Anexa nr.1

laOrdinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentruautoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1)Anunț de intenție (anexa nr.1);

2)Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3)Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4)Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5)Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6)Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexanr. 6);

7)Cerere de participare (anexa nr. 7);

8)Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9)Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10)Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11)Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12)Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13)Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14)Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia(anexa nr. 15);

16)Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17)Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18)Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19)Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20)Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21)Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22)Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23)Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24)Contract – model (anexa nr. 24);

25)Acord adițional (anexa nr. 25);

26)Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr.21).

- Autoritateacontractantăurmeazăsă se asigurecă la momentulinițieriiprocedurii de achizițiepublică, mijloacelefinanciare sunt alocatesau există o garanție a alocării lor și destinate exclusivachizițieiîncauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legiinr.131/2015 privindachizițiilepublice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conformRegulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conformRegulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecțiese utilizeazăanexele ce țin de procedurile date:anexa nr.1, anexa nr.3,anexa nr.4, anexa nr.5, anexa nr.6 și anexa nr.25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr.7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz,toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă,specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct.22 și pct.23în cadrul procedurii de atribuirepentru contractul de achiziție publicăaceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilorHotărârii Guvernului nr.1420/2016pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art.42 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interziseurmătoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influențaacțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentareaunor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penalăcondusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică saujuridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat.Asocierea trebuie prezentată în formă scrisăla solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16.Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18.Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE,conformformularuluistandard al Documentului unic de achiziții European,aprobat prin Ordinul ministrului finanțelornr.72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19.În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20.Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1)eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21.Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice.Documentelese prezintă în format electronic, utilizîndSistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP),cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

- 22.Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23.Seexclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricaredintre situaţiileprevăzute la art.19 alin.(2) şi alin.(3) și art.16 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

- 24.Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct.22 și pct.23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25.Autoritateacontractantă extrageinformaţianecesară pentruconstatareaexistenţeisauinexistenţeicircumstanţelormenționate lapct.22și pct.23 înbazelededatedisponibilealeautorităţilor publice saualepărţilorterţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26.În ceea ce privescreferințele dela pct.23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27.În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct.22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct.23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28.Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29.Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoaneijuridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30.Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiarăpentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1)realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct.16 din anexa nr.2,care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2)declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31.Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32.La solicitarea autorității contactante,ofertantulurmează să prezintedocumentelecaredemonstrează capacitateatehnică și/sauprofesională pentruexecutareaviitoruluicontractnumai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1)olistăa principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr.12.Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractuluiconformAnexei nr.14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct.36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr.13;

- 10)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr.15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr.15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34.Operatorul economic urmează să prezinte,în cazul solicitării din partea autorității contactante,documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii(ISO 9001),acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36.Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2)la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37.În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38.Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1)Etichetele cu criterii multiple:eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă(lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerulalbastru german);

2)Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3)Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6)Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoaseîn compoziția produsului;

7)Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă înfabricarea produselor;

8)Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (deexemplu EMAS, ISO 14001);

9)Reducere ale emisiilor de CO2și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrăriiși opțiuni noi de ambalare;

10)Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14)Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16)Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17)Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate,reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19)Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20) Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23)Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25)Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologicăfolosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28)Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31)și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 și nr.18)şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 și pct.23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44.Autoritatea contractantă în caietul de sarcinidescrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energieielectrice,în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al AgențieiNaţionale pentru Reglementare în Energetică(în continuare – ANRE),de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice,aprobat prin Hotărârea ANREnr.23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANREnr.168/2019,Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobatăprin HotărâreaANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.89/2003 etc.

- a gazelornaturaleîn conformitate cu Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale ANRE,de exemplu: Regulamentulprivindfurnizareagazelor naturale,aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019.

- a energieitermiceîn conformitate cu Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerăriiși Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentulprivindfurnizareaenergiei termice,aprobat prin Hotărârea ANREnr.169/2019.

- a alimentăriicu apăşi canalizare în conformitate cu Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizareși actele normative secundare,de exemplu:Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privindrețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentareînlocalitățile indicate îndocumetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantuloferăautoritățiicontractanteposibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelulfiecăreiadintrelocalitățilemenționateîndocumetația de atribuire.Încazulîn care locul destinației finale îl constituie maimultelocalități/regiuni, atribuireacontractelor de achiziție se realizează pe loturipentrufiecarelocalitate/regiuneînparte.Livrareacardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din parteaautoritățiicontractante.Termenulsolicitatpentrulivrareacardurilor la sediulautorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiteriicererii de emitere de cardurisuplimentare.

45.Autoritatea contractantă în caietul de sarciniprecizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselorpetrolierepentrualimentareaautomobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi areobligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire.Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”, condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale.Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire.Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- defurnizare a energieielectrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare.Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică și Legea nr.107/2016cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului.Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului,aprobată prin Hotărârea ANRE nr.246/2007.

46.Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselorpetrolierepentrualimentareaautomobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiuneindicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr.2la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petrolierepentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționareade carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energieielectrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus –discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractuluise efectuează prin acord adițional la contract.

47.Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art.33 alin.(7) și alin.(11) al Legii nr.131/2015. În celelalte cazuri,aceasta se depune odată cu oferta.

48.Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică-ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr.22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48secompletează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50.Operatorii economici pregătesc oferteleconform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

51.Ofertantul depune garanția pentru ofertă conformprevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă dinmomentul termenului limită de depunere a ofertelor.Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr.2se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertăse prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr.2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57.Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilorîn anexa nr.2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr.2prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicireși se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr.2în conformitatecu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.33 alin.(7) şi alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61.Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE,care conțin date cu caracter personal, seprezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor seînregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64.În cazul asocierii conform pct.15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr.11.

65.Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66.Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67.Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68.În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrareaconfidenţialitățiiasupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantulși totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art.33 alin.(7) și alin.(11)al Legii nr.131/2015privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articolse referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69.Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1)este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70.DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71.În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72.Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participareare obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantulclasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74.Ofertele seexamineazăde către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75.Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76.În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris,și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77.Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publicerespinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2)oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art.70 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludenteşi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78.Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz,semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea serespinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79.Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu sesolicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa seconsideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, serespinge de către grupul de lucru.

82.Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel multo zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83.Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale saucu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţaei, se consideră conformă.

84.Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includeriilui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85.Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor,asociațiilor, acționarilor, administratorilorși a beneficiarilor efectivi.

86.Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87.Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

88.Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art.31 alin.(1) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

89.În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90.Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91.La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contulautoritățiicontractante;

4)formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94.La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații,sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publicede către Agenția Achiziții Publice,autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95.La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96.Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97.Autoritatea contractantă utilizează contractul- model(anexa nr.24)din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru(anexa nr.26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate.Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98.Contractul este compus din două părți:Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publiceși Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate,unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans.În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată,prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea IIce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100.În cazul serviciilor de audit,autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractuluidrepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bazăde contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr.24,întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

103.Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentruSoluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile sedepun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

104.Operatorul economic, conform art.83 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice,în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105.Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire sedepun în termenele indicate la pct.104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezentadocumentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr.1

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________

- Informații generale despre autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Numărul de telefon/fax |  |
| Adresa de e-mail a autorității contractante |  |
| Pagina web oficială aautorității contractante |  |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail |  |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) |  |

- Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Denumire lotul 1 |  |  |  |
| n |  | Denumire lotul n |  |  |  |

- Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative | Nu □ Da □ |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție |  |

- Alte informații:

| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție |  |
| --- | --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE) | Nu □ Da □ |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr.2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive și consumabile de laborator 1

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __DA__

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice.html

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___1003600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md; www.urgenta.md_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu e cazul

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Anexei nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 10 445 233,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._____nu este cazul_______

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit________

(indicați se admitesau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: __ la comandă, după necesități, timp de 24 ore de la efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2022, până la 31 decembrie 2022____

- Termenul de valabilitate a contractului:___31.12.2022_______

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu___

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ____________nu__________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Completată și semnată electronic; | Obligatoriu |
| 2 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice (anexa nr. 22) | Completat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț (anexa nr. 23) | Completat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de calitate CE sau echivalent | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Mostre la produsele solicitate (la necesitate) | Timp de 3 zile de la solicitare. Vor fi supuse testării | Obligatoriu |
| 10 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | (în cazul adjudecării contractului) |
| 12 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz: DA, emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), cuantumul 1 %, din valoarea ofertei fără TVA_.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: DA, emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită p/u facturile fiscale inaintate (confirmată prin scrisoarea operatorului economic), cuantumul__5 %, din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz________nu se aplică_________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__NU__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta______Lei  MD________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi (poziții) in corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: [ora exactă]___Indicată în SIA RSAP M-Tender___

- pe: [data]_________ Indicată în SIA RSAP M-Tender ________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ____60 zile__________

- Locul deschiderii ofertelor: ______ SIA RSAP __________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____ limba de stat (româna)_________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______NU______

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):___NU____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ____nu e cazul___

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___BAP nr. 73 din 21.09.2021_____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____NU_______

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă: 022 250 879/854  Rusu Valentina - șef Laboratorul Microbiologic;022 250 747 Marina Chisacova (LCD);068699310 (DCMU); 022 250 838 Morfopatologie

Conducătorul grupului de lucru:   Mihail Ciocanu

Anexa nr.3

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _____________________________________________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_________________________________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumireaautoritățiicontractante: _______________________________________

- IDNO: ________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Număruldetelefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(după caz)

- Anunțul de participare: Nr._________, Data publicării____________,Link______

- Cumpărătorul invită candidațiiselectați ________________, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

- Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare:

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Mod de prezentare a documentului: |
| --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz ________________ ,cuantumul___________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul.

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- pânăla: [oraexactă]_________________________________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP(după caz)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Loculdeschideriiofertelor: _____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_______________________________________________

- Alteinformațiirelevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa nr.4

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. ____________ , aprobat la ___________

Autoritatea contractantă:________________________________________________________

IDNO:________________________________________________________________________

Procedura de achiziţie publică:___________________________________________________

Nr.:__________________________________________________________________________

publicată în ___________link:___________________________________________________

Tipul obiectului de achiziţie:_____________________________________________________

Obiectul achiziţiei:_____________________________________________________________

Cod CPV:____________________________________________________________________

Grupul de lucru numit prin Ordinul(Decizia)nr._____din__________________a ___________________având următoarea componenţă:

1._________________________ preşedinte ____________________________

2. _________________________membru ___________________________

3._________________________ membru______________________________

4._________________________ membru______________________________

5._________________________ membru______________________________

etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA RSAP oferte, după cum urmează:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

4._________________________________________

etc.

Informaţia privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

| CANDIDAT |  |
| --- | --- |
| Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul economic | Corespundere |

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidați respinși/descalificaţi:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și selecție:_______________________________________________________

Rezultatelepreselecției:____________________________________________________

De asemenea autoritatea contractantă va informaceilalți candidați neselectațidespre rezultatelepreselecției.

Candidații preselectați:

1.

2.

3.

etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris/prin mijloace electronicecandidațiiselectați:

__________________________________________________________________________

Rezultatele în urma dialogului cu candidaţiiadmişi în urma preselecţiei(Dialog competitiv), pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilorautorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală:

__________________________________________________________________________

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1.					____________________

2.					____________________

3.					____________________

4.					____________________

5.					____________________

etc.

Anexa nr.5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumireabunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr.6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ

privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Buget de stat □ FAOAM □ BASS□ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de livrare/prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiuneacontractului □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind ______________________________________________________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional |  | Valoarea modificărilor (după caz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

____________________________________        	____________________

(Nume, Prenume)				               (Semnătura)

Anexa nr.7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă,privind achiziționarea _________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistratla______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi(suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare,și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________înziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr.10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr.11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivuluisupuslicitaţiei__________________________________________________

j)Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestăriefectuateîn ultimii 3 anide activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilorlivrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr.13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestateîn calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiarăa ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţuluisusţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumireaofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumireaofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumireaofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr.17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr.18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnicăși profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumireaofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumireaofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr.19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesionalăoferită...........................................(denumireaofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr.20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr.21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul___________Reactive și consumabile de laborator 5_________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_________IMSP IMU, str. Toma Ciorbă, 1_____________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Conform SIA RSAP.

- Utilizarea, păstrarea,protecţia, calitateaproduselor/serviciilor

- Conform SIA RSAP.

- Materiale, compatibilităţi, reglementăritehniceşistandardeutilizate

Conform SIA RSAP.

- Cerinţeprivindcalcululcostului/prețului

Conform SIA RSAP.

- Mostre

Conform SIA RSAP.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispositivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform SIA RSAP.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform SIA RSAP.

8. Definiţii

Conform SIA RSAP.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform SIA RSAP.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform SIA RSAP.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă:Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor.Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea lotului |  |  | Denumire poziție | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 |  |  | 1.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  | 1.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 242 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 242 |  |  | 1.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 243 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 243 |  |  | 1.4. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 244 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 244 |  |  | 1.5. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 245 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 245 |  |  | 1.6. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 246 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 246 |  |  | 1.7. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 247 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 247 |  |  | 1.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 248 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 248 |  |  | 1.9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 249 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 249 |  |  | 1.10. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 250 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 250 |  |  | 1.11. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 251 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 251 |  |  | 1.12. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 252 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 252 |  |  | 1.13. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 253 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 253 |  |  | 1.14. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 254 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 254 |  |  | 1.15. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 255 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 255 |  |  | 1.16. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 256 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 256 |  |  | 1.17. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 257 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 257 |  |  | 1.18. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 258 |  |  | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 258 |  |  | 1.19. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.11. Iron -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.16. Urea -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.23 .CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.24. CRP calibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.25. Turbidos control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.26. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.27. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.28. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.29. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.30. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.31. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.32. Cuve de reacție 10 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.33. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.34. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.35. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.36. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.37. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.38. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro |  |  | 2.39. Detergent concentrat B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.1. Aditiv pentru soluție de spălare -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.2. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.3. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.4. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.5. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.6. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.7. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.9. Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.11. Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.12. Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.13. Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.14. Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.15. Cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reactie compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.16. Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.17. Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.18. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.19. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.20. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.21 .Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.22. CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.23 .CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.24. Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.25. Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  | 3.26. Set de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.1. AST (GOT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.2. ALT (GPT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.3. Albumin 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.4. Fosfataza Alcaină 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.5. alfa-Amylase 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.6. Calciu 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.7. Cholesterol total 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.8. Creatinine 700 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.9. Gamma-GT 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.10. Glucose HK 800 t-Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.11. Iron 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.12. LDH 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.13. Magneziu 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.14. Total Protein 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.15. Trigliceride 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.16. Urea 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.17. Uric Acid 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.18. LDL Colesterol 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.19. HDL Colesterol 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.20. Bilirubina directa 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.21. Bilirubina totala 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.22. CK creatinfosfokinaza 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.23. Fosfor 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.24. Cartridge cu electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.25. Cartridge cu electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.27. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.28. ISE Standart 10*3 ml Low - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.29. ISE Standart 10*3 ml Ligh - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.30. ISE internal standart - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.31. ISE Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.33. ISE soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.34. NaOH - D - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.39. Sample cleaner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.41. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.42. Set cuve de reacție (1*3 set) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.43. Material de control Multi I 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.44. Material de control Multi II 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.45. Multicalibrator universal 36*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.46. Calibrator lipide 3*1,0 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.47. Calibrator CFAS 3*1,0 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.48. Reșina ionică MBH 100 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.49. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.50. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  | 4.51. Set p/u mentenanță tip II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.6. Na+ - conditioner Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.9. Electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.10. Electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.11. Electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.12. Electrod Ca - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.13. Electrod pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.14. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.15. Rotor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.16. Motor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  | 5.17. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.1. HBsAg -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  | 6.32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7.1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7.2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  | 7.3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.5. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.7. Transducer WBC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.8. Tub Assy - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.9. Tub silicon - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.10. Tub Pharmed - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  | 8.11. Sensor de nivel - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L -Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml - Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.12. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  | 9.13. Tray kit - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.1. Soluţie pentru curăţare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.2. Soluţie pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.3. Soluţie pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.4. Soluţie pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  | 10.10. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.2. Set p/u detrminarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  | 11.6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania |  |  | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml |  |  | 12.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania |  |  | 2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml |  |  | 12.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania |  |  | 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml |  |  | 12.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania |  |  | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml |  |  | 12.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania |  |  | 5. Hemostat Calibrator 6*1 ml |  |  | 12.5. Hemostat Calibrator 6*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  | 6. Cuve de reacție |  |  | 12.6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Coagulometru optic HUMANCLOT QUATTRO, Germania |  |  | 7. Cuve de reacție |  |  | 12.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.9. Cuve conice 4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.11. Catcher assy CA5H - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.12. Filtru - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  | 13.13. Sensor pentru catcher - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  | 14.11. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo |  |  | 15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 2. Test rapid la CRB+hs-CRP |  |  | 15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 3. Test rapid la D-Dimer |  |  | 15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 4. Test rapid la HbA1c |  |  | 15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 5. Test rapid la NT- pro BNP |  |  | 15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  | 6. Test rapid la PCT |  |  | 15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16.1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16.2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16.3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  | 16.4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.7. Test AFIAS IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.8. Test AFIAS Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.10. Test AFIAS Cardiac Triple - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.11. Test AFIAS NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.12. Test AFIAS CK - MB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.13. Test AFIAS D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.14. D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.15. Test AFIAS CRР - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.16. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.17. Test AFIAS PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.18. Test AFIAS HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.19. HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.20. Test AFIAS AFP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.21. AFP Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.22. Test AFIAS CEA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.23. CEA Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  | 17.24. Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 18. Tromboelastograf UDT-5000 |  |  | 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 10 teste compatibile cu Thromboelastograful UDT 5000 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 19.1. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 1.CRP |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 19.2. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 2.ASLO |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 19.3. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 3.RF |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 19.4. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 4.Lupus erimatos |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 19.5. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 19.6. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 6. Test rapid la Occult Blood |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |  |  |  |
| 19.7.Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 7. Test rapid la HBsAg |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |  |  |  |
| 19.8. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 8. Test rapid la Anti-HCV |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |  |  |  |
| 19.9. Set reagenți p/u investigații imunologice |  |  | 9.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) |  |  |  |  |  |
| 20.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 1. Azur II |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 2. Albastru de metilen |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 3. Eozin K |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 4. Ulei de imersie |  |  | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 10. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig M |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 11. Reagent monoclonal - Țoliclon Duoclon anti-D IgM + Ig G |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 12. Reagent monoclonal anti-Kell IgM |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 13. Ser polispecific antiglobulinic |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 14. Solutie LISS |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 15. Proba cu timol |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 16. Set colorație după Gram |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 17. Set de diagnostic p/u analiza LCR |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale |  |  | 18. Set de diagnostic p/u analiza sputei |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 20.19. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei |  |  | 19. Set de control în urină, cu calibratori |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 20.20. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei |  |  | 20. Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 20.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei |  |  | 21. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 21.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 1. Acid azotic |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 2. Acid acetic glacial |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 3. Acid clorhidric |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 4. Sodiu de clorură |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 5. Sodiu acetat |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 6. Acid sulfosalicilic |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 21.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină |  |  | 7. Sodiu de citrat |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.1. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 1. Acid tricloracetic |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.2. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 2. Sodiu de nitros |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.3. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 3. Izopropanol |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.4. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 4. Etanol absolut |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.5. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 5. Gaz heliu |  |  | P/u cromatograf Crom-5. Ambalaj: balon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.6. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 6. Hârtie perforată 270 mm x 30 m |  |  | P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 22.7. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 7. Control MRC Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 22.8. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 8. Control MRC Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 22.9. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz |  |  | 9. Control MRC Ethanol 4,0 g/l în apă |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Certificat MRC (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 23.1. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 1.Marcher pe sticlă |  |  | Permanent-marcher, culoare închisă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.2. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 2.Container din polipropilen 200-250 ml |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.3. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 3. Container din polipropilen 120-150 ml |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.4. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 4. Container din polipropilen 40-50 ml |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.5. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 5. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 |  |  | P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.6. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 6. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă |  |  | Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. |  |  |  |  |  |
| 23.7. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 7. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml |  |  | P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.8. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 8.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml |  |  | Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.9. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 9. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml |  |  | Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.10. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 10. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril |  |  | Eprubeta tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.11. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 11. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml |  |  | Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.12. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 12. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta |  |  | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.13. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 13. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta |  |  | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.14. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 14. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta |  |  | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.15. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 15. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta |  |  | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.16. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 16. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta |  |  | Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.17. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 17. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml |  |  | Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.18. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 18. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml |  |  | Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.19. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 19.Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml |  |  | Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.20. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 20. Eprubete Eppendorf 1,5 ml |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; |  |  |  |  |  |
| 23.21. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 21. Hârtie termică 110mm x 30m |  |  | Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.22. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 22. Hârtie termică 57mm x 30m |  |  | Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.23. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 23. Lame sticlă p/u microscopie |  |  | P/u microscopie, marginea șlefuită 76x26x2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.24. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 24. Lame sticlă p/u microscopie |  |  | P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.25. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 25. Perie |  |  | P/u curățirea eprubetelor |  |  |  |  |  |
| 23.26. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 26. Planșete plastic, 50 lunci |  |  | P/u determinarea grupei sanguine, 50 lunci |  |  |  |  |  |
| 23.27. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 27. Stativ p/u eprubete Ependorf |  |  | P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.28. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 28. Ștativ Pancenco |  |  | P/u VSH |  |  |  |  |  |
| 23.29. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 29. Stative din plastic la 10 eprubete |  |  | La 10 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.30. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 30. Stative din plastic la 20 eprubete |  |  | La 20 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.31. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 31. Stative din plastic la 40-60 eprubete |  |  | La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 23.32. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 32. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. |  |  | Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. |  |  |  |  |  |
| 23.33. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 33. Cuva rinichi forma PP 260 mm |  |  | Cuva rinichi forma PP 260 mm |  |  |  |  |  |
| 23.34. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 34. Vîrfuri 1000-5000 mkl |  |  | Vîrfuri 1000-5000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.35. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 35. Vîrfuri 0-100 mkl |  |  | Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.36. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 36. Vîrfuri 0-200 mkl |  |  | Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.37. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 37. Vîrfuri 100-1000 mkl |  |  | Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.38. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 38. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl |  |  | Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.39. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 39. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl |  |  | Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |  |  |  |
| 23.40. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 40. Balanță electronică de laborator |  |  | Balanță electronice de laborator |  |  |  |  |  |
| 23.41. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 41. Dozator semiautomat cu volum reglabil 2 mkl-20 mkl cu metrologie |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 23.42. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 42. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 23.43. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 43. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 23.44. Veselă și articole de ustensilă |  |  | 44. Dozator semiautomat cu volum reglabil 1000 mkl-5000 mkl cu metrologie |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  |  | 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  |  | 1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 2) Soluție de lizare 3) Soluție de spalare - Compatibil cu analizator hematologic automat NORMA ICON 3/5 pentru minim 400 teste. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 4 |  |  | 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 4 |  |  | 2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 5 |  |  | 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 5 |  |  | 3. Consumabile pentru mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 110. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  | 110. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  | 1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 110. Analizator de gaze Rapid Point 501 |  |  | 110. Analizator de gaze Rapid Point 501 |  |  | 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 110. Analizator de gaze Rapid Point 502 |  |  | 110. Analizator de gaze Rapid Point 502 |  |  | 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - Seringi specializate cu litium heparină compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  | 1. ALT CP IFCC A11A01627 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C401 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C401 |  |  | 2. AST CP IFCC A11A01629 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C402 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C402 |  |  | 3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C403 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C403 |  |  | 4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C404 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C404 |  |  | 5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C405 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C405 |  |  | 6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C406 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C406 |  |  | 7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C407 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C407 |  |  | 8. Urea CP GLDH A11A01641 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C408 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C408 |  |  | 9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C409 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C409 |  |  | 10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C410 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C410 |  |  | 11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C411 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C411 |  |  | 12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C412 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C412 |  |  | 13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10 fl. x 3 ml A11A01652 - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C413 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C413 |  |  | 14. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C414 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C414 |  |  | 15. Multicontrol N Liofilizat 10x5 ml ref. 1300054414 - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C415 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C415 |  |  | 16. Multicontrol P Liofilizat 10x5 ml ref. 1300054415 - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C416 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C416 |  |  | 17. ABX Urine Control L/H RTU 1x10ml + 1x10ml A11A01674 - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C417 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C417 |  |  | 18. Clean Chem 99 CP 4x99mL A11A01789 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C418 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C418 |  |  | 19. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C419 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C419 |  |  | 20. Deproteinizer CP A11A01754 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C420 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C420 |  |  | 21. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C421 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C421 |  |  | 22. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C422 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C422 |  |  | 23. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C423 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C423 |  |  | 24. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C424 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C424 |  |  | 25. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C425 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C425 |  |  | 26. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C426 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C426 |  |  | 27. Proteina C-reactivă CRP A1101611 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea cantitativă Proteinei C-reactive in ser/plasmă umană prin metoda imunoturbidimetrie. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C427 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C427 |  |  | 28. Calibrator pentru Proteina C-reactivă A11A01616 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Set de calibrator monoconstituient, original, specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C428 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C428 |  |  | 29. Ammonia CP 1418‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amoniului din ser/plasmă umană. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C429 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C429 |  |  | 30. Ammonia calibrator 2x5 ml 1478‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de calibrator monoconstituient, originali specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a amoniului, tip lichid efectuat pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C430 |  |  | 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C430 |  |  | 31. Ammonia control 2x2x5 ml 1478‐1045 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru efectuarea controlului intern de calitate a amoniului. |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 1. ABX Diluent, 20 L 0901020 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 2. Whitediff, 1L 1210906022 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 3. ABX CLEANER, 1L 0903010 - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 8. Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 9. Lampa originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 10. Set de calibratori MinoCal original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  | 11. Latex calibrator - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G400 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G400 |  |  | 1. Yumizen G PT liq 4, 12x4 mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea timpului și activității protrombinei după Quick din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G401 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G401 |  |  | 2. Yumizen G PT 5, 5x5 mL ref. 1300036338 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea timpului și activității protrombinei după Quick din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G402 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G402 |  |  | 3. Yumizen G FIB 2, 12x2 mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G403 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G403 |  |  | 4. YumizenG APTT liq 4 12x4mL - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea timpului tromboplastinei pațial activate din plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G404 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G404 |  |  | 5. Yumizen G CaCl₂ 12x4mL - Set de reactiv activator a reacțiilor de coagulare destinat pentru testarea sistemului de hemostaza pe analizatorul semiautomat cu 2 canale independente Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G405 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G405 |  |  | 6. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G200/G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G406 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G406 |  |  | 7. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200/G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G407 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G407 |  |  | 8. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) ref. 1300036412 - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G408 |  |  | 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G408 |  |  | 9. Yumizen G CAL 12x1mL - Calibrator original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 114. Eprubete cu clot activator |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 4 sau 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. CE |  |  |  |  |  |
| 115. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 116. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 117. Eprubete de unică folosință 13x75 |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 118. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. |  |  |  |  |  |
| 119. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri . |  |  |  |  |  |
| 120. Vîrfuri plastic pentru dozator fixat 10 mkl |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 10 mkL p-u dozator semiautomat fixat de 10 mkL. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri . |  |  |  |  |  |
| 121. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci. |  |  |  |  |  |
| 122. Eprubete polipropilen 10 ml |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 123. Densitometru pentru lichide |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 124. Sticlă pentru microscopie |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 125. Casete pentru microscopia urinei |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. |  |  |  |  |  |
| 126. Pipete de unică folosință |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință. |  |  |  |  |  |
| 127. Eprubete 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 % |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații de hemostază 2,5 mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac albastru sau galben. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat Eropean. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 128.1. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. |  |  |  |  |  |
| 128.2. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 2. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 128.3. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 3. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 128.4. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 4. Control pentru test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de control compatibil cu sistem Finecare FIA Meter Plus, WondFo. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 128.5. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 5. Optical Laser Module |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 128.6. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 6. Adapter |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 128.7. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  | 7. Hîrtie termo 57x30 |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  |  | 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  |  | 1. Muștiucuri pentru alcoolsopie expiratorie 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Muștiucuri sterile, material de bază - plastmass, de unică folosință în ambalaj individual, una extremitate pentru insuflare a aerului expirat, cealaltă extremintate a muștiucului adaptată la conexiune cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE |  |  |  |  |  |
| 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-339 |  |  | 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-339 |  |  | 2. Hârtie termică 10 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hârtie termică în ambalaj individual compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE |  |  |  |  |  |
| 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-340 |  |  | 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-340 |  |  | 3. Sensor - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sensor compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. Certificat de calibrare de la producător. CE. Obligator Certificat Metrologic. |  |  |  |  |  |
| 130. Glucometru semiautomat point-of-care express rapid |  |  | Strip-test chipuri pentru glucometru cu 25/50/100 buc/set |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. Obligator: livrarea a 2 glucometre, incluse în prețul total al lotului, compatibilitate absolută cu chipuri pentru glucometrie. IVD. Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE. |  |  |  |  |  |
| 131. Set de diagnostic p/u analiza LCR |  |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 132. Albastru de metilen |  |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 133. Azur II - Eozina K după Romanovski |  |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 134. Fixator May-Grunwald |  |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 135. Articole pentru microscop PW-BK 2000 |  |  | Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000. |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. 1. Iluminator - lampa LED X 3.4V/3W. Marcaj: CE. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 136. Dozator semiautomat unicanal |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 137. Dozator semiautomat unicanal |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 138. Dozator semiautomat unicanal |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 - 1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 10 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 139. Suport vertical pentru dozatoare |  |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass. |  |  |  |  |  |
| 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu. |  |  |  |  |  |
| 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri. |  |  |  |  |  |
| 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  | 3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. |  |  |  |  |  |
| 141. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart |  |  | Urinalysis Reagent Strips 8N - 100 buc/set |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip test cu 8 parametri pentru urină - leucocite, nitriti, proteine, pH, singe, denstitatea relativa, corpi cetonici, glucoza. |  |  |  |  |  |
| 142. Beta-hCG. Express rapid imunocromatografic. |  |  | Strip-test casetă pentru determinarea beta-gonadotropinei corionice umane |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Test rapid la sarcină. Strip-test imunologic rapid în casetă, metoda imunocromatografie laterală, pentru detectarea calitativă rapidă specifică a subunităților beta a gonadotropinei corionice umane din urină sau sânge venos. Certificat de la producător. |  |  |  |  |  |
| 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  |  | 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  |  | 1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR021 |  |  | 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR021 |  |  | 2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR022 |  |  | 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR022 |  |  | 3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 144. Imunologie express manual. COVID-19 |  |  | 1. Strip-test rapid pentru detectarea Antigenului SARS-CoV-2 |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografie laterală rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2. Componența setului: (a) Strip-test casete ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Tub pentru recoltarea tamponului naso-faringian sigilat cu soluție tampon sterilă sau soluție tampon ambalată individual pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Baghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din naso-faringe; (e) Instrucțiune de utilizare. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice - minim 99%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 145. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  | 145. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  | 1. 1MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 145. Analizator de gaze Rapid Point 501 |  |  | 145. Analizator de gaze Rapid Point 501 |  |  | 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 145. Analizator de gaze Rapid Point 502 |  |  | 145. Analizator de gaze Rapid Point 502 |  |  | 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - Seringi specializate cu litium heparină compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 1.VITEK 2 GN - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-negativi,fermentativi si nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 2. VITEK 2 AST 222 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 3. VITEK 2 YST-08 - Marcaj CE Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 4. VITEK 2 AST - GN75 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 5. VITEK 2 GP - Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 6. VITEK 2 AST 592 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 7. VITEK 2 AST-ST-03 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 8. VITEK 2 GN AST-204 - Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test.Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 9. VITEK 2 ANC - Marcaj: CE Carduri p/u identificarea Corynebacterium species, Clostridium |  |  |  |  |  |
| 146.VITEK 2 |  |  | 146.VITEK 2 |  |  | 10. Soluție NaCl 0,45% - Marcaj: CE; amb. a 1,5L. |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 1. Tulpini de referință E.coli ATSS 25922 - Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922 Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 2. Tulpini de referință Klebsiella pneumoniATCC700603 - Marcaj CE. Klebsiella pneumoni ATCC 700603 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, ESBL |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 3. Tulpini de referință Enterobacter hormaechei ATCC 700323 - Marcaj CE.Enterobacter hormaechi ATCC 700323 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, pentru carduri ident. GN |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 4. Tulpini de referință Ps. aeruginosa ATCC 27853 - Marcaj CE. Ps. aeruginosa ATCC 27853Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 5. Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 - Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213.Substanta liofilizataimpregnata pe rondele peunrtu carduriAST GP |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 6. Tulpini de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 - Marcaj CE Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Substanta liofilizata impregnata pe rondele |  |  |  |  |  |
| 147. Tulpini de referință |  |  | Tulpini de referință |  |  | 7. Tulpini de referință Candida albicans ATCC 14053 - Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053 Substanta liofilizata impregnata pe rondele |  |  |  |  |  |
| 148. Agar salin ci manit |  |  | Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg. |  |  | Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. |  |  |  |  |  |
| 149. Mediul tioglicolat |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  |  |  |
| 150. Plasma de iepure |  |  | Matcaj CE. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata |  |  | Marcaj CE .Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata |  |  |  |  |  |
| 151. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. |  |  |  |  |  |
| 152. Agar nutritiv |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  |  |  |  |
| 153. .Miuller-Hinton |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  |  |  |  |
| 154. UTI - agar cromogen |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  |  |  |  |
| 155. Glucoza |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,25-0,5 kg. |  |  |  |  |  |
| 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 1.CHROMID C.difficile (20 placi) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: set cu 20de placi |  |  |  |  |  |
| 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 2.Genbag anaerob 20/20/20 - Marcaj CE. Ambalaj: 20bags/20envelopes/20 clips |  |  |  |  |  |
| 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 3.Clostridium Difficile Agar Base - Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  |  |  |  |
| 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 156. Reactive pentru clostridium |  |  | 4.SuplimentClostridiumdifficile (fiole) - Marcaj CE Ambalaj:fiole |  |  |  |  |  |
| 157. Columbia agar |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Columbia agar |  |  |  |  |  |
| 158. Kligler iron agar |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Kligler iron agar |  |  |  |  |  |
| 159. Discuri cu optohin |  |  | Marcaj CE . |  |  | Discuri cu optohin |  |  |  |  |  |
| 160. Discuri cu bacitracina |  |  | Marcaj CE . |  |  | Discuri cu bacitracina |  |  |  |  |  |
| 161. Discuri cu bila |  |  | Marcaj CE . |  |  | Discuri cu bila |  |  |  |  |  |
| 162. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) |  |  | Marcaj CE. Diagnostic reagent23 |  |  | Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) |  |  |  |  |  |
| 163. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi |  |  |  |  |  |
| 164. Selenite bulion |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Selenite bulion |  |  |  |  |  |
| 165. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub. |  |  | Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. |  |  |  |  |  |
| 166. Bulion MacConkey |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Bulion MacConkey |  |  |  |  |  |
| 167. Vismut Sulfit agar |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 05 kg. |  |  | Vismut Sulfit agar |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 1. Rondele cu antibiotice in cartuse - Benzylpenicilin (1un) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 2. Rondele cu antibiotice in cartuse - Amoxililin/Clavulanic acid(20-10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 3. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ampicilin(2mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 4. Rondele cu antibiotice in cartuse - Oxacilin(1mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 5. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefazolin(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 6. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefoxitin(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 7. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefuroxime(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 8. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 9. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefotaxime(30mg)+cefotaxime clavulanic acid30-10mg |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 10. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefoperazon(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 11. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 12. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ceftazidime(30mg)+ceftazidime clavulanic acid 30-10mg |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 13. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefepime(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 14. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cefepime(30mg)+cefepime clavulanic acid(30-10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 15. Rondele cu antibiotice in cartuse - Imipenem(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 16. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ertapenem(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 17. Rondele cu antibiotice in cartuse - Meropenem(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 18. Rondele cu antibiotice in cartuse - Gentamicin(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 19. Rondele cu antibiotice in cartuse - Tobramycin(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 20. Rondele cu antibiotice in cartuse - Amikacin(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 21. Rondele cu antibiotice in cartuse - Tetracycline(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 22. Rondele cu antibiotice in cartuse - Doxycycline(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 23. Rondele cu antibiotice in cartuse - Eritromycin(15mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 24. Rondele cu antibiotice in cartuse - Azirtomycin(15mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 25. Rondele cu antibiotice in cartuse - Claritromycina(15mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 26. Rondele cu antibiotice in cartuse - Clindamycina(2mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 27. Rondele cu antibiotice in cartuse - Lincomocina(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 28. Rondele cu antibiotice in cartuse - Colistina(50mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 29. Rondele cu antibiotice in cartuse - Vancomycina(5mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 30. Rondele cu antibiotice in cartuse - Linezolid(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 31. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ttrmethoprim/Sulfamethoxazole(1,25-23,75) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 32. Rondele cu antibiotice in cartuse - Norfloxacin(10mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 33. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ciprofloxacin(5mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 34. Rondele cu antibiotice in cartuse - Levofloxacin(5mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 35. Rondele cu antibiotice in cartuse - Moxifloxacina(5mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 36. Rondele cu antibiotice in cartuse - Piperacilin-tazobactam(30-6mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 37. Rondele cu antibiotice in cartuse - Ticarcilin(75mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 38. Rondele cu antibiotice in cartuse - Atreonam(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 39. Rondele cu antibiotice in cartuse - Streptomycin(300mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 40. Rondele cu antibiotice in cartuse - Chloramphenicol(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 41. Rondele cu antibiotice in cartuse - Rifampicin (5un) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 42. Rondele cu antibiotice in cartuse - Cloxacilin 500 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 43. Rondele cu antibiotice in cartuse - Nitroxoline(30mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 44. Rondele cu antibiotice in cartuse - Nitrofurantoin(100mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 45. Rondele cu antibiotice in cartuse - Fosfomycin(200mg) |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 46. Rondele cu antimicotice in cartuse - Nistatine 100 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 47. Rondele cu antimicotice in cartuse - Clotrimazole 300 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 48. Rondele cu antimocotice in cartuse - Fluconazole 50 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 49. Rondele cu antimicotice in cartuse - Ketoconazol 10 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 50. Rondele cu antimicotice in cartuse - Miconazole 10 |  |  |  |  |  |
| 168. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  | Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  | 51. Rondele cu antimicotice in cartuse - Voriconazole 1mg |  |  |  |  |  |
| 169. Candida cromogen agar |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. |  |  | Candida cromogen agar |  |  |  |  |  |
| 170. SS- agar |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. |  |  | SS- agar |  |  |  |  |  |
| 171. Emulsie de galbenus de ou |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Sticle a cite 100 de ml. |  |  | Emulsie de galbenus de ou |  |  |  |  |  |
| 172. Rondele p/u testul la oxidaza |  |  | Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon |  |  | Rondele p/u testul la oxidaza |  |  |  |  |  |
| 173. Tampon steril pe tija de lemn |  |  | Marcaj CE fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj |  |  | Tampon steril pe tija de lemn |  |  |  |  |  |
| 174. Stripuri B stereothermophylus |  |  | Marcaj CE Ambalaj solicitat: set |  |  | Stripuri B stereothermophylus |  |  |  |  |  |
| 175. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom |  |  | Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 176. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Diametrul: 2mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 177. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 178. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  | Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 179. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) |  |  | Marcaj CE; volum 5-100mkl |  |  | Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) |  |  |  |  |  |
| 180. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) |  |  | Marcaj CE; volum 100-1000 mkl |  |  | Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) |  |  |  |  |  |
| 181. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 3-5ml |  |  | Marcaj CE; volum 3-5ml |  |  | Virfuri conice sterile pentru dozator volum 3-5ml |  |  |  |  |  |
| 182. Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool |  |  | P/u sticlă, cu alcool |  |  | Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool |  |  |  |  |  |
| 183. Container cu lopatica steril |  |  | Marcaj: CE |  |  | Container cu lopatica steril |  |  |  |  |  |
| 184. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual |  |  | Marcaj: CE fiecare in ambalj individual |  |  | Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual |  |  |  |  |  |
| 185. Container steril 120-150 ml |  |  | Marcaj: CE |  |  | Container steril 120-150 ml |  |  |  |  |  |
| 186. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn |  |  | Marcaj CE. Eprubeta din plastic cu tampon steril |  |  | Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn |  |  |  |  |  |
| 187. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  |  | Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  |  | Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  |  |  |  |  |
| 188. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. |  |  | Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml. |  |  | Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. |  |  |  |  |  |
| 189. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. |  |  | Marcaj CE : 1 ml. |  |  | Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. |  |  |  |  |  |
| 190. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 |  |  | Marcaj CE Diametrul: 10 |  |  | Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 |  |  |  |  |  |
| 191. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavul”BIOBASE” |  |  | Marcaj: CE .In ambalaj stinsa gofrat (nu rulon ) |  |  | Hirtie termica 55 mm pentru autoclavul”BIOBASE” |  |  |  |  |  |
| 192. Foite indicator pentru aprecierea PH |  |  | Marcaj : CE ; cu standard color pentru citirea rezultatului obtinut |  |  | Foite indicator pentru aprecierea PH |  |  |  |  |  |
| 193. Saci p/u autoclavare |  |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  | Saci p/u autoclavare |  |  |  |  |  |
| 194. Perii p/u eprubete |  |  | Perii p/u eprubete |  |  | Perii p/u eprubete |  |  |  |  |  |
| 195. Perii p/u flacoane |  |  | Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. |  |  | Perii p/u flacoane |  |  |  |  |  |
| 196. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius |  |  | Marcaj CE.120.0 grade/celsius |  |  | Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius |  |  |  |  |  |
| 197. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius |  |  | Marcaj CE. 180.0 grade/celsius |  |  | Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius |  |  |  |  |  |
| 198. Arzator,,Bunzen,, |  |  | Marcaj CE. |  |  | Arzator,,Bunzen,, |  |  |  |  |  |
| 199. Acid azotic |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Acid azotic |  |  |  |  |  |
| 200. Acid clorhidric |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Acid clorhidric |  |  |  |  |  |
| 201. Acid sulfuric |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Acid sulfuric |  |  |  |  |  |
| 202. Acetonă |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Acetonă |  |  |  |  |  |
| 203. Toluen (amb 1 l ) |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Toluen (amb 1 l ) |  |  |  |  |  |
| 204. Cloroform (amb 1 l ) |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Cloroform (amb 1 l ) |  |  |  |  |  |
| 205. Dibutilftalat |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Dibutilftalat |  |  |  |  |  |
| 206. Hidroxid de amoniu |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Hidroxid de amoniu |  |  |  |  |  |
| 207. Formalin(amb 1l sau 5l ) |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Formalin(amb 1l sau 5l ) |  |  |  |  |  |
| 208. Glicerină |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Glicerină |  |  |  |  |  |
| 209. Aluminiu de potasiu |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Aluminiu de potasiu |  |  |  |  |  |
| 210. Hematoxilin solubila |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Hematoxilin solubila |  |  |  |  |  |
| 211. Parafin granule |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Parafin granule |  |  |  |  |  |
| 212. Acid acetic |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Acid acetic |  |  |  |  |  |
| 213. Polesterol |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Polesterol |  |  |  |  |  |
| 214. Fenol |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Fenol |  |  |  |  |  |
| 215. Ceara |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Ceara |  |  |  |  |  |
| 216. Hirtie de filtru |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Hirtie de filtru |  |  |  |  |  |
| 217. Lame de sticla |  |  | Investigaţii histologice |  |  | Lame de sticla |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240; ml; 3000; Pe parcursul anumui 2022, în decurs de 24 ore de la solicitare. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 242; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 243; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 244; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 245; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 246; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 247; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 248; ml; 5000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 249; ml; 3000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 250; ml; 1000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 251; buc; 2. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 252; buc; 1000. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 253; ml; 30. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 254; ml; 30. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 255; ml; 60. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 256; ml; 60. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 257; buc; 2. 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 258; buc; 1. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1500. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 500. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 3000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 500. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1500. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1500. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 160. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 160. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 12. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 10. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 1000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; buc; 2000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; buc; 5000. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; set; 1. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; buc; 3. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; buc; 3. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 90. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 90. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 180. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; ml; 180. 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro; L; 25. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 200. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; buc; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 600. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 120. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 120. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 60. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; buc; 300. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 2 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; ml; 1 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 3 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 2 000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; buc; 2. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; teste; 6000. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; set; 6. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; set; 2. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; set; 4. 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 30. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 30. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 33. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 12. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 32. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 9. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 25. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 24. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 14. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 21. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 10. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 15. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 6. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 50. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 40. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 30. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 25. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 6. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 5. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 30. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 42. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 20. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 8. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 3. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 5. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 8. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 6. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 6. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 55. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 3. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 3. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 15. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 5. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; buc; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 3. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; buc; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 2. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 4. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics; set; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 30. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 3. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 1. 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania; buc; 2. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 4000. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 4000. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 2000. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; teste; 600. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 4. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 3. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 2. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 2. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; buc; 15000. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 15. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 20. 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China; set; 6. 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania; teste; 960. 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania; teste; 960. 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania; teste; 480. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 110. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; set; 28. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 14. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 36. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 36. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 36. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 1. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 1. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 2. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 2. 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan; buc; 1. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 40. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 10. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 14. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 10. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 5. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 9. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 18. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 12. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 12. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 12. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 1. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 1. 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan; buc; 1. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 4. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 15. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 7. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 48. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 2. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 2. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 2. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 1. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 1. 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania; buc; 1. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; ml; 1500. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; ml; 1500. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; ml; 2000. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; ml; 3000. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; buc; 120000. 11. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco; ml; 500. 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania; set; 80. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania; set; 20. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania; set; 40. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania; set; 50. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania; set; 6. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania; buc; 18000. Coagulometru optic HUMANCLOT QUATTRO, Germania; buc; 50000. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 20. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 20. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 40. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 40. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 20. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; set; 20. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 20000. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 6000. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 100. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; fl; 25. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 1. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 1. 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan; buc; 1. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 40. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 30. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 80. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 80. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 20. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 20. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 15. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 12. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 12. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; set; 100. 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China; buc; 1. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 1000. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 4000. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 4000. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 100. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 100. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.; teste; 1000. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.; teste; 15000. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.; teste; 1. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.; teste; 10000. 16. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.; teste; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 1000. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 1000. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 50. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 500. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 500. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1000. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; teste; 200. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 500. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 2000. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 1000. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 2500. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 300. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 25. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; test; 25. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea; set; 1. 18. Tromboelastograf UDT-5000; test; 300. 19.1. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 1000. 19.2. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 1000. 19.3. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 1000. 19.4. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 20. 19.5. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 50. 19.6. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 50. 19.7.Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 50. 19.8. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 50. 19.9. Set reagenți p/u investigații imunologice; teste; 10000. 20.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; kg; 0,1. 20.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; kg; 0,1. 20.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; kg; 0,1. 20.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; Litru; 1. 20.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1500. 20.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 60. 20.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 60. 20.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1500. 20.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 200. 20.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1500. 20.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1500. 20.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1300. 20.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 200. 20.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; ml; 1000. 20.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; set; 10. 20.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; set; 1. 20.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; set; 1. 20.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale; set; 1. 20.19. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei; set; 1. 20.20. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei; set; 1. 20.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei; teste; 300. 21.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 0,5. 21.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 1. 21.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 0,5. 21.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 3. 21.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 1. 21.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 0,5. 21.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină; kg; 0,5. 22.1. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; kg; 6. 22.2. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; kg; 6. 22.3. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; L; 1. 22.4. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; L; 1. 22.5. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; buc; 2. 22.6. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; buc; 12. 22.7. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; fl; 10. 22.8. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; fl; 10. 22.9. Reactivi, materiale de control și articole de ustensilă pentru cromatografia cu gaz; fl; 10. 23.1. Veselă și articole de ustensilă; buc; 200. 23.2. Veselă și articole de ustensilă; buc; 500. 23.3. Veselă și articole de ustensilă; buc; 500. 23.4. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.5. Veselă și articole de ustensilă; buc; 4000. 23.6. Veselă și articole de ustensilă; buc; 4000. 23.7. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.8. Veselă și articole de ustensilă; buc; 20000. 23.9. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.10. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.11. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.12. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.13. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.14. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.15. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.16. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.17. Veselă și articole de ustensilă; buc; 2000. 23.18. Veselă și articole de ustensilă; buc; 25000. 23.19. Veselă și articole de ustensilă; buc; 15000. 23.20. Veselă și articole de ustensilă; buc; 3000. 23.21. Veselă și articole de ustensilă; buc; 100. 23.22. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.23. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.24. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.25. Veselă și articole de ustensilă; buc; 50. 23.26. Veselă și articole de ustensilă; buc; 50. 23.27. Veselă și articole de ustensilă; buc; 5. 23.28. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.29. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.30. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.31. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.32. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10000. 23.33. Veselă și articole de ustensilă; buc; 30. 23.34. Veselă și articole de ustensilă; buc; 300. 23.35. Veselă și articole de ustensilă; buc; 20000. 23.36. Veselă și articole de ustensilă; buc; 20000. 23.37. Veselă și articole de ustensilă; buc; 20000. 23.38. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.39. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1000. 23.40. Veselă și articole de ustensilă; buc; 1. 23.41. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.42. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.43. Veselă și articole de ustensilă; buc; 10. 23.44. Veselă și articole de ustensilă; buc; 5. 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; Set; 15. 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 4; Set; 3. 109. Analizator hematologic automat Norma ICON 5; Set; 2. 110. Analizator de gaze Rapid Point 500; buc; 13. 110. Analizator de gaze Rapid Point 501; Set; 10. 110. Analizator de gaze Rapid Point 502; Set; 10. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; Set- caseta; 70. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C401; Set-caseta; 70. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C402; Set-caseta; 150. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C403; Set- caseta; 18. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C404; Set- caseta; 20. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C405; Set- caseta; 170. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C406; Set- caseta; 200. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C407; Set- caseta; 100. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C408; Set- caseta; 80. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C409; Set- caseta; 12. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C410; Set- caseta; 100. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C411; Set- caseta; 100. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C412; Set; 4. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C413; Set; 1. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C414; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C415; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C416; Set; 1. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C417; Set; 6. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C418; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C419; Set; 18. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C420; Set; 30. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C421; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C422; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C423; Buc; 10. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C424; Set; 2. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C425; buc; 3. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C426; Set- caseta; 30. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C427; Set; 4. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C428; Set- caseta; 10. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C429; Set; 3. 111. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C430; Set; 2. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 40. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 40. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 30. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 3. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 3. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 3. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 7. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 1. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 2. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 1. 112. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; Set; 1. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G400; Set; 15. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G401; set; 15. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G402; Set; 30. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G403; Set; 2. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G404; Set; 2. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G405; Set; 12. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G406; Set; 25. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G407; Set; 3. 113. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200/G408; Set; 1. 114. Eprubete cu clot activator; Bucăți.; 30 000. 115. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.; Buc.; 50 000. 116. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.; Buc.; 10 000. 117. Eprubete de unică folosință 13x75; Buc.; 10 000. 118. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl; Buc.; 10 000. 119. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl; Buc.; 100 000. 120. Vîrfuri plastic pentru dozator fixat 10 mkl; Buc.; 10 000. 121. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg; Buc.; 730. 122. Eprubete polipropilen 10 ml; Buc.; 7 300. 123. Densitometru pentru lichide; Buc.; 1. 124. Sticlă pentru microscopie; Buc; 1 000. 125. Casete pentru microscopia urinei; Buc; 1 000. 126. Pipete de unică folosință; Buc; 5 000. 127. Eprubete 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %; Bucăți; 20 000. 128.1. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; buc card; 1200. 128.2. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; Buc.; 2 000. 128.3. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; set; 1. 128.4. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; set; 1. 128.5. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; Buc; 1. 128.6. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; Buc; 1. 128.7. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; buc; 100. 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; Set; 10. 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-339; Set; 2. 129. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-340; buc; 2. 130. Glucometru semiautomat point-of-care express rapid; set; 45. 131. Set de diagnostic p/u analiza LCR; Set.; 1. 132. Albastru de metilen; Litru.; 1. 133. Azur II - Eozina K după Romanovski; Litru.; 2. 134. Fixator May-Grunwald; Litru.; 2. 135. Articole pentru microscop PW-BK 2000; Buc; 1. 136. Dozator semiautomat unicanal; Set; 1. 137. Dozator semiautomat unicanal; Set; 1. 138. Dozator semiautomat unicanal; Set; 1. 139. Suport vertical pentru dozatoare; Buc; 1. 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; Set; 1. 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; Set; 1. 140. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; Set; 1. 141. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart; Set; 50. 142. Beta-hCG. Express rapid imunocromatografic.; buc; 100. 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; Buc; 500. 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR021; Set; 2. 143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR022; Set; 5. 144. Imunologie express manual. COVID-19; Buc.; 1 500. 145. Analizator de gaze Rapid Point 500; buc; 28. 145. Analizator de gaze Rapid Point 501; Set; 27. 145. Analizator de gaze Rapid Point 502; Set; 27. 146.VITEK 2; buc; 1000. 146.VITEK 2; buc; 1200. 146.VITEK 2; buc; 100. 146.VITEK 2; buc; 1000. 146.VITEK 2; buc; 800. 146.VITEK 2; buc; 800. 146.VITEK 2; buc; 40. 146.VITEK 2; buc; 500. 146.VITEK 2; buc; 20. 146.VITEK 2; amb; 15. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 147. Tulpini de referință; buc; 1. 148. Agar salin ci manit; kg; 2. 149. Mediul tioglicolat; kg; 2. 150. Plasma de iepure; amb; 15. 151. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon.; fl.; 1500. 152. Agar nutritiv; kg; 8. 153. .Miuller-Hinton; kg; 8. 154. UTI - agar cromogen; kg; 8. 155. Glucoza; kg; 3. 156. Reactive pentru clostridium; set; 1. 156. Reactive pentru clostridium; set; 1. 156. Reactive pentru clostridium; kg; 0,5. 156. Reactive pentru clostridium; buc.; 5. 157. Columbia agar; kg; 2. 158. Kligler iron agar; kg; 10. 159. Discuri cu optohin; buc; 1. 160. Discuri cu bacitracina; buc; 1. 161. Discuri cu bila; buc; 1. 162. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ); amb; 600. 163. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi; kg; 0.5. 164. Selenite bulion; kg; 0.5. 165. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.; buc; 3000. 166. Bulion MacConkey; kg; 0,5. 167. Vismut Sulfit agar; kg; 0,5. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 40. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 30. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 10. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 168. Rondele cu antibiotice in cartuse; buc; 20. 169. Candida cromogen agar; kg; 2. 170. SS- agar; kg; 0,5. 171. Emulsie de galbenus de ou; buc; 12. 172. Rondele p/u testul la oxidaza; fl.; 20. 173. Tampon steril pe tija de lemn; buc; 10000. 174. Stripuri B stereothermophylus; set; 5. 175. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom; buc; 50. 176. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; buc; 50. 177. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; buc; 20. 178. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; buc; 20. 179. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene); buc; 2000. 180. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre); buc; 1000. 181. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 3-5ml; buc; 500. 182. Marcher negru, albastru p/u sticlă, cu alcool; buc; 100. 183. Container cu lopatica steril; buc; 500. 184. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual; buc; 2000. 185. Container steril 120-150 ml; buc; 2000. 186. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn; buc; 10000. 187. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; buc; 10000. 188. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml.; buc; 5. 189. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml.; buc; 1000. 190. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10; buc; 40000. 191. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavul”BIOBASE”; buc; 10. 192. Foite indicator pentru aprecierea PH; buc; 4. 193. Saci p/u autoclavare; buc; 600. 194. Perii p/u eprubete; buc; 30. 195. Perii p/u flacoane; buc; 10. 196. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius; amb; 1000. 197. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius; amb; 2000. 198. Arzator,,Bunzen,,; buc; 4. 199. Acid azotic; lit; 5. 200. Acid clorhidric; lit; 2. 201. Acid sulfuric; lit; 2. 202. Acetonă; lit; 5. 203. Toluen (amb 1 l ); lit; 200. 204. Cloroform (amb 1 l ); lit; 200. 205. Dibutilftalat; lit; 2. 206. Hidroxid de amoniu; kg; 5. 207. Formalin(amb 1l sau 5l ); lit; 50. 208. Glicerină; lit; 10. 209. Aluminiu de potasiu; kg; 2. 210. Hematoxilin solubila; lit; 20. 211. Parafin granule; kg; 100. 212. Acid acetic; lit; 3. 213. Polesterol; kg; 5. 214. Fenol; kg; 5. 215. Ceara; kg; 10. 216. Hirtie de filtru; kg; 40. 217. Lame de sticla; buc; 10000. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției ________Reactive și consumabile de laborator 1_____ Cod CPV: ___________33600000-6______________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; _______IMSP IMU_______, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin __Mihail Ciocanu__, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __Regulamentului__, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar ______1003600152606________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea _Reactive și consumabile de laborator 1____, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului bdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Garanția de bună execuție. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor,prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie/valabilitate a bunurilor – specificat în certificatele de conformitate/calitate prezentate odată cu livrarea mărfii. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator: La comandă, după necesități, în decurs de 24 ore de la efectuarea comenzii. Incoterms 2010 DDP. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Copia certificatului de conformitate/inofensivitate/calitate valabil la momentul livrarii 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Prin transfer în termen de 90 zile după prezentarea facturii. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _5_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractuluieste obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiarare dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de _5_ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de _5_ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de _5_ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________, în cuantum de _5_% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de _5_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de _0,1_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de __5_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește _3__ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de _0,1_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _5__% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acordadiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeșteîn trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor/Prestator și două pentru Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE # SPECIALE A CONTRACTULUI - (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr.1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE- conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr.2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ -conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr.25 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONALNr.______ la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în persoana___________________și________________________________, în persoana______________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: - _________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelorsau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.. Anexa nr.26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___. ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………,adresa completă:……………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-furnizor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începînd de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator 4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrareabunurilor/prestarea serviciilorcare constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documenteleacorduluicadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini, după caz; d) alte anexe, după caz. 8. Încetarea acordului - cadru 8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept: - prin ajungerea la termen; (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiuneade către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de_____ zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 9. Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii; 10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent-furnizor/prestator, ........................... .......................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr._________din “____” ________ 2021___

Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă

- Ordinulministruluifinanțelor nr.173/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de bunuri (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1521), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1369 din 10 octombrie 2018.

- Ordinulministruluifinanțelor nr.174/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de servicii (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1522), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1367 din 10 octombrie 2018.

- Ordinulministruluifinanțelor nr.175/2018 cu privire la aprobareaDocumentației standard pentrurealizareaachizițiilorpublice de bunurișiserviciiprincerereaofertleor de prețuri (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2018, nr.396-397, art.1523), înregistrat la MinisterulJustiției cu nr.1368 din 10 octombrie 2018.