# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de laborator (repetat)
prin procedura de achiziție    Licitatie publica

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax: 022741916, 746960, 060430038

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.buiucani@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor solicitate |  | Unitatea măsură |  |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044452 .0 |
|  |  | 33696500-0 | AFP | buc |  | 1200.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Anti-HBc | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Anti-HBs | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Anti-TG Ab | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Anti-TPO Ab | buc |  | 2000.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | CA-125 | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | CEA | buc |  | 200.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | CMV IgG | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | CMV IgM | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Free T3 | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | FREE T4 | buc |  | 1800.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | GI-MA (CA19-9) | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | HBsAg | buc |  | 3800.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500 | Helicobacter pylori IgG | buc |  | 1600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Herpes I & II IgG | buc |  | 200.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Total Ig E | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | PSA | buc |  | 1400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | FREE PSA | buc |  | 200.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Total T3 | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Total T4 | buc |  | 100.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Toxoplasma Cantitativ IgG | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Toxoplasma Cantitativ IgM | buc |  | 600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | TSH | buc |  | 3600.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Prolactin | buc |  | 400.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Testosteron | buc |  | 200.00 |  |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | buc |  | 10.00 |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | set |  | 15 |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | set |  | 30000 |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Substrat | buc |  | 15 |  |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Control imunologic Nivelul 1 | set |  | 20 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Control imunologic Nivelul 2 | flacon |  | 20 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
|  |  | 33696500-0 | Control imunologic Nivelul 3 | flacon |  | 20 |  |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Lotul 2 Reagenţi Secţia bacteriologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19000.00 |
|  |  | 33696500-0 | Rondele cu antibiotice pentru dispenser | set |  |  | 160 |  | Cu cite 5 cartuse in set .Compatibile cu dispenserile pe care le avem. |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/r TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063452.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: in decurs de 10 zile  de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oferta | Semnat electronic | da |
|  | Date despre participant | Semnat electronic | da |
|  | Certificat de inregistrare | Copie Semnat electronic | da |
|  | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Copie Semnat electronic | da |
|  | Ultimul raport financiar | Copie cu Semnat electronic | da |
|  | Lista fondatorilor (NP, cod personal) | Copie Semnat electronic | da |
|  | Certificatul CE sau de conformitate | Copie Semnat electronic | da |
|  | Declaraţii privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase | Semnat electronic | da |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de Banca detinatoare de cont | Copie Semnat electronic | da |
|  | Declaraţie privind situaţia personala a operatorului forma 3.5 | Semnat electronic | da |
|  | Licenta de activitate in care domeniul dat se licentiaza | Copie Semnat electronic | da |
|  | Specificaţii tehnice forma 4.1, 4.2 | Semnat electronic | da |
|  | Autorizatia producatorului | Copie Semnat electronic | da |
|  | Includerea suportului stiintific a ofertantului | Semnat electronic | da |
|  | Prezentarea certificatelor de instruire a persionalului eliberata de producator | Copie Semnat electronic | da |
|  | În caz de necesitate operatorul economic în timp de 1 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte monstre; | Semnat electronic | da |
|  | Docoment ce confirmă înregistrarea produselor în registru de stat al dispozitivelor medicale. | Copie Semnat electronic | da |
|  | Notă pentru - Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscenţă Immulite 2000Xpi, Siemens | 1.Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului. 2.Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Prezentarea certificatelor de instruire a persionalului eliberata de producator 6.Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi sunt păstrate pînă la livrare în condiţii prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). | da |
|  | Notă pentru – Reagenti si vesela de laborator Sectia bacteriologica vesela si articole ostensila | Certificat CE sau certificat de conformitate -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici in mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelornormative (ISO, GOST, OST, ets.) privinddenumirea,masa moleculară, formula chimică unde este cazul,calificativul (gradul de puritare) al reactivului,cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul dehidratare, cantitatea de impurităţi, numarul lotului, data fabricării, condiţii de pastrare si valabilitatea lor, est. | da |
|  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) | da |
|  | Garanţia pentru oferta 2% transfer bancar pe contul institutiei |  | da |
|  | Garanţia de buna execuţie 10% transfer bancar pe contul institutiei pentru operatorul desemnat castigator | Semnat electronic | da |
|  | DUAE | Semnat electronic | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se va utiliza

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________        LILIANA IAȘAN

L.Ș.