| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor de oțel pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø57×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø76×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø89×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 108×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 133×4,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 159v5,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 219×5,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 273×6,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 530×8,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 820×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel 920×9,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø1020×10,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,6÷2,9 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×2,9÷3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel DN32×3,5 mm sau Ø42,4×2,6÷3,6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×2,9÷4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø57×3,5mm |  |  |  | Oțel 12X18H9T (GOST 5632) sau oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø60×4 oţel 20 |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø20×3,0mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø32×3,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø45×4,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø57×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø76×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø83×4 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø89×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø89×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø108×5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø133×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø159×5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| ţeavă din oţel Ø159×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| țeavă din oțel Ø60×6 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________