SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Articole sanitare în asortiment

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1: Robinete și amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Baterie p/u lavoar cromată mono comandă lungime scurgere 150-200mm |  |  |  | Tip: mono comandă Tip montaj pe lavoar: Carcasă Tip suprafață: lucios Pipă tubulară fixată Scopul: pentru baie Aerator: da Material carcasă: alamă Culoare: crom |  |  |
| 2 | Amestecător (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 14 cm) |  |  |  | Culoare: Cromat Finisaj: Cromata Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 15 Material: Alama Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control: Mono comandă |  |  |
| 3 | Amestecător (baterie) p/u duș |  |  |  | Adâncime (cm): 12.2 Culoare: Cromat Instalare: Pe perete Lățime (cm): 15 Tip control: Mono comandă |  |  |
| 4 | Baterie chiuveta 25cm |  |  |  | Adâncime (cm): 14.5 Înălțime (cm): 25 Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 18 Tip control: Mono comandă |  |  |
| 5 | Cap armatura ½” |  |  |  | Dimensiune filet (''): ½” Material: Alama Tip: Cap armatura |  |  |
| 6 | Baterie p/u cadă fără duș |  |  |  | Adâncime (cm): 38 Culoare: Cromat Finisaj: Cromata Instalare: Pe perete Lățime (cm): 16,5 Material: Alama Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control: Mono comandă |  |  |
| 7 | Robinet pentru pisoar cu temporizator 6-12 sec. |  |  |  | Tip acționare: cu temporizator Timpul de scurgere din momentul acționării: 6-12 sec. Culoare: cromat Diametru: ½” Cu flanșe decorative cromate Finisaj: lucios Presiune dinamică de funcționare: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa Presiune maximă: 1 MPa (10 bar) Temperatura apei: ≤ 25°C |  |  |
| LOT 2: Robinete în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet bila cu flanșe D 20mm otel PN40 |  |  |  | Robinet bila cu flanșe D. 20 otel PN40SK |  |  |
| 2 | Robinet bila cu flanșe D 50mm otel L=180 mm PN40 |  |  |  | Robinet bila cu flanșe D. 50 otel L=180 mm PN40 |  |  |
| 3 | Robinet cu bila și racord pentru scurgere ½” FI-FI |  |  |  | Robinet cu bila și racord pentru scurgere ½” FI-FI |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă 1” FI-FI |  |  |  | Robinet cu bilă 1” FI-FI (D 25mm) |  |  |
| 5 | Robinet Tur ½” x ½” MF cu garnitura |  |  |  | Robinet Tur ½” x ½” FE-FI cu garnitura |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner |  |  |  | Robinet cu bilă D40 FE-FI cu miner |  |  |
| 7 | Teu fonta egal ½” FI-FI-FI |  |  |  | Teu fontă egal ½” FI-FI-FI |  |  |
| 8 | Bandă de teflon p/u filete |  |  |  | Bandă de teflon p/u filete, rulou 19mm*15m, |  |  |
| 9 | Filtru impurități alamă pentru apă D 50mm (2") |  |  |  | Filtru impurități alamă pentru apă D 50 FI-FI 2” Tip: Y Filtru: 500μm Presiune: 20 BAR |  |  |
| 10 | Racord compres FI D25/ ¾” |  |  |  | Racord compres FI D25/ ¾” , plastic. |  |  |
| LOT 3: Articole sanitare PPR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teu PPR D 25/20/25mm 90° |  |  |  | Teu PPR D 25/20/25mm 90° |  |  |
| 2 | Reducție D 25/20mm PPR |  |  |  | Reducție D 25/20mm PPR |  |  |
| 3 | Colier p/u țeava PPR D 20mm |  |  |  | Colier p/u țeava PPR D 20mm |  |  |
| 4 | Colier p/u țeava PPR D 25mm |  |  |  | Colier p/u țeava PPR D 25mm |  |  |
| 5 | Țeavă PPR D 50mm apă fierbinte |  |  |  | Țeavă PPR D 50mm apă fierbinte |  |  |
| 6 | Cot PPR D 50mm 90° |  |  |  | Cot PPR D 50mm 90° |  |  |
| 7 | Americancă PPR D 50 mm / FI ½” |  |  |  | Americancă PPR D 50 mm / FI ½” |  |  |
| 8 | Teu PPR D 50/20/50mm |  |  |  | Teu PPR D 50/20/50mm |  |  |
| 9 | Țeava PPR – D 20mm |  |  |  | Țeava PPR – D 20mm |  |  |
| 10 | Cot PPR D 25mm 90° |  |  |  | Cot PPR D 25mm 90° |  |  |
| 11 | Colier p/u țeava PPR D 50mm |  |  |  | Colier p/u țeava PPR D 50mm |  |  |
| 12 | Mufa PPR D 50mm |  |  |  | Mufa PPR D 50mm |  |  |
| 13 | Cot PPR D 50mm 45° |  |  |  | Cot PPR D 50mm 45° |  |  |
| 14 | Americanca PPR D 20mm / FE ½” |  |  |  | Americanca PPR D 20mm / FE ½” |  |  |
| 15 | Americanca PPR D20mm / FI ½” |  |  |  | Americanca PPR D20mm / FI ½” |  |  |
| 16 | Trecere PPR D 20mm / FE ½” |  |  |  | Trecere PPR D 20mm / FE ½” |  |  |
| 17 | Trecere PPR D 20mm / FI ½” |  |  |  | Trecere PPR D 20mm / FI ½” |  |  |
| 18 | Mufă PPR D 20mm |  |  |  | Mufă PPR D 20mm |  |  |
| 19 | Cot PPR D 20mm 90° |  |  |  | Cot PPR D 20mm 90° |  |  |
| 20 | Americancă PPR D 20mm / FI 1” |  |  |  | Americancă PPR D 20mm / FI 1” |  |  |
| 21 | Americancă PPR D 20mm / FE 1” |  |  |  | Americancă PPR D 20mm / FE 1” |  |  |
| 22 | Teu PPR D 20mm |  |  |  | Teu PPR D 20mm |  |  |
| 23 | Robinet PPR D 20mm |  |  |  | Robinet PPR D 20mm |  |  |
| 24 | Cot PPR D 20mm 45° |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4: Articole pentru rețelele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90° |  |  |  | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90°, culoare gri |  |  |
| 2 | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 45° |  |  |  | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 45°, culoare gri |  |  |
| 3 | Teu Ramificație 110 / 50 / mm 90° |  |  |  | Teu Ramificație 110 / 50 / mm 90°, culoare gri |  |  |
| 4 | Teu Ramificație 50 / 50 / mm 90° |  |  |  | Teu Ramificație 50 / 50 / mm 90°, culoare gri |  |  |
| 5 | Trap 50 mm /150mm / 150mm |  |  |  | Destinație: Pentru duș Grosime (mm): 50 Înălțime (mm): 150 Lățime (mm): 150 Tip montaj: Ieșire orizontală |  |  |
| 6 | Cot 110mm 45° |  |  |  | Cot 110 mm 45°, culoare gri |  |  |
| 7 | Revizie 110 mm |  |  |  | Revizie 110 mm, culoare gri |  |  |
| 8 | Reducție 110mm/ 50mm |  |  |  | Reducție 110mm/ 50mm, culoare gri |  |  |
| 9 | Cot 50mm 45° |  |  |  | Cot 50mm la 45°, culoare gri |  |  |
| 10 | Suport brățară fixare cu diblu țeava 110 mm |  |  |  | Suport brățară fixare cu diblu țeava 110 mm |  |  |
| 11 | Suport brățară fixare cu diblu țeava 50 mm |  |  |  | Suport brățară fixare cu diblu țeava 50 mm |  |  |
| 12 | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 2000mm |  |  |  | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 2000mm, culoare gri |  |  |
| 13 | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 1000mm |  |  |  | Țeava (tub) PP - canalizare D 50 mm L 1000mm, culoare gri |  |  |
| LOT 5: Furtun flexibil alimentare apă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm |  |  |  | Racord flexibil p/u apa FI/FI L-300mm |  |  |
| 2 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=50cm |  |  |  | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=50 cm |  |  |
| 3 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=80cm |  |  |  | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., L=80 cm |  |  |
| 4 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm |  |  |  | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm |  |  |
| LOT 6: Echipamente pentru încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radiator p/u încălzire din fontă 7 secții |  |  |  | Distanța dintre centrele orificiilor mamelonului: 500 mm Suprafața de transfer termic a unei secțiuni, m²: 0,208 Capacitatea unei secțiuni: 1.16 litri Greutatea unei secțiuni: 5,3kg Intensitatea specifică a metalului, kg/kW: 42 Densitatea fluxului termic liniar, kW/m: 1,480 Puterea unei secțiuni, W: 160 |  |  |
| 2 | Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"х1/2" |  |  |  | Reducție pentru radiator fonta de stânga 5/4"х1/2" |  |  |
| 3 | Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"х1/2" |  |  |  | Reducție pentru radiator fonta de dreapta 5/4"х1/2" |  |  |
| 4 | Suport pentru radiator fonta L-250mm |  |  |  | Suport pentru radiator fonta L-250mm |  |  |
| 5 | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet dreapta |  |  |  | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet dreapta |  |  |
| 6 | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet stânga |  |  |  | Reducție radiator fonta11/4*1/2, filet stânga |  |  |
| LOT 7: Lavoar, pisoar, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Closet compact în complect |  |  |  | Capac cu soft-close: Este Capac wc inclus: Este Culoare: Alb Culoare capac: Alb Evacuare vas wc: înclinată Forma: Oval Greutate (kg): 30-32 înălțime (cm): 80-83 înălțime vas (cm): 28-42 Lățime (cm): 35-37 Lungime (cm): 60-65 Material: Porțelan sanitar Material capac: Duroplast Montare rezervor: Pe vas Racordare la apa: Inferioară Regim acționare: Două butoane (mod economic) Tip amplasare: De podea Volum rezervor (L): 3/6 |  |  |
| 2 | Racord extensibil gofrat pentru WC 300-500mm |  |  |  | Diametrul racordului (mm): 90-110mm Lungime maximala (mm): 570mm Lungime minimala (mm): 220mm Material: Polipropilena Tip: Extensibil, flexibil |  |  |
| 3 | Pisoar suspendat din faianță |  |  |  | Accesorii: Fixaje Culoare: Alb Dimensiuni (lxLxh) (cm): 29.5x34x56.5 Domeniul de utilizare: Pentru uz casnic, locuri publice Instalare: Suspendat Material: Faianță Racordare la apa: De sus Tip control: Mecanic |  |  |
| 4 | Lavoar suspendat cu picior din faianță |  |  |  | Adâncime (cm): 50 Culoare: Alb Forma: Semicirculara Lățime (cm): 58 Material: Porțelan sanitar Orificiu pentru preaplin: Da Tip: Cu piedestal |  |  |
| 5 | Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară) |  |  |  | Culoare: Alb Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune (''): 1/2'' Dimensiuni (mm): 55x70x310 Material: Plastic Racordare la apa: Inferioara Tip: Mecanism scurgere |  |  |
| 6 | Sifon p/u lavoar tip butelie 1 1/4" * 40 |  |  |  | Destinație: Pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire (mm): 50 Dimensiuni (mm): 1-1/2х40 Dimensiuni țeavă (mm): 800х40х50mm Material carcasa: Plastic Materialul cotului: Otel Tip: Sifon |  |  |
| LOT 8: Mufe în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufă oțel, D 15mm FI |  |  |  | Mufă oțel, D 15mm |  |  |
| 2 | Mufă oțel, D 20mm FI |  |  |  | Mufă oțel, D 20mm |  |  |
| 3 | Mufă oțel, D 25mm FI |  |  |  | Mufă oțel, D 25mm |  |  |
| 4 | Mufă oțel, D 32mm FI |  |  |  | Mufă oțel, D 32mm |  |  |
| 5 | Filet din oțel sudabil D 50mm FE |  |  |  | Filet din oțel sudabil D 50mm FE |  |  |
| 6 | Niplu oțel în complet D 50mm |  |  |  | Niplu oțel în complet D 50mm (сгон стальной в сборе) |  |  |
| LOT 9: Accesorii grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suport p/u hârtie igienică WC de perete cromat |  |  |  | Adâncime (mm): 73 Culoare: Cromat Destinație: Pentru hârtie igienică Lățime (mm): 135 Lungime (mm): 140 Material: Metal Tip: Suporturi pentru hârtie |  |  |
| 2 | Suport p/u perie WC de perete |  |  |  | Culoare: Cromat Destinație: Pentru perie WC Material: Metal/sticlă |  |  |
| 3 | Ventuză de desfundat |  |  |  | Mâner din lemn, ventuză din cauciuc diametrul 150mm |  |  |
| 4 | Uscător p/u mâini 1800W |  |  |  | Adâncime (mm): 220-240 Culoare: Alb Destinație: Pentru uscarea mâinilor Tensiune: 230V, Putere (W): 1800, Înălțime (mm): 230-250 Lățime (mm): 230-250 Material: Plastic Tip pornire: Automat Viteza de aer (m/s): 15-20 |  |  |
| LOT 10: Instrumente de filetare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set filiere 1/2-1 14″ |  |  |  | Număr în set: 6+1 (mâner) buc. Material: fontă/oțel călit Dimensiuni: 1/2″ , 1/4″, 3/4″, 3/8″ , 1″ , 1 14″ Suitcase: da |  |  |
| 2 | Set tarozi |  |  |  | - Ø 15mm – 1buc. - Ø 20mm - 1buc. - Ø 25mm - 1buc. - Ø 32mm – 1 buc. Material: fontă/oțel călit Suitcase: da |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)