Formular Nr.l

WinCmeta

Modernizarea rețelelor
magistrale a serviciului medical
al MAI, amplasat in sec. Centru,
str. Gh. Asachi,25b, mun.
Chisinau. (Nr.Ob.Ol-11-21)
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Echipament electric de forța . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | RpEG17E | Demontarea panourilor | buc | 3,000 |
| 2 | 08-02-148-1, k=0.5 | Demontarea cablului | 100 m | 6,000 |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, inaltime si lățime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 10,000 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, inaltime si lățime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8,000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, inaltime si lățime, mm, pina la 600x600, ABP | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-529-3 | -Contactor de curent alternativ pe construcții, curent pina la 160 A | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, inaltime si lățime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 17 | 08-02-409-2 | Țeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 17,700 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m | 100m | 0,200 |

| 1_ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,020 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 rn pina la: 1 kg | 100 m | 12,300 |
| 21 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 4,800 |
| 22 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe construcții si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,560 |
| 23 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe construcții si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,700 |
| 24 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 54,000 |
| 25 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductor, pina la; 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 26 | 08-02-158-16 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, secțiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-FRLS 5x6mm2 | buc | 18,000 |
| 28 | 33320126-02 | Cablu АВВГ'нг-LSLTx 5xl50mm2 (5.441kg/m) | m | 36,000 |
| 29 | 3332128-23 | Cablu BBFhf(A)-LSLTx 5x70mm2 (3.732kg/m) | m | 20,000 |
| 30 | 3332128-16 | Cablu BBfHr(A)-LSLTx 5xl6mm2(1.169kg/m) | m | 550,000 |
| 31 | 3332128-15 | Cablu ВВГнг(А)-Ь8ЬТх 5xl0mm2 (0.898kg/m) | m | 790,000 |
| 32 | 3332128-141 | Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6mm2 (0.6kg/m) | m | 200,000 |
| 33 | 3332136-09 | Cablu ВВГнг-FR-LS 5x6mm2 (0.587kg/m) | m | 240,000 |
| 34 | 441001-2033 | Țeava ПВХ d=32mm | m | 440,000 |
| 35 | 441001-2034 | Țeava ПВХ d=40mm | m | 1 330,000 |
| 36 | 940390-01 | Canal de cablu metalic dimensiuni 40x40mm (2000mm) | m | 20,000 |
| 37 | 33371042-04 | Jgheab metalic neperforat 100x80x2000mm | m | 42,000 |
| 38 | 33371042-05 | Jgheab metalic neperforat 200x160x2000mm | m | 60,000 |
| 39 | 1019126-2 | Scoaba de fixare | buc | 1 500,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 40 | 55501413-02 | Panou de distribuție pentru 48 module IP31 (1PPD) | set | 1,000 |
| 41 | 55501413-03 | Întrerupător de sarcina DX3/IS/3P/250A | buc | 1,000 |
| 42 | 55501413-06 | întrerupător automat TX3/3P/C-25A | buc | 4,000 |
| 43 | 55501413-07 | întrerupător automat TX3/3P/C-32A | buc | 4,000 |
| 44 | 55501413-08 | întrerupător automat TX3/3P/C-40A | buc | 3,000 |
| 45 | 55501413-09 | întrerupător automat TX3/3P/C-50A | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 55501413-10 | întrerupător automat TX3/3P/C-63A | buc | 1,000 |
| 47 | 55501413-02 | Panou de distribuție pentru 48 module IP31 (2PPD) | set | 1,000 |
| 48 | 55501413-03 | întrerupător de sarcina DX3/IS/3P/250A | buc | 1,000 |
| 49 | 55501413-05 | întrerupător automat TX3/3P/C-20A | buc | 1,000 |
| 50 | 55501413-06 | întrerupător automat TX3/3P/C-25A | buc | 4,000 |
| 51 | 55501413-07 | întrerupător automat TX3/3P/C-32A | buc | 3,000 |
| 52 | 55501413-08 | întrerupător automat TX3/3P/C-40A | buc | 2,000 |
| 53 | 55501413-09 | întrerupător automat TX3/3P/C-50A | buc | 2,000 |
| 54 | 55501413-10 | Întrerupător automat TX3/3P/C-63A | buc | 1,000 |
| 55 | 5552012-58 | Instalație automata de schimbare la alimentarea de rezerva Inom=40A si Unom=400V АВР Ю0М-250 | buc | 1,000 |
| 56 | 555-10011-05 | -Contactor de modul KM20-40A | buc | 2,000 |
| 57 | 55501413-08 | -întrerupător automat TX3/3P/C-40A | buc | 2,000 |
| 58 | 55501413-01 | Panou de distribuție pentru 28 (24+4)module 1P3 1 (3PPD) | set | 1,000 |
| 59 | 55501413-04 | -întrerupător de sarcina DX3/IS/3P/1OOA | buc | 1,000 |
| 60 | 55501413-05 | -întrerupător automat TX3/3P/C-20A | buc | 4,000 |
| 61 | 55501413-11 | -întrerupător automat TX3/3P/C-16A | buc | 2,000 |
| 62 | 55501413-12 | întrerupător automat TX3/3P/C-6A | buc | 2,000 |
| 63 | 55501413-13 | întrerupător automat DX3-E/1P/C-6A | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.