Primaria or. Vadul lui Voda	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. . Stefan cel Mare , 60

Valoarea de deviz  596 223,34 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	3,25	46,38	150,74	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	283,13	46,38	15 452,89	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 966,536	46,38	91 207,94	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	35,02	46,38	1 624,23	
 5.	71240100107001	Dulgher	h-om	171,00	46,38	7 930,98	
 6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,872	46,38	643,38	
 7.	7132010010900	Faiantar	h-om	82,225	46,38	3 813,60	
 8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,40	46,38	2 198,41	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,8314	46,38	3 285,16	
 10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7388	46,38	80,65	
 11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,27	46,38	105,28	
 12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,452	46,38	3 963,26	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,13	46,38	2 000,37	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	275,9852	46,38	12 800,19	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,948	46,38	2 641,25	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,3406	46,38	11 134,24	
 17.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	18,932	46,38	878,07	
 18.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,1136	46,38	18 742,79	
		Total manopera				178 653,42	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,54	3,32	15,07	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	4,37	245,00	1 070,65	
 3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,28	245,00	558,60	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4864	160,00	569,42	
 5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,65	160,00	1 064,00	
 6.	1421302200467	Concentrat celular	l	59,8425	19,00	1 137,01	
 7.	1421302200468	Fibra din polipropilena  tip S	kg	9,5748	32,00	306,39	
 8.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,85	285,00	812,25	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6055	4,00	10,42	
 10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,171	3 000,00	513,00	
 11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,342	3 000,00	1 026,00	
 12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0684	1 150,00	78,66	
 13.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	27,20	1 260,00	34 272,00	
 14.	2051142950700	Dibluri	buc	1,1968	0,50	0,60	
 15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2664	15,60	4,16	
 16.	2320166200676	White spirit	kg	0,5265	22,00	11,58	
 17.	2413217300010	Cleme	buc	36,72	26,00	954,72	
 18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,488	55,00	246,84	
 19.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,915	35,00	67,03	
 20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	180,936	14,00	2 533,10	
 21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,106	32,00	67,39	
 22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0656	30,00	31,97	
 23.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	15,896	19,00	302,02	
 24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,27	35,00	79,45	
 25.	24302261000001	Fuga	kg	32,6044	20,00	652,09	
 26.	2430226100801	Grund din acril 	kg	35,9055	32,00	1 148,98	
 27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,053	32,00	33,70	
 28.	2430226101024	Grund	kg	1,164	32,00	37,25	
 29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,5972	32,00	339,11	
 30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,444	22,00	9,77	
 31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,3456	22,00	73,60	
 32.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	15,8957	22,00	349,71	
 33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,5896	23,00	36,56	
 34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1485	23,00	3,42	
 35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,468	20,00	1 809,36	
 36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	37,09	24,00	890,16	
 37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,008	32,00	1 440,26	
 38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	317,746	4,00	1 270,98	
 39.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,4532	3,80	5,52	
 40.	2521106718390	Profil (la lambriuri ) din mase plastice	m2	55,635	38,00	2 114,13	
 41.	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,48	46,00	528,08	
 42.	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	170,2252	24,00	4 085,40	
 43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	663,432	8,20	5 440,14	
 44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,9064	55,00	159,85	
 45.	2651122100000	Ciment 	kg	7 181,10	1,60	11 489,76	
 46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 718,8532	1,60	3 350,77	
 47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,228	2,00	52,46	
 48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 177,4052	2,00	14 354,81	
 49.	26531021008311	Tink	kg	1 387,176	17,00	23 581,99	
 50.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	24,832	2,00	49,66	
 51.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,895	820,00	3 193,90	
 52.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2787	820,00	228,53	
 53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,716	820,00	2 110,68	
 54.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	20,806	45,00	936,27	
 55.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	81,5745	126,00	10 278,39	
 56.	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	70,0927	85,00	5 957,88	
 57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,75	4,20	129,15	
 58.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	280,7265	9,00	2 526,54	
 59.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	14,532	16,00	232,51	
 60.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	33,4236	115,00	3 843,71	
 61.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,1626	52,00	60,46	
 62.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,112	51,00	3 932,71	
 63.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	109,2315	66,00	7 209,28	
 64.	2743123549027	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	424,44	89,00	37 775,16	
 65.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	227,00	12,00	2 724,00	
 66.	2812106306003	Profil din metal usor	m	167,559	14,00	2 345,83	
 67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,42	20,00	68,40	
 68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,135	31,00	35,19	
 69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 697,12	0,60	1 618,27	
 70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,36	35,00	642,60	
 71.	2874115837745	Suruburi	buc	1 040,30	0,40	416,12	
 72.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,763	35,00	1 006,71	
 73.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,806	55,00	1 144,33	
 74.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,72	55,00	2 019,60	
 75.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,36	55,00	1 009,80	
 76.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	18,36	34,00	624,24	
 77.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,806	35,00	728,21	
 78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	145,642	26,00	3 786,69	
 79.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	261,576	1,20	313,89	
 80.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 929,32	1,25	3 661,65	
 81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,776	4,20	7,46	
 82.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,856	0,00	0,00	
 83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6253	0,00	0,00	
 84.	4100126202818	Apa	m3	5,5423	0,00	0,00	
 85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,312	4,20	253,31	
		Total materiale de construcţii				219 861,31	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	5,70	150,00	855,00	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,192	200,00	638,40	
 3.	2875277400000	Compresor 	h-ut	5,4873	49,00	268,88	
 4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,596	49,00	78,20	
 5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,638	49,00	31,26	
 6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,4165	49,00	69,41	
 7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0625	49,00	150,06	
 8.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,2304	35,00	148,06	
 9.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	11,139	25,00	278,48	
 10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	101,4017	49,00	4 975,70	
 11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,4351	25,00	385,88	
 12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,185	25,00	29,63	
 13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,076	250,00	19,00	
 14.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	5,4002	49,00	264,61	
 15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,0907	35,00	283,17	
 16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,638	49,00	31,26	
 17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,228	35,00	7,98	
 18.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5127	25,00	44,97	
 19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4975	25,00	37,44	
 20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,642	25,00	91,05	
 21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,6788	25,00	191,97	
 22.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	541,50	1,20	649,80	
 23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0394	150,00	455,91	
		Total utilaje de construcţii				9 986,11	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe  	 lei			408 500,85	
	Asigurarea medicala si sociala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			40 197,02	
	Cheltuieli transport (ПЗ) * 7 % 	7,00 %			15 390,29	
	Beneficiu regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			27 845,29	
	Beneficiu deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 % 	1,00 %			4 919,33	
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi 	100,00 +			496 852,79	
	TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 % 	20,00 %			99 370,56	
	Total deviz:				596 223,34	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)