| Centrala fotovoltaica a Primariei s. Filipeni, r-nul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02-10/2023 RE 0.4kV

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 72,000 |
| 2 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 72,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistem de fixare pe acoperis |  |  |
| 3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,054 |
| 4 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (sistem fixare S-Dome V 15 pe suprafata acoperis existent) | kg | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montarea utilajului |  |  |
| 5 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 36,000 |
| 6 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - Invertor | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou de distributie TDG-nou (ETI 18 IP54) | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou de distributie PD1-DC (ETI 18 IP54) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - Descarcator 400V | set | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Montarea retelei electrice |  |  |
| 11 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,600 |
| 12 |  | Nisip | m3 | 20,000 |
| 13 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,600 |
| 14 |  | Caramida | buc | 2 800,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,540 |
| 16 | pret furnizor | Teava gofrata d=20mm | m | 150,000 |
| 17 | pret furnizor | Teava gofrata d=25mm | m | 4,000 |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 19 | pret furnizor | Teava gofrata d=32mm | m | 20,000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,220 |
| 21 | pret furnizor | Cablu solar fotovoltaic cu izolatie PV 3x6.0mm2 | m | 120,000 |
| 22 | pret furnizor | Cablu electric cu izolatie VVG 5x10mm | m | 2,000 |
| 23 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 3,800 |
| 24 | pret furnizor | Cablu cu izolatie АПвБбЩп - 4*70мм2 | m | 380,000 |
| 25 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,200 |
| 26 |  | Conectori standart MC4 (IP64) | buc | 20,000 |
| 27 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 28 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,060 |
| 29 | pret furnizor | Jgheab metalic neperf 100*100*3000 Ardic | m | 6,000 |
| 30 | pret furnizor | Capac pentru Jgheab 100mm Ardic A | m | 6,000 |
| 31 | pret furnizor | Teava corugata PE DE 75mm negru | m | 100,000 |
| 32 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm, pentru PD-0.4kV | 10 buc | 0,300 |
| 33 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 pentru PD-0.4kV | 100 m | 0,090 |
| 34 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,300 |
| 35 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 pentru BZUM | 100 m | 0,020 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | Pret ofertant | Panou solar mono-cristalin 560W (Dimensiuni: 2279x1134x35mm) | buc | 36,000 |
| 37 | Pret ofertant | Invertor de curent 20kW (MID 20 TL3-X) 380V | buc | 1,000 |
| 38 | Pret ofertant | Panou de distributie TDG-nou (ETI 18 IP54) | buc | 1,000 |
| 39 | Pret ofertant | Descarcator 400V OPS1-B/3P | set | 1,000 |
| 40 | Pret ofertant | Intrerupator automat BA47-29/C/40A | buc | 1,000 |
| 41 | Pret ofertant | Intrerupator automat BA47-29/B/40A | buc | 2,000 |
| 42 | Pret ofertant | Panou de distributie PD1-DC (ETI 18 IP54) | buc | 1,000 |
| 43 | Pret ofertant | Mufe 4 КВНТп-1 70/120 | buc | 2,000 |
| 44 | Pret ofertant | Предохранитель-выключатель-разединитель 160А 3Р | buc | 1,000 |
| 45 | Pret ofertant | Siguranta NHO gG 63A 500V ETI | buc | 3,000 |
| 46 | Pret ofertant | BZUM DDE 3 tip3 100A direct | buc | 1,000 |
| 47 | Pret ofertant | Intrerupator automat VA88-32 3P 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Lot 2 |  |  |
|  |  | Pompă de căldură aer –apă | buc | 1,0000 |
|  |  | Pompă de căldură aer – apă cu puterea de minim 16 kw, cu posibilitatea de menține un traseu cu lunfgimea min/max 5-75 m, volum boiler minm 180 l, temperature minima de funcționare -20C, cu răcire pet imp de vară. |  |  |