| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__115_ din “__15__” _09_____ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 1 Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna, 14, APC A 5301-0014 |  |  |  | Elaborarea documentației de proiect, documentației de deviz, precum și a expertizei tehnice a clădirii, pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică a blocului locativ, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 1. Documentația de proiect va fi elaborată astfel încât să se asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare de construcție și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice solicitate. Serviciile prestate vor include: - Obținerea certificatului de urbanism și tuturor avizelor necesare pentru elaborarea documentației de proiect ( acordarea suportului pentru APC A 5301-0014). - Efectuarea expertizei tehnice a clădirii, cu elaborarea Raportului de expertiză tehnică (costul final, precum și ponderea elementelor de construcție necesare de a fi supuse expertizei tehnice se va determina în urma examinării de facto a blocului, de către expertul tehnic al Prestatorului); - Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea următoarelor măsuri de eficiență energetică (inclusiv verificarea/avizarea și aprobarea documentației de proiect elaborate): - Măsuri de eficiență energetică: - Izolarea termică și finisarea pereților exteriori Măsuri de protecție și consolidare* - reabilitare pereu (lista finală a măsurilor de consolidare se va ajusta conform recomandărilor din raportul de expertiză tehnică a construcției). - Alte măsuri** - Strămutarea rețelelor edilitare ** Proiectarea acestor măsuri se va realiza doar în cazul în care acestea vor fi solicitate în procesul de coordonare a documentației de proiect de către operatorii rețelelor edilitare. Prestatorul va coordona preventiv cu Beneficiarul (IP CNED) și APC A 5301-0014 orice solicitare de agest gen din partea operatorilor. d) Elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, inclusiv a listei cu cantitățile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcții. Măsurile de eficiență energetică vor fi proiectate corespunzător următoarelor cerințe: Cerințe față de materiale termoizolante: - pentru pereți: vată minerală WM (cca. 917 m2). - pentru soclu: polistiren extrudat XPS (cca. 127 m2). Documentația de proiect elaborată va conține: - Raportul de expertiză tehnică a construcției, elaborat de către experți tehnici atestați. - Proiectul de execuție care va cuprinde următoarele compartimente: - memoriu explicativ; - plan general; - soluții arhitecturale (SA) (inclusiv soluții cromatice); - elemente de construcții (C), format din compartimentul construcții din beton armat (CBA) și construcții din lemn (CL) – în cazul în care raportul de expertiză tehnică va cuprinde recomandări de consolidare; - soluții tehnologice; - soluții privind instalațiile tehnice și rețele inginerești– (strămutarea rețelelor edilitate existente) - la necesitate; - organizarea lucrărilor de construcție, inclusiv graficul de executare a lucrărilor; - protecția mediului înconjurător; - măsuri de asigurare a siguranței de incendiu; - cerințe de bază privind exploatarea. - Avize de verificare a proiectului de execuție. - Documentația de deviz pentru executarea lucrărilor de construcție: - Lista cu cantitățile de lucrări (Formular nr.1); - Devize locale (Formular nr.7); - Devize locale cu resurse (Formular nr.3); - Catalogul de prețuri unitare pentru obiect (Formular nr.5); - Deviz general (Formular nr.9); 5. Raportul de verificare a documentației de deviz. |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Ialoveni, bd. Alexandru cel Bun 5/2, APC A 5501-0027 |  |  |  | Elaborarea documentației de proiect, documentației de deviz, precum și a expertizei tehnice a clădirii, pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică conform cerințelor caietului de sarcini nr. 2. Documentația de proiect va fi elaborată astfel încât să se asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare de construcție și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice solicitate. Serviciile prestate vor include: - Obținerea certificatului de urbanism și tuturor avizelor necesare pentru elaborarea documentației de proiect (acordarea suportului pentru APC A 5501-0027). - Efectuarea expertizei tehnice a clădirii, cu elaborarea Raportului de expertiză tehnică (costul final, precum și ponderea elementelor de construcție necesare de a fi supuse expertizei tehnice se va determina în urma examinării de facto a blocului, de către expertul tehnic al Prestatorului); - Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea următoarelor măsuri de eficiență energetică (inclusiv verificarea/avizarea și aprobarea documentației de proiect elaborate): Măsuri de eficiență energetică: - Izolarea termică și finisarea pereților exterior - Izolarea pereților fundației și soclului clădirii deasupra nivelului solului - Izolarea termică a pardoselii etajului tehnic. - Izolare termică subsol neîncălzit (pe intrados). - Înlocuirea ușilor și/sau geamurilor exterioare din LUC (din PC). Măsuri de protecție și consolidare* - reabilitare pereu (lista finală a măsurilor de consolidare se va ajusta conform recomandărilor din raportul de expertiză tehnică a construcției). Alte măsuri** - Strămutarea rețelelor edilitare ** Proiectarea acestor măsuri se va realiza doar în cazul în care acestea vor fi solicitate în procesul de coordonare a documentației de proiect de către operatorii rețelelor edilitare. Prestatorul va coordona preventiv cu Beneficiarul (IP CNED) și APC A 5301-0014 orice solicitare de agest gen din partea operatorilor. d. Elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, inclusiv a listei cu cantitățile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcții. Măsurile de eficiență energetică vor fi proiectate corespunzător următoarelor cerințe: Cerințe față de materiale termoizolante: - pentru pereți: vată minerală WM. - pentru soclu: polistiren extrudat XPS. - pentru planșeul de pod: vată mineral. - pentru podea: izolarea termică cu XPS. Cerințe față de tâmplărie: - rame din PVC nereciclat, cinci camera de aer. - rame din PVC nereciclat, cinci camera de aer. Documentația de proiect elaborată va conține: - Raportul de expertiză tehnică a construcției, elaborat de către experți tehnici atestați. - Proiectul de execuție care va cuprinde următoarele compartimente: - memoriu explicativ; - plan general; - soluții arhitecturale (SA) (inclusiv soluții cromatice); - elemente de construcții (C), format din compartimentul construcții din beton armat (CBA) și construcții din lemn (CL) – în cazul în care raportul de expertiză tehnică va cuprinde recomandări de consolidare; - soluții tehnologice; - soluții privind instalațiile tehnice și rețele inginerești– (strămutarea rețelelor edilitate existente) - la necesitate; - organizarea lucrărilor de construcție, inclusiv graficul de executare a lucrărilor; - protecția mediului înconjurător; - măsuri de asigurare a siguranței de incendiu; - Aviz de verificare a proiectului de execuție. - Documentația de deviz pentru executarea lucrărilor de construcție: - Lista cu cantitățile de lucrări (Formular nr.1); - Devize locale (Formular nr.7); - Devize locale cu resurse (Formular nr.3); - Catalogul de prețuri unitare pentru obiect (Formular nr.5); - Deviz general (Formular nr.9); - Raportul de verificare a documentației de deviz. |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea distribuției orizontale a agentului termic pentru încălzire și apei calde menajere în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 34, APC A 0110-0187 |  |  |  | Elaborarea documentației de proiect, documentației de deviz, precum și a expertizei tehnice a clădirii, pentru implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 34, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 3, inclusiv Anexa nr. 1– Aviz de racordare. Notă: Proiectarea și instalarea Punctului Termic Individual (PTI) vor fi realizate de către furnizorul de energie Termoelectrica S.A., în afara prezentei proceduri. Documentația de proiect va fi elaborată astfel încât să se asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare de construcție și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice solicitate. Serviciile prestate vor include: - Obținerea tuturor avizelor necesare pentru elaborarea documentației de proiect; - Efectuarea expertizei tehnice a elementelor clădirii care pot fi afectate în procesul implementării măsurii vizate. - Elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucția sistemului interior de încălzire intrabloc, din distribuție verticală în distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și alimentară cu apă caldă menajeră (inclusiv verificarea/avizarea și aprobarea documentației de proiect elaborate): - Elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, inclusiv a listei cu cantitățile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcții. Prestatorul va proiecta noile sisteme de distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM, care vor consta din coloane de distribuție a agentului termic pentru încălzire și ACM colectoare de distribuție, contoare de energie termică și ACM închise în dulapuri din scările clădirii, conductele sistemelor interne de încălzire și apă caldă menajeră în apartamente și corpurile de încălzire din apartamente. Proiectul va include descrierea detaliată a următoarelor compartimente: - Demontarea conductelor, echipamentelor și a altor elemente ale sistemului de încălzire, legate de reconstrucția și instalarea conductelor noi de agent termic pentru încălzire și ACM. - Execuție coloane de distribuție a agentului termic pentru încălzire și ACM (cu recirculare). Conectarea coloanelor la PTI. - Execuție colectoare de distribuție închise în dulapuri în casa scărilor, precum și instalarea contoarelor de energie termică și ACM pentru fiecare apartament. - Execuție sisteme interioare de încălzire și ACM în apartamente cu schimbarea corpurilor de încălzire existente cu corpuri de încălzire din oțel de tip panou, dotate cu capuri termostatice cu reglare mecanică, racordarea sistemelor interioare de încălzire și ACM la dulapurile de distribuție/colectoare). - Orice alte elemente/activități, așa cum sunt descrise în prezentul document și/sau necesare pentru implementarea lucrărilor descrise mai sus, etc. Documentația de proiect va include și soluțiile tehnice pentru racordarea sistemelor interne de încălzire și ACM ale apartamentelor care în prezent sunt deconectate de la SACET (sunt încălzite cu centrale termice individuale pe gaze naturale), iar ulterior vor dori să se reconecteze la noul sistem orizontal de distribuție a agentului termic din clădire Specificaații tehnice pentru proiectare: 1. Lucrări în spațiile comune din casa scărilor: a) Prestatorul va proiecta noile sisteme de distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM (cu recirculare), care urmează să fie instalate prin subsol și în spațiile comune ale blocului locativ, pentru a permite conectarea orizontală individuală a fiecărui apartament folosind contoare individuale de energie termică și ACM. b) Sistemele de distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM din spațiile comune vor include următoarele componente: - conducte principale orizontale pentru încălzire, ACM și recirculare ACM în subsolul clădirii - de la PTI până la coloane; - coloane verticale pentru încălzire, ACM și recirculare ACM prin zonele comune din fiecare scară a clădirii; - colectoare de distribuție, închise în dulapuri pentru excluderea accesului neautorizat la utilajele termotehnice și vor fi echipate cu: - armătură de închidere; - robinete de evacuare a aerului; - robinete de drenare; - regulatoare de presiune diferențială; - filtre cu sită din inox pentru protecția de impurități mecanice; - Contoare de energie termică și ACM cu citirea datelor de la distanță, montate pe ramificațiile spre toate apartamentele (inclusiv spre apartamente/consumatori deconectați / neconectați la serviciile SACET). c) Materialele și echipamentele prevăzute în proiect trebuie să respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini). d) Toate țevile și fitingurile trebuie izolate pentru a minimiza pierderile de căldură. e) Tăierea găurilor pentru instalarea țevilor prin pereți și pardoseli din beton se efectuează cu ajutorul instrumentelor de tăiere diamantate. f) Prestatorul va identifica locațiile optime pentru instalarea noilor coloane și dulapuri de distribuție în spațiile comune. Amplasarea va fi convenită cu Beneficiarul, Autoritatea contractantă și S.A. Termoelectrica. g) Dulapurile de distribuție vor fi prefabricate și realizate din metal (vopsite în fabrică), cu încuietori, și vor avea deschideri pentru instalarea conductelor pentru conectarea apartamentelor. h) Proiectarea coloanelor se va realiza cu asigurarea unei capacități suplimentare pentru conectarea viitorilor consumatori suplimentari/apartamentelor care în prezent sunt deconectați de la SACET și care ulterior vor dori să se reconecteze la noul sistem de distribuție a agentului termic. i) Contoarele individuale pentru măsurarea consumului de energie termică și ACM pentru fiecare apartament trebuie sa respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini). 2. Lucrări în apartamente: Materialele, echipamentele și modalitatea de pozare a componentelor sistemului de încălzire și ACM, armăturii de secționare, trebuie să respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica. Corpurile de încălzire trebuie să respecte cerințele documentului din pct. 3.2, litera d) a caietului de sarcini Documentația de proiect elaborată va fi constituită din următoarele compartimente: - Raportul de expertiză tehnică a construcției, elaborat de către experți tehnici atestați; - Proiectul de execuție care va conține următoarele compartimente: - Sisteme interioare de încălzire; - Sisteme interioare de alimentare și recirculare ACM; - Organizarea lucrărilor de construcție, testare și punere în funcțiune, inclusiv graficul de executare a lucrărilor. - Aviz de verificare a proiectului de execuție. - Documentația de deviz va fi prezentată separate pentru: - lucrările din spațiile comune din casele scărilor pentru executarea lucrărilor de construcție; - lucrările din apartamente tip, separat pentru proiectele tip care prevăd înlocuirea corpurilor de încălzire din apartamente și pentru cazul în care nu se realizează această măsură (conductele noi ale sistemelor de încălzire di apartamente se conectează la corpurile de încălzire existente). Documentația de deviz va conține: - Lista cu cantitățile de lucrări (Formular nr.1); - Devize locale (Formular nr.7); - Devize locale cu resurse (Formular nr.3); - Catalogul de prețuri unitare pentru obiect (Formular nr.5); - Deviz general (Formular nr.9); 5. Raportul de verificare a documentației de deviz. 6. Alte compartimente precum: fișe tehnologice, memorii explicative, calculi specifice, etc, necesare pentru ușoara înțelegere a documentației de proiect de către specialiști în cadrul șantierului |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________