CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE

Obiectul:		Elaborarea documentaţiei tehnice pentru proiectul “Bazin de înot în or. Vadul lui Vodă”

Autoritatea contractantă:	MD 2046, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 60

Obiectuve: Gestionarea şi valorificarea eficienta a terenului amplasat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, privind construcţia unui obectiv arhitectural valoros în cadrul comunitaţii, crearea unui centru sportiv şi  promovarea sportului

- DATE  GENERALE

| CERINȚE DE BAZĂ | CONȚINUT |
| --- | --- |
| 1.1 Temei pentru proiectare | Actul de proprietate asupra terenului (Decizia Primăriei or. Vadul lui Vodă nr. 4/20 din 06.06.2014) |
| 1.2 Date despre teren | Teren situat în zona centrală a or. Vadul lui Vodă, zona verde de pe str. Ştefan cel Mare pe o pantă cu declivitate medie, în apropierea grădiniței de copii. Suprafaţa terenului – 1,2249 ha conform planului cadastral Suprafata la sol a construcției circa, 1000 m2 Suprafața terenului pentru amenajare 1,12 ha |
| 1.3 Sursa de finanțare | Bugetul local. Decizia Consiliului or. Vadul lui Vodă nr. 7/4 din 05.12.2019 |
| 1.4 Faza proiectului | Proiect tehnic |

- CERINȚELE DE BAZĂ FAȚĂ DE SOLUȚIILE DE PROIECT

| CERINȚE DE BAZĂ | CONȚINUT |
| --- | --- |
| 2.1 Soluţii urbanistice Plan general, amenajarea teritoriului, spaţii verzi, organizarea reliefului, asigurarea cu căi de acces şi locuri de parcare. | Utilizarea raţională a terenului pentru construcţie. Valorificarea activă a terenului cu cote de inălţime diferită. Folosirea reliefului și pereților de sprijin (preferențial din piatră spartă) pentru crearea pantelor, întru obținerea unui aspect complex arhitectural expresiv al landşaftului. Amenajarea peisagistică cu folosirea speciilor de arbori şi arbuşti. Organizarea rațională a reliefului cu folosirea maximală a solului din groapa de fundație. Amenajarea căilor de acces pentru transport si pietoni, a locurilor de parcare auto. Asigurarea cailor de acces și pentru persoanele cu dizabilităţi. |
| 2.2 Soluţii arhitectural -planimetrice Plan general, amenajarea teritoriului, spaţii verzi, organizarea reliefului, asigurarea cu căi de acces şi locuri de parcare. Componenţa –cadru a încăperilor | Schema spaţial-volumetrică va fi dictată de relieful existent şi destinaţia funcţională a încăperilor în vederea obţinerii unui grad maxim de comfort, inclusiv şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Regimul de înălţme a construcţiei - conform regimului stabilit în zona respectivă de cître PUG al or. Vadul lui Vodă. Proiectul „Bazin de înot” presupune un complex de încăperi: - Grupa vestiarului - Vestiar - Garderobă - Încăpere administrativă - bufet - Bazinul - Bazin 25 x 11 m H=5,4 m - Bazin pentru copii 3 x 2 m - Saună - Încăperi pentru activitățile administrativ- gospodărești 1)Dezbrăcătorii M, F cu dușuri, WC, lavuare, lavuare pentru picioare 2) Cabinetul medicului deserviciu cu ieșirea spre bazin 3) Cabinetul pentru antrenor cu duș, WC, lavuar 5) Cameră pentru inventar 6) Sală pentru antrenamente 8) Cameră pentru personal IV Încăperi tehnice - Pentru filtrarea apei, apometru, etc. - Camere de ventilație - Centrală termică autonomă, încorporată cu alimentarea de la gaz natural |

- CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

| CERINȚE DE BAZĂ | CONȚINUT |
| --- | --- |
| 3.1 Studii şi cercetări | - Studiu topografic |
| 3.2 Proiect tehnic Părţile scrise: Memoriu explicativ Componența și conținutul proiectului Protecția mediului Sursa de alimentare cu energie termică | Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat in mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel incat Autoritatea Contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice si tehnologice. - amplasamentul; - topografia; - clima si fenomenele naturale specifice zonei; - geodezia, seismicitatea; - căile de acces, căile de acces provizorii; - date inițiale pentru proiectare; - calcule pentru obținerea condițiilor tehnice: apeduct, canalizare, alimentarea cu gaze, iluminatul interior, exterior, echipament electric de forță, etc. - sursele de apă, energie electrică, telefon etc., În componența deplină conform NCMA.07.02-2012, capitolul 6.3 Componența și conținutul proiectului pentru construcția clădirilor de locuit și a celor publice - Memoriu explicativ. Calcule Centrală termică autonomă încorporată cu alimentarea cu gaze. |

- CERINȚE SUPLIMENTARE

| CERINȚE DE BAZĂ | CONȚINUT |
| --- | --- |
| 4.1 Structura organizatorică a întreprinderii ofertante | Întreprinderea ofertantă va prezenta structura organizatorică propusă pentru echipa de proiectare (organigrama şi descrierea rolurilor), - Manager de proiect - Arhitect-şef proiect - Inginer-şef proiect - Specialistii atestați pentru fiecare compartiment al documentației de proiect Lista specialiştilor nu este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge specialiștii pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini. Selecta specialiştilor trebuie să fie bazate pe criterii de calificările profesionale(cu anexarea listei de proiecte similare îndeplinite+galerie foto ) şi experienţă de muncă (cel puţin 3 ani). Proiectantul are obligația de a face dovada ca este licenţiat în domeniul proiectării în construcţii. Aceasta conditie este eliminatorie. Autoritatea Contractantă işi rezervă dreptul de a verifica informaţiile furnizate de către ofertant și a solicita orice documente de la entitațile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat servicii specifice, care să confirme informaţiile menţionate in CV |
| 4.2 Termeni de elaborare a documantaţiei de proiect | Data demarării lucrărilor de proiectare este data semnării contractului de ambele părţi. Durata realizării proiectului tehnic se prevede 5 luni, inclusiv și expertizarea proiectului la Direcţia Expertizare şi Verificare a Proiectelor din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Termenul de valabilitate a contractului este până la recepţia finală a lucrărilor. |
| 4.3 Condiţii de predare şi recepţie a documentaţiei tehnice | Contractorul va preda documentatiile in 3 exemplare tipărite şi 1 exemplar complet în format electronic. Documentatiile se vor receptiona in baza unui proces verbal de predare-primire. Prestatorul va prezenta o declaratie prin care cedeaza în favoarea Autoritatii Contractante (beneficiarului) dreptul de autor asupra documentatiilor predate. |
| 4.4 Elaborarea variantelor de proiect | Se vor elabora variante de schițe pentru spațiile planificate, care vor fi prezentate beneficiarului spre aprobare |
| 4.5 La stabilirea prețurilor de prevăzut | -toate coordonările cu organizațiile de stat necesare și serviciile (Centrul de Sănătate Publică, Serviciul protecției civile și situațiilor excepționale, supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat) |

Primarul

or. Vadul lui Vodă	Onofriiciuc Iurii