CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria or. Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria or. Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea iluminatului stradal în or. Nisporeni(str. Cristestilor, Morilor, N. Iorga, Gh. Madan, Iona Iakir)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 4 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat stradal LED 30 Wt 6500K instalat in afara cladirilor | buc | 76,0000 |
| 5 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 69,0000 |
| 6 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 2,6300 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,5000 |
| 8 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,0000 |
| 9 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,4000 |
| 10 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 2,2000 |

Președintele Grupului de Lucru,

Primarul or. Nisporeni, Robu Grigorii