CAIET DE SARCINI PENTRU

Achiziționarea serviciilor de proiectare „Extinderea rețelelor de canalizare cu construcția stațiilor de pompare în s.Vorniceni,

r-nul Strășeni”

| № | Denumirea lucrarilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retele exterioare de canalizare gravitationala | km | 30 |
| 2. | Retele exterioare de canalizare sub presiune | km | 2 |
| 2. | Ridicare topogeodezica | km | 32 |
| 3. | Servicii geologice H=3m | buc | 15 |
| 4. | Statii de pompare ape uzate Q=5l/s (toate compartimentele, inclusiv alimentarea cu energie electrica) | set | 4,0 |
| 5. | Deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7,8,9 | set | 1,0 |
| 6. | Verificarea proiectului la verificatori atestati | set | 1,0 |