APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Produse parafarmaceutice – 2020 Cod CPV: 3 3 3 6 0 0 0 0 0 – 6 Autoritarea Contractantă: IMSP Institutul de Medicină Urgentă Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr.131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sunt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art.34, alin.(4) din Legea nr.131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art.40 al Legii nr.131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit.a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (lit.c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 (lit.c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 (lit.c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA pct.3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA pct.3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA pct.3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA pct.3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neânsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necâştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul câştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia p/u ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA pct.3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA pct.3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA pct.3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA pct.3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data şi ora specificate în FDA pct.4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu pct.IPO7. Oferte întârziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA pct.4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA pct.4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă câştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esenţiale sau având doar abateri neânsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neânsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neânsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele câştigătoare aplicând criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor art.25 din Legea nr.131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art.67, alin.(1) din Legea nr.131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA pct.6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necâştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanţiei p/u ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA pct.6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil p/u autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul câştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA pct.6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr.131/2015. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sunt oferite cu litere cursive.

Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Institutul de Medicină Urgentă [1003600152606] 1.2. Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice – 2020 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980 . Licitație deschisă 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Bunuri 1.5. Codul CPV: 3 3 6 0 0 0 0 0 – 6 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Surse proprii, 2019 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Institutul de Medicină Urgentă 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Institutul de Medicină Urgentă [1003600152606] 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP Institutul de Medicină Urgentă [1003600152606] 1.11. Limba de comunicare: Limba de stat 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire Prin intemediul SIA RSAP / M-Tender 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate 1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate U/M Cant. Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1 33600000-6 1.Ac acupunctură Buc. 7000 0,25x25mm ; 025x30mm. 2 33600000-6 2.Ac puncție lombară 22G-G23 Buc. 3000 Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual. 3 33600000-6 3.Ac puncţie spinală 25G cu știlet Buc. 3000 Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm. 4 33600000-6 4.Ac puncţie spinală p/u obezi Buc. 100 Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm. 5 33600000-6 5.Ac punctie sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă) Buc. 10 Ac metalic, diametru 14 - 18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipurile de seringi. 6 33600000-6 6.Ac neurostimulator Buc. 20 G23 L25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm, 17 și 30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L50cm, cu marcare centimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringa 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuri-Trace 111, aparate existente în spital. 7 33600000-6 7.Ac neurostimulator cu cateter Buc. 15 Ac G18, L 35/50/100/120/150mm, disponibil: 17 și 30 º unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centrimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringă 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în instituție. 8 33600000-6 8.Ac neurostimulator și control USG Buc. 10 P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire, 30 ° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă, electroneurostimulation, înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin țesut, Lungimea liniei de extensie de 50cm, nu conține DEHP. 9 33600000-6 9.Ansă litotripsie mecanică Buc. 10 Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus). 10 33600000-6 10.Balon p/u pneumodilatarea structurilor tractului digestiv Buc. 10 Lungime cateter: 2200mm; canal endoscop: 2,8mm; diametru balon: 15-20mm. 11 33600000-6 11.Bandaj p/u fixare Buc. 6000 Tip Vega. 12 33600000-6 12.Bandaj elastic Buc. 250 Nesteril; Dimensiune: ~ 3m x20cm; Clame de fixare; Ambalat individual; Elastictate ~ 75-100%; Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă. 13 33600000-6 13.Bețișoare cu vată N200 Buc. 20 Bețisoare cu vată hidrofilă (bumbac); Vată pe ambele capete; Vata fixată bine (termofixare); Bețișoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frânge; Ambalaje sigilate câte 200buc. 14 33600000-6 14.Biosyn USP 2/0 (sutură toracică) Buc. 120 L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămâna și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mânuire și înnodare exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi. 15 33600000-6 15.Biosyn USP 3/0 (sutură toracică) Buc. 60 L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mânuire și înnodare exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi. 16 33600000-6 16.Polisorb USP 2/0 (sutură toracică) Buc. 120 L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. 17 33600000-6 17.Polisorb USP 3/0 (sutură toracică) Buc. 60 L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. 18 33600000-6 18.Birușe urechi p/u RMN Buc. 500 Unică folosință, ambalate individual a câte 2buc. 19 33600000-6 19.Bint Martensa Buc. 20 Cauciuc 100%, lățime 14cm, lunghime 3,5m. 20 33600000-6 20.Bujii p/u sonde endotraheale Buc. 10 Dispozitiv(conductor) gradat cu vârf tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi: 10Fr, 15Fr. 21 33600000-6 21Căciulițe p/u ECG set Buc. 8 Mărime variabilă. 22 33600000-6 22.Capron chirurgical Buc. 2000 USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. 23 33600000-6 23.Capron chirurgical Buc. 8000 USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. 24 33600000-6 24.Capron chirurgical Buc. 8000 USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. 25 33600000-6 25.Canulă traheală Buc. 20 Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție p/u montarea transcutană. 26 33600000-6 26.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică Buc. 50 Canulă exterioară ferestrată, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât largă. 27 33600000-6 27.Canulă traheostomică cu presiune joasa Buc. 100 PVC, Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9. 28 33600000-6 28.Canulă traheostomică spiralat-armată, cu flansa cap reglabilă,cu presiune joasă Buc. 10 Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă. 29 33600000-6 29.Casete p/u stepler Endo GIA™ Buc. 5 Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri Staple™), 45mm, vascular/mediu, de unică folosință, steril. 30 33600000-6 30.Casete p/u stepler Endo GIA™ Buc. 5 Casete Universal drept , 60-4,8; 15mm, de unică folosință, steril. 31 33600000-6 31.Cartușe p/u stapler liniar (30mm) Buc. 140 Cartușe lungime 30mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. 32 33600000-6 32.Cartușe p/u stapler liniar (60mm) Buc. 140 Cartușe lungime 60mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. 33 33600000-6 33.Cartușe p/u stapler liniar (90mm) Buc. 100 Cartușe lungime 90mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. 34 33600000-6 34.Cateter de analiză a aspiratului bronșic Buc. 5 Cateter prelevarea aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese. 35 33600000-6 35.Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale Buc. 1000 G16, 18, 20, 22; 2 canale, material poliuretan , Rg contrastabile, Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. 36 33600000-6 36.Cateter PiCCO Buc. 20 Catheter PULSION PV2015L20N 37 33600000-6 37.Cateter PiCCO Buc. 20 Monitoring Kit PULSION PV 8215 38 33600000-6 38.Cateter uretro-vezical Folei Buc. 1000 Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml. 39 33600000-6 39.Cateter tromembol Fogarty (3Fr) Buc. 70 3Fr 40 33600000-6 40.Cateter tromembol Fogarty (4Fr) Buc. 70 4Fr 41 33600000-6 41.Cateter tromembol Fogarty (5Fr) Buc. 70 5Fr 42 33600000-6 42.Cateter tromembol Fogarty (6Fr) Buc. 50 6Fr 43 33600000-6 43.Cateter tromembol Fogarty (7Fr) Buc. 50 7Fr 44 33600000-6 44.Cateter tromembol Fogarty (8Fr) Buc. 8 8Fr 45 33600000-6 45.Cateter p/u alimentare enterală Buc. 300 Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y 46 33600000-6 46.Colectori urinare Buc. 100 Din cauciuc/silicon; De unică folosință; P/u bărbați. 47 33600000-6 47.Comprese sterile Buc. 600 15x25cm; material nețesut cu tampon absorbant hipoalergic. 48 33600000-6 48.Cateter subclavicular cu ac Buc. 1500 Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință. 49 33600000-6 49.Cearșaf steril Buc. 2000 material nețesut, SMS, 29/35g/m², dimensiune 200x150cm, ambalat individual, steril. 50 33600000-6 50.Cervicostat tip PHILADELFIA Buc. 10 Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalirgic, fară miros stringent, mărimi: M, L. 51 33600000-6 51.Ciorapi antitromboflebitici Buc. 200 Ciorapi lungi coapsa, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3; Sock pressure 18-24mm/Hg; la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL. 52 33600000-6 52.Câmp steril Buc. 100 50x30cm; p/u câmpul operator. 53 33600000-6 53.Clame din titan Buc. 4800 Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon. 54 33600000-6 54.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință) Buc. 50 Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm, open width - 11mm. 55 33600000-6 55.Container (colector) urină Buc. 30000 Volum: 120ml, cu etichetă, capac filetat. 56 33600000-6 56.Coș + extractor de calculi (spiralat) Buc. 50 Spiralat, lungime: 190cm, canal: 2,8mm. 57 33600000-6 57.Coș + extractor de calculi (hexagonal) Buc. 50 Hexagonal , lungime: 190cm, canal: 2,8mm. 58 33600000-6 58.Dispozitiv protecție gura (dinți) Buc. 1000 Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atașată. Mărimi: M, L. 59 33600000-6 59.Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile Buc. 1500 Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ, căpăcel albastru. 60 33600000-6 60.Electrod p/u EEG Buc. 1000 Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți. 61 33600000-6 61.Electrod p/u electrocoagulator (diadermocuagulare) Buc. 5500 Fir monofocal 3mm. 62 33600000-6 62.Emplastru (1,25cm x 5m) Buc. 2000 Emplastru bandă 1.25cmx5m, Farmacerotto nețesut, transparent (200000850M). 63 33600000-6 63.Emplastru (10cm x 2m) Buc. 300 Emplastru în bandă rulou 10cmx2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și comfortabilă p/u piele. 64 33600000-6 64.Emplastru (15cm x 10m) Buc. 500 Emplastru în bandă rulou 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și comfortabilă p/u piele. 65 33600000-6 65.Emplastru (20cm x 15cm) Buc. 500 Pflaster steril, 20cmx15cm, bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. 66 33600000-6 66.Emplastru (10cm x 12,5cm) Buc. 500 Pflaster steril, 10cmx12,5cm, bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. 67 33600000-6 67.Emplastru (5cm x 7,2cm) Buc. 500 Pflaster steril, 5cm x 7,2cm , bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. 68 33600000-6 68.Emplastru (6x10cm) Buc. 3000 6x10cm, bactericid, hipoalergic pe suport textil. 69 33600000-6 69.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP Buc. 1000 Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2. 70 33600000-6 70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii Buc. 25000 Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. 71 33600000-6 71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurei (HME) Buc. 3000 Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H20; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. 72 33600000-6 72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți Buc. 1000 Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conectiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai putin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic. 73 33600000-6 73.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI Buc. 3000 Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H20; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. 74 33600000-6 74.Filtre igienice p/u aspirator Olympus KV-5 Buc. 300 75 33600000-6 75.Fluometru de aer (30L/min) Buc. 100 Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min. 76 33600000-6 76.Forceps de litoextractie p/u ureteroscop Buc. 1 Rigid, lungime: 115cm, diametru: 3,5Fr. 77 33600000-6 77.Gel electroconductor p/u ECG Buc. 200 Gel electroconductor, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon de 250ml. 78 33600000-6 78.Hârtie ECG (210mm x 295mm) Amb. 10 Hârtie milimetrică, termosensibilă, GE Premium, caroiaj roșu, pagina completă A4, dimensiune foaie 210mmx295mm, (8,26in x 11,61in) împăturire în Z, marcaj în șirurire 150 foi/ambalaj. 79 33600000-6 79.Hârtie ECG (60mm x 15m) Buc. 150 Termosensibilă 60mmx15m. 80 33600000-6 80.Hârtie ECG (80mm x 30m) Buc. 950 Termosensibilă 80mmx30m pe tub din carton presat și caroiaj roșu, ecologică, fără miros stringent. 81 33600000-6 81.Hârtie ECG (110mm x 25m) Buc. 900 Termosensibilă 110mmx25m pe tub de carton presat și caroiaj roșu , ecologică, fără miros stringent. 82 33600000-6 82.Huse p/u microscop Zeiss, Pentero 800 Buc. 100 Steril, de unică folosință. 83 33600000-6 83.Huse p/u microscop Zeiss, Vario 700 Buc. 25 Steril, de unică folosință. 84 33600000-6 84.Huse p/u camera laparascopie Buc. 1000 Steril, de unică folosință, 15cm x 250cm. 85 33600000-6 85.Huse sterile (tip mănușă) p/u conecțiunile endoscopice Buc. 100 Lungime: 1,5-2,0m; Polietilenă. 86 33600000-6 86.Injector endoscopic Buc. 300 Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8; lungime ac - 5; diametru ac: 22G. 87 33600000-6 87.Lame p/u bisturiu Buc. 650 Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10, 11, 12, 15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20, 21, 22, 23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalaj: cutii câte 100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). 88 33600000-6 88.Lentă p/u turnichet Buc. 200 Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm. 89 33600000-6 89.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Datex Ohmeda) Buc. 10 Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda. 90 33600000-6 90.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (GE) Buc. 10 Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE. 91 33600000-6 91.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus) 794 20 Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus. 92 33600000-6 92.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Date Mindray) Buc. 10 Linie p/u măsurarea presuinei arteriale p/u DATE Mindray. 93 33600000-6 93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale Buc. 500 Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F. 94 33600000-6 94.Manometru p/u presiunea în manson Buc. 1 Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașului) tubului de intubație sau tubului de traheostomă. 95 33600000-6 95.Mansetă p/u infuzie rapidă, dublă Buc. 5 Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml x 2. 96 33600000-6 96.Mansetă p/u infuzie rapidă, simplă Buc. 5 Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml. 97 33600000-6 97.Mască Boussignac CPAP cu nibulizer Buc. 5 Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP). 98 33600000-6 98.Mască facială cu protector Buc. 200 Plastic străveziu (incolor). 99 33600000-6 99.Mască de ventilare p/u ventilația noninvazivă (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) Buc. 5 CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunei cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalație încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB. 100 33600000-6 100.Mască de ventilare p/u terapia CPAP (cu ham din butadien nitrilic sau silicon) Buc. 5 Cu ham din butadien nitrilic sau silicon, cu manjet gonflabil ajustabil, p/u adulţi, mărimi: mari, medii şi mici; cu două porturi 22M şi 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0 şi 20.0mm H2O. 101 33600000-6 101.Mască laringiană Buc. 50 N 4-5; maturi. 102 33600000-6 102.Mască laringiană IGEL Buc. 50 N 4-5; maturi. 103 33600000-6 103.Mască laringiană fast-track Buc. 15 Mască laringiană ce poate fi folosită când intubația orotraheală nu este necesară, sau p/u întroducerea sondei orotraheale în situații CI-CV (Cannot intubate, Cannot ventilate); Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi de la 1,0 la 6,0. 104 33600000-6 104.Mască laringiană cu acces gastric Buc. 30 Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotraheală; Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi: 3, 4, 5. 105 33600000-6 105.Mască de ventilare p/u terapia CPAP Buc. 3 Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunei cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalație încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), nivel de zgomot ≤28dB. 106 33600000-6 106.Mască p/u oxigen Buc. 6000 Nr.4,5-6; maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m. 107 33600000-6 107.Mască p/u anestezie și ventilare Buc. 200 Nr.4-6; maturi, străvezie, cu manson gonflabil. 108 33600000-6 108.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 Nr.4,5-6; maturi, fără flatanți, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Formă anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare. 109 33600000-6 109.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 Nr.4,5-6; maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. 110 33600000-6 110.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 Nr.4,5-6; maturi, din PVC, fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică. 111 33600000-6 111.Mască respiratorie p/u VAP neinvazivă Buc. 10 Trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u efectuarea investigațiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, posibilitatea de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB; Certificate: CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485. 112 33600000-6 112.Mușama medicală M. 500 Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac; Caracteristici: fabricată din cauciuc pe baza de pânză, rezistentă la procesul de dezinfecție și sterilizare; multiplă cu păstrarea elasticității, în rulou, lățimea ruloului 85-90cm. 113 33600000-6 113.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG24) Buc. 50 HG 24, compatibil cu stapler circular HG. 114 33600000-6 114.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG26) Buc. 50 HG 26, compatibil cu stapler circular HG. 115 33600000-6 115.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG29) Buc. 120 HG 29, compatibil cu stapler circular HG. 116 33600000-6 116.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG31) Buc. 120 HG 31, compatibil cu stapler circular HG. 117 33600000-6 117.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG33) Buc. 120 HG 33, compatibil cu stapler circular HG. 118 33600000-6 118.Ochelari de protecție Buc. 100 Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. 119 33600000-6 119.Pansament antiescara (8x8cm) Buc. 50 Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 8x8cm. 120 33600000-6 120.Pansament antiescara (10x10cm) Buc. 50 Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x10cm. 121 33600000-6 121.Pansament antiescara (12,5x12,5cm) Buc. 50 Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 12,5x12,5cm. 122 33600000-6 122.Pansament antiescara (10x20cm) Buc. 50 Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x20cm. 123 33600000-6 123.Pansament antiescara (tip burete 10x10cm) Buc. 50 Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x10cm. 124 33600000-6 124.Pansament antiescara (tip burete 15x15cm) Buc. 50 Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 15x15cm. 125 33600000-6 125.Pansament antiescara (tip burete 10x20cm) Buc. 50 Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x20cm. 126 33600000-6 126.Pansament antiescara (tip burete 20x20cm) Buc. 50 Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 20x20cm. 127 33600000-6 127.Pansament antiescara (impregnat.. 5x5cm) Buc. 50 Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 5x5cm. 128 33600000-6 128.Pansament antiescara (impregnat.. 10x10cm) Buc. 50 Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x10cm. 129 33600000-6 129.Pansament antiescara (impregnat.. 10x20cm) Buc. 50 Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x20cm. 130 33600000-6 130.Pansament antiescara (hidrocoloid 5x5cm) Buc. 50 Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 5x5cm. 131 33600000-6 131.Pansament antiescara (hidrocoloid 7,5x7,5cm) Buc. 50 Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 7,5x7,5cm. 132 33600000-6 132.Pansament antiescara (hidrocoloid 10x10cm) Buc. 50 Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi 10x10cm. 133 33600000-6 133.Pansament antiescara (hidrocoloid 20x20cm) Buc. 50 Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 20x20cm. 134 33600000-6 134.Pătură izotermică Buc. 10 Cu două fețe diferite aurie-argintie; mărime: 210x160cm. 135 33600000-6 135.Pipetă Buc. 50 Remediu p/u picurat din cauciuc moale, ecolofic, fără miros stringent. 136 33600000-6 136.Papilotom arcuat Buc. 100 Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm. 137 33600000-6 137.Papilotom puncțional Buc. 60 Lungime ac: 5mm; Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm. 138 33600000-6 138.Pensă p/u biopsie Buc. 1000 C154+C154; lungime cateter: 2200mm; diametru: 2,8mm. 139 33600000-6 139.Piese bucale p/u spirografie Buc. 1700 Carton mouth pieces; lenggth: 60mm, int.28mm, ext.30,3mm, ambalate individual. 140 33600000-6 140.Plasa p/u hernioplastie Buc. 10 Steril. Pentru hernie hiatală laparascopic. 141 33600000-6 141.Ploșcă medicală Buc. 100 Din masă plastică dură cu mâner și capac, p/u maturi 320x320. 142 33600000-6 142.Pompă p/u administarare medicament (CBI Pump) Buc. 100 Volum: 100ml; Viteza: 2 - 6ml/ora; Administarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min. 143 33600000-6 143.Pompă p/u administarare medicament (MultiRates CBI PCA CP Pump) Buc. 100 Volum: 275ml; Viteza: 2 - 8ml/ora; Administarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min. 144 33600000-6 144.Pipă Guedel Buc. 100 Tip Guedel, cu canal intern de aspirație ți ventilare. Mărimi: 50-100mm. 145 33600000-6 145.Pipă Robertazzi Buc. 50 Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea teșită netedă, Moale, Elastic, Unică folosință, Fără latex; Beneficii: Vârf teșit p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 20-36Fr. 146 33600000-6 146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat Buc. 500 Original perfuzor tubing PE. 147 33600000-6 147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune Buc. 2000 Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm. 148 33600000-6 148.Prezervative p/u USG Buc. 2000 Latex, hipoalgic, mărimea: M. 149 33600000-6 149.Protecție p/u linie de monitorizare CO2 Buc. 500 Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru, compatibil cu capnometru Draeger Fabius 150 33600000-6 150.Protecție p/u termometru rectal Buc. 2000 Săculeț polipropilen, unică folosință. 151 33600000-6 151.Proteze vasculare liniare (diam.6mm) Buc. 15 Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 6mm; Lungime: 50cm. 152 33600000-6 152.Proteze vasculare liniare (diam.8mm) Buc. 5 Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 8mm; Lungime: 50cm. 153 33600000-6 153.Petice vasculare Buc. 7 Material: PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester împletit, dublu velur; Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime: <10mm; Lungime: <80mm. 154 33600000-6 154.Rampă de robinete Buc. 1000 Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare. 155 33600000-6 155.Riglă p/u măsurarea PVC (presiune venoasă centrală) Buc. 5 156 33600000-6 156.Robinet tridirecțional Buc. 1000 3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm. 157 33600000-6 157.Sac Ambu Buc. 10 Volum: 1-1,5lit.; inclusiv: valvă, mască, sac rezervă; p/u maturi, fără latex, fără DEHP. 158 33600000-6 158.Sac colector p/u cateter toracic Buc. 2500 Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 600/800ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă). 159 33600000-6 159.Saci deșeuri (~100 lit.) Buc. 1000 Volum: ~100 lit.(±20); Material: polietilenă ~ 0.050mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului). 160 33600000-6 160.Saci deșeuri (~50 lit.) Buc. 1000 Volum: ~50 lit.(±10); Material: polietilenă ~ 0.040mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului). 161 33600000-6 161.Sac de rezervă p/u tuburi gofrate Buc. 50 Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F. 162 33600000-6 162.Scutece p/u maturi (L) Buc. 9000 Mărimea: L (large); diametru taliei: 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. 163 33600000-6 163.Scutece p/u maturi (M) Buc. 7500 Mărimea: M (medium); diametru taliei: 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. 164 33600000-6 164.Scutice p/u maturi (S) Buc. 2500 Mărimea: S (small); diametru taliei: 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. 165 33600000-6 165.Seringă cu indicator a spațiului epidural Buc. 50 Indică poziționarea acului în spațiul epidural. 166 33600000-6 166.Seringă p/u perfuzor Buc. 3500 Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție). 167 33600000-6 167.Sârmă Gigli Buc. 300 Sârmă Gigli fină; diametru: nu mai mare de 1,4mm; minim 6 fire răsucite; lungime: 400mm (+/- 3mm), nesteril. 168 33600000-6 168.Set steril de acoperire p/u endoscopie urologică Buc. 50 Fără latex și silicon; corp din plastic cu pereți transparenți cu gradație exactă și bine delimitată, nu mai puțin de 3 straturi în textură; pistonul ce se etanșează perfect cu corpul seringii, ac cu bizou cu tăietura, trei elemente ale seringii: piston, cilindru, garnitura cauciuc. Ambalaj: în blister individual; Dimensiuni: 10ml. 169 33600000-6 169.Set steril p/u masurearea PVC (presiune venoasă centrală) Buc. 50 Steril, unică folosinţă. 170 33600000-6 170.Sonda BlackMore Buc. 200 P/u maturi, Nr.18-23. 171 33600000-6 171.Sonde litotripsie ultrasonică Buc. 2 Ultrasonică, adaptabile p/u generator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr. 172 33600000-6 172.Sonde de litotripsie pneumatică Buc. 2 Pneumatică, adaptabile p/u genetator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr. 173 33600000-6 173.Sondă rectală Buc. 100 Sondă din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u drenare; Mărimi: 18,20,22, 24,26F. 174 33600000-6 174.Spirometru manual volometric Buc. 10 Capaciate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/fără valvă. 175 33600000-6 175.Suport din gel p/u prevenirea escarelor Buc. 5 Set din gel polimeric viscoelastic, fără silicon, latex sau materiale plastice, p/u diferite părți ale corpului (gât, trunchi, fese și picioare). 176 33600000-6 176.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 7 Buc. 24 Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 7; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor). 177 33600000-6 177.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 6 Buc. 24 Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 6; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor). 178 33600000-6 178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr) Buc. 60 5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complect; capăt proximal închis. 179 33600000-6 179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr) Buc. 80 6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complect; capăt proximal închis. 180 33600000-6 180.Stent ureteral Long-Life Buc. 10 Material termosensibil cu micșorarea durității la temperatura corpului, perioada intracorporală pâna la 12 luni. 181 33600000-6 181.Set stentare ureterală via ureterorenoscop Buc. 40 4,7Fr; capăt distal deschis; lungime: 26-28cm; cu ghid metalic 150cm; puser 70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop. 182 33600000-6 182.Set drenare abdominală (20Fr) Buc. 40 Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr. 183 33600000-6 183.Set drenare abdominală (22Fr) Buc. 20 Sac colector 2000ml + tub de dren 22Fr. 184 33600000-6 184.Set drenare abdominală (24Fr) Buc. 20 Sac colector 2000ml + tub de dren 24Fr. 185 33600000-6 185.Set drenare abdominală (26Fr) Buc. 40 Sac colector 2000ml + tub de dren 26Fr. 186 33600000-6 186.Set drenare abdominală (28Fr) Buc. 100 Sac colector 2000ml + tub de dren 28Fr. 187 33600000-6 187.Set drenare abdominală (30Fr) Buc. 100 Sac colector 2000ml + tub de dren 30Fr. 188 33600000-6 188.Set drenare abdominală (32Fr) Buc. 10 Sac colector 2000ml + tub de dren 32Fr. 189 33600000-6 189.Sistem drenare p/u răni Buc. 100 Cu pungă și cateter; Siliconate; Volum: 2000ml. 190 33600000-6 190.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. 191 33600000-6 191.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm. 192 33600000-6 192.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului şi 12 fiole a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. 193 33600000-6 193.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. 194 33600000-6 194.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm 195 33600000-6 195.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. 196 33600000-6 196.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm. 197 33600000-6 197.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. 198 33600000-6 198.Sistem de perfuzie cu dozator Buc. 500 Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie. 199 33600000-6 199.Sistem de protejare pacienti Buc. 200 Sistem de imobilizare a încheieturilor, cu spumă la interior și curele de nailon la exterior; Lățime ajustabilă; Sistem de deschidere ușor; Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului. 200 33600000-6 200.Sistem management fecal Buc. 50 Sistem de drenaj fecal cu balon, pereți subțiri; Format din segmente p/u ancorare (internă) și etanșare (externă); Lungime tub: 1,0-2,0m; Cu pungă de colectare. 201 33600000-6 201.Set aspirație Yankauer Buc. 4000 Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință. 202 33600000-6 202.Set cateterizarea spațiului spinal Buc. 15 Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm; catater G22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm, diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid p/u cateter. 203 33600000-6 203.Set combinat AS+AE Buc. 10 Componenț: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de întroducere; mănuși sterile. 204 33600000-6 204.Set igiena orală Buc. 100 Conținut: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație. 205 33600000-6 205.Set ligaturare varice esofagian Buc. 140 Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele; Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector luir-lock p/u irigare încorporat; Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipoalergice, la solicitare. 206 33600000-6 206.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT) Buc. 200 1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului. 207 33600000-6 207.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT) Buc. 200 2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. 208 33600000-6 208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru Buc. 150 Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial. 209 33600000-6 209.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger Buc. 10 Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunei arteriale și preluarea sângei la analiză; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. 210 33600000-6 210.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger (+linia de extensie cu supapă hemostatică specială) Buc. 10 Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunei arteriale ți preluarea sângei la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. 211 33600000-6 211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen) Buc. 500 Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. 212 33600000-6 212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin) Buc. 800 Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min. 213 33600000-6 213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen) Buc. 500 Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. 214 33600000-6 214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale) Buc. 300 Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. 215 33600000-6 215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type) Buc. 500 Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min. 216 33600000-6 216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody) Buc. 300 Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody. 217 33600000-6 217.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-canulă") Buc. 5 Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare de ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-canulă". 218 33600000-6 218.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-ac") Buc. 5 Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare cu ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-ac". 219 33600000-6 219.Set de cistostomie troacară Buc. 20 Cu catetere suprapubiene 14-18Fr. 220 33600000-6 220.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare Buc. 9000 Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5m într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conecțiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat. 221 33600000-6 221.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) Buc. 10 Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit); Diametrul exterior 8,0-9,0mm. 222 33600000-6 222.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare Buc. 10 Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. 223 33600000-6 223.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare Buc. 10 Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scazută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. 224 33600000-6 224.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (armată) Buc. 5 Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată, armată, cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. 225 33600000-6 225.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) Buc. 5 Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. 226 33600000-6 226.Stenturi biliare Buc. 100 Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 7-10Fr (la solicitare). 227 33600000-6 227.Stent metalic autoexpandabil Buc. 5 P/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene. Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm, lungime 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic. 228 33600000-6 228.Șorț protector Buc. 5800 Nesteril din polietilen, De unică folosință, Cu suprafață protectoare impermialilă p/u murdării (lichide ș.a.). 229 33600000-6 229.Teacă ureterală de acces Buc. 20 Bilumen 10/14 sau alta dimensiune la solicitare, CH/FR, 50cm. Certificat CE, ISO. 230 33600000-6 230.Tensiometru cu stetofonendoscop Buc. 25 Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie. 231 33600000-6 231.Tensiometru automat Buc. 6 Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie. 232 33600000-6 232.Termofor combinat Buc. 50 B3, Cauciuc, 3lit. 233 33600000-6 233.Termometru ELECTRONIC Buc. 400 Medical, p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal. Verificat metrologic. 234 33600000-6 234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory Buc. 1000 Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min.. 235 33600000-6 235.Tub dren T-Kher (CH8) Buc. 5 100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 8. 236 33600000-6 236.Tub dren T-Kher (CH10) Buc. 5 100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 10. 237 33600000-6 237.Tub dren toracic (24-26Fr) Buc. 100 Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr. 238 33600000-6 238.Tub dren toracic (28Fr) Buc. 100 Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr. 239 33600000-6 239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Vistron CT) Buc. 300 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T. 240 33600000-6 240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT) Buc. 300 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T. 241 33600000-6 241.Tub conector la tubul de intubare Mount Buc. 3500 Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotaţie biaxială şi orificiu p/u aplicaţii 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conecțuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic. 242 33600000-6 242.Tub de conecțiune (24-28Fr) M. 500 Siliconat, 24-28Fr, bucata - 1metru. 243 33600000-6 243.Tub endobronhial (biluminal) Buc. 10 Cu doua manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca p/u luer și Luer-Lock. Conectori gradați. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr. 244 33600000-6 244.Tub endotraheal (cu sistem de drenaj subglotic) Buc. 20 PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm, cu manşetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimile posibile: N7-9. 245 33600000-6 245.Tub endotraheal (cu manjetă) Buc. 7500 PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm, cu manşetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6). 246 33600000-6 246.Tub endotraheal (radioopac) Buc. 15 Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspiraţia, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni şi presiune de plesnire a balonaşului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și înca 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm. 247 33600000-6 247.Tub traheostomic (ajustabil) Buc. 5 Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. 248 33600000-6 248.Tub traheostomic (cu manjetă) Buc. 400 Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. 249 33600000-6 249.Tub traheostomic (Montandon) Buc. 20 Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. 250 33600000-6 250.Urinare p/u bărbați Buc. 100 Din masă plastică, cu mâner. 251 33600000-6 251.Nutriție enterală p/u diabetici Lit. 300 Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500/1000ml). 252 33600000-6 252.Nutriție enterală energy Lit. 1000 Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). 253 33600000-6 253.Nutriție enterală standart Lit. 1000 Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). 254 33600000-6 254.Nutriție enterală intensiv Lit. 600 Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). 255 33600000-6 255.Nutriție enterală hepa Lit. 200 Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). 256 33600000-6 256.Mănușă p/u fixare mâini Buc. 500 Mănușă de blocare cu divizoare p/u deget este destinată pacienților care: poatee interfera cu tratamentul prin scoaterea unui picurător sau cateter, scoaterea scutecelui, predispuse la autoagresiune; În partea inferioară, mănușa este umplută cu garnitură de poliester, în partea superioară este împărțită în compartimente p/u deget. Acest lucru împiedică să fie strecurate, zgâriate și orice acțiune activă a mâinilor; Se montează pe încheietura mâinii și se fixează cu o cârligă cu un blocaj fastex, în timp ce manșeta moale servește ca protecție suplimentară împotriva prinderii vaselor încheieturii mâinii; Potrivit p/u mâinile adulților de orice dimensiune; Perna: 100% bumbac; Plasa: 100% poliester; Umplere: iernier sintetic (sintepon). 257 33600000-6 257.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați Buc. 8000 Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, anbalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați. 258 33600000-6 258.Mănuși p/u igiena pacientului Buc. 28000 Mănușa de unică folosintă, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii:BC Victoriabank SA Codul fiscal: 1003600152606 Contul de decontare: MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livraree: | La comandă, după necesități în decurs de 24 ore |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă 1, sediul IMSP IMU |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Prin intermediul SIA RSAP; M-Tender |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP / M-Tender |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”) | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD, nu se acceptă ofertele în valută străină |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | - |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | - |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pentru mai multe loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în specificația tehnică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în specificația tehnică |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA Cod fiscal: 1003600152606 Cont de decontare: MD55VI022510300000002MDL Cont trezorerial: Cont bancar: VICBMD2X416 Trezoreria teritorială: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ |
| 6.5. | Numărul maxim de zile p/u semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:   ________________________________   Mihail Ciocanu

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: __________________________________________________________________________ Anunț de participare Nr.:_____________________________________________________________________________ Către: __________________________________________________________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] _______________________________________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _________________________________________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri __________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: _________________________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: _________________________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, _____________________________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:_________________________________________________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:___________________________________________________________________________________________ În calitate de: _____________________________________________________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _______________________________________________________________________________________ Adresa: _________________________________________________________________________________________ Data: _«________»____________________ 20________

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: __________________________________________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: _«________»____________________ 20________ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] _____________________________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. ________________________ din _«________»____________________ 20____. La cererea Ofertantului, noi, ___________________________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: _____________________________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă până la data de _«________»____________________ 20________. _____________________________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: _«________»____________________ 20________. Procedura de achiziție publică Nr.: _________________________________________________________________ Oficiul Băncii: _________________________________________________________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ___________________________________________________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _________________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai târziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție:Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980 . |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Produse parafarmaceutice – 2020» |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolul | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33600000-6 | 1.Ac acupunctură |  |  |  | 0,25x25mm ; 025x30mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 2.Ac puncție lombară 22G-G23 |  |  |  | Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 3.Ac puncţie spinală 25G cu știlet |  |  |  | Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 4.Ac puncţie spinală p/u obezi |  |  |  | Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 5.Ac punctie sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă) |  |  |  | Ac metalic, diametru 14 - 18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipurile de seringi. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 6.Ac neurostimulator |  |  |  | G23 L25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm, 17 și 30° unghiul vârfului, Gradarea centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L50cm, cu marcare centimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringa 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuri-Trace 111, aparate existente în spital. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 7.Ac neurostimulator cu cateter |  |  |  | Ac G18, L 35/50/100/120/150mm, disponibil: 17 și 30 º unghiul vârfului, Gradare centimetrică a acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centrimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringă 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuro-Trace 111, aparate existente în instituție. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 8.Ac neurostimulator și control USG |  |  |  | P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire, 30 ° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă, electroneurostimulation, înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin țesut, Lungimea liniei de extensie de 50cm, nu conține DEHP. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 9.Ansă litotripsie mecanică |  |  |  | Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 10.Balon p/u pneumodilatarea structurilor tractului digestiv |  |  |  | Lungime cateter: 2200mm; canal endoscop: 2,8mm; diametru balon: 15-20mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 11.Bandaj p/u fixare |  |  |  | Tip Vega. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 12.Bandaj elastic |  |  |  | Nesteril; Dimensiune: ~ 3m x20cm; Clame de fixare; Ambalat individual; Elastictate ~ 75-100%; Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 13.Bețișoare cu vată N200 |  |  |  | Bețisoare cu vată hidrofilă (bumbac); Vată pe ambele capete; Vata fixată bine (termofixare); Bețișoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frânge; Ambalaje sigilate câte 200buc. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 14.Biosyn USP 2/0 (sutură toracică) |  |  |  | L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămâna și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mânuire și înnodare exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 15.Biosyn USP 3/0 (sutură toracică) |  |  |  | L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil. Compoziție: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%); Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mânuire și înnodare exelente, memorie minimă a firului p/u labilitate, pasaj fin prin țesuturi. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 16.Polisorb USP 2/0 (sutură toracică) |  |  |  | L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 17.Polisorb USP 3/0 (sutură toracică) |  |  |  | L - 90cm, 2 ace, 26-30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și strat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completă 56-70 zile postimplantare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 18.Birușe urechi p/u RMN |  |  |  | Unică folosință, ambalate individual a câte 2buc. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 19.Bint Martensa |  |  |  | Cauciuc 100%, lățime 14cm, lunghime 3,5m. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 20.Bujii p/u sonde endotraheale |  |  |  | Dispozitiv(conductor) gradat cu vârf tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi: 10Fr, 15Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 21Căciulițe p/u ECG set |  |  |  | Mărime variabilă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 22.Capron chirurgical |  |  |  | USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 23.Capron chirurgical |  |  |  | USP 1/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 24.Capron chirurgical |  |  |  | USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 25.Canulă traheală |  |  |  | Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție p/u montarea transcutană. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 26.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică |  |  |  | Canulă exterioară ferestrată, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât largă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 27.Canulă traheostomică cu presiune joasa |  |  |  | PVC, Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 28.Canulă traheostomică spiralat-armată, cu flansa cap reglabilă,cu presiune joasă |  |  |  | Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 29.Casete p/u stepler Endo GIA™ |  |  |  | Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri Staple™), 45mm, vascular/mediu, de unică folosință, steril. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 30.Casete p/u stepler Endo GIA™ |  |  |  | Casete Universal drept , 60-4,8; 15mm, de unică folosință, steril. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 31.Cartușe p/u stapler liniar (30mm) |  |  |  | Cartușe lungime 30mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 32.Cartușe p/u stapler liniar (60mm) |  |  |  | Cartușe lungime 60mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 33.Cartușe p/u stapler liniar (90mm) |  |  |  | Cartușe lungime 90mm; de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 34.Cateter de analiză a aspiratului bronșic |  |  |  | Cateter prelevarea aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 35.Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale |  |  |  | G16, 18, 20, 22; 2 canale, material poliuretan , Rg contrastabile, Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 36.Cateter PiCCO |  |  |  | Catheter PULSION PV2015L20N |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 37.Cateter PiCCO |  |  |  | Monitoring Kit PULSION PV 8215 |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 38.Cateter uretro-vezical Folei |  |  |  | Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 39.Cateter tromembol Fogarty (3Fr) |  |  |  | 3Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 40.Cateter tromembol Fogarty (4Fr) |  |  |  | 4Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 41.Cateter tromembol Fogarty (5Fr) |  |  |  | 5Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 42.Cateter tromembol Fogarty (6Fr) |  |  |  | 6Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 43.Cateter tromembol Fogarty (7Fr) |  |  |  | 7Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 44.Cateter tromembol Fogarty (8Fr) |  |  |  | 8Fr |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 45.Cateter p/u alimentare enterală |  |  |  | Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 46.Colectori urinare |  |  |  | Din cauciuc/silicon; De unică folosință; P/u bărbați. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 47.Comprese sterile |  |  |  | 15x25cm; material nețesut cu tampon absorbant hipoalergic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 48.Cateter subclavicular cu ac |  |  |  | Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 49.Cearșaf steril |  |  |  | material nețesut, SMS, 29/35g/m², dimensiune 200x150cm, ambalat individual, steril. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 50.Cervicostat tip PHILADELFIA |  |  |  | Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalirgic, fară miros stringent, mărimi: M, L. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 51.Ciorapi antitromboflebitici |  |  |  | Ciorapi lungi coapsa, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3; Sock pressure 18-24mm/Hg; la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 52.Câmp steril |  |  |  | 50x30cm; p/u câmpul operator. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 53.Clame din titan |  |  |  | Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 54.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință) |  |  |  | Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm, open width - 11mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 55.Container (colector) urină |  |  |  | Volum: 120ml, cu etichetă, capac filetat. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 56.Coș + extractor de calculi (spiralat) |  |  |  | Spiralat, lungime: 190cm, canal: 2,8mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 57.Coș + extractor de calculi (hexagonal) |  |  |  | Hexagonal , lungime: 190cm, canal: 2,8mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 58.Dispozitiv protecție gura (dinți) |  |  |  | Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atașată. Mărimi: M, L. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 59.Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile |  |  |  | Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ, căpăcel albastru. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 60.Electrod p/u EEG |  |  |  | Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 61.Electrod p/u electrocoagulator (diadermocuagulare) |  |  |  | Fir monofocal 3mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 62.Emplastru (1,25cm x 5m) |  |  |  | Emplastru bandă 1.25cmx5m, Farmacerotto nețesut, transparent (200000850M). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 63.Emplastru (10cm x 2m) |  |  |  | Emplastru în bandă rulou 10cmx2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și comfortabilă p/u piele. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 64.Emplastru (15cm x 10m) |  |  |  | Emplastru în bandă rulou 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și comfortabilă p/u piele. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 65.Emplastru (20cm x 15cm) |  |  |  | Pflaster steril, 20cmx15cm, bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 66.Emplastru (10cm x 12,5cm) |  |  |  | Pflaster steril, 10cmx12,5cm, bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 67.Emplastru (5cm x 7,2cm) |  |  |  | Pflaster steril, 5cm x 7,2cm , bactericid, adesiv transparent, fară barieră la transpirația pielii. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 68.Emplastru (6x10cm) |  |  |  | 6x10cm, bactericid, hipoalergic pe suport textil. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 69.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP |  |  |  | Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii |  |  |  | Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurei (HME) |  |  |  | Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H20; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți |  |  |  | Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conectiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai putin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 73.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI |  |  |  | Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H20; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 74.Filtre igienice p/u aspirator Olympus KV-5 |  |  |  |  |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 75.Fluometru de aer (30L/min) |  |  |  | Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 76.Forceps de litoextractie p/u ureteroscop |  |  |  | Rigid, lungime: 115cm, diametru: 3,5Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 77.Gel electroconductor p/u ECG |  |  |  | Gel electroconductor, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon de 250ml. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 78.Hârtie ECG (210mm x 295mm) |  |  |  | Hârtie milimetrică, termosensibilă, GE Premium, caroiaj roșu, pagina completă A4, dimensiune foaie 210mmx295mm, (8,26in x 11,61in) împăturire în Z, marcaj în șirurire 150 foi/ambalaj. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 79.Hârtie ECG (60mm x 15m) |  |  |  | Termosensibilă 60mmx15m. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 80.Hârtie ECG (80mm x 30m) |  |  |  | Termosensibilă 80mmx30m pe tub din carton presat și caroiaj roșu, ecologică, fără miros stringent. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 81.Hârtie ECG (110mm x 25m) |  |  |  | Termosensibilă 110mmx25m pe tub de carton presat și caroiaj roșu , ecologică, fără miros stringent. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 82.Huse p/u microscop Zeiss, Pentero 800 |  |  |  | Steril, de unică folosință. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 83.Huse p/u microscop Zeiss, Vario 700 |  |  |  | Steril, de unică folosință. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 84.Huse p/u camera laparascopie |  |  |  | Steril, de unică folosință, 15cm x 250cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 85.Huse sterile (tip mănușă) p/u conecțiunile endoscopice |  |  |  | Lungime: 1,5-2,0m; Polietilenă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 86.Injector endoscopic |  |  |  | Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8; lungime ac - 5; diametru ac: 22G. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 87.Lame p/u bisturiu |  |  |  | Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10, 11, 12, 15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20, 21, 22, 23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalaj: cutii câte 100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 88.Lentă p/u turnichet |  |  |  | Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 89.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Datex Ohmeda) |  |  |  | Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 90.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (GE) |  |  |  | Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 91.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus) |  |  |  | Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 92.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Date Mindray) |  |  |  | Linie p/u măsurarea presuinei arteriale p/u DATE Mindray. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 94.Manometru p/u presiunea în manson |  |  |  | Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașului) tubului de intubație sau tubului de traheostomă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 95.Mansetă p/u infuzie rapidă, dublă |  |  |  | Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml x 2. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 96.Mansetă p/u infuzie rapidă, simplă |  |  |  | Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 97.Mască Boussignac CPAP cu nibulizer |  |  |  | Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 98.Mască facială cu protector |  |  |  | Plastic străveziu (incolor). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 99.Mască de ventilare p/u ventilația noninvazivă (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) |  |  |  | CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunei cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalație încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 100.Mască de ventilare p/u terapia CPAP (cu ham din butadien nitrilic sau silicon) |  |  |  | Cu ham din butadien nitrilic sau silicon, cu manjet gonflabil ajustabil, p/u adulţi, mărimi: mari, medii şi mici; cu două porturi 22M şi 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0 şi 20.0mm H2O. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 101.Mască laringiană |  |  |  | N 4-5; maturi. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 102.Mască laringiană IGEL |  |  |  | N 4-5; maturi. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 103.Mască laringiană fast-track |  |  |  | Mască laringiană ce poate fi folosită când intubația orotraheală nu este necesară, sau p/u întroducerea sondei orotraheale în situații CI-CV (Cannot intubate, Cannot ventilate); Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi de la 1,0 la 6,0. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 104.Mască laringiană cu acces gastric |  |  |  | Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotraheală; Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului; Mărimi: 3, 4, 5. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 105.Mască de ventilare p/u terapia CPAP |  |  |  | Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunei cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalație încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (desinfectante), nivel de zgomot ≤28dB. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 106.Mască p/u oxigen |  |  |  | Nr.4,5-6; maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 107.Mască p/u anestezie și ventilare |  |  |  | Nr.4-6; maturi, străvezie, cu manson gonflabil. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 108.Mască respiratorie p/u VAP |  |  |  | Nr.4,5-6; maturi, fără flatanți, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Formă anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 109.Mască respiratorie p/u VAP |  |  |  | Nr.4,5-6; maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 110.Mască respiratorie p/u VAP |  |  |  | Nr.4,5-6; maturi, din PVC, fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 111.Mască respiratorie p/u VAP neinvazivă |  |  |  | Trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u efectuarea investigațiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, posibilitatea de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivel de zgomot ≤28dB; Certificate: CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 112.Mușama medicală |  |  |  | Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac; Caracteristici: fabricată din cauciuc pe baza de pânză, rezistentă la procesul de dezinfecție și sterilizare; multiplă cu păstrarea elasticității, în rulou, lățimea ruloului 85-90cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 113.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG24) |  |  |  | HG 24, compatibil cu stapler circular HG. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 114.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG26) |  |  |  | HG 26, compatibil cu stapler circular HG. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 115.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG29) |  |  |  | HG 29, compatibil cu stapler circular HG. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 116.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG31) |  |  |  | HG 31, compatibil cu stapler circular HG. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 117.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG33) |  |  |  | HG 33, compatibil cu stapler circular HG. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 118.Ochelari de protecție |  |  |  | Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 119.Pansament antiescara (8x8cm) |  |  |  | Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 8x8cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 120.Pansament antiescara (10x10cm) |  |  |  | Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x10cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 121.Pansament antiescara (12,5x12,5cm) |  |  |  | Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 12,5x12,5cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 122.Pansament antiescara (10x20cm) |  |  |  | Pansament din spumă de poliuretan, cu strat de hidrogel sub formă de plasă cu ochiuri largi, dispus pe fața de contact cu rana. Mărimi: 10x20cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 123.Pansament antiescara (tip burete 10x10cm) |  |  |  | Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x10cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 124.Pansament antiescara (tip burete 15x15cm) |  |  |  | Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 15x15cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 125.Pansament antiescara (tip burete 10x20cm) |  |  |  | Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 10x20cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 126.Pansament antiescara (tip burete 20x20cm) |  |  |  | Caracteristici: spumă poliuretanică tip burete; structura feței de contact cu rana asemănătoare unui burete; fin cu proprietăți de tamponare; mărimi: 20x20cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 127.Pansament antiescara (impregnat.. 5x5cm) |  |  |  | Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 5x5cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 128.Pansament antiescara (impregnat.. 10x10cm) |  |  |  | Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x10cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 129.Pansament antiescara (impregnat.. 10x20cm) |  |  |  | Pansament impregnat cu grăsimi neutre și ioni de argint; mărimi: 10x20cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 130.Pansament antiescara (hidrocoloid 5x5cm) |  |  |  | Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 5x5cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 131.Pansament antiescara (hidrocoloid 7,5x7,5cm) |  |  |  | Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 7,5x7,5cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 132.Pansament antiescara (hidrocoloid 10x10cm) |  |  |  | Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi 10x10cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 133.Pansament antiescara (hidrocoloid 20x20cm) |  |  |  | Pansament autoadeziv pe bază de hidrocoloid; fața externă din poliuretan; impermiabil p/u apă și bacterii; mărimi: 20x20cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 134.Pătură izotermică |  |  |  | Cu două fețe diferite aurie-argintie; mărime: 210x160cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 135.Pipetă |  |  |  | Remediu p/u picurat din cauciuc moale, ecolofic, fără miros stringent. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 136.Papilotom arcuat |  |  |  | Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 137.Papilotom puncțional |  |  |  | Lungime ac: 5mm; Lungime: 200cm; biluminal; diametru minimal al canalului: 3,7mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 138.Pensă p/u biopsie |  |  |  | C154+C154; lungime cateter: 2200mm; diametru: 2,8mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 139.Piese bucale p/u spirografie |  |  |  | Carton mouth pieces; lenggth: 60mm, int.28mm, ext.30,3mm, ambalate individual. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 140.Plasa p/u hernioplastie |  |  |  | Steril. Pentru hernie hiatală laparascopic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 141.Ploșcă medicală |  |  |  | Din masă plastică dură cu mâner și capac, p/u maturi 320x320. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 142.Pompă p/u administarare medicament (CBI Pump) |  |  |  | Volum: 100ml; Viteza: 2 - 6ml/ora; Administarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 143.Pompă p/u administarare medicament (MultiRates CBI PCA CP Pump) |  |  |  | Volum: 275ml; Viteza: 2 - 8ml/ora; Administarea în bolus: 0,5/1ml; Timp de blocare: 10/15min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 144.Pipă Guedel |  |  |  | Tip Guedel, cu canal intern de aspirație ți ventilare. Mărimi: 50-100mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 145.Pipă Robertazzi |  |  |  | Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea teșită netedă, Moale, Elastic, Unică folosință, Fără latex; Beneficii: Vârf teșit p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 20-36Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat |  |  |  | Original perfuzor tubing PE. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune |  |  |  | Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 148.Prezervative p/u USG |  |  |  | Latex, hipoalgic, mărimea: M. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 149.Protecție p/u linie de monitorizare CO2 |  |  |  | Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru, compatibil cu capnometru Draeger Fabius |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 150.Protecție p/u termometru rectal |  |  |  | Săculeț polipropilen, unică folosință. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 151.Proteze vasculare liniare (diam.6mm) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 6mm; Lungime: 50cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 152.Proteze vasculare liniare (diam.8mm) |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitate tratamentului local al infecției (în caz de apariție) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosime perete: perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 8mm; Lungime: 50cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 153.Petice vasculare |  |  |  | Material: PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester împletit, dublu velur; Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermebilitate p/u sânge (nu necesită prelucrare înainte de implantare); Tromborezistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime: <10mm; Lungime: <80mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 154.Rampă de robinete |  |  |  | Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 155.Riglă p/u măsurarea PVC (presiune venoasă centrală) |  |  |  |  |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 156.Robinet tridirecțional |  |  |  | 3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 157.Sac Ambu |  |  |  | Volum: 1-1,5lit.; inclusiv: valvă, mască, sac rezervă; p/u maturi, fără latex, fără DEHP. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 158.Sac colector p/u cateter toracic |  |  |  | Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 600/800ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 159.Saci deșeuri (~100 lit.) |  |  |  | Volum: ~100 lit.(±20); Material: polietilenă ~ 0.050mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 160.Saci deșeuri (~50 lit.) |  |  |  | Volum: ~50 lit.(±10); Material: polietilenă ~ 0.040mm; cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO13485 și/sau ISO9001 (în dependență de categoria produsului). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 161.Sac de rezervă p/u tuburi gofrate |  |  |  | Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 162.Scutece p/u maturi (L) |  |  |  | Mărimea: L (large); diametru taliei: 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 163.Scutece p/u maturi (M) |  |  |  | Mărimea: M (medium); diametru taliei: 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 164.Scutice p/u maturi (S) |  |  |  | Mărimea: S (small); diametru taliei: 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 165.Seringă cu indicator a spațiului epidural |  |  |  | Indică poziționarea acului în spațiul epidural. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 166.Seringă p/u perfuzor |  |  |  | Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 167.Sârmă Gigli |  |  |  | Sârmă Gigli fină; diametru: nu mai mare de 1,4mm; minim 6 fire răsucite; lungime: 400mm (+/- 3mm), nesteril. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 168.Set steril de acoperire p/u endoscopie urologică |  |  |  | Fără latex și silicon; corp din plastic cu pereți transparenți cu gradație exactă și bine delimitată, nu mai puțin de 3 straturi în textură; pistonul ce se etanșează perfect cu corpul seringii, ac cu bizou cu tăietura, trei elemente ale seringii: piston, cilindru, garnitura cauciuc. Ambalaj: în blister individual; Dimensiuni: 10ml. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 169.Set steril p/u masurearea PVC (presiune venoasă centrală) |  |  |  | Steril, unică folosinţă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 170.Sonda BlackMore |  |  |  | P/u maturi, Nr.18-23. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 171.Sonde litotripsie ultrasonică |  |  |  | Ultrasonică, adaptabile p/u generator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 172.Sonde de litotripsie pneumatică |  |  |  | Pneumatică, adaptabile p/u genetator Calcuson Karl Storz; Mărimea: 3,3Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 173.Sondă rectală |  |  |  | Sondă din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u drenare; Mărimi: 18,20,22, 24,26F. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 174.Spirometru manual volometric |  |  |  | Capaciate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/fără valvă. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 175.Suport din gel p/u prevenirea escarelor |  |  |  | Set din gel polimeric viscoelastic, fără silicon, latex sau materiale plastice, p/u diferite părți ale corpului (gât, trunchi, fese și picioare). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 176.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 7 |  |  |  | Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 7; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 177.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 6 |  |  |  | Sutură chirurgicală din oțel inoxidabil, nu absorbabil; USP 6; 45mm; L 45cm; ac tapercutting (rotund tăietor). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr) |  |  |  | 5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complect; capăt proximal închis. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr) |  |  |  | 6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complect; capăt proximal închis. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 180.Stent ureteral Long-Life |  |  |  | Material termosensibil cu micșorarea durității la temperatura corpului, perioada intracorporală pâna la 12 luni. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 181.Set stentare ureterală via ureterorenoscop |  |  |  | 4,7Fr; capăt distal deschis; lungime: 26-28cm; cu ghid metalic 150cm; puser 70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 182.Set drenare abdominală (20Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 183.Set drenare abdominală (22Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 22Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 184.Set drenare abdominală (24Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 24Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 185.Set drenare abdominală (26Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 26Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 186.Set drenare abdominală (28Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 28Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 187.Set drenare abdominală (30Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 30Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 188.Set drenare abdominală (32Fr) |  |  |  | Sac colector 2000ml + tub de dren 32Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 189.Sistem drenare p/u răni |  |  |  | Cu pungă și cateter; Siliconate; Volum: 2000ml. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 190.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 191.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 192.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului şi 12 fiole a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 193.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 194.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 195.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 196.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 197.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulţi 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradaţie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 198.Sistem de perfuzie cu dozator |  |  |  | Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 199.Sistem de protejare pacienti |  |  |  | Sistem de imobilizare a încheieturilor, cu spumă la interior și curele de nailon la exterior; Lățime ajustabilă; Sistem de deschidere ușor; Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 200.Sistem management fecal |  |  |  | Sistem de drenaj fecal cu balon, pereți subțiri; Format din segmente p/u ancorare (internă) și etanșare (externă); Lungime tub: 1,0-2,0m; Cu pungă de colectare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 201.Set aspirație Yankauer |  |  |  | Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 202.Set cateterizarea spațiului spinal |  |  |  | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm; catater G22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm, diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid p/u cateter. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 203.Set combinat AS+AE |  |  |  | Componenț: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de întroducere; mănuși sterile. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 204.Set igiena orală |  |  |  | Conținut: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 205.Set ligaturare varice esofagian |  |  |  | Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele; Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector luir-lock p/u irigare încorporat; Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipoalergice, la solicitare. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 206.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT) |  |  |  | 1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 207.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT) |  |  |  | 2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru |  |  |  | Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 209.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger |  |  |  | Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunei arteriale și preluarea sângei la analiză; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 210.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger (+linia de extensie cu supapă hemostatică specială) |  |  |  | Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunei arteriale ți preluarea sângei la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen) |  |  |  | Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin) |  |  |  | Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen) |  |  |  | Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale) |  |  |  | Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type) |  |  |  | Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody) |  |  |  | Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 217.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-canulă") |  |  |  | Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare de ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-canulă". |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 218.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-ac") |  |  |  | Ac cu cateter neurostimulator și vizualizare cu ultrasunet; P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-ac". |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 219.Set de cistostomie troacară |  |  |  | Cu catetere suprapubiene 14-18Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 220.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare |  |  |  | Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5m într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conecțiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 221.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) |  |  |  | Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit); Diametrul exterior 8,0-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 222.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare |  |  |  | Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară fenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de vorbit). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 223.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare |  |  |  | Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scazută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 224.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (armată) |  |  |  | Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată, armată, cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 225.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) |  |  |  | Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 226.Stenturi biliare |  |  |  | Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 7-10Fr (la solicitare). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 227.Stent metalic autoexpandabil |  |  |  | P/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene. Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm, lungime 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 228.Șorț protector |  |  |  | Nesteril din polietilen, De unică folosință, Cu suprafață protectoare impermialilă p/u murdării (lichide ș.a.). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 229.Teacă ureterală de acces |  |  |  | Bilumen 10/14 sau alta dimensiune la solicitare, CH/FR, 50cm. Certificat CE, ISO. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 230.Tensiometru cu stetofonendoscop |  |  |  | Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 231.Tensiometru automat |  |  |  | Verificat metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 232.Termofor combinat |  |  |  | B3, Cauciuc, 3lit. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 233.Termometru ELECTRONIC |  |  |  | Medical, p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal. Verificat metrologic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory |  |  |  | Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min.. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 235.Tub dren T-Kher (CH8) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 8. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 236.Tub dren T-Kher (CH10) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent, un capăt atraumatic, moale al scurgerii, bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm; dimensiune: CH 10. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 237.Tub dren toracic (24-26Fr) |  |  |  | Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 238.Tub dren toracic (28Fr) |  |  |  | Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Vistron CT) |  |  |  | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT) |  |  |  | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 241.Tub conector la tubul de intubare Mount |  |  |  | Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotaţie biaxială şi orificiu p/u aplicaţii 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conecțuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 242.Tub de conecțiune (24-28Fr) |  |  |  | Siliconat, 24-28Fr, bucata - 1metru. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 243.Tub endobronhial (biluminal) |  |  |  | Cu doua manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca p/u luer și Luer-Lock. Conectori gradați. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 244.Tub endotraheal (cu sistem de drenaj subglotic) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm, cu manşetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimile posibile: N7-9. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 245.Tub endotraheal (cu manjetă) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm, cu manşetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 246.Tub endotraheal (radioopac) |  |  |  | Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspiraţia, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni şi presiune de plesnire a balonaşului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și înca 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 247.Tub traheostomic (ajustabil) |  |  |  | Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 248.Tub traheostomic (cu manjetă) |  |  |  | Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 249.Tub traheostomic (Montandon) |  |  |  | Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 250.Urinare p/u bărbați |  |  |  | Din masă plastică, cu mâner. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 251.Nutriție enterală p/u diabetici |  |  |  | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați ≤12,3g/100ml, flacoane 500/1000ml). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 252.Nutriție enterală energy |  |  |  | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 253.Nutriție enterală standart |  |  |  | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 254.Nutriție enterală intensiv |  |  |  | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 255.Nutriție enterală hepa |  |  |  | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500/1000ml). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 256.Mănușă p/u fixare mâini |  |  |  | Mănușă de blocare cu divizoare p/u deget este destinată pacienților care: poatee interfera cu tratamentul prin scoaterea unui picurător sau cateter, scoaterea scutecelui, predispuse la autoagresiune; În partea inferioară, mănușa este umplută cu garnitură de poliester, în partea superioară este împărțită în compartimente pentru deget. Acest lucru împiedică să fie strecurate, zgâriate și orice acțiune activă a mâinilor; Se montează pe încheietura mâinii și se fixează cu o cârligă cu un blocaj fastex, în timp ce manșeta moale servește ca protecție suplimentară împotriva prinderii vaselor încheieturii mâinii; Potrivit p/u mâinile adulților de orice dimensiune; Perna: 100% bumbac; Plasa: 100% poliester; Umplere: iernier sintetic (sintepon). |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 257.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați |  |  |  | Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, anbalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați. |  | CE/ISO |
| 33600000-6 | 258.Mănuși p/u igiena pacientului |  |  |  | Mănușa de unică folosintă, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare. |  | CE/ISO |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) Numărul procedurii de achiziție:Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980 . Denumirea procedurii de achiziție: «Produse parafarmaceutice – 2020» Cod CPV Denumirea bunurilor U/M Cant. Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri La comandă, în decurs de 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 33600000-6 1.Ac acupunctură Buc. 7000 33600000-6 2.Ac puncție lombară 22G-G23 Buc. 3000 33600000-6 3.Ac puncţie spinală 25G cu știlet Buc. 3000 33600000-6 4.Ac puncţie spinală p/u obezi Buc. 100 33600000-6 5.Ac punctie sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă) Buc. 10 33600000-6 6.Ac neurostimulator Buc. 20 33600000-6 7.Ac neurostimulator cu cateter Buc. 15 33600000-6 8.Ac neurostimulator și control USG Buc. 10 33600000-6 9.Ansă litotripsie mecanică Buc. 10 33600000-6 10.Balon p/u pneumodilatarea structurilor tractului digestiv Buc. 10 33600000-6 11.Bandaj p/u fixare Buc. 6000 33600000-6 12.Bandaj elastic Buc. 250 33600000-6 13.Bețișoare cu vată N200 Buc. 20 33600000-6 14.Biosyn USP 2/0 (sutură toracică) Buc. 120 33600000-6 15.Biosyn USP 3/0 (sutură toracică) Buc. 60 33600000-6 16.Polisorb USP 2/0 (sutură toracică) Buc. 120 33600000-6 17.Polisorb USP 3/0 (sutură toracică) Buc. 60 33600000-6 18.Birușe urechi p/u RMN Buc. 500 33600000-6 19.Bint Martensa Buc. 20 33600000-6 20.Bujii p/u sonde endotraheale Buc. 10 33600000-6 21Căciulițe p/u ECG set Buc. 8 33600000-6 22.Capron chirurgical Buc. 2000 33600000-6 23.Capron chirurgical Buc. 8000 33600000-6 24.Capron chirurgical Buc. 8000 33600000-6 25.Canulă traheală Buc. 20 33600000-6 26.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică Buc. 50 33600000-6 27.Canulă traheostomică cu presiune joasa Buc. 100 33600000-6 28.Canulă traheostomică spiralat-armată, cu flansa cap reglabilă,cu presiune joasă Buc. 10 33600000-6 29.Casete p/u stepler Endo GIA™ Buc. 5 33600000-6 30.Casete p/u stepler Endo GIA™ Buc. 5 33600000-6 31.Cartușe p/u stapler liniar (30mm) Buc. 140 33600000-6 32.Cartușe p/u stapler liniar (60mm) Buc. 140 33600000-6 33.Cartușe p/u stapler liniar (90mm) Buc. 100 33600000-6 34.Cateter de analiză a aspiratului bronșic Buc. 5 33600000-6 35.Cateter periferic cu prelungitor și cu 2 canale Buc. 1000 33600000-6 36.Cateter PiCCO Buc. 20 33600000-6 37.Cateter PiCCO Buc. 20 33600000-6 38.Cateter uretro-vezical Folei Buc. 1000 33600000-6 39.Cateter tromembol Fogarty (3Fr) Buc. 70 33600000-6 40.Cateter tromembol Fogarty (4Fr) Buc. 70 33600000-6 41.Cateter tromembol Fogarty (5Fr) Buc. 70 33600000-6 42.Cateter tromembol Fogarty (6Fr) Buc. 50 33600000-6 43.Cateter tromembol Fogarty (7Fr) Buc. 50 33600000-6 44.Cateter tromembol Fogarty (8Fr) Buc. 8 33600000-6 45.Cateter p/u alimentare enterală Buc. 300 33600000-6 46.Colectori urinare Buc. 100 33600000-6 47.Comprese sterile Buc. 600 33600000-6 48.Cateter subclavicular cu ac Buc. 1500 33600000-6 49.Cearșaf steril Buc. 2000 33600000-6 50.Cervicostat tip PHILADELFIA Buc. 10 33600000-6 51.Ciorapi antitromboflebitici Buc. 200 33600000-6 52.Câmp steril Buc. 100 33600000-6 53.Clame din titan Buc. 4800 33600000-6 54.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință) Buc. 50 33600000-6 55.Container (colector) urină Buc. 30000 33600000-6 56.Coș + extractor de calculi (spiralat) Buc. 50 33600000-6 57.Coș + extractor de calculi (hexagonal) Buc. 50 33600000-6 58.Dispozitiv protecție gura (dinți) Buc. 1000 33600000-6 59.Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile Buc. 1500 33600000-6 60.Electrod p/u EEG Buc. 1000 33600000-6 61.Electrod p/u electrocoagulator (diadermocuagulare) Buc. 5500 33600000-6 62.Emplastru (1,25cm x 5m) Buc. 2000 33600000-6 63.Emplastru (10cm x 2m) Buc. 300 33600000-6 64.Emplastru (15cm x 10m) Buc. 500 33600000-6 65.Emplastru (20cm x 15cm) Buc. 500 33600000-6 66.Emplastru (10cm x 12,5cm) Buc. 500 33600000-6 67.Emplastru (5cm x 7,2cm) Buc. 500 33600000-6 68.Emplastru (6x10cm) Buc. 3000 33600000-6 69.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP Buc. 1000 33600000-6 70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii Buc. 25000 33600000-6 71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurei (HME) Buc. 3000 33600000-6 72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți Buc. 1000 33600000-6 73.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI Buc. 3000 33600000-6 74.Filtre igienice p/u aspirator Olympus KV-5 Buc. 300 33600000-6 75.Fluometru de aer (30L/min) Buc. 100 33600000-6 76.Forceps de litoextractie p/u ureteroscop Buc. 1 33600000-6 77.Gel electroconductor p/u ECG Buc. 200 33600000-6 78.Hârtie ECG (210mm x 295mm) Amb. 10 33600000-6 79.Hârtie ECG (60mm x 15m) Buc. 150 33600000-6 80.Hârtie ECG (80mm x 30m) Buc. 950 33600000-6 81.Hârtie ECG (110mm x 25m) Buc. 900 33600000-6 82.Huse p/u microscop Zeiss, Pentero 800 Buc. 100 33600000-6 83.Huse p/u microscop Zeiss, Vario 700 Buc. 25 33600000-6 84.Huse p/u camera laparascopie Buc. 1000 33600000-6 85.Huse sterile (tip mănușă) p/u conecțiunile endoscopice Buc. 100 33600000-6 86.Injector endoscopic Buc. 300 33600000-6 87.Lame p/u bisturiu Buc. 650 33600000-6 88.Lentă p/u turnichet Buc. 200 33600000-6 89.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Datex Ohmeda) Buc. 10 33600000-6 90.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (GE) Buc. 10 33600000-6 91.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus) 794 20 33600000-6 92.Linie p/u măsurarea presiunei arteriale invazivă (Date Mindray) Buc. 10 33600000-6 93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale Buc. 500 33600000-6 94.Manometru p/u presiunea în manson Buc. 1 33600000-6 95.Mansetă p/u infuzie rapidă, dublă Buc. 5 33600000-6 96.Mansetă p/u infuzie rapidă, simplă Buc. 5 33600000-6 97.Mască Boussignac CPAP cu nibulizer Buc. 5 33600000-6 98.Mască facială cu protector Buc. 200 33600000-6 99.Mască de ventilare p/u ventilația noninvazivă (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) Buc. 5 33600000-6 100.Mască de ventilare p/u terapia CPAP (cu ham din butadien nitrilic sau silicon) Buc. 5 33600000-6 101.Mască laringiană Buc. 50 33600000-6 102.Mască laringiană IGEL Buc. 50 33600000-6 103.Mască laringiană fast-track Buc. 15 33600000-6 104.Mască laringiană cu acces gastric Buc. 30 33600000-6 105.Mască de ventilare p/u terapia CPAP Buc. 3 33600000-6 106.Mască p/u oxigen Buc. 6000 33600000-6 107.Mască p/u anestezie și ventilare Buc. 200 33600000-6 108.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 33600000-6 109.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 33600000-6 110.Mască respiratorie p/u VAP Buc. 50 33600000-6 111.Mască respiratorie p/u VAP neinvazivă Buc. 10 33600000-6 112.Mușama medicală M. 500 33600000-6 113.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG24) Buc. 50 33600000-6 114.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG26) Buc. 50 33600000-6 115.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG29) Buc. 120 33600000-6 116.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG31) Buc. 120 33600000-6 117.Modul (cartidje) p/u stepler circular (HG33) Buc. 120 33600000-6 118.Ochelari de protecție Buc. 100 33600000-6 119.Pansament antiescara (8x8cm) Buc. 50 33600000-6 120.Pansament antiescara (10x10cm) Buc. 50 33600000-6 121.Pansament antiescara (12,5x12,5cm) Buc. 50 33600000-6 122.Pansament antiescara (10x20cm) Buc. 50 33600000-6 123.Pansament antiescara (tip burete 10x10cm) Buc. 50 33600000-6 124.Pansament antiescara (tip burete 15x15cm) Buc. 50 33600000-6 125.Pansament antiescara (tip burete 10x20cm) Buc. 50 33600000-6 126.Pansament antiescara (tip burete 20x20cm) Buc. 50 33600000-6 127.Pansament antiescara (impregnat.. 5x5cm) Buc. 50 33600000-6 128.Pansament antiescara (impregnat.. 10x10cm) Buc. 50 33600000-6 129.Pansament antiescara (impregnat.. 10x20cm) Buc. 50 33600000-6 130.Pansament antiescara (hidrocoloid 5x5cm) Buc. 50 33600000-6 131.Pansament antiescara (hidrocoloid 7,5x7,5cm) Buc. 50 33600000-6 132.Pansament antiescara (hidrocoloid 10x10cm) Buc. 50 33600000-6 133.Pansament antiescara (hidrocoloid 20x20cm) Buc. 50 33600000-6 134.Pătură izotermică Buc. 10 33600000-6 135.Pipetă Buc. 50 33600000-6 136.Papilotom arcuat Buc. 100 33600000-6 137.Papilotom puncțional Buc. 60 33600000-6 138.Pensă p/u biopsie Buc. 1000 33600000-6 139.Piese bucale p/u spirografie Buc. 1700 33600000-6 140.Plasa p/u hernioplastie Buc. 10 33600000-6 141.Ploșcă medicală Buc. 100 33600000-6 142.Pompă p/u administarare medicament (CBI Pump) Buc. 100 33600000-6 143.Pompă p/u administarare medicament (MultiRates CBI PCA CP Pump) Buc. 100 33600000-6 144.Pipă Guedel Buc. 100 33600000-6 145.Pipă Robertazzi Buc. 50 33600000-6 146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat Buc. 500 33600000-6 147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune Buc. 2000 33600000-6 148.Prezervative p/u USG Buc. 2000 33600000-6 149.Protecție p/u linie de monitorizare CO2 Buc. 500 33600000-6 150.Protecție p/u termometru rectal Buc. 2000 33600000-6 151.Proteze vasculare liniare (diam.6mm) Buc. 15 33600000-6 152.Proteze vasculare liniare (diam.8mm) Buc. 5 33600000-6 153.Petice vasculare Buc. 7 33600000-6 154.Rampă de robinete Buc. 1000 33600000-6 155.Riglă p/u măsurarea PVC (presiune venoasă centrală) Buc. 5 33600000-6 156.Robinet tridirecțional Buc. 1000 33600000-6 157.Sac Ambu Buc. 10 33600000-6 158.Sac colector p/u cateter toracic Buc. 2500 33600000-6 159.Saci deșeuri (~100 lit.) Buc. 1000 33600000-6 160.Saci deșeuri (~50 lit.) Buc. 1000 33600000-6 161.Sac de rezervă p/u tuburi gofrate Buc. 50 33600000-6 162.Scutece p/u maturi (L) Buc. 9000 33600000-6 163.Scutece p/u maturi (M) Buc. 7500 33600000-6 164.Scutice p/u maturi (S) Buc. 2500 33600000-6 165.Seringă cu indicator a spațiului epidural Buc. 50 33600000-6 166.Seringă p/u perfuzor Buc. 3500 33600000-6 167.Sârmă Gigli Buc. 300 33600000-6 168.Set steril de acoperire p/u endoscopie urologică Buc. 50 33600000-6 169.Set steril p/u masurearea PVC (presiune venoasă centrală) Buc. 50 33600000-6 170.Sonda BlackMore Buc. 200 33600000-6 171.Sonde litotripsie ultrasonică Buc. 2 33600000-6 172.Sonde de litotripsie pneumatică Buc. 2 33600000-6 173.Sondă rectală Buc. 100 33600000-6 174.Spirometru manual volometric Buc. 10 33600000-6 175.Suport din gel p/u prevenirea escarelor Buc. 5 33600000-6 176.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 7 Buc. 24 33600000-6 177.Steel (Monofilament Stainless Steel) USP 6 Buc. 24 33600000-6 178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr) Buc. 60 33600000-6 179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr) Buc. 80 33600000-6 180.Stent ureteral Long-Life Buc. 10 33600000-6 181.Set stentare ureterală via ureterorenoscop Buc. 40 33600000-6 182.Set drenare abdominală (20Fr) Buc. 40 33600000-6 183.Set drenare abdominală (22Fr) Buc. 20 33600000-6 184.Set drenare abdominală (24Fr) Buc. 20 33600000-6 185.Set drenare abdominală (26Fr) Buc. 40 33600000-6 186.Set drenare abdominală (28Fr) Buc. 100 33600000-6 187.Set drenare abdominală (30Fr) Buc. 100 33600000-6 188.Set drenare abdominală (32Fr) Buc. 10 33600000-6 189.Sistem drenare p/u răni Buc. 100 33600000-6 190.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 191.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) Buc. 50 33600000-6 192.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 193.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 194.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 195.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 196.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm) Buc. 50 33600000-6 197.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm) Buc. 50 33600000-6 198.Sistem de perfuzie cu dozator Buc. 500 33600000-6 199.Sistem de protejare pacienti Buc. 200 33600000-6 200.Sistem management fecal Buc. 50 33600000-6 201.Set aspirație Yankauer Buc. 4000 33600000-6 202.Set cateterizarea spațiului spinal Buc. 15 33600000-6 203.Set combinat AS+AE Buc. 10 33600000-6 204.Set igiena orală Buc. 100 33600000-6 205.Set ligaturare varice esofagian Buc. 140 33600000-6 206.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT) Buc. 200 33600000-6 207.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT) Buc. 200 33600000-6 208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru Buc. 150 33600000-6 209.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger Buc. 10 33600000-6 210.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger (+linia de extensie cu supapă hemostatică specială) Buc. 10 33600000-6 211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen) Buc. 500 33600000-6 212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin) Buc. 800 33600000-6 213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen) Buc. 500 33600000-6 214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale) Buc. 300 33600000-6 215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type) Buc. 500 33600000-6 216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody) Buc. 300 33600000-6 217.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-canulă") Buc. 5 33600000-6 218.Set p/u anestezie locoregională ("cateter-prin-ac") Buc. 5 33600000-6 219.Set de cistostomie troacară Buc. 20 33600000-6 220.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare Buc. 9000 33600000-6 221.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) Buc. 10 33600000-6 222.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare Buc. 10 33600000-6 223.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare Buc. 10 33600000-6 224.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (armată) Buc. 5 33600000-6 225.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scazută și atraumatic la inserare (aspirație subglotică) Buc. 5 33600000-6 226.Stenturi biliare Buc. 100 33600000-6 227.Stent metalic autoexpandabil Buc. 5 33600000-6 228.Șorț protector Buc. 5800 33600000-6 229.Teacă ureterală de acces Buc. 20 33600000-6 230.Tensiometru cu stetofonendoscop Buc. 25 33600000-6 231.Tensiometru automat Buc. 6 33600000-6 232.Termofor combinat Buc. 50 33600000-6 233.Termometru ELECTRONIC Buc. 400 33600000-6 234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory Buc. 1000 33600000-6 235.Tub dren T-Kher (CH8) Buc. 5 33600000-6 236.Tub dren T-Kher (CH10) Buc. 5 33600000-6 237.Tub dren toracic (24-26Fr) Buc. 100 33600000-6 238.Tub dren toracic (28Fr) Buc. 100 33600000-6 239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Vistron CT) Buc. 300 33600000-6 240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT) Buc. 300 33600000-6 241.Tub conector la tubul de intubare Mount Buc. 3500 33600000-6 242.Tub de conecțiune (24-28Fr) M. 500 33600000-6 243.Tub endobronhial (biluminal) Buc. 10 33600000-6 244.Tub endotraheal (cu sistem de drenaj subglotic) Buc. 20 33600000-6 245.Tub endotraheal (cu manjetă) Buc. 7500 33600000-6 246.Tub endotraheal (radioopac) Buc. 15 33600000-6 247.Tub traheostomic (ajustabil) Buc. 5 33600000-6 248.Tub traheostomic (cu manjetă) Buc. 400 33600000-6 249.Tub traheostomic (Montandon) Buc. 20 33600000-6 250.Urinare p/u bărbați Buc. 100 33600000-6 251.Nutriție enterală p/u diabetici Lit. 300 33600000-6 252.Nutriție enterală energy Lit. 1000 33600000-6 253.Nutriție enterală standart Lit. 1000 33600000-6 254.Nutriție enterală intensiv Lit. 600 33600000-6 255.Nutriție enterală hepa Lit. 200 33600000-6 256.Mănușă p/u fixare mâini Buc. 500 33600000-6 257.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați Buc. 8000 33600000-6 258.Mănuși p/u igiena pacientului Buc. 28000 TOTAL OFERTA: Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare «Produse parafarmaceutice – 2020» Cod CPV: 3 3 6 0 0 0 0 0 – 6 20 mun.Chișinău |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vânzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP Institutul de Medicină Urgentă, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin director – Mihail Ciocanu, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 1003600152606, din 22.12.2003, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea: «Produse parafarmaceutice – 2020», denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă : Nr. ocds-b3wdp1-MD-1575902612455 / 21015980 din _______, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din ________2019. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică și de formare a prețului; Garanția de bună execuție. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vânzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sunt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare – la comandă, după necesități în decurs de 24 ore, INCOTERMS 2013, DDP. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Originalele facturilor fiscale; Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: - Prin transfer în termen de 90 zile după prezentarea facturii . Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vânzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _3_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neândeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite; Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vânzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vânzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vânzătorul poartă răspundere p/u calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv p/u viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este conform formularului F3.3 sau transfer la contul autorității contractante , în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil: 01.01.2020 – 31.12.2020 . Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Vânzător Cumpărător SRL « » IMSP Institutul de Medicină Urgentă mun.Chișinău, str. MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1 Telefon/fax: (022) Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809 E – mail: @ E – mail: achizitii@urgenta.md Cod fiscal: Cod fiscal: 1003600152606 Cod IBAN: Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod bancar: Cod bancar: TREZMD2X BC « » SA MF TR Chișinău bugetul de stat |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”