## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | 1. Reanimobil, Neonatală | 1. Reanimobil, Neonatală | 33100000-0 | 3 | 794 | 1.1 Invertor 12 V- 220 V de 4 KW - Tensiune întrare:10,5 - 15 V curent continuu tensiune ieșire:220 - 240 V 50 Hz curent alternativ. Protecţie scurtcircuit, protecție supraîncărcare, un ventilator | 11200 | 2019-06-12 | 2019-12-30
1 | 1. Reanimobil, Neonatală | 1. Reanimobil, Neonatală | 33100000-0 | 2 | 794 | 1.2 Reductor de presiune p/u oxigen - Reductor de presiune pentru oxigen medicinal. Două manometre pentru presiunea din recipient și pentru presiunea de ieșire, o manetă pentru ajustarea presiunii de ieșire. Profil din inox sau cupru. | 11200 | 2019-06-12 | 2019-12-30
2 | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 33100000-0 | 1 | 794 | 2.1 Cablu interconexiune ECG&SpO2 - Compatibil cu Reanimator F120 Air SHIELDS ISOLETTE TI500 | 24080 | 2019-06-12 | 2019-12-30
2 | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 33100000-0 | 2 | 794 | 2.2 Senzor SpO2 pentru copii (neonatal) - Cable Length: 1.1 Meter, Probe House: Silicone wrap. | 24080 | 2019-06-12 | 2019-12-30
2 | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 33100000-0 | 2 | 794 | 2.3. Sensor O2 - "1-107-60-009" O2 cell compatible with Reanimator F120 Air SHIELDS ISOLETTE TI500 | 24080 | 2019-06-12 | 2019-12-30
2 | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 33100000-0 | 4 | 794 | 2.4. Acumulator rencarcabil - 12V, 24 Ah , Dimensiuni: 166 x 175 x 125 x 125 (mm) | 24080 | 2019-06-12 | 2019-12-30
2 | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 2. Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 33100000-0 | 2 | 794 | 2.5. Kit de mentenanță pentru valva de PIP - Set de garnituri pentru valva de PIP a modulului de ventilare artificială de la incubatorul (F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik) | 24080 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 50 - Milimetru patrat
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.1. Inel U-Sit - 33,7x42x2, Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 51 - Centimetru patrat
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.2. Reglor de presiune - AR40-F04, Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 53 - Decimetru patrat
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.3. Reglor de temperatură interior 55 grade - Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 54 - Mie decimetri patrati
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.4. Ulei p/u compresor Teresso 46 - Recipienti a cite 20 litri, Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 55 - Metru patrat
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.5 Separator de ulei - Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 56 - Milion decimetri patrati
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.6 Cartuș filtru bactericid - (0,01) HF5-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 57 - Milion metri patrati
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.7 Filtru cărbune activ - HF1-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 58 - Mie metri patrati
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.8 Cartuș filtru steril - S09HB, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 59 - Hectar
3 | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 3. Stația de aer comprimat "Monsun 18.5P, Blitz Rotary" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3.9 Filtru aer - Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | 92784 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 60 - Mie hectare
4 | 4. Stația de aer comprimat | 4. Stația de aer comprimat | 33100000-0 | 4 | 794 | 4.1 Filtru aer - Compatibil cu (DZNTD2500/100, Blitz Rotary) | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 61 - Kilometru patrat
5 | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 33100000-0 | 25 | 794 | 5.1. Ulei pompa vacuum P 100 - Compatibil cu (RT 106, Novair) | 56640 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 62 - Metru patrat conventional
5 | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 33100000-0 | 2 | 794 | 5.2. Filtru aer - Compatibil cu (RT 106, Novair) | 56640 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 63 - Mie metri patrati conventionali
5 | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 33100000-0 | 4 | 794 | 5.3 Separator de ulei - Compatibil cu (RT 106, Novair) | 56640 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 64 - Milion metri patrati conventionali
5 | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 5. Stația de vacuum "RT 106, Novair" | 33100000-0 | 2 | 112 | 5.4 Cartuş filtru bactericide 4 EA 20 - Compatibil cu (RT 106, Novair) | 56640 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.1. Filtru de aer steril, p/u Autoclav Matachana S1008 - 41608.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6. 2. Garnitură pentru generatorul de abur, p/u Autoclav Matachana S1008 - 41998.9 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 16 | 794 | 6.3. Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, p/u Autoclav Matachana S1008 - 66215.3 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 81 - Metru patrat arie totala
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.4. Schimbător de căldură (EX2), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41851.4 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 83 - Milion metri patrati arietotala
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.5. Supapă electropneumatică 3/2 M7 p/u Autoclav Matachana S1008 - 41489.1 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.6 Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) p/u Autoclav Matachana S1008 - 41489.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 85 - Mie metri patrati spatiu locativ
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.7. Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41580.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 86 - Milion metri patrati spatiu locativ
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 8 | 794 | 6.8. Supapă de retur (VR3, VR8), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41579.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6. 9. Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41451.1 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.10. Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Autoclav Matachana S1008 - 43284.4 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.11. Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Autoclav Matachana S1008 - | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 109 - Ar (100 m2)
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 8 | 794 | 6.12. Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura, p/u Autoclav Matachana S1008 - 41767.8 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 487 - Kilogram pe secunda
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.13. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41387.5 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 499 - Miligram pe ora
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 8 | 794 | 6.14. Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Autoclav Matachana S1008 - 41417.3 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 500 - Kilogram pe ora
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.15. Supapă pneumatică NC (NV5), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41407.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 501 - Gram pe kilowatt-ora
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.16. Supapă pneumatică NC (NV1), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41436.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 510 - Kilogram pe gigacalorie
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.17. Filtru din oțel inoxidabil H-H 3/4 "(ST3), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41582.2 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 511 - Tona-numar
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.18. Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Autoclav Matachana S1008 - 43382.5 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 512 - Tona tractiune
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 4 | 794 | 6.19Purger din oțel inoxidabil . 1/2" GAS PN-40 p/u Autoclav Matachana S1008 - 41574 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 514 - Om pe metru patrat
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.20. Valva electromagnetică pentru apă (simplu), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41399.7 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 521 - Om pe kilometru patrat
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.21 Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Autoclav Matachana S1008 - 41399.8 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 522 - Om pe an
6 | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 6. Sterilizator "S1008-E2, Matachana" | 33100000-0 | 2 | 794 | 6.22. Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Autoclav Matachana S1008 - 41902.8 | 251644.8 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 524 - Norma pe ora
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 9 | 55 | 7.1. Garnitură de ușă, pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 67097,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 526 - Norma pe schimb
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 3 | 794 | 7.2. Garnitură la elementul de încălzire 46 x 5, pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 66118,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 527 - Ora de lucru al utilajului
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 3 | 794 | 7.3. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 66818,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 528 - Tona de abur pe ora
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 3 | 794 | 7.4. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 66819,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 533 - Tona pe ora
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 6 | 794 | 7.5. Rulment pentru brațul de spălare, pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 67198,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 534 - Tona pe zi
7 | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 7. Mașinele de spălat "MAT LD521XLS, Matachana" | 33100000-0 | 3 | 794 | 7.6. Contactor 230VAC 3P+INC, pentru mașina de spălat, MAT LD521XLS - 66127,4 | 10344 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 535 - Tona pe schimb
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 7 | 794 | 1. Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height - Nr. Catalog: 66045.2 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 538 - Om-ora
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 7 | 794 | 2. Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height - Nr. Catalog: 66046.2 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 576 - Metru cub pe secunda
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 7 | 794 | 3. Active carbon post-filter OMNIPURE - Nr. Catalog: 66562.2 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 596 - Centimetru cub pe secunda
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 14 | 794 | 4. Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS - 66052,5 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 597 - Metru cub pe ora
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 7 | 794 | 5. Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) - Nr. Catalog: 67853.2 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 599 - Litru pe kilometru
8 | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 8. Sisteme pentru pregătirea apei purificate | 33100000-0 | 14 | 794 | 6. Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) - Nr. Catalog: 66047.2 | 37702.4 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 601 - Balon
9 | 9. USG "Vivid S6, GE" | 9. USG "Vivid S6, GE" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Sondă convexă 4C-RS - P/N: 5125386 | 64000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 604 - Borcan
10 | 10. UPS "Pulsar M 2200, MGE" | 10. UPS "Pulsar M 2200, MGE" | 33100000-0 | 6 | 794 | 1. Acumulator reîncărcabil pentru UPS. - Acumulator rencărcabil 12V 7.2Ah. | 2400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 607 - Damigeana
11 | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Sterl rope for SRP - PART Nr. 451213095032 | 22240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 608 - Caldare
11 | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. Disk ghid - PART Nr. 451213039452 | 22240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 609 - Bara
11 | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 11. Rontgen "Duo Diagnost, Philips" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3. Arc de torsiune - PART Nr. 4512133039513 | 22240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 612 - Calup
12 | 12. C-ARM "Neeo S9, IBIS" | 12. C-ARM "Neeo S9, IBIS" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Suprafața (filtru) de aluminiu a amplificatorului de imagine - Compatibil cu receptorul x-ray C-ARM "Neeo S9, IBIS" | 6400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 613 - Sac dehirtie
13 | 13. Aspirator centralizat "RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S." | 13. Aspirator centralizat "RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S." | 33100000-0 | 200 | 794 | 1. Filtru din plastic pentru aspirator centralizat - Box of 100 single-use antibacterial paper filters: Ref. 11818 | 6400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 614 - Colac
14 | 14. Sistem de aprovizionare cu O2 centralizat | 14. Sistem de aprovizionare cu O2 centralizat | 33100000-0 | 20 | 794 | 1. Umedificator O2 - Conector DIN, cu borcan pentru umedificare ≈ 250 ml, regulator de flux + indicator al consumului de O2 | 64000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 615 - Bobina
15 | 15. Modul de monitoruzare t/a invazivă "E-COP-01" | 15. Modul de monitoruzare t/a invazivă "E-COP-01" | 33100000-0 | 20 | 794 | 1. Transductor steril de unică folosință pentru monitorizarea tensiunii arteriale invazive - IBP Disposable Transducer compatibil cu BD Connector | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 616 - Butoias
16 | 16. Laringoscop "McIntosh, SNAA Industries" | 16. Laringoscop "McIntosh, SNAA Industries" | 33100000-0 | 20 | 794 | 1. Lamelă Nr.3 - Lama nr.3 p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă | 19200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 620 - Butoi
16 | 16. Laringoscop "McIntosh, SNAA Industries" | 16. Laringoscop "McIntosh, SNAA Industries" | 33100000-0 | 20 | 794 | 2. Lamelă Nr.4 - Lama nr.3 p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă | 19200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 621 - Scindura
17 | 17. Ventilator "VELA, Carefusion" | 17. Ventilator "VELA, Carefusion" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Reductor de presiune - Reductorul de presiune ce reduce presiunea de intrare a O2, compatibil cu ventilatorul VELA. | 2400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 623 - Foaie
18 | 18. Ventilator "Savina 300, Drager" | 18. Ventilator "Savina 300, Drager" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Sensor de presiune la inspir - Sensor de presiune la inspir compatibil cu ventilatorul pulmonar Savina 300, Drager | 1600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 626 - Vagon
19 | 19. Ventilator "Monal T75, Air Liquid" | 19. Ventilator "Monal T75, Air Liquid" | 33100000-0 | 12 | 794 | 1. Service kit annual - Service kit KY732558 anual ce include garnituri, filtre hepa, filtru O2 compatibil cu Ventilatorul Monnal T75 | 36800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 627 - Vagon-ora
19 | 19. Ventilator "Monal T75, Air Liquid" | 19. Ventilator "Monal T75, Air Liquid" | 33100000-0 | 1 | 794 | 2. Sursă de alimentare internă compusă din două plăci electronice - TMA1803A01 + FP100-TMA144 | 36800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 628 - Vagon-zi
20 | 20. Ventilator "Briz, Ucraina" | 20. Ventilator "Briz, Ucraina" | 33100000-0 | 3 | 794 | 1. Senzor O2 - Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu ventilatorul Briz. | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 629 - Mie caramide standardconventionale
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 35 | 794 | 1. Manjetă NIBP cu conector, p/mon.Infinity, M, 23-33cm/33cm - Manjetă cu un tub și cu 2 conectoare din plastic (tip:mama,tata), 24-35(cm), compatibil monitoarele Vista XL | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 630 - Numar vagoane de serviciu
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 17 | 794 | 2. Cablu ECG - Cablu cu 3 conectoare de tip clește pentru electrozi ECG, SN:MP03411 compatibil cu Multimed 5 Pod. | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 631 - Cale de acces
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 17 | 794 | 3. Cablu Multimed 5 Pod 2.5M, pentru Infinity Vista XL - Cablu Multimed 5 Pod 2.5M, pentru Infinity Vista XL SN : 3368391 | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 632 - Doza
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 3 | 794 | 4. Motor electric pentru Fabius Plus - Motor electric intern de dirijare a burdufului interior pentru Fabius plus SN :8607211 | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 640 - Duzina (12 bucati)
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 10 | 794 | 5. Senzor de flux (x5) - Sensor de flux Spirolog, ABS, dezinfectabil 5 bucăți, compatibil cu Drager Fabius Plus | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 641 - Unitate
21 | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 21. Mașină de anestezie "Fabius Plus, Drager" | 33100000-0 | 3 | 794 | 6. Rotary knob - Buton rotativ care contribuie la selectarea modulelor, compatibil monitoarele Vista XL | 252600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 644 - Unitate de utilaj
22 | 22. Monitor "Carescape B450 | 22. Monitor "Carescape B451 | 33100000-0 | 60 | 794 | 1. Manjetă cu doua tuburi cu conector de tip SFT - F1-2A ,adult 24-35(cm) - Manjetă cu un tub și conector de plastic, mărime: adult 24-35(cm) compatibil cu monitoarele GE CareScape B450. | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 645 - Unitate de abonat
23 | 23.Monitor "Carescape B650 | 23.Monitor "Carescape B651 | 33100000-0 | 20 | 794 | 1. Container de reținere a apei - D-fend, negru (part nr. 876446-HEL) | 17800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 646 - Unitate de nutret
24. | 24. USG "M7, Mindray" | 24. USG "M7, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Bloc de încarcare cu conector - Bloc de încarcare cu conector Iesire: 12V, 10 A compatibil cu ultrasonograful Mindray M7. | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 647 - Chintal unitati furajere
25 | 25. Mașină de anestezie "SaturnEvo, MEDEC" | 25. Mașină de anestezie "SaturnEvo, MEDEC" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Garnitură de cauciuc - Garnitură de cauciuc (silicon) pentru sistemul de ventilare, reutilizabilă | 5280 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 648 - Unitate pe tona
25 | 25. Mașină de anestezie "SaturnEvo, MEDEC" | 25. Mașină de anestezie "SaturnEvo, MEDEC" | 33100000-0 | 6 | 794 | 2. Sensor de presiune - Sensor de presiune cu 8 pini și o ieșire, Datasheet: 5612-G-0015 | 5280 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 649 - Chintal pe hectar
26 | 26. Mașină de anestezie "AS/3 Engstrom, Datex Ohmeda, GE" | 26. Mașină de anestezie "AS/3 Engstrom, Datex Ohmeda, GE" | 33100000-0 | 4 | 794 | 1. Tub pentru spirometrie cu senzor de flux - Kit de spirometrie, plastic, reutilizabil, pentru adulti , compatibil cu dispozitivul de anestezie datex engstrom | 1060 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 650 - Port de legatura
27 | 27. Mașină de anestezie ADU AS3 , Datex Ohmeda, GE " | 27. Mașină de anestezie ADU AS3 , Datex Ohmeda, GE " | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Valvă de presiune pentu inspir compatibila cu mașina de anestezie Datex Ohmeda AS 3 | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 652 - Linia de telecomunicatie deservita
28 | 28. Mașină de anestezie "Wato EX-65, Mindray" | 28. Mașină de anestezie "Wato EX-65, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Senzor de oxigen - Senzor de oxigen (Sensor Oxygen MedicelMOX2 ) celula chimica cu ajutorul careia se face monitorizarea O2, compatibil cu dispozitivul pentru anestezie Mindray WATO EX-65 | 960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 653 - Minut de comunicare
29 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Valvă de PIP - Valvă de PIP cu ajutorul căreia se calculează presiunea de inspir, compatibilă cu Shangrilla 590. | 13200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 759 - Kilogram pe hectar
29 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 33100000-0 | 4 | 794 | 2. Reductorul intern de presiune. - Reductorul intern de presiune ce reduce presiunea de iesire a O2 si Aier, compatibil cu ventilatorul Shangrilla 590. | 13200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 760 - Tona pe hectar
29 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 33100000-0 | 2 | 794 | 3. LCD controller 210001662 - LCD controller 210001662 | 13200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 761 - Kilogram pe om
29 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 29. Dispozitiv de respiratie artificiala Shangrilla 590 | 33100000-0 | 2 | 794 | 4. Key board 122000531 | 13200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 762 - Hectar pe om
30 | 30. (УВЧ-30.03, НанЭМА) | 30. (УВЧ-30.03, НанЭМА) | 33100000-0 | 4 | 794 | 1. Индуктор резонансный - Part nr. 4.559.000 | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 763 - Lei pe om
31 | 31. Sursă de lumină "CLV-190, Olympus" | 31. Sursă de lumină "CLV-190, Olympus" | 33100000-0 | 4 | 794 | 1. Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300 W | 64000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 766 - Mie lei pe hectar
32 | 32. Mașină de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus" | 32. Mașină de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Adaptor debit tip I - Piesă compatibilă cu "ETD4, Olympus" | 1960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 767 - Lei perora
32 | 32. Mașină de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus" | 32. Mașină de spălare și dezinfecție "ETD4, Olympus" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. Adaptor debit tip II - Piesă compatibilă cu "ETD4, Olympus" | 1960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 768 - Ambalaj
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Tub de pompă pentru pompa de soluţii p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 779 - Duzina ambalaje
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. Inlet gasket p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 783 - Om
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 4 | 794 | 3. Tub de pompă pentru pompa de deşeuri p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 794 - Bucata
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 4 | 794 | 4. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL825- Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 811 - Lada
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 5. Electrod Ca p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 814 - Concentratie masica de alcool
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 6. Electrod Cl p/u ABL825- Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 820 - Concentratie volumica de alcool
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 7. Electrod Glucoza p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 821 - Litru alcool absolut
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 8. Electrod pH p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 831 - Hectolitru alcool absolut
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 9. Membrane valve p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 833 - Capete
33 | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33. Analizator "ABL-825 Flex, Radiometer" | 33100000-0 | 1 | 794 | 10. Inlet tube (probe to liquid sensor) p/u ABL825 - Piese compatibile cu analizatorul "ABL-825 Flex, Radiometer" | 138240 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 838 - Complet
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. NIPPLE No. 73 p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 839 - Sectie
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. PIPETTE NO.57 cu FITTING NO. 9A p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 908 - Numar
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3. Silicon tube F739-8 p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 909 - Apartament
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 2 | 794 | 4. TUBE PHARMED BPT_1/8IN X 1/4IN p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 911 - Cat
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 6 | 794 | 5. TUBE POLYURETHANE 1.8MMX3.4MM - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 913 - Volum fond de carti
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 6 | 794 | 6. TUBE POLYURETHANE 4MMIDX6MMOD - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 915 - Reparatie conventionala
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 2 | 794 | 7.Transducer No.8 în complect (WBC) p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 916 - Reparatie conventionala pe an
34 | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 34. Analizator hematologic "KX-21N, Sysmex" | 33100000-0 | 2 | 794 | 8. Transducer No.3 în complect (RBC) p/u KX-21N - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "KX-21N, Sysmex" | 114880 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 917 - Schimb
35 | 35. Analizator hematologic "XN-1000 Pure, Sysmex" | 35. Analizator hematologic "XN-1000 Pure, Sysmex" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.74 (FCM)” p/u XN-100 - Piese compatibile cu analizatorul hematologic "XN-1000 Pure, Sysmex" | 4000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 918 - Coala de autor
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Pompa p/u spălare externă p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 920 - Coala de tipar
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 3 | 794 | 2. Filtru pentru DI apa p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 921 - Coala editoriala
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 3. Pompa p/u spălare internă p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 922 - Semn
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 2 | 794 | 4. Lampa p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 923 - Cuvint
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 5. Seringa de dozare p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 924 - Simbol
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 6. Ac de dozare probelor p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 925 - Teava conventionala
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 2 | 794 | 7. Supapa de reținere p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 2 - Micrometru
36 | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 36. Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | 33100000-0 | 1 | 794 | 8.Set de tuburi interne p/u BS-200 - Piese compatibile cu analizatorul biochimic "BS-200, Mindray" | 34160 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 3 - Milimetru
37 | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Aerosol filtru p/u Elisys Uno - Piese compatibile cu analizatorul imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 66480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 4 - Centimetru
37 | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 2. Seringă 50mkl p/u Elisys Uno - Piese compatibile cu analizatorul imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 66480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 5 - Decimetru
37 | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 3. Sonda de eșantionare p/u Elisys Uno - Piese compatibile cu analizatorul imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 66480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 6 - Metru
37 | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 4. Seringă 2,5ml p/u Elisys UnoPiese compatibile cu analizatorul imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 66480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 8 - Kilometru; mie metri
37 | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 37. Analizator imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 5. Diluter modul complet p/u Elisys Uno - Piese compatibile cu analizatorul imunologic "Elisys UNO, HUMAN" | 66480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
38 | 38. Analizatorul biochimic "HumaStar 300SR, HUMAN" | 38. Analizatorul biochimic "HumaStar 300SR, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Kit de mentenanta p/u HumaStar 300SR - Piese compatibile cu analizatorul biochimic HumaStar 300SR | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 10 - Parsec
39 | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Electrod K p/u Humalyte Plus 5 - Piese compatibile cu analizatorul ionoselectiv Humalyte Plus 5 | 80000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 18 - Metru liniar
39 | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 2. Electrod Na p/u Humalyte Plus 5 - Piese compatibile cu analizatorul ionoselectiv Humalyte Plus 5 | 80000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 19 - Mie metri liniari
39 | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 3. Electrod Cl p/u Humalyte Plus 5 - Piese compatibile cu analizatorul ionoselectiv Humalyte Plus 5 | 80000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 20 - Metru conventional
39 | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 39. Analizator ionoselectiv "Humalyte Plus 5, HUMAN" | 33100000-0 | 1 | 794 | 4. Electrod de referință p/u Humalyte Plus 5 - Piese compatibile cu analizatorul ionoselectiv Humalyte Plus 6 | 80000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 21 - Metru liniar sapare
40 | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Lampă halogen p/u - 12V, 20W cu tot cu corp metalic. (Ref. No. RA 115399) | 12800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 22 - Centimetru liniar
40 | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. Cablu plat pentru grupul optic - Reading group connection ribbon cable (Ref. No. RA 115706), (DB25 Serial RS232) | 12800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 23 - Zece metri liniari
40 | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3. Tastieră - Tastieră cu lipici, (limbă butoane: rusă sau engleză) | 12800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 39 - Tol (inci) (25,4 mm)
40 | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 40. Analizator biochimic "StarDast MC15, DiaSys" | 33100000-0 | 2 | 794 | 4. Nonvolatile Sram - Element electronic cu baterie internă destinat (Static random-access memory) | 12800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 41 - Picior (0,3048 m)
41 | 41. Analizator biochimic "Stat Fax 1904, Awareness" | 41. Analizator biochimic "Stat Fax 1904, Awareness" | 33100000-0 | 4 | 794 | 1. Thermal Printer Mechanism p/u (StatFax 1904) - 105605SP | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 43 - Yard (0,9144 m)
42 | 42. EEG "Schwarzer, Natus Europe GmbH" | 42. EEG "Schwarzer, Natus Europe GmbH" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. EEG cap with integrated electrodes - M - 54-58 cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box) | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 47 - Mila marina (1852 m)
42 | 42. EEG "Schwarzer, Natus Europe GmbH" | 42. EEG "Schwarzer, Natus Europe GmbH" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. EEG cap with integrated electrodes - L - 58-62 cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box) | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 48 - Mie metri conventio nali
43 | 43. EEG "Nicolet One, NATUS" | 43. EEG "Nicolet One, NATUS" | 33100000-0 | 25 | 794 | 1. Electrozi auriți multi-color - (lungimea 1-1.5 metri) | 6400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 49 - Kilometru conducta conventionala
44 | 44. ECG "AR600, Cardioline" | 44. ECG "AR600, Cardioline" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Cablu ECG cu 10 electrozi - ECG cable (63050025) | 2000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 160 - Hectogram
44 | 44. ECG "AR600, Cardioline" | 44. ECG "AR600, Cardioline" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. Baterie reîncărcabilă - BATTERY PACK (4+4) X 1,2V (39701300) | 2000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 161 - Miligram
45 | 45. ECG "ECG-1106, Carewell" | 45. ECG "ECG-1106, Carewell" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Cablu ECG cu 10 electrozi - ECG cable | 800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
46 | 46. Fotoliu stomatologic ARIA | 46. Fotoliu stomatologic ARIA | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Furtun p/u turbină stomatologică - Midwest 4 găuri | 400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 163 - Gram
47 | 47. Defibrilator "HeartStart FR2+, Philips" | 47. Defibrilator "HeartStart FR2+, Philips" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Acumulator reîncărcabil - 12 VDC, 2.2 Ah, lithium ion. Rechargeable battery | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 165 - Mie carate metrice
47 | 47. Defibrilator "HeartStart FR2+, Philips" | 47. Defibrilator "HeartStart FR2+, Philips" | 33100000-0 | 1 | 794 | 2. Încărcător pentru acumulator - M3849A charger. | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 166 - Kilogram
48 | 48. Pompa cu seringa "Module DPS Orchestra, Fresenius KABI" | 48. Pompa cu seringa "Module DPS Orchestra, Fresenius KABI" | 33100000-0 | 15 | 794 | 1. Acumulator - Acumulator 6V 1,3A / 20 HR | 3200 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 167 - Milion carate metrice
49 | 49. Distilator "АДЭ-50, Ливам" | 49. Distilator "АДЭ-50, Ливам" | 33100000-0 | 9 | 794 | 1. Tenuri spiralate - Межцентровое расстояние: 80 мм Высота (рабочая): 100 (-5) мм Штуцер: М18х1,5 • ТЭН 86А10/3,5 J220 РБ_т • Гайка - 2 шт. • прокладки паронитовые - 2 шт. • прокладки резиновые - 2 шт. • шайба нержавеющая D 18 плоская - 2 шт. | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
50 | 50. Distilator "АЭ-25МО, ТЗМОИ" | 50. Distilator "АЭ-25МО, ТЗМОИ" | 33100000-0 | 12 | 794 | 1. Tenuri 2,75 Kw, D 14 mm, inox "spiralat" - Тэн 160.06.000 Среда применения: вода; Мощность ТЭН: 2,7 кВт; Напряжение ТЭН: 220 В; Материал: медь или нержавеющая сталь; Диаметр оболочки: 8 мм; Резьба втулок (штуцеров) для установки: М14 х 1,5; Резьба контактных стержней ТЭН: М4; • Гайка - 2 шт. • прокладки паронитовые - 2 шт. • прокладки резиновые - 2 шт. • шайба нержавеющая - 2 шт. | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 169 - Mie tone
51 | 51. Frigider "iB120, Helmer" | 51. Frigider "iB120, Helmer" | 33100000-0 | 6 | 794 | 1. Cronă - 9V NiMH Reîncărcabile | 480 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 170 - Kilotona
52 | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 33100000-0 | 150 | 794 | 1. Skin preparation gel - "OneStep" incl. conductive function, bottle with 120 g (35 ONESTEP) | 44000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 171 - Milion tone
52 | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 33100000-0 | 2 | 794 | 2. EEG cap with integrated electrodes - M - 54-58 cm, red | 44000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 172 - Tona combustibil conventional
52 | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 52. EEG "NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH" | 33100000-0 | 2 | 794 | 3. EEG cap with integrated electrodes - L - 58-62 cm, blue | 44000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 173 - Centigram
53 | 53. Microscop neurochirurgical | 53. Microscop neurochirurgical | 33100000-0 | 3 | 794 | 1. Lampă halogen cu reflector MR16 - 15V, 150W, conector GZ6.35 | 2400 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 175 - Mie tone combustibil conventional
54 | 54. Sursa de lumină "20113420 Halogen 250-2 twin, Karl Storz" | 54. Sursa de lumină "20113420 Halogen 250-2 twin, Karl Storz" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Lampă halogen - 24V, 250W, Cod produs: 105 | 1600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 176 - Milion tone combustibil conventional
55 | 55. Sistem motorizat cranial & spinal "Unidrive S III ENT, Karl Storz" | 55. Sistem motorizat cranial & spinal "Unidrive S III ENT, Karl Storz" | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Burghiu p/u perforator (hudson) reutilizabil în set cu suport pentru sterilizare - intern D 11, extern D 14 mm, adîncimea de perforare 3 mm, autoclavabil 134 ᵒC, sistem magnetic de decuplare automată la spargere. | 64000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 177 - Mie tone depozitare simultana
55 | 55. Sistem motorizat cranial & spinal "Unidrive S III ENT, Karl Storz" | 55. Sistem motorizat cranial & spinal "Unidrive S III ENT, Karl Storz" | 33100000-0 | 1 | 794 | 2. Burghiu p/u perforator (hudson) reutilizabil în set cu suport pentru sterilizare - intern D 7, extern D 11 mm, adîncimea de perforare 3 mm, autoclavabil 134 C, sistem magnetic de decuplare automată la spargere. | 64000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 178 - Mie tone de prelucrare
56 | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 33100000-0 | 3 | 794 | 1. Cablu pentru electrod cîrlig - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 179 - Tona conventionala
56 | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 33100000-0 | 3 | 794 | 2. Electrod neutru - Electrod neutru din silicon reutilizabil, autoclavabil | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 180 - Tona auto
56 | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 56. Electrocuagulator (ARC-350, Bowa) | 33100000-0 | 3 | 794 | 3. Cablu pentru electrod neutru - 3m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil | 4800 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
57 | 57. Turn laparoscopic (Fluid Control LAP 2216, Richard Wolf GmbH) | 57. Turn laparoscopic (Fluid Control LAP 2216, Richard Wolf GmbH) | 33100000-0 | 6 | 794 | 1. Tuburi pentru irigare - Tubing set with piercing connector, (for irrigation), with luer-lock connector, autoclavable, incl. 10 replacement membranes, reusable for 20 reprocessing cycles (8171223) | 24000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
58 | 58. Rețea gaze medicale | 58. Rețea gaze medicale | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Butelie O2 - 5 litri, cu reductor de presiune (P1 - 200 bari, P2 - 5 bari) cu un manometru ce indică volumul de oxigen. Aliaj butelie - aluminiu sau oțel, presiune maximă de încărcare - 200 bari | 8000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
59 | 59. Rețea gaze medicale | 59. Rețea gaze medicale | 33100000-0 | 1 | 794 | 1. Conector bifurcat pentru O2 - Conector bifurcat pentru conectarea simultană a două dispozitive la o singura priză O2, format DIN | 1600 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 207 - Milion metri cubi
60 | 60. Masă de operație "Medifa 5000, medifa GmbH und Co. KG" | 60. Masă de operație "Medifa 5000, medifa GmbH und Co. KG" | 33100000-0 | 2 | 794 | 1. Suport pentru mîini la pacient - Art.-no. 61220 Arm rest standard | 16000 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 208 - Erg pe secunda
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 100 | 18 | 1. Cablu de tensiune cu trei fire - 3x1.50 mm2 | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 209 - Kilogram-forta metru pe secunda
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 100 | 794 | 2. Cablu de tensiune cu două fire - 2x0.75 mm2 | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 210 - Microwatt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 200 | 794 | 3. Lampă bactericidă - G30w T8, conector G13, Soft Glass, 254nm. Termenul efectiv de lucru 5000-9000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru. | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 211 - Miliwatt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 150 | 794 | 4. Demaror electric pentru corpuri de iluminat - 18-65W | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 212 - Watt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 2 | 794 | 5. Bloc de alimentare (curent continuu) - Input: 220V; Output: 19-20V, 3A; Sursă de alimentare cu curent continuu (импульсный блок питания) | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 214 - Kilowatt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 1 | 794 | 6. Set Clește p/u suport electrod + Clește împămîntare - Ambele clește să fie cu izolare pe suprafață, iar mecanizmul de fixae să fie maximal de rigid la cuplare | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 215 - Megawatt; mie kilowati
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 1 | 794 | 7. Polizor unghiular - Turație: 6500 rot/min; Diametru discului: 230 mm; Putere: 2400W | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 216 - Hectowatt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 5 | 794 | 8. Disc abraziv - 150*1.5*22 mm | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 217 - Hectowatt-ora
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 20 | 794 | 9. Disc de tăiat metal - 125*1.2*22 mm | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 218 - Consum in kilowati
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 20 | 794 | 10. Disc de tăiat metal - 230mm | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 219 - Gigawatt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 4 | 794 | 11. Vopsea neagra universal - recipient spray - 400 ml | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 220 - Microvolt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 4 | 794 | 12. Vopsea argint-crom universal - recipient spray - 400 ml | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 221 - Milivolt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 30 | 794 | 13. вилка schuko - SCHUKO, Alb, 220V | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 222 - Volt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 1 | 794 | 14. Polizor de banc - Slefuitor cu banda - 250 W; Dimensiune piatra 150x20x12,7mm; Dimensiune banda 50x686 mm; Viteza banda 15,5 m/s; | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 223 - Kilovolt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 2 | 794 | 15. Set șurubelniță - Set compus din 10 șurubelițe (5buc +) (5buc -); Compoziție Cr-Vn & Plastic | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 224 - Megavolt
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 5 | 794 | 16. Clește tăetor mini - p/u fire electrice; Compoziție Cr-Vn & Plastic | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 225 - Volt pe metru
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 20 | 794 | 17. Bandă izolator PVC - 19*20 negru | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 226 - Volt-amper
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 10 | 794 | 18. Sârmă (olov) de lipit elemente electronice - sârmă de lipit; 0,25mm; 450g; 2,2% | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 227 - Kilovolt-amper
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 10 | 794 | 19. Soluție pentru lipire elemente electronice - Flux: cu colofoniu; RMA; gel; seringă; 10ml; lipire SMD | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 2 | 794 | 20. Lubrifiant Litol - Litol-24, 0.80 Kg | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 229 - Var
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 6 | 794 | 21. Clei epoxidic format din doi compuși - Adeziv epoxidic p/u metal-plastic | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 230 - Kilovar
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 200 | 794 | 22. Стандартные нейлоновые стяжки - 300*3.5 mm | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 231 - Metru pe ora
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 100 | 794 | 23. Clemă pentru furtun (хомут) - Conexiune D 16- 27 mm, lungime bandă 12 mm | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 232 - Kilocalorie
61 | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 61. Dispozitive medicale, pencete şi electrozi neutri | 33100000-0 | 10 | 794 | 24. Electrod de sudat 3mm - inox | 32960 | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi