Proiect de executare privind	fo S S T ? forarea unui sonde arteziene ie

scopul aprovizionării cu apa a s.

Mindic, raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1 Forarea si utilarea a sondei de expluatare

_______ (denumirea lucrări)_______________________________________________________________

№	Simbol	C antitate	P reţ pe unitate T otal, lei (co l.5

crt.	norm e, cod	D enum ire lucrări	U.M .	de m ăsură, lei	x co l.6) resurse				(inclusiv

salariu)

1	- 2	îiiiiis i	4	5	6	7

Capitolul 1 .Lucrări de construcţii Capitolul 1.1. Lucrări de pregătitoare pentru foraj

1	TsEOlB	Nivelarea manuala a terenurilor si

platformelor, cu denivelări de  10-20 cm,	100m2	0,15	•

in teren mijlociu

2	TsC02B	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri

1	de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,

in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,09

descărcare in depozit teren catg. ЩУстройство зумпфа)

3	TsC02B	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri

1	de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala

descărcare  in depozit teren catg.	100 m3	0,07

ЩУстройство траншеи для временного водоотвода -30м)

4	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul

clădirilor, a ţevilor din PVC tip 4(G) sau

3(M),  avind diametrul de 25-90 mm	m	30,00

-временный водовод из труб ПВХ д=50мм

5	AcA07A	Demontarea din pamint, in exteriorul

clădirilor, a ţevilor din PVC tip 4(G) sau

3(M),  avind diametrul de 25-90 mm	m	30,00

-временный водовод из труб ПВХ д=50мм-К=0.5

6	TsC02D	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri

1	de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,

in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,12

descărcare auto teren catg. II -глина для заполнения затрубного пространства

7	TsI50C	Transportarea încărcăturilor cu

autocamione  la distanta 3 кт(подвоз	t	20,00

глины)

8	FjH03C	Montarea si demontarea instalaţiei de

foraj hidraulica FA	buc	1,00

9	TsD02A	Imprastierea pamintului afinat provenit	100 m3	0,25

1	2	н ш ш ш г	4	5	6	7

1		din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

-обратная засыпка зумпфа и траншеи временного водовода

Capitolul 1.2. Lucrarea de foraj

10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	10,00

adincime, in teren grupa III d=145mm

11	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	12,00

adincime, in teren grupa II d=145mm

12	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	45,00

adincime, in teren grupa III d=145mm

13	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	!	18,00

adincime, in teren grupa V d=145mm

14	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu  instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	;	6,00

adincime, in teren grupa IV d=145mm

15	FjB03I	. Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA 50 ,0-400 m

adincime,  in teren grupa V 1d=145mm	m	24,00

-ksal=l.65, kmas-1.71

•j

16	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor

executate  cu instalaţie FA 50 hidraulica	m	115,00

17	FjFOlB	Carotaj electric inclusiv pregătirea

forajului pentru tubare executat cu	operaţie	1,00

instalaţie FA 50 hidraulica (

18	FjB03E	Largirea sondei Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA

50  ,0-400 m adincime,  in teren grupa III	m	10,00

d=394mm K=0.48

19	FjB03C	Largirea sondei Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA

50 ,0-400 m adincime,  in teren grupa II	m	12,00

d=394mm K=0.48

20	FjB03E	Largirea sondei Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA

50  ,0-400 m adincime,  in teren grupa III	m	8,00

d=394mm K=0.48

21	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor

executate  cu instalaţie FA 50 hidraulica	m	30,00

22	FjDOlA	Tubarea coloanelor de protecţie la

forajele  executate hidraulic cu instalaţie	m	30,00

FA 50-CT труба д=325х8мм

23	FjF03B	Cimentarea coloanelor de  exploatare

pentru izolarea straturilor acvifere  la

forajele  executate cu instalaţie FA 50	m3	3,20

hidraulica

24	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	5,00

adincime, in teren grupa III

-d=269.9-forarea dopului de cement

25	FjB03E	Largirea sondei Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA	m	37,00

50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III

1	2	11111:;	4	l l i i	li!	7

d=269,9mm K=0.48

26	FjB03I	Largirea sondei. Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA	m	18,00

50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V

d=269,9mm K=0.48

27	FjB03G	Lagirea sondei. Foraj hidraulic cu

circulaţie directa executat cu instalaţie FA	ni	6,00

50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV

d=145mm K=0.48

28	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu  instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	24,00

adincime, in teren grupa V 1d=145mm

-ksal=1.65, kmas-1.71, k=0.48

29	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor

executate  cu instalaţie FA 50 hidraulica	Ш	85,00

1 30	FjD02C	Tubarea coloanelor filtranta si piesa de

fund,  la forajele  executate cu instalaţie	m	35,00

FA 50 hidraulica-d=T80mm- щелевой

фильтр из труб ПВХ

31	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv

filtru  si piesa de  fund, la forajele	m	80,00

executate cu instalaţie FA 50

hidraulica-d=T80mm-Tpy6bi ПВХ

32	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare

pentru izolarea straturilor acvifere la	m3	2,55

forajele executate cu instalaţie FA 50

hidraulica -interval 75-45m

33	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulaţie directa

executat cu  instalaţie FA  50 ,0-400 m	m	5,00

adincime, in teren grupa III

-d=l 51 -forarea dopului de cement

34	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor

executate  cu instalaţie FA 50 hidraulica	m	115,00

35	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin

pistonaj  cu lingura la forajele executate cu	m	40,00

instalaţie FA 50 hidraulica в интервале

фильтровой зоны

36	Pret de	Cablu ВПП-10 (спецификация на листе

peata	Desen tehnic №2)	m	230,00

37	TsDOlB	Imprastierea cu lopata a pamintului

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor,  pamintul provenind din teren	m3	12,00

mijlociu -заброска затрубного пространства глиной до устья скважины

38	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din săpături,

in teren cu infiltraţii puternice de apa,

executate cu electropompa de  apa de	h-ut	120,00

8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом

Cheltuieli directe	lei

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %

Transportarea materialelor	10,00 %

i i	2	—	Ш В 1.11	4	11 5 I	6	7

Cheltuieli de depozit	2,00 %

Cheltuieli de regie	14,50 %

Beneficiu de depozit	6,00 %

Capitolul 2. Lucrări de montaj

39	07-04-03	Montarea pompei arteziana, cu motor

0-05	electric submersibil, marca

"1ЭЦВ6-10-120"для  откачки воды и	buc	1,00

определения параметров скважины-насос подрядчика

40	07-04-03	Demontarea pompei arteziana, cu motor

0-05	electric submersibil, marca

"1ЭЦВ6-10-120"  после откачки воды и	buc	1,00

определения параметров

скважины-насос подрядчика  К=0.8 Cheltuieli directe	lei

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %

Cheltuieli de regie	76,00 %

Beneficiu de deviz	6,00 %

Total:

Total deviz:

întocmit	____________________________ (Cunev P)

(funcţia, semnătura)

Verificat	0

(funcţia, semnătura)