| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 36 | 33696300-8 | LOT 36 Pipeta gradată, sticlă, 5,0 ml, | buc | 15 |  | 15 | Volum 5,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 5,0ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0ml, gradația 0,05 ml. (QUALICOLOR sau alt rpoducător) | 675,00 |