| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr.ocds-b3wdp1-MD-1717583457634/21233781 din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici: Consumabile pentru aparatul de Ozonoterapie- Herrmann Apparatebau GMmbh |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sisteme de Autohemotransfuzie majoră Medozon |  |  |  | Compatibile cu aparatul de ozonoterapie Herrmann Apparatebau GMmbH (Hab Herramann). Tub de lungimea 150 cm din PVC sau latex non toxic cu capăt distal cu filtru. Cu recipient de 200-300 ml. |  |  |
| Citrat de Natriu 3,13 % |  |  |  | Fiole a câte 10 ml de Citrat de Na de 3,13 % |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție ACM nr.ocds-b3wdp1-MD-1717583457634/21233781 din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici: Consumabile pentru aparatul de Ozonoterapie- Herrmann Apparatebau GMmbh Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de Livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Sisteme de Autohemotransfuzie majoră Medozon Buc 50 Citrat de Natriu 3,13 % Fiole 250 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |