Caiet de sarcini

Materiale sanitare - repetat

| Nr | Cod CPV | Denumirea | Descrierea tehnică | u/m | Cant. | Suma estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | Țeavă |  |  |  | 8562,50 |
| 1.1 | 44163000-0 | Țeavă PPR Fiber Glass | d.20 x 3,4mm PN 25 kas (fibră roșu) Destinatie – Apa rece, Apa calda | M/L | 30 |  |
| 1.2 | 44163000-0 | Țeavă PPR Fiber Glass | d.25x4,2mm PN 25 kas (fibră roșu) Destinatie – Apa rece, Apa calda | M/L | 60 |  |
| 1.3 | 44163000-0 | Țeavă PPR Fiber Glass | d.32x4,2mm PN 25 kas (fibră roșu) Destinatie – Apa rece, Apa calda | M/L | 40 |  |
| 1.4 | 44163000-0 | Țeavă PPR Fiber Glass | d.40x6,7mm PN 25 kas(fibră roșu) Destinatie – Apa rece, Apa calda | M/L | 40 |  |
| 1.5 | 44163000-0 | Țeavă PPR Fiber Glass | d.50x6,7mm PN 25 kas (fibră roșu) Destinatie – Apa rece, Apa calda | M/L | 40 |  |
| 1.6 | 44163000-0 | Teava PP D. 50 | Diametru Ø 50 Lungime (mm) 1500 Material Polipropilenă Grosimea pereților (mm) 1.8 Culoare Gri | Buc. | 10 |  |
| Lot 2 |  | Robinet |  |  |  | 4771,67 |
| 2.1 | 44411000-4 | Robinet bilă PPR | d.20 KAS | buc | 18 |  |
| 2.2 | 44411000-4 | Robinet bilă PPR | d.25 KAS | buc | 14 |  |
| 2.3 | 44411000-4 | Robinet bilă PPR | d.32 KAS | buc | 14 |  |
| 2.4 | 44411000-4 | Robinet bilă PPR | d.40 KAS | buc | 7 |  |
| 2.5 | 44411000-4 | Robinet bilă PPR | d.50 KAS | buc | 3 |  |
| 2.6 | 44411000-4 | Robinet trecere cu sferă | Diam.15 FE-FI | buc | 15 |  |
| 2.7 | 44411000-4 | Robinet cu bilă | d.20 FF | buc | 10 |  |
| Lot 3 |  | Racord |  |  |  | 7284,16 |
| 3.1 | 44163000-0 | Racord cu piuliță PPR | d.20x3/4FI KAS | buc | 20 |  |
| 3.2 | 44163000-0 | Racord cu piuliță PPR | d.25x3/4FI KAS | buc | 20 |  |
| 3.3 | 44163000-0 | Racord cu piuliță PPR | d.32x3/4FI KAS | buc | 12 |  |
| 3.4 | 44163000-0 | Racord cu piuliță PPR | d.40x3/4FI KAS | buc | 8 |  |
| 3.5 | 44163000-0 | Racord cu piuliță PPR | d.50x3/4FI KAS | buc | 7 |  |
| 3.6 | 44163000-0 | - Racord extensibil pentru WC 240x600mm | Diametrul racordului (mm) 80-110mm Lungime aximal (mm)-600 Lungime minimala (mm)-240 Material – Polipropilena, insertie inox. Tip – Extensibil, flexibil. | Buc | 10 |  |
| Lot 4 |  | - Mufă |  |  |  | 273,33 |
| 4.1 | 44167000-8 | Mufă PPR | d.20 KAS | buc | 7 |  |
| 4.2 | 44167000-8 | Mufă PPR | d.25 KAS | buc | 7 |  |
| 4.3 | 44167000-8 | Mufă PPR | d.32 KAS | buc | 7 |  |
| 4.4 | 44167000-8 | Mufă PPR | d.40 KAS | buc | 7 |  |
| 4.5 | 44167000-8 | Mufă PPR | d.50 KAS | buc | 7 |  |
| 4.6 | 44167000-8 | Mufa reparatie PP | Diametru Ø 50 Material Polipropilenă Culoare Gri | buc | 10 |  |
| Lot 5 |  | Cot PPR |  |  |  | 683,33 |
| 5.1 | 44134000-8 | Cot PPR | D 20x90 FI/FI KAS | buc | 12 |  |
| 5.2 | 44134000-8 | Cot PPR | D 25x90 FI/FI KAS | buc | 12 |  |
| 5.3 | 44134000-8 | Cot PPR | D 32x90 FI/FI KAS | buc | 12 |  |
| 5.4 | 44134000-8 | Cot PPR | D 40x90 FI/FI KAS | buc | 7 |  |
| 5.5 | 44134000-8 | Cot PPR | D 50x90 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.6 | 44134000-8 | Cot PPR | D 20x45 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.7 | 44134000-8 | Cot PPR | D 25x45 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.8 | 44134000-8 | Cot PPR | D 32x45 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.9 | 44134000-8 | Cot PPR | D 40x45 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.10 | 44134000-8 | Cot PPR | D 50x45 FI/FI KAS | buc | 5 |  |
| 5.11 | 44134000-8 | Cot PP | Dimensiuni- 50 / 90° Diametru Ø 50 Material Polipropilenă Culoare Gri | buc | 10 |  |
| 5.12 | 44134000-8 | Cot PP | Dimensiuni- 50 / 45°. Diametru Ø 50 Material Polipropilenă Culoare Gri | buc | 10 |  |
| Lot 6 |  | Reducție PPR |  |  |  | 136,67 |
| 6.1 | 44134000-8 | Reducție PPR | D 25x20 FE/FI KAS | buc | 10 |  |
| 6.2 | 44134000-8 | Reducție PPR | D 32x20 FE/FI KAS | buc | 10 |  |
| 6.3 | 44134000-8 | Reducție PPR | D 32x25 FE/FI KAS | buc | 10 |  |
| 6.4 | 44134000-8 | Reducție PPR | D 40x32 FE/FI KAS | buc | 10 |  |
| 6.5 | 44134000-8 | Reducție PPR | D 50x40 FE/FI KAS | buc | 9 |  |
| Lot 7 |  | Teu PPR |  |  |  | 246,67 |
| 7.1 | 44167000-8 | Teu PPR | D 20 KAS | buc | 10 |  |
| 7.2 | 44167000-8 | Teu PPR | D 25 KAS | buc | 10 |  |
| 7.3 | 44167000-8 | Teu PPR | D 32 KAS | buc | 5 |  |
| 7.4 | 44167000-8 | Teu PPR | D 40 KAS | buc | 5 |  |
| 7.5 | 44167000-8 | Teu PPR | D 50 KAS | buc | 5 |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  | 2166,67 |
| 8.1 | 44411000-4 | - Capac pentru closet 2010 | Capac cu soft-close-da Culoare-alb Material-plastic | buc | 22 |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 9.1 | 44411000-4 | - Fixaje pentru capac WC - СУ-3.10.3П | Culoare-Alb Destinati-Pentru capac WC Material-Plastic | set | 20 |  |
| Lot 10 |  | - Mecanizm de scurgere |  |  |  | 1375,00 |
| 10.1 | 44411000-4 | - Mecanizm de scurgere-WC6050 | Diametru de evacuare-59.6mm. Tip de conectare-lateral Inălțimea min.de montare-290mm. Inălțimea max.de montare-410mm. | set | 5 |  |
| 10.2 | 44411000-4 | Mecanism de scurgere p/WC | Mecanis p/aliment.de jos la rezervor. 3/8 alama | set | 5 |  |
| Lot 11 |  | Sifon |  |  |  | 1750,00 |
| 11.1 | 44411000-4 | Sifon pentru lavoar | Diametrul orificiului iesire (mm) 50 Dimensiuni (mm) 1-1/4х40 Dimensiuni teava (mm) 800х40х50mm Material carcasa Plastic Materialul contului Otel Tip Sifon | buc | 10 |  |
| 11.2 | 44411000-4 | Sifon pentru pisoar | D. 1.1/4" x 40 cu garnitura 40/46 si furtun gofrat 40/50 | buc | 10 |  |
|  | Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  | 27750,00 |

- Valoarea estimate a achiziției, fără TVA: 27 750,00 lei

- Termenul de livrare/prestare solicitat si locul destinației finale:

- zile dupa semnarea contractului, Chișinău,ctr.Hîncești 64

- Termenul de valabilitate a ofertelor:(număr de zile)30 zile

Director Departament Logistică                                                                             Ion Stratulat