| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Coloană de gaz cu aprindere automată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coloană de gaz cu aprindere automată |  |  |  | Alimentare 220V Dimensiuni(Lxlxh)(мм) 330х150х600мм Model ETG-B-2 T/F Performanta (L/min) 10 Sarcina termica (kW) 20 Tip aprindere Electronic Tip gaz Natural Tip montaj vertical |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Coloană de gaz cu aprindere automată |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | Coloană de gaz cu aprindere automată | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD45TRPBBF314110A00843AC |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________