| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Cărucior medical în caz de urgență |  |  |  |  |  | Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și spațiu de depozitare. Montat pe 4 rotile pivotante, antistatice, cel puțin două roți dotate cufrână. 750x475x920H Suprafața de lucru cu margini ridicate, pe întreg perimetrul, finisată cu un strat anti-alunecare. Latura lungă are cel puțin 4 sertare laterale, pentru depozitarea medicamentelor, consumabilelor și echipamentelor medicale mici. Fiecare sertar dotat cu o bandă pentru identificare a conținutului. Sertarele cu mâner încastrat, lăsând partea din față complet plată. Sistem central de încuiat pentru toate sertarele. Cheie unică pentru fiecare cărucior. Interiorul sertarelor este personalizabil cu organizatori de spațiu. Garnitură integrată pentru coș de gunoi cu capac și recipientul cu capac pentru obiecte ascuțite. Blat plat glisant, alunecă înăuntru/în afară de sub suprafața de lucru, pentru extinderea spațiul de lucru. O latură scurtă posedă mâner cu bară de împingere, pentru transportarea troliului. Dotat cu raft lateral glisat, raft suport echipament (defibrilator, monitor), cutie depozitare, stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige, priză, placă pentru RCP, suport rezervor de oxigen Dotări Raft lateral glisant Raft suport echipament (defibrilator, monitor) Cutie depozitare Stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige, Priză electrică Placă pentru RCP Suport rezervor de oxigen Butelie oxigen minim 5 litri cu reductor și posibilitatea de ajustare a fluxului (interval minim 1-15 litri) pentru conectarea interfeței de oxigenoterapie. Defibrilator semi automat, bifazic, destinat pentru cartdioversie electrică externă pentru adult și copil. Defibrilatorul va inc |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Cărucior medical în caz de urgență; Bucata; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |