## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Stați de lucru conturing: Eclipse Non-Calc WS |  | 6: 1 .Să fie compatibilă cu Sistemul oncologic de Informaţii instalat în clinică:R&V ARIA (versiune 16.1); 2. Pe staţia de lucru trebuie să Fie instalată programa de Conturare Eclipse non -calc (versiune 16.1) şi licenţa Pentru funcţionare a ei; 3. Sistema de operare : Windows 10 Enterprise , 64- Bit; 4. Procesoru l: min . 4 Nuclee 3,1 Ghz; 5. Memoria Operativă : min . 8 G B ; 6. Placa Video : integrată ; 7 .Unitat a De stocare: min . SSD 500 GB ; 8.Monitor: min. 23 in ch , Tastatură şi mouse; 9. Placă De reţea: 1 Gbit/s

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Stați de lucru conturing: Eclipse Non-Calc WS | Stați de lucru conturing: Eclipse Non-Calc WS | 3: bucată; 4: 4; 9: O singură tranșă 2023, până la 75 zile de la înregistrarea contractului, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării; 10: 4000000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________