| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei din sistemul de răcire – Microbiocizi (nr.1, nr.2) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Microbiocid (nr.1) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 10222-01-2 sau analog Aspectul exterior: Soluție incoloră sau de culoare galben-deschis Densitatea la 20ºC , g/cm³: 0,9 - 1,25 pH-ul soluției: 1,0 - 7,0 Solubilitatea: Solubil în apă 2,2-dibrom-3-nitrilpropion-amidă, (DBNPA) ,C3H2Br2N2O, sau derivați ai acestuia, ce vor conține în structura sa atomi de brom: 15 - 25 sau un alt compus analog, % :15 - 40 |  |  |
| 1.2 Microbiocid (nr.2) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 68391-01-5 sau 85409-22-9 sau analog Aspectul exterior: Soluție incoloră sau albicioasă Densitatea la 20 ºC , g/cm³ : 0,9 - 1,25 pH-ul soluției: 6,0 - 14,0 Solubilitatea: Solubil în apă Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu (C12-C18), (CnH2n+1C7H7NCl), sau benzil-C12-14-alkil-dimethil,chlorură (C21H38ClN/ C23H42ClN) sau derivați ai acestora, ce vor conține în structura sa atomi de clor, %: 15 - 40 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________