	Lucrări de reparație capitală al blocului alimentar la Grădinița nr.1 s.Cojușna r-nul Strășeni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 
Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Bucatarie



	1.1.1. Demontari



	1
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm

	m2
	
	62,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,6400
	39,68

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0080
	0,496

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	1,86

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,86

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.1.2. Pereti



	2
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm  / k=6.87 pentru adincimea 500 mm si diametrul 500 mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	7,694

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	3,298

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,135

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	1,265

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	5,359

	3
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	2,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	2,44

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	14,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,158

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,032

	4
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	6,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,329

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,006

	5
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,44

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,40

	6
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	26,40

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.3. Tavane



	7
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	5,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	4,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,072

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,18

	8
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (local)

	m2
	
	12,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	18,36

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	85,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,948

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,234

	9
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	15,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,824

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,015

	10
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	11
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,10

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bucatarie
	

	1.2. Camera intrare in bucatarie



	1.2.1. Pereti



	12
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	2,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	2,44

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	14,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,158

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,032

	13
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	4,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,004

	14
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	
	19,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,57

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,95

	15
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	19,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	10,45

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	7,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,14

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	9,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2.2. Tavane



	16
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	0,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	0,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,03

	17
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (local)

	m2
	
	4,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	6,12

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	28,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,316

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,078

	18
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	6,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,329

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,006

	19
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane

	m2
	
	8,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,40

	20
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	8,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,40

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,48

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,016

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera intrare in bucatarie
	

	1.3. Depozit 1 Fructe/legume



	1.3.1. Demontari



	21
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	2,100



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,441

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,441

	22
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	6,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	2,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	2,34

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,30

	23
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	13,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,52

	24
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie (pentru perioada lucrarilor de reparatie

	m2
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,32

	25
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	29,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,296

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.3.2. Pereti



	26
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	29,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	41,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	8,88

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	310,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,888

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,207

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,118

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,237

	27
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)

	m2
	
	29,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	11,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,552

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,71

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,118

	28
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )

	m
	
	29,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400
	13,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	6,512

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	29,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010
	0,03

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,184

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,044

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,03

	29
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	11,840



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	17,594

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	3,552

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	172,982

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,935

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,35

	30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	
	29,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,888

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,48

	31
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiar)

	m2
	
	29,600



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	66,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	5,92

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	31,08

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	11,84

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	592,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	9,768

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,237

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	118,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,592

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,355

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3.3. Pardoseli



	32
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	
	6,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	0,84

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	0,2500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,30

	33
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)

	kg
	
	17,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,425

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,17

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	17,17

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,085

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,17

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	5,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0007
	0,012

	34
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	6,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	78,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,252

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,072

	35
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)

	m2
	
	6,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	103,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,336

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,096

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,072

	36
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)

	m2
	
	6,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	15,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,74

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	6,18

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	24,30

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,80

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	120,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	5,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,27

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,072

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.3.4. Tavane



	37
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 12mm Hidro

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	11,46

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	6,331

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	5,542

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	13,266

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	14,17

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	4,568

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,634

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,528

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	9,949

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	97,626

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,028

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,285

	38
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	6,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,329

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,006

	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,18

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,30

	40
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,30

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,36

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.3.5. Timplarie



	41
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1m x 2.1m x1buc)

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,533

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,168

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Depozit 1 Fructe/legume
	

	1.4. Depozit 2 Frigidere



	1.4.1. Demontari



	42
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm

	m2
	
	5,800



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,6400
	3,712

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0080
	0,046

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,174

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,174

	43
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie (pentru perioada lucrarilor de reparatie

	m2
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,32

	44
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	2,100



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,441

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,441

	45
	RpSA01B
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	1,20

	46
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	13,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	5,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	5,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,65

	47
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	13,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,52

	48
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie (pentru perioada lucrarilor de reparatie

	m2
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,16

	49
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	42,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,426

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.4.2. Pereti



	50
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	58,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	12,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	441,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,294

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,336

	51
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)

	m2
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	5,04

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,168

	52
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )

	m
	
	5,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400
	2,288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,144

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	5,096

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010
	0,005

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,032

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,008

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,005

	53
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	2,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	3,715

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	0,75

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	36,525

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,197

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,074

	54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	55
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiar)

	m2
	
	42,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	94,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	8,40

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	44,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	16,80

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	840,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	13,86

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,336

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	168,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,84

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,504

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4.3. Pardoseli



	56
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	
	13,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	1,82

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	0,2500
	3,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,65

	57
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)

	kg
	
	37,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,37

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	37,37

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,185

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,37

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	11,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0007
	0,026

	58
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	13,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	169,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,546

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,39

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,156

	59
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)

	m2
	
	13,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	10,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	2,08

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	223,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,728

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,312

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,156

	60
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)

	m2
	
	13,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	33,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	3,77

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	13,39

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	52,65

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	3,90

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	260,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	11,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,585

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.4.4. Tavane



	61
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 12mm Hidro

	m2
	
	13,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	24,83

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	13,718

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	12,007

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	28,743

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	30,703

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	9,897

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	3,541

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,143

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	21,557

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	211,522

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,618

	62
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	13,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,714

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,013

	63
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane

	m2
	
	13,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,39

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,65

	64
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	13,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,15

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,78

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,026

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.4.5. Timplarie



	65
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1m x 2.1m x1buc)

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,533

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,168

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Depozit 2 Frigidere
	

	1.5. Coridor



	1.5.1. Demontari



	66
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	5,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,25

	67
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	13,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,52

	68
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie (pentru perioada lucrarilor de reparatie

	m2
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,16

	69
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	14,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	11,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	11,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,042

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,21

	70
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	42,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,426

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.5.2. Pereti



	71
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	22,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	30,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	6,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	231,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,088

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,176

	72
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)

	m2
	
	22,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	8,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,64

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,528

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,088

	73
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )

	m
	
	23,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400
	10,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	5,06

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	22,54

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010
	0,023

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,143

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,034

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,023

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,023

	74
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	9,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	13,374

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,70

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	131,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,101

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,711

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,266

	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	
	23,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	76
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiar)

	m2
	
	23,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	51,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	4,60

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	24,15

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	9,20

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	460,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	7,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,184

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	92,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,46

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,276

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.5.3. Pardoseli



	77
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	
	5,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	0,70

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	0,2500
	1,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,25

	78
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)

	kg
	
	14,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,14

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	14,14

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,07

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,14

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0007
	0,01

	79
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	5,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	65,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,06

	80
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)

	m2
	
	5,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	86,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	81
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)

	m2
	
	5,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	13,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,45

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	5,15

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	20,25

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,50

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	100,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	4,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,225

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.5.4. Tavane



	82
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 12mm Hidro

	m2
	
	5,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	9,55

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	5,276

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	4,618

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	11,055

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	11,809

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,806

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,362

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,44

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	8,291

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	81,355

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,023

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,238

	83
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe (local)

	m2
	
	5,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	5,274

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,005

	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare tavane

	m2
	
	5,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,15

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,25

	85
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	
	5,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	1.6. Retele Apa / canalizare / incalzire 



	86
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	3,72

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d20
	m
	1,0200
	12,24

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d20
	buc
	0,2000
	2,40

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d20
	buc
	0,2100
	2,52

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d20
	buc
	0,0400
	0,48

	
	252315671940020
	Mufa din material plastic d20
	buc
	0,0400
	0,48

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d20
	buc
	1,0000
	12,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,072

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,024

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,247

	87
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	0,32

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1/2"
	buc
	1,0000
	2,03

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0200
	0,041

	88
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300
	0,13

	
	29131242021001
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord 1/2"
	buc
	1,0000
	1,005

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	1,005

	89
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc (demontate anterior)

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	2,60

	
	2822115700000*0
	Radiator demontat anterior
	buc
	1,0000
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,016

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,032

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,20

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	1,00

	90
	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,150



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele Apa / canalizare / incalzire 
	

	1.7. Ventilare / Aspiratie



	91
	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Consum fixari 2.0 kg/m2 (inclusiv executarea flanselor)

	m2
	
	31,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3300
	41,23

	
	2626147370009-0.7r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm (rectangulare)
	m2
	1,0000
	31,31

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	2,0000
	62,62

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	11,0000
	344,41

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	11,0000
	344,41

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	11,0000
	344,41

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,2000
	37,572

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	1,984

	92
	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Consum fixari 2.0 kg/m2 / fitinguri (inclusiv executarea flanselor)

	m2
	
	9,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3300
	11,97

	
	2626147370009-0.7r-f
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm (rectangulare) / fitinguri
	m2
	1,0000
	9,09

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	2,0000
	18,18

	
	2874135840766
	Piulite uzuale hexagonale M8
	buc
	11,0000
	99,99

	
	2874125881199
	Saiba plata pentru metal  M8
	buc
	11,0000
	99,99

	
	2874115819964
	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm
	buc
	11,0000
	99,99

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	1,2000
	10,908

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,576

	93
	
	Clapeta de sens DT CS ф355 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600-DT-CS-355
	Clapeta de sens DT CS ф355 
	buc
	1,0000
	1,00

	94
	VB28A
	Deflector circular D355

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,1700
	6,17

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,1400
	0,141

	
	2710403700089
	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm
	kg
	0,5700
	0,573

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1700
	0,171

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000
	2,01

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	2,4100
	2,422

	
	2412126100010
	Miniu 
	kg
	0,1070
	0,108

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	0,04

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,006

	
	2710603416811
	Otel rotund calibat D = 10 mm
	kg
	0,3100
	0,312

	
	2710603417113
	Otel rotund calibat D = 8 mm
	kg
	0,1600
	0,161

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,0740
	0,074

	
	2710603404453
	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm
	kg
	0,2400
	0,241

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0450
	0,045

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,3000
	0,302

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2710403602470
	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime
	kg
	15,4700
	15,547

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1,0000
	1,005

	
	2874115810187
	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	12,0000
	12,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,05

	95
	004
	Дросель клапан (ручная заслонка) DT CRM 500x300 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	3,000



	
	v004
	Дросель клапан (ручная заслонка) DT CRM 500x300
	buc
	1,0000
	3,00

	96
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm

	m2
	
	35,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,6400
	22,40

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0080
	0,28

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	1,05

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare / Aspiratie
	

	1.8. Ventilare / Refulare



	97
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila cu un rand de lamele TM100 400x150 sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,9800
	4,90

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1700
	0,85

	
	2412126100010
	Miniu 
	kg
	0,0450
	0,225

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	0,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,0000
	140,00

	
	2874115765700-TM100-400x150
	Grila cu un rand de lamele TM100 400x150 
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,6000
	3,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,0000
	140,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,0000
	140,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1800
	0,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,10

	98
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. / Consum fixari 1.4 kg/m2 (inclusiv executarea flanselor)

	m2
	
	11,500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6790
	19,308

	
	2626147370009-0.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.5 mm (circulare)
	m2
	1,0000
	11,615

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,4000
	16,261

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,0000
	174,225

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,0000
	174,225

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000
	174,225

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,6300
	7,317

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0540
	0,621

	99
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. / Consum fixari 1.4 kg/m2 (inclusiv executarea flanselor) / fitinguri

	m2
	
	10,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6790
	16,79

	
	2626147370009-0.5c-f
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.5 mm (circulare) / fitinguri
	m2
	1,0000
	10,10

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,4000
	14,14

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,0000
	151,50

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,0000
	151,50

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000
	151,50

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,6300
	6,363

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0540
	0,54

	100
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila DT GE 400x400 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,9800
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1700
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu 
	kg
	0,0450
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,0000
	28,00

	
	2874115765700-DT-GE-400x400
	Grila DT GE 400x400 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,6000
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,0000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,0000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1800
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	101
	
	Clapeta de sens DT CS ф315 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600-DT-CS-315
	Clapeta de sens DT CS ф315 
	buc
	1,0000
	1,00

	102
	VB28A
	Deflector circular D315

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,1700
	6,17

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,1400
	0,141

	
	2710403700089
	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm
	kg
	0,5700
	0,573

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1700
	0,171

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000
	2,01

	
	2710703549382
	Otel cornier 22x22x2 mm
	kg
	2,4100
	2,422

	
	2412126100010
	Miniu 
	kg
	0,1070
	0,108

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	0,04

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,006

	
	2710603416811
	Otel rotund calibat D = 10 mm
	kg
	0,3100
	0,312

	
	2710603417113
	Otel rotund calibat D = 8 mm
	kg
	0,1600
	0,161

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,0740
	0,074

	
	2710603404453
	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm
	kg
	0,2400
	0,241

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0450
	0,045

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,3000
	0,302

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2710403602470
	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime
	kg
	15,4700
	15,547

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1,0000
	1,005

	
	2874115810187
	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8
	buc
	8,0000
	8,04

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	12,0000
	12,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare / Refulare
	

	1.9. Evacuare deseuri



	103
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi

	t
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3600
	16,32

	104
	TsI50B5
	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	12,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	3,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Retea electrica interioara



	2.1.1. Demontari



	105
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	16,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	3,52

	106
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	17,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	1,02

	107
	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp

	m
	
	16,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0800
	1,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2.1.2. Lucrari de montare



	108
	RpEC01A
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit

	buc
	
	16,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1200
	49,92

	
	2523156704099
	Tub izolant IP-PVC cu d=16 mm
	m
	6,0000
	96,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	1,1000
	17,60

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,1000
	17,60

	
	27221031073-15
	Conductor de cupru VVGng-LS 3x1,5mm2
	m
	12,0000
	192,00

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,1100
	1,76

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0070
	0,112

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0020
	0,032

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0000
	80,00

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0150
	0,24

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,1600
	2,56

	109
	RpEA02B1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)

	m
	
	120,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6800
	81,60

	
	25212167042-16
	Tub IPE-PVC d16mm
	m
	1,0250
	129,15

	110
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)

	m
	
	50,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0700
	3,50

	
	2722103107001325
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	1,0300
	56,65

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0500
	2,75

	111
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)

	m
	
	70,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0700
	4,90

	
	2722103107001315
	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66
	m
	1,0300
	79,31

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0500
	3,85

	112
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	
	12,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	3,72

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200
	12,24

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	12,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,06

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,06

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	24,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	24,00

	113
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar

	buc
	
	5,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500
	3,25

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	10,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,025

	114
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)

	buc
	
	16,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	17,60

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	1,0000
	16,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	32,00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	32,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	1,28

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	3,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retea electrica interioara
	

	2.2. Sistem de ventilare aspiratie



	115
	VC06B*aplicativ
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric ВЦУН 355х4 - 4

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	27,2000
	27,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2500
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	28,0000
	29,40

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	28,0000
	29,40

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2500
	0,25

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,5200
	0,52

	116
	08-01-053-1
	Convertor de frecventa

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4300
	2,43

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3900
	0,39

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0410
	0,041

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0390
	0,039

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,0240
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0390
	0,039

	117
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC DT RFL D355mm

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600
	0,86

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000
	12,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000
	12,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000
	12,00

	118
	VB17A
	Montarea conexiunii flexibile circulare

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600
	0,86

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000
	12,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000
	12,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000
	12,00

	119
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp

	m
	
	40,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400
	13,60

	
	3130134817405*1.5
	Cablu din cupru  cu rezistenta marita la flacari 3x1.5
	m
	1,0300
	43,26

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	21,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500
	10,50

	120
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp

	m
	
	40,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400
	13,60

	
	3130134817405*4
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x4
	m
	1,0300
	43,26

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	21,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500
	10,50

	121
	RpEA02B1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)

	m
	
	80,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6800
	54,40

	
	2521216704234
	Tub IPE-PVC d.25
	m
	1,0250
	86,10

	122
	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	14,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,7700
	0,77

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	2,0400
	2,04

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0041
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0048
	0,005

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,6120
	0,612

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,0160
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8000
	0,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8000
	0,80

	123
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	4,68

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,147

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	3,66

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	0,108

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	18,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	3,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,06

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,39

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,12

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,006

	124
	VB20H
	Montare hota / exclusiv tabla 0.8/1.0/1.5 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5,9100
	23,64

	
	2710403700041
	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm
	kg
	0,3000
	1,20

	
	2874115893165
	Bolt D = 16 mm
	buc
	0,0110
	0,044

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0450
	0,18

	
	2710703549409
	Otel cornier 28x28x3 mm
	kg
	3,5000
	14,00

	
	2412126100010
	Miniu 
	kg
	0,0520
	0,208

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0600
	0,24

	
	2874125884724
	Nit cu cap semirotund 3 x 8 
	kg
	0,3000
	1,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0150
	0,06

	
	2874115842922
	Piulite hexagonale M 4
	buc
	38,0000
	152,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	20,0000
	80,00

	
	2734113807409
	Sirma din otel  D=1,5 mm
	kg
	0,0300
	0,12

	
	2710503800293
	Sirma tare dn=4 mm
	kg
	0,0100
	0,04

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,2750
	1,10

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,0320
	0,128

	
	2874125881318
	Saiba plata pt. metal M 16
	buc
	14,0000
	56,00

	
	2874125882053
	Saiba plata  pt. metal M 4
	buc
	38,0000
	152,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	20,0000
	80,00

	
	2874115809891
	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8
	buc
	38,0000
	152,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	20,0000
	80,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2000
	0,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de ventilare aspiratie
	

	2.3. Sistem de refulare



	125
	VC10A
	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,9000
	12,90

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,4000
	0,402

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,5000
	2,512

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	0,151

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	0,04

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	7,0000
	7,035

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	7,0000
	7,035

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000
	2,01

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	7,0000
	7,035

	
	2874115820625
	Surub hexagonal uzual M 10 x 80
	buc
	7,0000
	7,035

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	2,01

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2500
	0,25

	126
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,6800
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2500
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,0000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1200
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,0000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1200
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,8500
	0,85

	127
	08-03-602-1
	Dispozitive de incalzire: calorifer electric

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2000
	1,20

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0410
	0,041

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2600
	0,26

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,01


	128
	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000
	8,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0010
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	0,60

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0080
	0,016

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de refulare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Sistem de ventilare aspiratie



	129
	001
	Ventilator de canal de tip ВЦУН 355-143х4,0-4 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	68v001
	Ventilator de canal de tip ВЦУН 355-143х4,0-4
	buc
	1,0000
	1,00

	130
	001
	Convertor de frecventa pentru ventilator

	buc
	
	1,000



	
	68v0013
	Convertor de frecventa pentru ventilator
	buc
	1,0000
	1,00

	131
	001
	Aparat de zgomot, circular tip AZC DT RFL D355mm sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-AZC-DT-RFL-355
	Aparat de zgomot, circular tip AZC DT RFL D355mm
	buc
	1,0000
	1,00

	132
	001
	Conexiune flexibila DT RFL D355mm sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-DT-RFL-355
	Conexiune flexibila DT RFL D355mm 
	buc
	1,0000
	1,00

	133
	001
	Panou ЩМП-2-1

	buc
	
	1,000



	
	v001
	Panou ЩМП-2-1
	buc
	1,0000
	1,00

	134
	002
	Bloc control

	buc
	
	1,000



	
	v002
	Bloc control
	buc
	1,0000
	1,00

	135
	003
	Automat C VA47-29 20A 1P

	buc
	
	3,000



	
	v003
	Automat C VA47-29 20A 1P
	buc
	1,0000
	3,00

	136
	005
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 1200*600x450h мм (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v005
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 1200*600x450h мм (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	137
	006
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 3000*1000x450h мм (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v006
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 3000*1000x450h мм (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	138
	007
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 2000*1500x450h мм (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v007
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 2000*1500x450h мм (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	139
	008
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 2200*700x450h мм (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v008
	Зонт вытяжной 0,7 мм - 2200*700x450h мм (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	140
	010
	Жироуловитель к зонту 1200 х 600 мм, кассета - 2 шт.-1 компл) (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v010
	Жироуловитель к зонту 1200 х 600 мм, кассета - 2 шт.-1 компл) (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	141
	011
	Жироуловитель к зонту 2000 х 1500 мм, кассета - 3 шт.-1 компл) (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v011
	Жироуловитель к зонту 2000 х 1500 мм, кассета - 3 шт.-1 компл) (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	142
	012
	Жироуловитель к зонту 2000 х 1500 мм, кассета - 6 шт.-1 компл) (INOX)

	buc
	
	1,000



	
	v012
	Жироуловитель к зонту 2000 х 1500 мм, кассета - 6 шт.-1 компл) (INOX)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de ventilare aspiratie
	

	3.2. Sistem de refulare



	143
	002
	Кассета фильтр DT CFRC ф315 360x360

	buc
	
	1,000



	
	700-DT-CFRC-315
	Кассета фильтр DT CFRC ф315 360x360
	buc
	1,0000
	1,00

	144
	002
	Фильтр гофрированный DT FPO 360x360 ф315

	buc
	
	1,000



	
	700-DT-FPO-315
	Фильтр гофрированный DT FPO 360x360 ф315
	buc
	1,0000
	1,00

	145
	002
	Ventilator de canal VKS 315 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-VKS-315
	Ventilator de canal VKS 315 
	buc
	1,0000
	1,00

	146
	002
	Calorifer electric НК 315-18.0 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-NK-315-18
	Calorifer electric НК 315-18.0 
	buc
	1,0000
	1,00

	147
	002
	Датчик канальный STa-02.L "РАУТ" sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-STa-02.L
	Датчик канальный STa-02.L "РАУТ" 
	buc
	1,0000
	1,00

	148
	002
	Диф, манометр PS 500 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-PS-500
	Диф, манометр PS 500 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de refulare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


