Resistematizarea incaperilor imobilului cu nr.cadastral 0100214.137.01, in vederea reamplasarii utilajului de Roentgen, a IMSP INN "Diomid Gherman", din str.Korolenko nr.2, mun.Chisinau.                                  Obiect Nr.1066	Formular Nr.1B
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 
                                          Semnalizarea de incendiu (marca SI.SU)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 			

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/8)	buc	1,00			
 2	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК)	buc	7,00			
 3	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР)	buc	2,00			
 4	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель)	buc	1,00			
 5	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (ВУОС)	buc	2,00			
 6	10-06-034-12
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,00			
 7	Pret
	Оконечное устройство контроля шлейфа, EN54-13. УК-2	buc	4,00			
 8	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор)	buc	2,00			
 9	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  	100 m	0,26			
 10	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,12			
 11	Pret
	Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE180 красный ёмк. 1х2х0.8 мм КПСЭнг(А)-FRLSLTx	m	38,00			
 12	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,26			
 13	Pret
	Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая токсичных газов из ПНД Ф16 мм чёрная  FRHF-16	m	26,00			
  							
 		Capitolul 2. Utilaj 					
14	Pretul firmei
	Прибор приёмно-контрольный пожарный, 8 шлейфов сигнализации, EN54-2, EN54-4, EN54-13 , ВАРТА-1/8	buc	1,00			
 15	Pretul firmei
	Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7.  ИПК-8	buc	7,00			
 16	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной красный, EN54-11, ИПР-1	buc	2,00			
 17	Pretul firmei
	Оповещатель пожарный звуковой внутренней установки, 24В 65мА, 90dB, IP40, EN54-3 Type B, ЗПО	buc	1,00			
 18	Pretul firmei
	Выносное устройство световой сигнализации, ВУОС	buc	2,00			
 19	Pretul firmei
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач 	buc	2,00