# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  reagenților,accesorii și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani
  prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

1.Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2.  IDNO 1003600153212.

3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11

4. Tel: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe SIA “RSAP”. 
7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  bunuri:

Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

| Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems |  |  |  |  |  | 554954,30 |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 15 | set | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automatA 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 15 | set | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 4 | set | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 14 | set | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 20 | set | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 75 ml | 33696500-0 | 3 | set | α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 4 | set | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 8 | set | CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 6 | set | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 20 | set | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 6 | set | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 2 | set | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 24 ml | 33696500-0 | 27 | set | LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 3 | set | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 9 | set | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 8 | set | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 29 | set | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 29 | set | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | 33696500-0 | 2 | set | LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | 33696500-0 | 2 | set | LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 7 | set | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, 1 fl. x 1ml | 33696500-0 | 2 | ml | Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 2 | set | Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 8 | set | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 8 | set | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 8 | set | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 72 ml | 33696500-0 | 22 | set | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | 33696500-0 | 10 | set | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | 33696500-0 | 10 | set | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 x 0,5 ml | 33696500-0 | 3 | set | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard fl. 100 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 7 | amb. | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard fl. 1000 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | amb. | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | hîrtie specific p/u printerul analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 20 | buc. | PAPER FOR ANALYZER |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific p/u A 15 set 10 buc., compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 130 | set | Rotor de reacţie p/u analizator A-15 set 10 buc. |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. | 33696500-0 | 35 | set | Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc. |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5 |  |  |  |  |  | 57083,00 |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 2 | amb. | Diluent p/u MS 9/5 set 20 lit. |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj fl. 1200 ml (card de reprogramare + 2 filtre ), compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 2 | amb. | Soluție litică (cu card de reprogramare + 2 filtre ) p/u MS 9/5 fl. 1200 ml |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj fl. 5000 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 1 | amb. | Soluție detergent p/u MS 9/5 fl.5000 ml |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj fl. 5 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 1 | amb. | EO-DIFF ( Soluție litică pentru eozinofile) fl. 5 lit. p/u MS 9/5 |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj fl. 250 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 2 | amb. | Hemoreff (sol. sistemica de referinta, concentrată) p/u MS 9/5 fl.250 ml |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | ambalaj fl. 500 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 2 | amb. | Sol. de deproteinizare şi extraspalare fl. 500 ml p/u MS 9/5 |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | set fl. 6 x 2 ml cu card de reprogramare, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 2 | set | Sînge de control 5 DIFF cu 3 nivele L,N,H p/u MS 9/5 set 6 x 2 ml |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul hematologic 5 diff MS 9/5. | standard pentru MS 9/5, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | 33696500-0 | 4 | buc. | Filtru pentru microchiaguri p/u MS 9/5 |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300 |  |  |  |  |  | 370444 |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 70 | amb. | M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 6 | set | M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 14 | set | M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set 4 fl. x 200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 11 | set | M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 50 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 22 | amb. | M-53 Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 1 | set | M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 6 | amb. | M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray BC 5300 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set 6 x 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | 33696500-0 | 18 | set | Material de control hematologic set 6 x 3 ml p/u Mindray BC 5300 |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 |  |  |  |  |  | 35569,00 |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. şi ISI nu mai mic de 1,1 fl. pînă la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 1500 | ml | Tromboplastină p/u COATRON M 1 |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu regentul de lucru, de la același producător. | 33696500-0 | 40 | ml | Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1 |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 104 | ml | Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 15 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 660 | ml | Imidazol set 4 fl x 15 ml |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. pînă la 1000 buc. | 33696500-0 | 26000 | buc. | Cuve p/u COATRON M1 |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu COATRON M 1 | 33696500-0 | 50 | buc. | Eprubete pentru reagent COATRON M 1 |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 |  |  |  |  |  | 50460,00 |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 100 teste, compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 140 | set | Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 25 teste , compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 3 | set | Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului Cybov Reader 720 lățime 50 mm, lungime 25 m | 33696500-0 | 80 | buc. | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720 |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 |  |  |  |  |  | 202618,56 |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 1900 | ml | Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) fl . pînă la 5 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 256 | ml | Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1, fl. pînă la 2 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 480 | ml | Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2, fl. pînă la 15 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 104 | ml | Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT, fl pînă la 1 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 52 | ml | Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT; fl pînă la 1 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 17000 | buc. | Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C-3100 set 1000 buc |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 1650 | ml | Probe cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 15 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 100 | lit. | Cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 2500 ml |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 |  |  |  |  |  | 141382,04 |
| 7 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 440 | set | Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100/500 set 100 teste |  |
| 7 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 36 | set | Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100/500 set 2 x 8 ml |  |
| 7 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 10 | buc. | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100/500 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice |  |  |  |  |  | 231420,00 |
| 8 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu. | 33696500-0 | 6 | set | Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA, set 192 teste |  |
| 8 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu. | 33696500-0 | 6 | set | Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG prin metoda ELISA, set 192 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpilor glandei tiroide. |  |  |  |  |  | 2820,00 |
| 9 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpilor glandei tiroide. | set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control | 33696500-0 | 4 | set | Anti - TG set 96 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice( metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  | 34480,00 |
| 10 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice( metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . | ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | 33696500-0 | 4000 | buc. | Hemoculttest (IFOBT) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor. |  |  |  |  |  | 2426,00 |
| 11 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor. | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația pînă la 400 UI/ml. | 33696500-0 | 2 | set | IgE total set 96 teste |  |
| 11 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor. | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml pentru IgE total. Compatibil cu reagenții, de la același producător. | 33696500-0 | 1 | set | Material de control cu 3 nivele, p/u IgE total set 6 fl. x 3 ml |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice( metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  | 16480,00 |
| 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice( metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . | ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | 33696500-0 | 800 | buc. | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  | 442,00 |
| 13 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . | fl. 2 ml, să conțină control N+P | 33696500-0 | 1 | set | SLE - LATEX fl. 2 ml |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  | 57290,00 |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 30 | set | HBsAg set 96 teste |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de control, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 12 | set | Anti - HBsAg set 96 teste |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 14 | set | Anti - HBcore Ag sumar set 96 teste |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 3 | set | HBe Ag /Ab set 96 teste |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 18 | set | Anti - HCV sumar set 96 teste |  |
| 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 4 | set | Anti - HDV sumar set 96 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 56854,00 |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus 6 calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - CMV IgM set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - CMV IgG set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste |  |
| 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 16420,00 |
| 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste |  |
| 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste |  |
| 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 5 | set | Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 12978,00 |
| 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 6 | set | Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste |  |
| 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și cut-off control .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 6 | set | Anti - Ascaris lumbricoides IgG set 96 teste |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 18 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml | 33696500-0 | 100 | ml | Amoniac 10 % |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 19 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl.de la 50 - 100 ml | 33696500-0 | 200 | ml | Acid clorhidric |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 50,00 |
| 20 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. de la 50-100 ml | 33696500-0 | 100 | ml | Acid acetic glacial |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1000 gr. | 33696500-0 | 4000 | gr. | Acid citric monohidrat |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 60,00 |
| 22 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1000 ml | 33696500-0 | 1 | lit. | Acid azotic concentrat |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 210,00 |
| 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. de la 50 pînă la 100 gr | 33696500-0 | 500 | gr. | Acid sulfosalicilic |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 44,00 |
| 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 500 gr. | 33696500-0 | 800 | gr. | Citrat de natriu de 3,8 % |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 370,00 |
| 25 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 50 gr. | 33696500-0 | 200 | gr. | Albastru de metilen |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 560,00 |
| 26 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1000 ml | 33696500-0 | 7000 | ml | Azur - Euzin colorant Romanovschi |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 550,00 |
| 27 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 50 gr. | 33696500-0 | 100 | gr. | Azur I/II |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 287,50 |
| 28 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 25 gr. | 33696500-0 | 50 | gr. | Euzină K / Euzină H |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 16,25 |
| 29 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 25 gr. | 33696500-0 | 50 | gr. | Trilon B |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 3521,00 |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 300 | ml | Ţoliclon anti-A |  |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 40 | ml | Toliclon anti A1 |  |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 300 | ml | Ţoliclon Anti-B |  |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 300 | ml | Ţoliclon Anti-D super IgM |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control | 33696500-0 | 4 | set | Hemoglobină cu cianidă ( sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) |  |
| 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set 3 fl x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă | 33696500-0 | 4 | set | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 318,56 |
| 32 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set. 2 fl x 50 ml | 33696500-0 | 8 | set | Azopiram set. 2 fl x 50 ml |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 966,00 |
| 33 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalaj pînă la 1 kg | 33696500-0 | 30 | kg | Nitrat de sodiu (Na NO3) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalaj pînă la 1 kg | 33696500-0 | 40 | kg | Clorură de natriu ( NaCl ) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 640,00 |
| 35 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 100 ml | 33696500-0 | 400 | ml | Sol. Lugol |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 23320,00 |
| 36 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set 4 fl x 10 ml material de control + calibratori | 33696500-0 | 18 | set | Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele + calibratori, set 4 fl x 10 ml |  |
| 36 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set 2 x 30 gr.+ calibrator | 33696500-0 | 4 | set | Acid sulfosalicilic p/u determinarea proteinei în urină set 2 x 30 gr. + calibrator |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 2864,00 |
| 37 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | eprubetă cu etichetă, lungimea eprubetei și tamponului pînă la 140 mm | 33696500-0 | 4000 | buc. | Eprubetă din m/plastică cu tampon steril |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 71400,00 |
| 38 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 6 ml, capac de cauciuc cu valvă | 33696500-0 | 60000 | buc. | Eprubete vacumate cu gel - activator p/u separare |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 15705,00 |
| 39 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 3,5 ml capac de cauciuc cu valvă | 33696500-0 | 18000 | buc. | Eprubete vacumate cu Citrat de Na 3,8 % pentru hemostază |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 42625,00 |
| 40 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 2 ml capac de cauciuc cu valvă | 33696500-0 | 50000 | buc. | Eprubete vacumate cu K3 EDTA |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 870,33 |
| 41 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 0,2 ml, ambalaj pînă la 1000 buc. | 33696500-0 | 2000 | buc. | Eprubetă Eppendorf (vol. 0,2 ml ) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 3700,00 |
| 42 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | din masă plastică, de culoare albă cu 50 godeuri. | 33696500-0 | 200 | buc. | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 1115,00 |
| 43 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | cu 2 vîrfuri, vîrfurile marcherului să fie subțiri de la 0,7 pînă la 2 mm. | 33696500-0 | 200 | buc. | Marcher p/u sticlă (culoare neagră) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 25,24 |
| 44 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm | 33696500-0 | 2 | buc. | Termohîrtie cu densitate nr.4 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 1166,76 |
| 45 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | hîrtie de filtru | 33696500-0 | 18 | kg | Hîrtie de filtru |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 27720,00 |
| 46 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | volum 1 ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică | 33696500-0 | 28000 | buc. | Pipetă serologică sterilă, ambulată individual pentru colectarea sîngelui capilar |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 34800,00 |
| 47 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc. | 33696500-0 | 6000 | buc. | Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 173,00 |
| 48 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | dimensiuni 24 x 24 mm | 33696500-0 | 3000 | buc. | Lamele de acoperire dim. 24 x 24 mm |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 2055,00 |
| 49 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | dimensiuni 24 x 50 x0,13-0,16 mm | 33696500-0 | 15000 | buc. | Lamele de acoperire dim. 24 x 50 mm |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 5640,00 |
| 50 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | lungimea - 76 mm, grosimea--1-2 mm, lăţimea - 25,4 mm, 1/4 din lamă să fie mată, ambalaj 72 buc. marginile lamei să fie de 90° | 33696500-0 | 30000 | buc. | Lame Super Frost VWR p/u citologie |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 8620,00 |
| 51 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. | 33696500-0 | 2000 | buc. | Lamă de sticlă 52 x 52mm, grosimea 2 mm |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 490,00 |
| 52 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | transparentă | 33696500-0 | 1 | kg | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 3024,00 |
| 53 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalate individual, cutie 100 buc., 3 x 6 cm | 33696500-0 | 40000 | buc. | Șervețel sterile cu alcool 70% |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 4700,00 |
| 54 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalate individual, cutie 100 buc., 3 x 6 cm | 33696500-0 | 40000 | buc. | Șervețel sterile |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 422,00 |
| 55 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalaj fl.100 ml | 33696500-0 | 20 | amb. | Ulei de imersie |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 180,00 |
| 56 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | set. 100 buc (stripuri), gradaţia pH de la 1,0-14,0 UN | 33696500-0 | 4 | set | Hîrtie indicatoare a pH |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 100800,00 |
| 57 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | specific pentru acele de puncție | 33696500-0 | 80000 | buc. | Sisteme pentru colectare ( holdere ) |  |
| 57 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalate individual, compatibil cu sistema pentru colectare (holder) | 33696500-0 | 80000 | buc. | Ace sterile petru puncție, 21G |  |
| 57 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalate individual, compatibil cu sistema pentru colectare (holder) | 33696500-0 | 6000 | buc. | Ace sterile pentru puncție (fluturaș),23G |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  | 1594672,83 |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 28 | set | ALTL, 500 T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/set - 300 teste. | 33696500-0 | 6 | set | ALB BCG, 300 T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 10 | set | ALP IFCC, 400T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 25 | set | AMYL, 300T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 4 | set | AMYL-P, 200T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | 33696500-0 | 38 | set | ASLO TQ, 150T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 28 | set | ASTL, 500T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 350 teste. | 33696500-0 | 28 | set | Bil-D, 350 T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. | 33696500-0 | 39 | set | Bil-T, 250T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 13 | set | CA, 300T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 40 | set | CHOL HiCo, 400T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | 33696500-0 | 27 | set | CRP, 250T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 700 teste. | 33696500-0 | 20 | set | CREAJ, 700T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/ set - 400 teste. | 33696500-0 | 10 | set | GGT , 400T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 800 teste. | 33696500-0 | 38 | set | GLUC HK, 800T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 350 teste. | 33696500-0 | 26 | set | HDL-C, 350T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | 33696500-0 | 37 | set | HBA1C TQ, 150T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 14 | set | IRON, 200T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 2 | set | LDHI IFCC, 300T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 32 | set | LDL-C, 200T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 14 | set | LIPC, 200T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | 33696500-0 | 9 | set | MG, 250T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 100 teste. | 33696500-0 | 57 | set | RF, 100T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 12 | set | TP, 300T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. | 33696500-0 | 48 | set | TRIGL, 250T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 30 | set | UREAL, 500T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 28 | set | UA, 400T |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Standard low set 10 x 3 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Standard high set 10 x 3 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de verificare a calibrarii electrozi. Set 10 x 1 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 1 | set | ISE Compensator set 10 x 1 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Diluent in testare ISE. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Diluent set 5 x 300 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol calibrare interna a electrozilor. Set 5 x 600 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 8 | set | ISE Internal Standard set 5 x 600 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de referinta electrozi. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare a electrozilor. Set 5 x 100 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare bazica a acului. Set 66 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 38 | set | NaOH-D, cobas C set 66 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare bazica de sistem. Set 2 x 1,8 lit. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 14 | set | NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol tensioactive pentru baea de apa. Set 60 ml . Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 29 | set | Ecotergent, cobas c311 set 60 ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare speciala a cuvelor de reactie. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | SMS, COBAS C set 50 ml. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Diluent p/u probe. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare acida. Set 2 x 1,8 lit.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Acid wash solution set 2 x 1,8 lit. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare speciala a acului. Set 12 x 59 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Reagent pentru liza hematiilor in determinarea HbA1C. Set 51 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Ser de control nivel I. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Ser de control nivel II. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control HbA1C nivel normal. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 4 | set | PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control HbA1C nivel patologic. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 4 | set | PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control RF. Set 2 x 2 x 1ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | RF II Control Set 2 x 2 x 1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator biochimic universal. Set 12 x 3ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | CFAS 12 x 3ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator lipidic. Set 3 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cfas Lipids set 3 x 1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator CRP. Set 5 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | Cfas Proteins set 5x1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator Prealbumin-ASLO-Ceruloplasmin ,Set 3 x 1ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cfas PAC set 3 x 1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator HbA1C, Set 3 x 2ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | Cfas HbA1c set 3 x 2ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator RF. Set 5 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PRECISET R F set 5 x 1ml |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | 33696500-0 | 1 | buc. | Mixed-bed resin MBH 100 |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Set 3 x 6 buc.Celule de reactie. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc. |  |
| 58 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Set 5000 Pupite pentru Probe, Control si Calibrator.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 10 | set | Cobas sample cup 5000pcs |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). |  |  |  |  |  | 27640,00 |
| 59 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 8 | amb. | Sol.diluent p/u PCE 210 set. 20 lit. |  |
| 59 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 500 ml , compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 7 | amb. | Soluţie de lizare p/u PCE 210 fl.500 ml |  |
| 59 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set .3 fl. x 2.5 ml, compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 12 | set | Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 3 fl. x 2.5 ml |  |
| 59 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 5000 ml., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 3 | amb. | Soluţie de spălare p/u PCE 210 fl.5000 ml |  |
| 59 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 1000 ml., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 3 | amb. | Soluţie concentrată Hipoclorid 0,5% p/u PCE 210 fl. 1000 ml |  |
|  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). |  |  |  |  |  | 249595,00 |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 20 lit Componenţa: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 43 | amb. | CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 8 | set | SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 5 lit. Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 8 | amb. | LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 2 lit. Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 18 | amb. | LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componenţa: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 3 | set | FLUOROCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componenţa: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 11 | set | FLUOROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 1 lit. Componenţa: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 8 | buc. | CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Componenţa: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 4 | set | FLUOROCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 21 | flacon | CELLCLEAN 50 ml- soluţie de spălare concentrată |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 12 | set | XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt) |  |
| 60 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | 33696500-0 | 1 | amb. | XN CAL 3 ml - calibrator |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 9310,77 |
| 61 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1 lit. | 33696500-0 | 21 | lit. | Ortho Harris haematoxilină |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 6983,13 |
| 62 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1 lit. | 33696500-0 | 21 | lit. | Ortho EA50 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 5237,4 |
| 63 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. de la 1 - 2,5 lit. | 33696500-0 | 21 | lit. | Ortho OG6 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 8313,2 |
| 64 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. de la 0,5 - 1 lit. | 33696500-0 | 10 | lit. | Mediu de montare ( DPX mounting medium) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 3325,25 |
| 65 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. de la 1 - 5 lit. | 33696500-0 | 25 | lit. | Soluție de spălare (Xylene ) |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 13500 |
| 66 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. de la 1 - 5 lit. | 33696500-0 | 75 | lit. | Etanol absolut |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 67 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | dimensiuni lungime 40-50 cm, lățime 30-35, înălțime 5-7 cm | 33696500-0 | 1 | buc. | Talger de inox (cu torți) |  |
|  | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  | 514028,02 |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactina, set - 100 teste. | 33696500-0 | 7 | set | Prolactina, set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-Testosteron, set - 100 teste. | 33696500-0 | 5 | set | t-Testosteron , set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / TSH, set - 100 teste. | 33696500-0 | 19 | set | TSH, set 200 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / anti-TPO, set - 100 teste. | 33696500-0 | 19 | set | anti-TPO, set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T3, set 200 teste. | 33696500-0 | 5 | set | t- T3, set 200 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T4, set 200 teste. | 33696500-0 | 6 | set | t-T4, set 200 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f- T3, set 200 teste. | 33696500-0 | 7 | set | f- T3, set 200 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f-T4, set 100 teste. | 33696500-0 | 11 | set | f- T4, set 200 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP, set 100 teste. | 33696500-0 | 9 | set | AFP, set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /f- PSA, set 100 teste. | 33696500-0 | 17 | set | f-PSA, set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t- PSA, set 100 teste. | 33696500-0 | 17 | set | t-PSA, set 100 teste |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Diluent Universal (2 x 16 ml) | 33696500-0 | 4 | set | Diluent Universal (2 x 16 ml) |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ProCell 6x380 ml | 33696500-0 | 18 | set | ProCell 6x380 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CleanCell 6x380 ml | 33696500-0 | 18 | set | CleanCell 6x380 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysClean 5x100ml | 33696500-0 | 1 | set | SysClean 5x100ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Tips 3600buc | 33696500-0 | 5 | set | Assay Tips 3600buc |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Cups 3600buc | 33696500-0 | 5 | set | Assay Cups 3600buc |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysWash 1x500 ml | 33696500-0 | 4 | set | SysWash 1x500 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Universal 4x3.0 ml | 33696500-0 | 15 | set | PreciControl Universal 4x3.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml | 33696500-0 | 8 | set | PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml | 33696500-0 | 8 | set | PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | AFP CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Anti-TPO CS 4x1.5 ml | 33696500-0 | 2 | set | Anti-TPO CS 4x1.5 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT3 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | FT3 CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT4 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | FT4 CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactin CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | ml | Prolactin CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA free CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | PSA free CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA total CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | PSA total CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T3 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | T3 CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T4 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | T4 CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ProCell 6x380 ml | 33696500-0 | 2 | set | Testosterone CS 4x1.0 ml |  |
| 68 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ProCell 6x380 ml | 33696500-0 | 2 | set | TSH CS Gen.2 4x1.3 ml |  |
|  | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  | 118213,92 |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; Mindray BC-5150, (ambalaj 20 L) | 33696500-0 | 16 | set | Diluent (ambalaj 20 L), p/u Mindray BC-5150 |  |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 500 mL x 4) | 33696500-0 | 6 | set | DIFF Lyse (set 500 mL x 4), p/u Mindray BC-5150 |  |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 100 mL x 4) | 33696500-0 | 6 | set | LH Lyse (set 100 mL x 4), p/u Mindray BC-5150 |  |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 50 mL) | 33696500-0 | 20 | set | Probe Cleanser (set 50 mL), p/u Mindray BC-5150 |  |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 3 x 3 mL) | 33696500-0 | 18 | set | Material de control hematologic (set 3 x 3 mL), p/u BC-5150 |  |
| 69 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray | 33696500-0 | 200 | set | Hirtie termo, p/u Mindray BC-5150 |  |
|  | Valoarea estimativă fără TVA |  |  |  |  |  | 4758999,06 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lor;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.03.2021-31.12.2021

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

3. Criterii şi cerinţe de calificare

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții Eoropean | Original – potrivit modelului din documente, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 3.2 | Specificaţii tehnice (F4.1) | Original Formularul 4.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.3 | Specificaţii de preț (F4.2) | Original Formularul 4.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.4 | Garanţia pentru ofertă 2% | Original, Scrisoare de garanție bancară conform formularului (F3.2),sau transfer pe contul de decontare al Beneficiarului,indicat în FDA din Documentația Standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului | DA |
| 3.5 | Formularul ofertei (F3.1) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; |  |
| 3.6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant (F 3.3), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.7 | Raportul financiar | Situația financiară (ultimul Raport financiar) Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.8 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.9 | Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat | copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național – eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | DA |
| 3.11 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont; copie –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.12 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4) -original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.13 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.14 | Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.15 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor) | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.16 | Autorizaţie de la producator sau echivalentul | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.17 | Mostre | La solicitare termen de 3 zile, obligatoriu. | DA |
| 3.18 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului. | Oferta va fi însoțită de o declarție prin care se obligă să prezinte garanția bancară, în cazul încheierii contractului, pînă la semnarea acestuia. | DA |
|  | Notă:Toate bunurile (Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb) să corespundă cerințelor din Anexa nr.1 | De prezentat toate copiile actelor solicitate în anexa nr.1 în corespundere cu loturile indicate în anexă | DA |

Anexa nr.1

Cerințe generale pentru reagenți, calibratori și material de control

Lotul  Nr. 1-69 (conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 374 din 05.05.2014)

Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.

Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem  închis).

Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produssului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.

Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

II.  Cerinţe generale  la   Lotul  Nr.1-69  specificaţii standard pentru investigaţii imunologice prevăzute în  ord. 701din 18.10.2010  Determinarea hormonilor glandei tiroide, anticorpi  glandei tiroide, marcherii canceroși și infecţiilor parazitare.

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Specificaţii standard pentru investigaţii umunoinzimatice la infecţii microbiene,parazitare şi virusologice.

Nota - Cerinţe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; specificitatea. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat.La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 98%. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa

cite o probă. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

III. Cerinţe generale la  Lotul  Nr. 1-69  Specificaţii standard  pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice,  veselă şi articole de ustensilă : care nu se găsesc în anexa 3 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 701 din 18.10.2010).

-Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool – să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  Informația o găsiți în SIA “RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA “RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul ): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: 

PÎSLARU VALENTINA ________________________________