Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția lucrărilor

Obiect: Realizarea reparației capitale a pardoselelor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți cu instalarea teracotei rezistente la acizi la Sectorul tratarea a apei.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 45431000-7 | - Reparația capitală a pardoselelor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți cu instalarea teracotei rezistente la acizi | m2 | 120,0 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări anexat | 230 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | - 000,00 |

1.Descriere generală. Termeni de execuție

1.1 Lucrările vor  fi  realizate la Sectorul tratarea a apei   nr.2 din str. Vadul lui Vodă, 5.

1.2 Termenul de executare a lucrărilor: 45 zile.

1.3 Termenul de realizare a lucrărilor: mai- octombrie 2025.

2. Informații.

2.1 Lucrările de reparații capitale ale pardoselelor, gropilor și canalelor vor fi realizate în sala de filtrare a apei, sala de pre-tratare a apei, la depozitul de reagenți chimici.

2.2  Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Еxecutantului.

3.2 Materialele utilizate: teracota rezistentă la acizi, care va corespunde cerințelor ISO 13006:2018. Principalii indicatori de calitate solicitați pentru teracotă sunt:

Teracota de presare uscată clasa B; Grupa Ib cu absorbție scăzută a apei (0,5<Ev≤3%), conform ISO  10545-3;

Suprafața neglazuită UGL;

Dimensiune 20х20 см (Sw= 199x199x10 mm);

Rezistentă la acizi - class HA, conform ISO 10545-13.

4. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărîrea CA ANRE nr.155 din 01.04.2022 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | ISO 13006:2018 | - Standard Internațional "Placi ceramice-definitii, clasificare, caracteristici si marcare” |
|  | ISO 10545-3 | - Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparentrelative density and bulk density |
|  | ISO 10545-13 | - Ceramic tiles Part 13: Determination of chemical resistance |

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

5.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

5.2 Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare.

5.3 Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu pună în pericol personalul, să nu provoace accidente, să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul, conductele, echipamentele aflate în funcțiune sau în apropiere.

5.4 Deșeurile formate vor fi colectate și transportate de către Executant.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

6.1 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul Beneficiarului, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul. Executantul  trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate, prin prezentarea certificatelor de calitate / conformitate ale teracotei utilizate.

6.2  Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea în exploatare a obiectului.

6.3 Responsabilitatea pentru realizarea în termen a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

7.1 În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

7.2 La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

7.3 Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare 7.4 După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

8.1 Lucrările vor fi realizate în încăperile de producere.

8.2 Lucrările vor fi realizate în timpul funcționării utilajului, și anume lângă pompe și sub/lângă filtrele de tratare a apei.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

9.1 În unele cazuri, la aplicarea teracotei, va trebui să se țină cont despre faptul că unele fundamente sunt supuse condițiilor cu umiditatea mărită, prezența nămolului, depuneri de săruri.

9.2 Fundamentele pompelor sunt supuse vibrației.

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

10.1 Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare (vezi pct. 3 și 4)

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

11.1. La executarea lucrărilor vor fi necesare: mașină de tăiat gresie, mașină de rașchetat, malaxor, etc.

12.  Volumul lucrărilor de reparație și echipamentului energetic:

Lucrările constau în:

12.1 Demontarea teracotei deteriorate.

12.2 Grunduirea, pregătirea pardoselelor și stratului de așternut.

12.3 Adăugarea materialului hidrofob.

12.4 Tratarea suprafețelor, prepararea mortarului rezistent la acizi.

12.5 Așezarea plăcilor( teracotei).

12.6 Lista cu cantitățile de  lucrări  detaliat  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1

13. Cerințe privind calculul costului  lucrări

13.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

13.2 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

13.3 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

13.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul  Beneficiarului conform  pct.6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

13.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale -  k= 1,20  conform pct.5  al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

14.1 Specificațiile tehnice ale materialelor utilizate.

14.2 Specificații de preț pentru materiale și lucrări , deviz de cheltuieli (formular 3, 5, 7).

14.3 Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

14.4 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate (licență, aviz, extras) eliberate de organele abilitate ale statului.

14.5 Dotarea specifică cu utilajele și echipamentele necesare.

14.6 Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

14.  Cerințe de mentenanță:

14.1 Perioada de garanție va fi de 60 luni din data recepției.

14.2 Termenul maxim de executare a lucrărilor va fi  de 45 zile.

14.3 În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

14.4 După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

14.5 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma  penalizarea.

15.  Lista cu cantități de lucrări

15. 1 Anexa  nr.1

| Reparatia capitala a pardoselelor, gropilor si canalelor salii de filtrare, depozitului de reagenti cu instalarea teracotei rezistente la acizi in StTA-2, SCh. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Inlocuirea teracotei noi rezistente la acizi ( 120 m2 ) |  |  |
| 1 | RpIzB60B | Desfacerea pardoselelor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов или наклонных поверхностей, из фаянсовой кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклевке, в варианте: плитки из грануллированной кислотостойкой керамики ) | m2 | 120,00000 |
| 2 | RpIzA15A | Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe sapa din mortar rezistent chimic (Снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на стяжку из химичеcки-стойкого раствора) | m2 | 120,00000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselelor reci din beton sau mortar de ciment, sapa din mortar rezistent chimic | m2 | 120,00000 |
| 4 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,56000 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 10,56000 |
| 6 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 120,00000 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, (Нанесение грунтовки "Betonogrund") | m2 | 120,00000 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 120,00000 |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 2cm | m2 | -120,00000 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление водонепроницаемого материала в ц/п раствор) норма 1,0м3/ на 2,64м3 р-ра добавляется, жидкое стекло-8,26кг/21,81кг, мука диабазовая-70кг/184,8кг, кремнефтористый натрий-1,24кг/3,27кг. Итого 209,88кг | kg | 209,88000 |
| 11 | IzF31A adaptat | Tratarea suprafetelor inainte de asezarea placilor- (Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca | m2 | 120,00000 |
| 12 | RpIzB02A | Pardoseli, executate din placi de gresie ceramica antiacida, in grosime de 10, 16 sau 18 mm, montate in chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm latime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы, выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10,16 или 18 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой) | m2 | 120,00000 |
| 13 | adaptat | mortarului rezistent la acid pentru pozarea placilor (кислотостойкий раствор на силикатной замазке с химическими добавками. норма расхода материалов "ХимСтройРесурс" норма 1,0м3, жидкое стекло-630кг, мука диабазовая-1240кг, кремнефтористый натрий-94кг, расход- см. норму при укладке плитки Chituri anticorozive de pozare) | m3 | 0,99745 |
| 14 | TrI1AC13F2 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile- din auto categoria 2, pe rampa sau teren | t | 11,78400 |
| 15 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 11,78400 |