| Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii #Viorica# si reparatia capitala cu replanificare a blocului B din sat. Cirnatenii Noi , r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5

Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de incendiu | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Placa de comunicare SmartLan/RS485, cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala | buc | 19,00 |
| 8 | 08-03-591-3 apicabil | Declansator manual de alarma de incendiu | 100 buc | 0,01 |
| 9 | 08-03-593-9 | Montarea dispozitivelor de alarma - sirene | 100 buc | 0,01 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de gaz CH4 cu baza in executare normala | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 20,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,20 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,80 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), rezistenta la foc minim 30 min | м3 м.гр. | 210,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | м3 м.гр. | 60,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni SFTP cat.5e | м3 м.гр. | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 18 | pret furnizor | Panou de incendiu - centrala convetionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio | buc | 1,00 |
| 19 |  | Interfata Ethernet pentru centralele SmartLine - SMARTLAN/485 | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=4A, U=24V in carcasa IP54 | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,00 |
| 23 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 24 |  | Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C | buc | 19,00 |
| 25 |  | Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67 | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Detector gaz CH4, 12V | buc | 1,00 |

Afanasii Dumitru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii  #Vioriva# si reparatia  capitala cu replanificare a blocului  B  din  sat.  Cirnatenii Noi , r-nul Causeni, Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de incendiu | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Placa de comunicare SmartLan/RS485, cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala | buc | 19,00 |
| 8 | 08-03-591-3 apicabil | Declansator manual de alarma de incendiu | 100 buc | 0,01 |
| 9 | 08-03-593-9 | Montarea dispozitivelor de alarma - sirene | 100 buc | 0,01 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de gaz CH4 cu baza in executare normala | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 20,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,20 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,80 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), rezistenta la foc minim 30 min | м3 м.гр. | 210,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | м3 м.гр. | 60,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni SFTP cat.5e | м3 м.гр. | 10,00 |
|  |  | 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 18 | pret furnizor | Panou de incendiu - centrala convetionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio | buc | 1,00 |
| 19 |  | Interfata Ethernet pentru centralele SmartLine - SMARTLAN/485 | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=4A, U=24V in carcasa IP54 | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,00 |
| 23 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 24 |  | Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C | buc | 19,00 |
| 25 |  | Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67 | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Detector gaz CH4, 12V | buc | 1,00 |