| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de etalonare a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, element normal, rezistoare în decade, punte de CC, ampervoltmetru, ampermetru, ohmmetru, megohmmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, aparat de măsurarea parametrilor izolației electrice, voltmetru, wattmetru) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți+ pompa de presiune, manometre cu element elastic, barometru) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (micrometru de interior tip baston, micrometru cu calibru de instalare, echer) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetru staționar tip D018, durimetru portabil cu ultrasunet tip TKM-459, mașină de forță cu tracțiune) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, spectrofotometru spectometru de emisie atomică DFS-500) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________