„Aprobat”

Director interimar

_______ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2020 (repetat)

prin procedura de achiziție

Valoare mica

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | Fl. | 200 | Aerosol (sprey) Compoziție: TiAB (dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu), Kaolin, Hialuronat de Sodiu, Dioxid de Siliciu. Propulsor LPG: N-butan.125 ml. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - instructiunea de utilizare în limba de stat |
| Valoarea estimativă totală pe lot 30000.00 |  |  |  |  |
|  | Ulei de vazilină 1 fl. = 100 ml | Fl. | 10 | Se folosește pentru crearea condițiilor anaerobe |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Câmp de masă |  |  |  |
|  | Câmp de masă 50x50cm, sterile, ambalate separate | buc | 250 | Câmp de masă 50x50cm, sterile, ambalate separate. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |
|  | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat | buc | 200 | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000.00 |  |  |  |  |
|  | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml. | buc | 100 | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |
|  | Mediu cu glucoza | kg | 0.1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |
|  | Mediu cu malitoza | kg | 0.1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 250.00 |  |  |  |  |
|  | Mediu cu arabinoza, | kg | 0.1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |
|  | Bulion cu mannitol | kg | 0.1 | Bulion cu manitol -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb.-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 250.00 |  |  |  |  |
|  | Mediu Hugh Leifson | kg | 0.1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |

| Lotul 61 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” (sistem închis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Cloride | Ambalaj cu cod de bare 4x50teste | set | 3 |
| 13 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 14 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 15 | Gamma-GT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 1 |
| 16 | Lipaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 1 |
| 17 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 7 |
| 18 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 6 |
| 19 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 20 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 21 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 10 |
| 22 | Lampă fotometrică |  |  | 1 |
| 23 | Cupe-adaptor 1,5ml | 1set/5buc-negre | set | 3 |
| 24 | Set anual de mentenanță | Set anual de mentenanță Maintenance kitt | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 94000.00 |  |  |  |  |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura şi ştampila pe fiecare filă.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

  - Date despre Participant - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului;

2.  Oferta de preţ - original - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

4. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copia originalului - emis de Camera înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

5. Licența de activitate – copie originalului - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului sau  dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit.

6. Certificat de atribuire a contului bancar - copia originalului - eliberata de Banca deţinătoare de cont, confirmat prin ştampilă şi semnătura Prticipantului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Cospormac Igor– preşedintele grupului de lucru, sef sectiei nr.1

- Gabriela Doagă- secretar, vicedirector  pe economie.

- Pascari Ina - membru, asistentă medicală şefă.

- Boţoc Elena- membru, şef laboratorului clinic.

- Cuşnir Ludmila – membru, şef secţia nr. 3 medic bactereologic.

- Valentin Diug- membru, farmacist- diringinte.

- Munteanu Aurel- membru, șefu secției ATI.

- Nacu Viorel- membru, şeful băncii țesuturi și celule umane.

- Cociug Adrian - membru, medic marfopatolog.