	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-3-2
BLOC 1C  Transa 4 
 Solutii arhitecturale (comp SA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	1
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 


	m2
	34,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12,696

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,696

	2
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) 


	m2
	15,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,594

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,594

	3
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare) 


	m2
	44,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,413

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,413

	4
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti caramida grosimea 250mm 


	m3
	155,83

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	98,562

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	815,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	18,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	14,336

	5
	CL55A  aplicativ


	DEMONTARE sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi 600 x 600 mm din granit ceramic cu fixare vizibila  (k=0,5) 

Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500


	m2
	373,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 108,836

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	79,206

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	10,23

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	144,342

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	1,651

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	11,367

	6
	RpIzC43A


	Desfacerea executate cu placi din vata minerala sau similare.  

	m2
	598,80

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	103,293

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	220,358

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	5,988

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	17,964

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	13,772

	7
	RCsK41C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  /плитка PVC Gerflor, б=5 

	m2
	225,20

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	101,002

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	101,002

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	11,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,949

	8
	RCsK41A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / стяжка ЦПР по уклону 45-105мм 

	m2
	255,20

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	44,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	44,022

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	12,76

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,739

	9
	RpIzC40A


	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, 20mm) 
Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200


	m2
	255,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	73,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	528,264

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	15,312

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	30,624

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	44,022

	10
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc. / demontarea pereti despartitori din gips carton 

	m2
	528,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	431,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	285,384

	11
	RCsG32A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime /pereti dispartitori din caramida 120 mm 

	m2
	36,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,228

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,363

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,505

	12
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) 

	m2
	34,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,77

	13
	RCsK41C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  / pardoseli din granit ceramic 

	m2
	22,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,867

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,867

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,265

	14
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./tavan suspendat 

	m2
	243,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	36,403

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	33,603

	15
	RCsI41B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata 

	m2
	591,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	380,862

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	244,84

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	13,602

	16
	RCsI41F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	591,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	455,674

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	204,033

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	40,807

	17
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor /parapet caramida 250mm 

	m3
	3,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,444

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,34

	18
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	453,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	562,626

	19
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	453,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	234,427

	20
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	453,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	29,746

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Pereti

	
	
	

	21
	CK22B


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями ) 

	m2
	865,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	905,222

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,737

	
	203011295101
	Система сборных перегородок из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями 
	m2
	865,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3 460,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	138,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	48,44

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	346,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	519,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	19,895

	22
	CK22B


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Система сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30  ) 

	m2
	865,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	905,222

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,737

	
	2030112951012
	ССистема сборных перегородок из алюминиевых профилейс заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями пределом огнестойкости EI45 и дверьми EI30 
	m2
	865,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3 460,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	138,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	48,44

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	346,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	519,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	19,895

	23
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Сэндвич-панель EI 90 K0) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	61,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	87,688

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,418

	
	28112363049031
	Panouri  "Sandwich" *EI 90 K0
	m2
	64,087

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	201,056

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	188,49

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	188,49

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	10,995

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,015

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	3. Ограждающие конструкции лестничных клеток

	
	
	

	24
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-1, 11450*3000) 

	m2
	34,35

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	27,652

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,975

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	36,068

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,344

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	4,122

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	12,022

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,198

	25
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-2, 10300*3000) 

	m2
	30,90

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	24,874

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,777

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	32,445

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,309

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	3,708

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	10,815

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,178

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ограждающие конструкции лестничных клеток
	            
	

	 
	
	4. Acoperisul

	
	
	

	26
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / профнастил Rannila RAN 70 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050


	m2
	1 070,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1 354,309

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	123,119

	
	27104036420002
	Tabla zincata ondulata sau cutata / профнастил Rannila RAN 70
	m2
	1 292,749

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	674,478

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5 620,65

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5 620,65

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	365,342

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	112,413

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	27,086

	27
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / membrana Tehnonicoli Parobarier C 
Material marunt=1,030


	m2
	1 070,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	246,238

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	61,559

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1 268,126

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	13 232,616

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,312

	28
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3) 

	m2
	1 070,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	652,531

	
	2682162611371100
	Placi vata minerala Tehnoruf H35 gros.100 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	1 092,012

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	240,885

	29
	IzF14C


	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (165-195 kg/m3) 

	m2
	1 070,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	652,531

	
	268216261137150
	Placi vata minerala Tehnoruf B60 gros.50 mm  (105-135 kg/m3)
	m2
	1 092,012

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	240,885

	30
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Tehnoelast ФИКС, II strat - Tehnoelast EKP) 
Material marunt=1,050


	m2
	1 070,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	554,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	283,174

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Tehnoelast ФИКС
	m2
	1 292,749

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP
	m2
	1 292,749

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	674,478

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	246,238

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	73,871

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	5. Usi

	
	
	

	31
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2  usi interioare oarbe,   900*2100) 

	m2
	5,67

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,542

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,652

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	5,67

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	22,68

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,835

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,992

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,402

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	32
	CK56A


	Usa interioara oarba antiincendiara EI 45(U3/1, 3/2 ,  900*2100) 
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003


	m2
	3,78

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,127

	
	20301129311031
	Usa interioara oarba antiincendiara EI 30
	m2
	3,791

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	1,137

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,19

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,045

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,027

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	2,078

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	2,597

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,417

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,227

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,265

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	9,099

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,956

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,652

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,869

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,261

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,043

	33
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 3/2, 4/1  usi exterioare oarbe,   900*2100) 

	m2
	6,51

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,364

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,749

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	6,51

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	26,04

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,255

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,139

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,906

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,51

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	34
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U9-10 usi interioare oarbe, 1000*2100) 

	m2
	8,40

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	9,177

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,063

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	8,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	33,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,62

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,621

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,04

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,193

	35
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (U11-12 usi interioare oarbe, 800*2100) 

	m2
	18,48

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,189

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,338

	
	28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)
	m2
	18,48

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	73,92

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	10,164

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,567

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	11,088

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	18,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,425

	36
	CK56A


	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U6/1, 6/2 ,  1300*2100) 
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003


	m2
	8,19

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	41,441

	
	20301129311060
	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60
	m2
	8,215

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	2,464

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,411

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,099

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,058

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	4,502

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	5,627

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,904

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,493

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,575

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	19,715

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	2,072

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,413

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,216

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,565

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,094

	37
	CK56A


	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U7,  1450*2100) 
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003


	m2
	12,18

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	61,631

	
	20301129311060
	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60
	m2
	12,217

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	3,665

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,611

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,147

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,086

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	6,695

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	8,368

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	1,344

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,733

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,855

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	29,32

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	3,082

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	2,101

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	9,245

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,84

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,14

	38
	CK56A


	Usa interioara oarba antiincendiara EIs60 (U8,  1000*2100) 
Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,003


	m2
	2,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,626

	
	20301129311060
	Usa interioara oarba antiincendiara EIs 60
	m2
	2,106

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	0,632

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,105

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,025

	
	2416202602671
	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200
	m3
	0,015

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	1,154

	
	2112227324785
	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg
	kg
	1,443

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,232

	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,126

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,147

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	5,055

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,531

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,362

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,594

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,145

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,024

	39
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (O-1,  900*2500 (h)) 

	m2
	15,75

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	18,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,811

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	15,75

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	11,104

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	94,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,45

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,362

	40
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Ф-1,  900*700 (h)) 

	m2
	1,26

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,449

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,145

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,26

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,888

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,311

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,56

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,756

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,029

	41
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Ф-2,  1300*700 (h)) 

	m2
	0,91

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,046

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,105

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	0,91

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,642

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,225

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	5,46

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,546

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,91

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,021

	42
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Ф-3,  1450*700 (h)) 

	m2
	4,06

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,669

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,467

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	4,06

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,862

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,003

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,36

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,436

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,093

	43
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre   

	m
	16,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,888

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,472

	
	27431235490265230
	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 
	m
	16,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	64,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,184

	44
	CK26A


	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre  (250 mm) 
Materiale marunte (dopuri)=1,020


	m
	16,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,152

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,472

	
	2521106718392250
	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)
	m
	16,32

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	65,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,184

	45
	CK13A1


	Porti metalice glisante sau pliante in doua  canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( P1 4000х2850 (h)) 

	m2
	57,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	12,454

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	226,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	78,66

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,832

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	57,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,285

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	76,95

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,39

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,695

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	37,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,057

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	3,277

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	6. Vitralii

	
	
	

	
	
	6.1. Vitralii exterioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')

	
	
	

	46
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BН-19, 106700*2550, + автоматические раздвижные двери) 

	m2
	272,085

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	219,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,645

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	285,689

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	2,721

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	32,65

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	95,23

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	1,564

	47
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BН-20, 8250*2550, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	21,04

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	16,937

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,21

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	22,092

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,21

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	2,525

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,364

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,121

	48
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BН-21, 70150*2550, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	178,88

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	143,998

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,286

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	187,824

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	1,789

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	21,466

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	62,608

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	1,029

	49
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BН-22, 6100*8100, + автоматические раздвижные двери типа ''break-out'', + автоматические открываемые фрамуги при пожаре) 

	m2
	49,41

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	39,775

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,841

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	51,88

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,494

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	5,929

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	17,293

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,284

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii exterioare  (Витражи алюминиевые с зеркальным стеклом звукоизолирующим ''Planibel Darc Blue'' внутреннее стекло ''Триплекс'')
	            
	

	 
	
	6.2. Световой фонарь

	
	
	

	50
	CK10A


	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Montarea luminatoarelor dim. de 1250x1250 mm, 6 buc) 

	m2
	9,38

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	17,799

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,618

	
	2523146720400
	Luminator metalic, inclusiv accesoriile
	m2
	9,38

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,188

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,469

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,75

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,256

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,009

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,216

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Световой фонарь
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii
	            
	

	 
	
	7. Pardoseli

	
	
	

	
	
	7.1. Etajul 1

	
	
	

	
	
	7.1.1. Tip Б-1 

	
	
	

	51
	CG54A


	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD"  "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent  
Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,009


	m2
	946,67

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2 863,203

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1 219,311

	
	2653102100845
	Grund Fuxit-3000*
	kg
	262,677

	
	1421102200803
	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*
	kg
	1 910,38

	
	2653102100846
	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*
	kg
	1 146,228

	
	2653102100848
	Strat conductor "Fuxit-3310"*
	kg
	76,415

	
	2653102100847
	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*
	kg
	1 910,38

	
	2653102100849
	Banda de cupru*
	m
	668,633

	
	2653102100850
	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"
	kg
	286,557

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	19,104

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	217,734

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	72,941

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	217,734

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,773

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	10,887

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip Б-1 
	            
	

	 
	
	7.1.2. Tip П-1 

	
	
	

	52
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (160 -180mm) 

	m2
	174,79

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	120,605

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,101

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	5,768

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,412

	53
	CG01A1  k=28


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=28,000

Коэффициент к материалам=28,000

Коэффициент к машинам=28,000


	m2
	174,79

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	562,824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	112,565

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	26,918

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,788

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,885

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	8,442

	54
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	174,79

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	481,214

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	177,412

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	751,597

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	34,958

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	3,496

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,699

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	14,674

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,332

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,065

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-1 
	            
	

	 
	
	7.1.3. Tip П-2 

	
	
	

	55
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50mm) 

	m2
	62,69

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	43,256

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,209

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	2,069

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,627

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,163

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,865

	56
	CG01A1  k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=4,000

Коэффициент к материалам=4,000

Коэффициент к машинам=4,000


	m2
	62,69

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,837

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,767

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,379

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,502

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,865

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,433

	57
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	62,69

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	172,592

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	63,63

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	269,567

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	12,538

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	1,254

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,251

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	5,263

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,836

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,382

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-2 
	            
	

	 
	
	7.1.4. Tip П-3 

	
	
	

	58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (20-40mm) 

	m2
	37,67

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,332

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,243

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,377

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,52

	59
	IzF01D2  k=2


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat 
Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000


	m2
	37,67

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,332

	
	2413317001000
	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii
	kg
	22,602

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,026

	60
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (35mm) 

	m2
	37,67

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,332

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,243

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,377

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,52

	61
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 

	m2
	37,67

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,332

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,866

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,207

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,075

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,065

	62
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	37,67

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	103,709

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	38,235

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	161,981

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,534

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,753

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,151

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	3,162

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,503

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,23

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-3 
	            
	

	 
	
	7.1.5. Tip K-1 

	
	
	

	63
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 30 mm  

	m2
	34,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	152,06

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	34,986

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	198,94

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	5,145

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,86

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,686

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,171

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	13,53

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,42

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,284

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip K-1 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etajul 1
	            
	

	 
	
	7.2. Etajul 2

	
	
	

	
	
	7.2.1. Tip П-4 

	
	
	

	64
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 20 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	650,56

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	52,37

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	37,407

	
	267011220400220
	Placi polistire extrudat XPS - 20 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	673,525

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,993

	65
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (60 mm) 

	m2
	650,56

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	448,886

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,814

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	21,468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,506

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	22,444

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	8,978

	66
	CG01A1  k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000


	m2
	650,56

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	448,886

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	89,777

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	21,468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,807

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	13,467

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	6,733

	67
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	650,56

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 791,057

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	660,318

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	2 797,408

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	130,112

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	13,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,602

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	54,615

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	8,678

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,965

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-4 
	            
	

	 
	
	7.2.2. Tip П-5

	
	
	

	68
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (20...70 mm) 

	m2
	194,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	134,412

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,402

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	6,428

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,948

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,721

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,688

	69
	CG01A1  k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	194,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	67,206

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,441

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	3,214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,169

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,016

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,008

	70
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare membrana Паробарьер Б 

	m2
	194,80


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,48

	
	268213260162601
	membrana Паробарьер Б
	m2
	210,384

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,112

	71
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat Tehnonicol Carbon EPS PROF 300 -  - 100 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	194,80

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	15,681

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,201

	
	267011220400210
	Placi polistire extrudat XPS Carbon PROF 300 - 100 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	201,676

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,896

	72
	IzF04J1 aplicativ


	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2 

	m2
	194,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,48

	
	268213260162602
	Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2
	m2
	210,384

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,112

	73
	IzF04J1 aplicativ


	Полимерная мембрана ECOPLAST  V-GR 

	m2
	194,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,48

	
	268213260162603
	Полимерная мембрана ECOPLAST  V-GR
	m2
	210,384

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,112

	74
	IzF04J1 aplicativ


	Геотекстиль технониколь 300 г/м2 

	m2
	194,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,48

	
	268213260162604
	Геотекстиль технониколь 300 г/м2
	m2
	210,384

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,112

	75
	CG45A


	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 30-80 mm: cu montanti de constructii standardizate  / плиты керамогранита 600*600 по опорной полимерной конструкции 

	m2
	194,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	71,91

	
	26611264171611
	Placi de granit ceramic 600*600*20
	m2
	198,696

	
	2811106302011
	Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura
	buc
	541,154

	
	2430126108727
	Email epoxidic
	kg
	38,96

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,39

	
	2466477300806
	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan
	kg
	2,435

	
	2430226100011
	Chit EP-00-10 
	kg
	33,116

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,018

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-5
	            
	

	 
	
	7.2.3. Tip П-6 

	
	
	

	76
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (20-40mm) 

	m2
	23,81

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,429

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,738

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,786

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,238

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,821

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,329

	77
	IzF01D2  k=2


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat 
Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000


	m2
	23,81

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,738

	
	2413317001000
	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii
	kg
	14,286

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,016

	78
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (35mm) 

	m2
	23,81

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,429

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,738

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,786

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,238

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,821

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,329

	79
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 

	m2
	23,81

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,738

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,548

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,131

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,082

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,041

	80
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  

	m2
	23,81

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	65,551

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	24,167

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	102,383

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,762

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,476

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,095

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,999

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,318

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,145

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip П-6 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Etajul 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	8. Finisare interioara (Tavan)

	
	
	

	
	
	8.1. Tip 1

	
	
	

	81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	946,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,654

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	141,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	47,325

	82
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	946,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 665,367

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 758,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,786

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	85,99

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	21,225

	83
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	946,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	489,814

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	108,847

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	998,463

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,947

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,088

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	946,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,654

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	141,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	47,325

	85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	946,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	598,661

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	378,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	56,79

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	473,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	47,325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,893

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	8.2. Tip 2

	
	
	

	86
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	105,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,636

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	15,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,27

	87
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) 

	m2
	105,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	185,451

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	752,556

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,422

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,576

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,364

	88
	CF53B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-105,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-112,725

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-452,166

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-1,455

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-5,818

	89
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	105,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	54,544

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,121

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	111,186

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,105

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,121

	90
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	105,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,636

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	15,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,27

	91
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	105,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	66,666

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	42,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,324

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	52,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,211

	92
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металлический касетный  потолок Грильятто 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	105,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	107,877

	
	2662102701010
	Placi de tavane "Griliato" 
	m2
	107,831

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	84,573


	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	118,402

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	88,802

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	22,835

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	85,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,436

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,933

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	8.3. Tip 3

	
	
	

	93
	CK52B  aplicativ


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / подвесной металический реечный потолок 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	493,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	504,585

	
	26621027010101
	Подвесной металический реечный потолок
	m2
	504,369

	
	2812106305912
	Suspendare cu bratara si tije
	buc
	395,583

	
	2812106305914
	Profiluri de colt 24 mm albe
	m
	553,816

	
	2812106305915
	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30
	m
	415,362

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	106,807

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	400,528

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,041

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	13,72

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3
	            
	

	 
	
	8.4. Tip 4

	
	
	

	94
	CE44A


	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" EI90 montate pe rigle metalice. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.    
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020


	m2
	275,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	380,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	95,047

	
	2811236304903
	Panouri  "Sandwich" *
	m2
	286,63

	
	2523156720006
	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 
	kg
	725,006

	
	2874115836897
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235
	buc
	843,03

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	843,03

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	50,863

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,841

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 4
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Tavan)
	            
	

	 
	
	9. Finisare interioara (Pereti)

	
	
	

	
	
	9.1. Tip 1 (pereti exteriori)

	
	
	

	95
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm 

	m2
	761,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	875,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	175,03

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var 
	m3
	15,981

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,946

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	4,376

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,75

	96
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	761,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	87,515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,254

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	4,566

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,875

	97
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	761,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,254

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	114,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	38,05

	98
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului  / 2 mm 

	m2
	761,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 067,683

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 433,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	69,137

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	14,002

	99
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-761,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-630,108

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-3 264,69

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-2,283

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-42,007

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-7,876

	100
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	761,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	393,817

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	87,515

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	802,779

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,761

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,875

	101
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	761,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	122,521

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	315,815

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	38,05

	102
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	761,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	481,332

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	304,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	45,66

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	380,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	38,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,522

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 1 (pereti exteriori)
	            
	

	 
	
	9.2. Tip 2 (pereti despartitori, coloane)

	
	
	

	103
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	458,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,815

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	68,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	22,92

	104
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	458,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	643,135

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 272,976

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,834

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	41,646

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,435

	105
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	458,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	237,222

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,716

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	483,566

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,458

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,527

	106
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	458,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	73,802

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	190,236

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	22,92

	107
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	458,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	289,938

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	183,36

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,504

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	229,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	22,92

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,917

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 2 (pereti despartitori, coloane)
	            
	

	 
	
	9.3. Tip 3 (подоконная часть)

	
	
	

	108
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton / 25 mm 

	m2
	146,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	168,245

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,649

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var 
	m3
	3,072

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,951

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,336

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,841

	109
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	146,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,047

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,878

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,168

	110
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	146,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,047

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	21,945

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,315

	111
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului  / 2 mm 

	m2
	146,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	205,259

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 044,582

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,585

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	13,291

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,692

	112
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-146,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-121,136

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-627,627

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,439

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-8,076

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,514

	113
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	146,30

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	75,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,825

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	154,332

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,146

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,168

	114
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	146,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	23,554

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	60,715

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,315

	115
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	146,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	92,535

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	58,52

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,778

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	73,15

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,315

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,293

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 3 (подоконная часть)
	            
	

	 
	
	9.4. Tip 4 (pereti despartitori, coloane)

	
	
	

	116
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	560,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	19,32

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	84,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	28,00

	117
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului   

	m2
	560,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	785,68

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 998,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	50,876

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,304

	118
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	560,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	289,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	590,744

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,644

	119
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	560,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	90,16

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	232,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	28,00

	120
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	560,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	354,20

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	224,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	33,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	280,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	28,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,12

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tip 4 (pereti despartitori, coloane)
	            
	

	 
	
	9.5. Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos

	
	
	

	121
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL) 

	m2
	99,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	114,195

	
	27321036460702
	Panele HPL
	m2
	110,223

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	347,55

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	278,04

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,568

	122
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / нержающая сталь 

	m2
	4,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,635

	
	273210364607021
	Нержающая сталь
	m2
	5,439

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	17,15

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	13,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,225

	123
	RCsP38F


	Алюминиевый каркас 

	t
	0,13

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,055

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,598

	
	28111063012001
	Алюминиевый каркас
	kg
	130,00

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,065

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	1,30

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,30

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,016

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,023

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	0,13

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,149

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,075

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea peretelui si peretilor despartitori in partea de jos
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare interioara (Pereti)
	            
	

	 
	
	10. Finisare exterioara

	
	
	

	
	
	10.1. Fasada ventilata din placi din granit ceramic

	
	
	

	124
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Алюминиевая композитная панель из АКР) 
Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005


	m2
	335,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	647,607

	
	28112363048991
	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)  (Алюминиевая композитная панель из АК-АР)
	m2
	371,227

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	347,603

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	371,227

	
	2523156719204
	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla
	buc
	2 531,092

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	7,723

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	88,433

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	15,447

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	106,197

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	1,699

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fasada ventilata din placi din granit ceramic
	            
	

	 
	
	10.2. Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ")

	
	
	

	125
	CD08A1


	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм) 
Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti,chit de etansare garnituri)=1,050


	m2
	123,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	114,575

	
	252130671787512
	Placi din fibrociment FC  gros.12 mm (cтены из цементо-стружечных плит ЦСП -12 мм)
	m2
	180,81

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	516,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,072

	126
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.100 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	243,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	349,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	33,562

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	255,506

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	801,587

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	751,488

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	751,488

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	43,837

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	27,968

	127
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  (Panouri de tip sandwich IZOTHERM SCw  gr.50 mm, cu miez din placi de vata minerala) 
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030


	m2
	226,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	326,169

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	31,312

	
	281123630490350
	Panouri  "Sandwich" -50 mm (acoperis)
	m2
	238,381

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	747,862

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	701,121

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	701,121

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	40,899

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	26,093

	128
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm 

	m2
	229,50

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	42,228

	
	26821626113730
	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm
	m2
	234,09

	129
	CD07A1


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m / алюминевая композитная панель  (АКП) 

	m2
	505,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	552,586

	
	27321036460701
	Tabla cutata  алюминевая композитная панель  (АКП)
	m2
	561,438

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	1 770,30

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	1 416,24

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	1 416,24

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	29,084

	130
	CL54B


	Фасадная система из экструдированых алюминиевых ламелей. 

	m2
	196,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	328,179

	
	28112363049011
	Фасадная система ЛИНИУС (из экструдированых алюминиевых ламелей)
	m2
	231,516

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	202,086

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	23,42

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	47,834

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	2,708

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	6,995

	131
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m 

	m2
	14,60

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	2,686

	
	268216261137100
	Placi vata minerala  Tehnoruf H35 gros.100 m
	m2
	14,892

	132
	CK26B


	Нащельник Rannila 120 мм 

	m
	418,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	154,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,511

	
	274312354902652301
	Нащельник Rannila 120 мм
	m
	418,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 674,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,814

	133
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	215,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	443,274

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton 12,5 mm
	m2
	227,617

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	159,332

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	476,913

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	223,282

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	509,429

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	164,21

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	58,747

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	18,968

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	325,168

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 798,61

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,588

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,468

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 1(Зашивка парапета по оси "RAZ")
	            
	

	 
	
	10.3. Nod 2 (Лоток+воронки 7шт,)

	
	
	

	134
	CE05B1


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	0,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,874

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,046

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	4,662

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,025

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,009

	135
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 40 mm   
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015


	m2
	47,90

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	3,856

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,754

	
	267011220400240
	Placi polistire extrudat XPS - 40 mm
	m2
	49,591

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,22

	136
	IzF14B


	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm 

	m2
	69,70

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	12,825

	
	26821626113730
	Placi vata minerala TEHNOVENT gros.30 mm
	m2
	71,094

	137
	CE05A


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050


	m2
	69,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	60,116

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,008

	
	2710403641817
	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm
	kg
	325,673

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	2,196

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	18,296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,802

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Nod 2 (Лоток+воронки 7шт,)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisare exterioara
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


