ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Recirculatoare bactericide

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  de Valoare mică
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  02272-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 33100000-1 | Recirculatoare Bactericid pentru 20m2 | unitate | 3 | Recirculator Bactericid pentru 20m2. Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C sala proceduri, pansamente, birouri, laboratoare, palate cu pacienti in prezenta, pacientilor si personalului. Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționat din metal inoxidabill; Fixare pe perete orizontal; Greutatea ≥ 3,5 kg; Sursa de energie electrică 220 -230V;50Hz Dimensiunile 700x120x120 ± 5%; Numărul lămpilor – una; Tipul iradierii – închis; Sa fie prezente filtre usor detasabile la intrare in corp si esire - 2 Puterea tubului UVC – /38-42/W; Lungimea undei 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 120 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid = minim 8000 ore; Consum energie a utilajului = 45-50 Watt; Utilaju să fie dotat cu control de evidență a timpului de lucru; Sa fie dotata obligatoriu cu telecomanda cu timer; Fără ozon; Fără ballast electromagnetic si starter; Utilaju sa fie asigurat cu protectie de la scurt circuit si supratensiune. Obligatoriu prezenta împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1). Utilaju sa detina clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) Recirculatoru sa fie dotat cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționarii. Cablu de alimentare cu 3 fire de 3m (Schuko) Nivelul acustic max – 40 dB; Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrarii cu posibilitatea extinderii in caz de mentenanța anuala.; Setul să fie dotat cu set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare utilaj si numarul de serie; Certificat de calitate CE obligatoriu. Inregistrat la AMDM obligatorie; Vor fi prezentate rezultate de eficienta inpotriva virusilor si bacteriilor de la alte laboratoare decit cele din incinta producatorului (nu mai vechi de anu 2020). Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni. |  |  |
| 1.2 | 33100000-1 | Recirculatoare Bactericid pentru 40m2 | unitate | 6 | Recirculator Bactericid pentru 40m2. Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, in prezenta pacientilor si personalului. Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționat din metal inoxidabill; Fixare pe perete orizontal; Greutatea ≥ 7,5 kg Sursa de energie electrică 220 -230V;50Hz Dimensiunile 910x220x110 ± 5%; Numărul lămpilor – 2; Tipul iradierii – închis; Sa fie prezente filtre la intrare in corp - 2 Puterea tubului UVC – /38-42/W; Lungimea undei 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 170 m3 pe oră; Numar de motoare 2 Termenul de exploatare a tubului bactericid = minim 8000 ore; Consum energie a utilajului = 76-89 Watt; Utilaju să fie dotat cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Sa fie dotata obligatoriu cu module timer; Utilaju sa posede posibilitatea interconectarii gratuite module suplimentare in caz de necesitate cum ar fi Generator Plasmatic sau Generator Ozon; Fără ballast electromagnetic si starter; Utilaju sa fie asigurat cu protectie de la scurt circuit si supratensiune. Obligatoriu prezenta împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1). Utilaju sa detina clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) Recirculatoru sa fie dotat cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționarii. Cablu de alimentare cu 3 fire de 3m (Schuko) Nivelul acustic max – 37 dB; Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrarii cu posibilitatea extinderii in caz de mentenanța anuala.; Setul să fie dotat cu set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare utilaj si numarul de serie; Certificat de calitate CE obligatoriu. Inregistrat la AMDM obligatorie; Vor fi prezentate rezultate de eficienta inpotriva virusilor si bacteriilor de la alte laboratoare decit cele din incinta producatorului (nu mai vechi de anu 2020). Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni. |  |  |
| 1.3 | 33100000-1 | Lucrari de montare | unitate | 9 | Lucrari de montare (inclusive materiale) |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 93 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: timp de 15 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP (M-Tender)

- pe: [data] conform SIA RSAP (M-Tender)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP(M-Tender)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  Nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):   Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru:  Mărgineanu Gheorghe  ___________________