## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 5) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 4 | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719) TRANȘA 1 | 6: 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 4 | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719) TRANȘA 2 | 6: 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 8 | Câmp chirurgical | Câmp chirurgical (002731) TRANȘA 1 | 6: Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)
33100000-1 | 8 | Câmp chirurgical | Câmp chirurgical (002731) TRANȘA 2 | 6: Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)
33100000-1 | 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733) TRANȘA 1 | 6: Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733) TRANȘA 2 | 6: Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 22 | Cearșaf medical 200*100cm | Cearșaf medical 200*100cm (002926) TRANȘA 1 | 6: Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m². NU se vor admite cearșafuri în rulou cu perforare
33100000-1 | 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril) | Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929) TRANȘA 1 | 6: Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material nețesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual
33100000-1 | 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril) | Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929) TRANȘA 2 | 6: Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material nețesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual
33100000-1 | 43 | Husă pentru cameră video sterilă | Husă pentru cameră video sterilă (003031) TRANȘA 1 | 6: 14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.
33100000-1 | 52 | Ochelari de protecție | Ochelari de protecție (003126) TRANȘA 1 | 6: Ochelari de protecție medicinali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 52 | Ochelari de protecție | Ochelari de protecție (003126) TRANȘA 2 | 6: Ochelari de protecție medicinali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 89 | Set steril jetabil subclaviar | Set steril jetabil subclaviar (003436) TRANȘA 1 | 6: Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți
33100000-1 | 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă (003518) TRANȘA 1 | 6: De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame
33100000-1 | 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă (003518) TRANȘA 2 | 6: De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 5) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 4 | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719) TRANȘA 1 | Bucată | 8661 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 41572.8
33100000-1 | 4 | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719) TRANȘA 2 | Bucată | 25983 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 124718.4
33100000-1 | 8 | Câmp chirurgical | Câmp chirurgical (002731) TRANȘA 1 | Bucată | 3229 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32290
33100000-1 | 8 | Câmp chirurgical | Câmp chirurgical (002731) TRANȘA 2 | Bucată | 9687 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 96870
33100000-1 | 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733) TRANȘA 1 | Bucată | 1416 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16524.72
33100000-1 | 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733) TRANȘA 2 | Bucată | 1416 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16524.72
33100000-1 | 22 | Cearșaf medical 200*100cm | Cearșaf medical 200*100cm (002926) TRANȘA 1 | Bucată | 490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2092.3
33100000-1 | 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril) | Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929) TRANȘA 1 | Bucată | 725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7924.25
33100000-1 | 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril) | Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929) TRANȘA 2 | Bucată | 725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7924.25
33100000-1 | 43 | Husă pentru cameră video sterilă | Husă pentru cameră video sterilă (003031) TRANȘA 1 | Bucată | 1850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14356
33100000-1 | 52 | Ochelari de protecție | Ochelari de protecție (003126) TRANȘA 1 | Bucată | 278 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6349.52
33100000-1 | 52 | Ochelari de protecție | Ochelari de protecție (003126) TRANȘA 2 | Bucată | 278 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6349.52
33100000-1 | 89 | Set steril jetabil subclaviar | Set steril jetabil subclaviar (003436) TRANȘA 1 | Bucată | 83 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 34583.61
33100000-1 | 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă (003518) TRANȘA 1 | Bucată | 13029 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16025.67
33100000-1 | 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă | Șorț protector nesteril din polietilenă (003518) TRANȘA 2 | Bucată | 13029 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16025.67
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 440131.43

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________