Aprob:

Director Parcului

urban de autobuze

Ghenadie Zadeseneț

____  _________ ____

CAIET DE SARCINI

destinat Licitației publice pentru  îndeplinirea lucrărilor de, montare a Tavanului cu lumină de zi în încăperea Liniei de asamblare a autobuzelor.

Beneficiar. – Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”

- Date generale.

  - Denumirea achiziției – Lucrări de montare a Tavanului cu lumină de zi la încăperea Liniei de asamblare a autobuzelor.

  - Volumul de lucrări este specificat în documentația de proiect și Lista cantităților de lucrări (formularul F-1).

  - Valoarea estimată constituie 410000  (fără TVA). Sursa de finanțare – Bugetul municipal.

- Cerințe la executarea lucrărilor.

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică la toate etapele de execuție ale lucrărilor incluse în Lista cantităților de lucrări formularul F-1 și sunt obligatorii pentru executant.

  - Exectantul va respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, calitatea, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

  - Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în lucru să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

  - Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini și documentația tehnică, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

  - Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protecția  muncii și antiincendiare.

  - Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului cu întocmirea Acordului aditional la Contract.

  - Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini ori documentația tehnică.

  - Toate materialele se pun în lucru de către Executant  numai după ce,  s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare.

  - Beneficiarul va prezenta la dispozișia Executantului încăperi pentru depozitarea materialelor de construcție utilizate la obiect.

  - Executantul va prezenta spre coordonare graficul executării lucrărilor. Termenul limită de finalizare a lucrărilor determinate în contract este 30 zile de la data semnării Contractului.

- Conținutul Ofertei financiare.

3.1  Executantul va prezenta:

lista cu cantitățile de  lucrări, anexată la Caietul de sarcini ( formular nr.1 ), întocmită cu calcule la costul lucrărilor în (lei).( formular f1A).

- Modul de achitare pentru executarea lucrărilor.

  - Plata pentru lucrările efectuate se va efectua în decurs de 30 zile de la data semnării Actului de recepție.

- Criteriul de apreciere a cîștigătorului:

5.1 Oferta financiară cu preț minimal, va fi cîștigătoare la Licitație cu condiția îndeplinirii cerințelor stipulate în prezentul Caiet de sarcini.

La prezentul Caiet de sarcini se anexează Documentația tehnică a proiectului de execuție și Lista cantităților de lucrări F-1 în format electronic.

Elaborat: Manager de proiecte			A.Postica

Coordonat: Director tehnic			V.Copaci