| Replanificarea bloc 2 chirurgie in traumatologie septica N3 ,etajul 6 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrari №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de masura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 164,730 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 220,900 |  |  |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc,laminat | m2 | 14,100 |  |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 128,300 |  |  |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 58,700 |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 97,480 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 587,030 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 488,110 |  |  |
| 9 | RpCO49E | Confectii din lemn: Demontarea galeriilor pentru perdele k=0,5 | m | 10,200 |  |  |
| 10 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 59,500 |  |  |
| 11 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase,bara protectie | m | 79,000 |  |  |
| 12 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 130,400 |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) | m2 | 132,420 |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, etc.) | m2 | 82,900 |  |  |
| 15 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 19,000 |  |  |
| 16 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc | kg | 255,000 |  |  |
| 17 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 52,000 |  |  |
| 18 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 61,000 |  |  |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 240,250 |  |  |
| 20 | RpCL22B | Desfacerea scarilor din lemn de stejar si foioase | m | 41,000 |  |  |
| 21 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,500 |  |  |
| 22 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit,vitraliu | m2 | 28,800 |  |  |
| 23 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare,podon dus | m3 | 1,800 |  |  |
| 24 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,000 |  |  |
| 25 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 95,000 |  |  |
| 26 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 160,000 |  |  |
| 27 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 146,000 |  |  |
| 29 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 16,000 |  |  |
| 30 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | 152,000 |  |  |
| 31 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 36,480 |  |  |
| 32 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 60,000 |  |  |
| 33 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 8,000 |  |  |
| 34 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 30,000 |  |  |
| 35 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 64,000 |  |  |
| 36 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 25,000 |  |  |
| 37 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |  |  |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,000 |  |  |
| 39 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 36,000 |  |  |
| 41 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 22,000 |  |  |
| 42 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 150 mm | m | 5,000 |  |  |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 35,000 |  |  |
| 44 | RpSB01B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm | m | 45,000 |  |  |
| 45 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 46 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 64,000 |  |  |
| 47 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 64,000 |  |  |
| 48 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (gunoi de constructie) | t | 64,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 1 Salon tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Podele |  |  |  |  |
| 49 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 10,490 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 10,490 |  |  |
| 51 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 10,490 |  |  |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,490 |  |  |
| 54 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,490 |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,490 |  |  |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,490 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,490 |  |  |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,490 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 31,600 |  |  |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,600 |  |  |
| 61 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,600 |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,600 |  |  |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,600 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,600 |  |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,600 |  |  |
| 66 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 18,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 2 Salon tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Podele |  |  |  |  |
| 67 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 9,500 |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 9,500 |  |  |
| 69 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 10,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 9,500 |  |  |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,500 |  |  |
| 72 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,500 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,500 |  |  |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,500 |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,500 |  |  |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 29,900 |  |  |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,900 |  |  |
| 79 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,900 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,900 |  |  |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,900 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,900 |  |  |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,900 |  |  |
| 84 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 3 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Podele |  |  |  |  |
| 85 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,500 |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,500 |  |  |
| 87 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,500 |  |  |
| 89 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,500 |  |  |
| 90 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,500 |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,500 |  |  |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,500 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,500 |  |  |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 42,600 |  |  |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,600 |  |  |
| 97 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,100 |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,100 |  |  |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,100 |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,100 |  |  |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,100 |  |  |
| 102 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 103 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 22,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 4 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Podele |  |  |  |  |
| 104 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,230 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,230 |  |  |
| 106 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,830 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,230 |  |  |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,230 |  |  |
| 109 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,230 |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,230 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 42,100 |  |  |
| 115 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,100 |  |  |
| 116 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,100 |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,600 |  |  |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,600 |  |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,600 |  |  |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,600 |  |  |
| 121 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 122 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 23,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 5 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Podele |  |  |  |  |
| 123 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 13,960 |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 13,960 |  |  |
| 125 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 13,960 |  |  |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,960 |  |  |
| 128 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,960 |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,960 |  |  |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,960 |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,960 |  |  |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,960 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 42,000 |  |  |
| 134 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,000 |  |  |
| 135 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,000 |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,500 |  |  |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,500 |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,500 |  |  |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,500 |  |  |
| 140 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 141 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 22,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet 6 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Podele |  |  |  |  |
| 142 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,350 |  |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,350 |  |  |
| 144 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,350 |  |  |
| 146 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,350 |  |  |
| 147 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,350 |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,350 |  |  |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,350 |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,350 |  |  |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,350 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 42,000 |  |  |
| 153 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,000 |  |  |
| 154 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,000 |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,500 |  |  |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,500 |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,500 |  |  |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,500 |  |  |
| 159 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 160 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 22,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinet 7 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Podele |  |  |  |  |
| 161 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,210 |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,210 |  |  |
| 163 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,810 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,210 |  |  |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,210 |  |  |
| 166 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,210 |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,210 |  |  |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,210 |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,210 |  |  |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,210 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pereti |  |  |  |  |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,500 |  |  |
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,500 |  |  |
| 173 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,500 |  |  |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,000 |  |  |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,000 |  |  |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,000 |  |  |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,000 |  |  |
| 178 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 179 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 16,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Cabinet 8 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Podele |  |  |  |  |
| 180 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,200 |  |  |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,200 |  |  |
| 182 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,200 |  |  |
| 184 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,200 |  |  |
| 185 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,200 |  |  |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Pereti |  |  |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,160 |  |  |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,160 |  |  |
| 192 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,160 |  |  |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,600 |  |  |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,660 |  |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,600 |  |  |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,600 |  |  |
| 197 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 198 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 16,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Cabinet 9 Cabinet pentru proceduri |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Podele |  |  |  |  |
| 199 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 13,700 |  |  |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 13,700 |  |  |
| 201 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Tavan |  |  |  |  |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 13,700 |  |  |
| 203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,700 |  |  |
| 204 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,700 |  |  |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,700 |  |  |
| 206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,700 |  |  |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,700 |  |  |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Pereti |  |  |  |  |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 40,000 |  |  |
| 210 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,000 |  |  |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |  |  |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 |  |  |
| 213 | CG49As | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti ,fara autonivelant geterogen Fatra Modul 1,15mm antibacterian | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11. Cabinet 10 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Podele |  |  |  |  |
| 214 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,230 |  |  |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,230 |  |  |
| 216 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,830 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,230 |  |  |
| 218 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,230 |  |  |
| 219 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,230 |  |  |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,230 |  |  |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,230 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pereti |  |  |  |  |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 42,220 |  |  |
| 225 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,220 |  |  |
| 226 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,220 |  |  |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,720 |  |  |
| 228 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,720 |  |  |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,720 |  |  |
| 230 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,720 |  |  |
| 231 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 232 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 23,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12. Cabinet 11 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Podele |  |  |  |  |
| 233 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,270 |  |  |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,270 |  |  |
| 235 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Tavan |  |  |  |  |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,270 |  |  |
| 237 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,270 |  |  |
| 238 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,270 |  |  |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,270 |  |  |
| 240 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,270 |  |  |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,270 |  |  |
| 242 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,270 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Pereti |  |  |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,480 |  |  |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,480 |  |  |
| 245 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,480 |  |  |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,980 |  |  |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,980 |  |  |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,980 |  |  |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,980 |  |  |
| 250 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 251 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 18,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13. Cabinet 12 Sef sectie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Podele |  |  |  |  |
| 252 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,100 |  |  |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 254 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Tavan |  |  |  |  |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 256 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,100 |  |  |
| 257 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,100 |  |  |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Pereti |  |  |  |  |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,000 |  |  |
| 263 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,000 |  |  |
| 264 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,000 |  |  |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,500 |  |  |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,500 |  |  |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,500 |  |  |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,500 |  |  |
| 269 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 270 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 20,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14. Cabinet 13 Medici |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Podele |  |  |  |  |
| 271 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 29,000 |  |  |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 29,000 |  |  |
| 273 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 29,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tavan |  |  |  |  |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 29,000 |  |  |
| 275 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,000 |  |  |
| 276 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,000 |  |  |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 29,000 |  |  |
| 278 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,000 |  |  |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 29,000 |  |  |
| 280 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Pereti |  |  |  |  |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 57,630 |  |  |
| 282 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,630 |  |  |
| 283 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,630 |  |  |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,130 |  |  |
| 285 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,130 |  |  |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,130 |  |  |
| 287 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,130 |  |  |
| 288 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 289 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 41,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15. Cabinet 14 Consultativ |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Podele |  |  |  |  |
| 290 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 12,700 |  |  |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 12,700 |  |  |
| 292 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 12,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Tavan |  |  |  |  |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 12,700 |  |  |
| 294 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,700 |  |  |
| 295 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,700 |  |  |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,700 |  |  |
| 297 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,700 |  |  |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,700 |  |  |
| 299 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Pereti |  |  |  |  |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 39,140 |  |  |
| 301 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,140 |  |  |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,140 |  |  |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39,140 |  |  |
| 304 | CG49As | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti ,fara autonivelant geterogen Fatra Modul 1,15mm antibacterian | m2 | 39,140 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16. Cabinet 15 Infermieri |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Podele |  |  |  |  |
| 305 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 15,000 |  |  |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 15,000 |  |  |
| 307 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Tavan |  |  |  |  |
| 308 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane | m2 | 14,000 |  |  |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,000 |  |  |
| 310 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,000 |  |  |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,000 |  |  |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.3. Pereti |  |  |  |  |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 34,000 |  |  |
| 314 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,000 |  |  |
| 315 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,000 |  |  |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,500 |  |  |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,500 |  |  |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,500 |  |  |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,500 |  |  |
| 320 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 321 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 10,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17. Cabinet 18 Coridor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.1. Podele |  |  |  |  |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 139,700 |  |  |
| 323 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 146,700 |  |  |
| 324 | CK18C | Montarea baghetelor la trecere podele din aluminiu | m | 34,000 |  |  |
| 325 | CK58A | Instalarea usilor acces comunicatii din profil PVC la podele : suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 0,720 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.2. Tavane |  |  |  |  |
| 326 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 139,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.3. Pereti |  |  |  |  |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 151,000 |  |  |
| 328 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 151,000 |  |  |
| 329 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 151,000 |  |  |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 151,000 |  |  |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 151,000 |  |  |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 151,000 |  |  |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 151,000 |  |  |
| 334 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 24,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18. Cabinet 19 Depozit |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.1. Podele |  |  |  |  |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 7,700 |  |  |
| 336 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,700 |  |  |
| 337 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 12,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.2. Tavan |  |  |  |  |
| 338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 7,700 |  |  |
| 339 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,700 |  |  |
| 340 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,700 |  |  |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,700 |  |  |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,700 |  |  |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,700 |  |  |
| 344 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.3. Pereti |  |  |  |  |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 38,300 |  |  |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,300 |  |  |
| 347 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,300 |  |  |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,300 |  |  |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,300 |  |  |
| 350 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 5,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19. Cabinet 22 Salon tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.1. Podele |  |  |  |  |
| 351 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 11,200 |  |  |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 11,200 |  |  |
| 353 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 12,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.2. Tavan |  |  |  |  |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 11,200 |  |  |
| 355 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,200 |  |  |
| 356 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,200 |  |  |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,200 |  |  |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,200 |  |  |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,200 |  |  |
| 360 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.3. Pereti |  |  |  |  |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 30,800 |  |  |
| 362 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,800 |  |  |
| 363 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,800 |  |  |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,800 |  |  |
| 365 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,800 |  |  |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,800 |  |  |
| 367 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,800 |  |  |
| 368 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 20,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20. Cabinet 29 Sora gospodina |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.1. Podele |  |  |  |  |
| 369 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,100 |  |  |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 371 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.2. Tavan |  |  |  |  |
| 372 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 373 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,100 |  |  |
| 374 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,100 |  |  |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 376 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 378 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.3. Pereti |  |  |  |  |
| 379 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 13,200 |  |  |
| 380 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,500 |  |  |
| 381 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 40,500 |  |  |
| 382 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,500 |  |  |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,000 |  |  |
| 384 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,000 |  |  |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,000 |  |  |
| 386 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,000 |  |  |
| 387 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 388 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 20,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21. Cabinet 30 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.1. Podele |  |  |  |  |
| 389 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,550 |  |  |
| 390 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,550 |  |  |
| 391 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.2. Tavan |  |  |  |  |
| 392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,550 |  |  |
| 393 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,550 |  |  |
| 394 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,550 |  |  |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,550 |  |  |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,550 |  |  |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,550 |  |  |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.3. Pereti |  |  |  |  |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,800 |  |  |
| 400 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,800 |  |  |
| 401 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,800 |  |  |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,300 |  |  |
| 403 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,300 |  |  |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,300 |  |  |
| 405 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,300 |  |  |
| 406 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 407 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 21,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22. Cabinet 31 Sala gips |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.1. Podele |  |  |  |  |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 12,300 |  |  |
| 409 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 13,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.2. Tavan |  |  |  |  |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 12,300 |  |  |
| 411 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,300 |  |  |
| 412 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,300 |  |  |
| 413 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,300 |  |  |
| 414 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,300 |  |  |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,300 |  |  |
| 416 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.3. Pereti |  |  |  |  |
| 417 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,000 |  |  |
| 418 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,300 |  |  |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 30,300 |  |  |
| 420 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,300 |  |  |
| 421 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,300 |  |  |
| 422 | CG49As | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti ,fara autonivelant geterogen Fatra Modul 1,15mm antibacterian | m2 | 30,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23. Cabinet 32 Pansamente |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.1. Podele |  |  |  |  |
| 423 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,200 |  |  |
| 424 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.2. Tavan |  |  |  |  |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,200 |  |  |
| 426 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,200 |  |  |
| 427 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,200 |  |  |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 429 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 430 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,200 |  |  |
| 431 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.3. Pereti |  |  |  |  |
| 432 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,200 |  |  |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 32,200 |  |  |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,200 |  |  |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,200 |  |  |
| 436 | CG49As | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti ,fara autonivelant geterogen Fatra Modul 1,15mm antibacterian | m2 | 32,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24. Cabinet 33 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.1. Podele |  |  |  |  |
| 437 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 13,900 |  |  |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 13,900 |  |  |
| 439 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.2. Tavan |  |  |  |  |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 13,900 |  |  |
| 441 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,900 |  |  |
| 442 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,900 |  |  |
| 443 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,900 |  |  |
| 444 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,900 |  |  |
| 445 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,900 |  |  |
| 446 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.3. Pereti |  |  |  |  |
| 447 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 40,800 |  |  |
| 448 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,800 |  |  |
| 449 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,800 |  |  |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,300 |  |  |
| 451 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,300 |  |  |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,300 |  |  |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,300 |  |  |
| 454 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 455 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 20,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25. Cabinet 34 Salon tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.1. Podele |  |  |  |  |
| 456 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 14,100 |  |  |
| 457 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 458 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 15,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.2. Tavan |  |  |  |  |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 14,100 |  |  |
| 460 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,100 |  |  |
| 461 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,100 |  |  |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 463 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 464 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,100 |  |  |
| 465 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.3. Pereti |  |  |  |  |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 41,090 |  |  |
| 467 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,090 |  |  |
| 468 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,090 |  |  |
| 469 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,590 |  |  |
| 470 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,590 |  |  |
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,590 |  |  |
| 472 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,590 |  |  |
| 473 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 474 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 23,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26. Cabinet 35 Asistenta sora medicala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.1. Podele |  |  |  |  |
| 475 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 12,800 |  |  |
| 476 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 12,800 |  |  |
| 477 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.2. Tavan |  |  |  |  |
| 478 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 12,800 |  |  |
| 479 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,800 |  |  |
| 480 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,800 |  |  |
| 481 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,800 |  |  |
| 482 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,800 |  |  |
| 483 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,800 |  |  |
| 484 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.3. Pereti |  |  |  |  |
| 485 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 38,900 |  |  |
| 486 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,900 |  |  |
| 487 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,900 |  |  |
| 488 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,900 |  |  |
| 489 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,900 |  |  |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,900 |  |  |
| 491 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,400 |  |  |
| 492 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 493 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 22,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27. Cabinet 37 Asistente medicala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27.1. Podele |  |  |  |  |
| 494 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 11,600 |  |  |
| 495 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 11,600 |  |  |
| 496 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 13,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27.2. Tavan |  |  |  |  |
| 497 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 11,600 |  |  |
| 498 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,600 |  |  |
| 499 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,600 |  |  |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,600 |  |  |
| 501 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,600 |  |  |
| 502 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,600 |  |  |
| 503 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27.3. Pereti |  |  |  |  |
| 504 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 37,500 |  |  |
| 505 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,500 |  |  |
| 506 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,500 |  |  |
| 507 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,000 |  |  |
| 508 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,500 |  |  |
| 509 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,000 |  |  |
| 510 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |  |  |
| 511 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,500 |  |  |
| 512 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 9,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28. Cabinete 17,20,23,27,36 Eclise |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28.1. Podele |  |  |  |  |
| 513 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 19,300 |  |  |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 19,300 |  |  |
| 515 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 17,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28.2. Tavan |  |  |  |  |
| 516 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 19,300 |  |  |
| 517 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,300 |  |  |
| 518 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,300 |  |  |
| 519 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,300 |  |  |
| 520 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,300 |  |  |
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,300 |  |  |
| 522 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28.3. Pereti |  |  |  |  |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 83,300 |  |  |
| 524 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,300 |  |  |
| 525 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 83,300 |  |  |
| 526 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,300 |  |  |
| 527 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,300 |  |  |
| 528 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,300 |  |  |
| 529 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,300 |  |  |
| 530 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 21,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.29. Cabinet 38 Casa scarii etaj 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.29.1. Tavan |  |  |  |  |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 26,000 |  |  |
| 532 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,000 |  |  |
| 533 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,000 |  |  |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,000 |  |  |
| 535 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,000 |  |  |
| 536 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,000 |  |  |
| 537 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.29.2. Pereti |  |  |  |  |
| 538 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 66,000 |  |  |
| 539 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,000 |  |  |
| 540 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,000 |  |  |
| 541 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,000 |  |  |
| 542 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,000 |  |  |
| 543 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,000 |  |  |
| 544 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 66,000 |  |  |
| 545 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 18,000 |  |  |
| 546 | RpCK25A | Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti | m | 22,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.30. Cabinet 40 Hol linga ascensor etaj 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.30.1. Tavan |  |  |  |  |
| 547 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 54,000 |  |  |
| 548 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 54,000 |  |  |
| 549 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,000 |  |  |
| 550 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,000 |  |  |
| 551 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,000 |  |  |
| 552 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,000 |  |  |
| 553 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,000 |  |  |
| 554 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 28,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.30.2. Pereti |  |  |  |  |
| 555 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 65,000 |  |  |
| 556 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 65,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.31. Incaperi tehnice retele |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.31.1. Pereti |  |  |  |  |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 42,000 |  |  |
| 558 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,000 |  |  |
| 559 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.32. Noduri sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.32.1. Podele |  |  |  |  |
| 560 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 26,630 |  |  |
| 561 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betoncontact | m2 | 26,630 |  |  |
| 562 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus) | 100m2 | 0,080 |  |  |
| 563 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 8,000 |  |  |
| 564 | RpIzC01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi | m2 | 42,700 |  |  |
| 565 | RpIzC05A1 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi | m2 | 42,700 |  |  |
| 566 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 26,630 |  |  |
| 567 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.32.2. Tavan |  |  |  |  |
| 568 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact | m2 | 26,630 |  |  |
| 569 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,630 |  |  |
| 570 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,630 |  |  |
| 571 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,630 |  |  |
| 572 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,630 |  |  |
| 573 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,630 |  |  |
| 574 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,630 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.32.3. Pereti |  |  |  |  |
| 575 | CD72D | Pereti despartitori din PGC hidrofob cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 48,000 |  |  |
| 576 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob) | m2 | 22,000 |  |  |
| 577 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice | m2 | 7,000 |  |  |
| 578 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. sub lambriu | m2 | 7,000 |  |  |
| 579 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 152,700 |  |  |
| 580 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact | m2 | 152,700 |  |  |
| 581 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 152,700 |  |  |
| 582 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice la teracota | m | 54,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.33. Goluri |  |  |  |  |
| 583 | CK57F | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 66,550 |  |  |
| 584 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 321,200 |  |  |
| 585 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm | m | 36,050 |  |  |
| 586 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm | m | 36,050 |  |  |
| 587 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ,cu 2 nivele de bara protectie din ambele parti | m2 | 75,450 |  |  |
| 588 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi(la dus ) | m2 | 10,000 |  |  |
| 589 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (la incaperi tehnice,panou antiincendiar) | m2 | 24,490 |  |  |
| 590 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 42,000 |  |  |
| 591 | CK26B | Bara protectie din cornier 40x40mm montate la glaf din PVC alb | m | 162,800 |  |  |
| 592 | CK18B | Montarea bara protectie perete din mase plastice 200mm alb | m | 236,400 |  |  |
| 593 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 38,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.34. Lucrari constructie electricitate |  |  |  |  |
| 594 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 42,000 |  |  |
| 595 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |  |  |
| 596 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 186,000 |  |  |
| 597 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 50,000 |  |  |
| 598 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 186,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.35. Lucrari tehnico-sanitare,apeduct,canalizare |  |  |  |  |
| 599 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |  |  |
| 600 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 24,000 |  |  |
| 601 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 68,000 |  |  |
| 602 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 26,000 |  |  |
| 603 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 7,000 |  |  |
| 604 | SC05A | Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |  |  |
| 605 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 |  |  |
| 606 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 30,000 |  |  |
| 607 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 102,000 |  |  |
| 608 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2",гипсоуловитель | buc | 2,000 |  |  |
| 609 | SB05E | Teava din PP pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 64,000 |  |  |
| 610 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul DU de 50 mm | m | 68,000 |  |  |
| 611 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 66,000 |  |  |
| 612 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox | buc | 5,000 |  |  |
| 613 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm,trecere fonta -PP 100-110mm | buc | 7,000 |  |  |
| 614 | SB02B1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 75 mm,trecere fonta -PP 75-63mm | buc | 9,000 |  |  |
| 615 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,compensator | buc | 7,000 |  |  |
| 616 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm,compensator | buc | 9,000 |  |  |
| 617 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |  |  |
| 618 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm | buc | 9,000 |  |  |
| 619 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,000 |  |  |
| 620 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 24,000 |  |  |
| 621 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 60,000 |  |  |
| 622 | SA37H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 65,000 |  |  |
| 623 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 64,000 |  |  |
| 624 | SA14B | Teava din material plastic PP-R imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 188,000 |  |  |
| 625 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm,d22x5 | m | 168,000 |  |  |
| 626 | SD20B | Racord olandez , zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" | buc | 31,000 |  |  |
| 627 | SD20B | Cot cu racord olandez cu intaritura, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 75,000 |  |  |
| 628 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 112,000 |  |  |
| 629 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ,2 chite 80l,2 chite 50l | buc | 4,000 |  |  |
| 630 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,000 |  |  |
| 631 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata,in podele | m | 8,000 |  |  |
| 632 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.36. Incalzirea,ventilarea |  |  |  |  |
| 633 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm adincimea 400mm k=0,9x4=3,6 | buc | 18,000 |  |  |
| 634 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg,cronstein bloc extern 7 perechi | kg | 70,000 |  |  |
| 635 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,15x0,15m | buc | 18,000 |  |  |
| 636 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,2x0,2m | buc | 6,000 |  |  |
| 637 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,4x1m | buc | 3,000 |  |  |
| 638 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,25x0,25m | buc | 10,000 |  |  |
| 639 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 0,6x0,2m | buc | 4,000 |  |  |
| 640 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda,radiator bimetal 500x80x80(333 sectii) | m2 | 110,000 |  |  |
| 641 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm | buc | 124,000 |  |  |
| 642 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1",bianchi | buc | 62,000 |  |  |
| 643 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4",Maevschii | buc | 31,000 |  |  |
| 644 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez 25x 3/4" F1 | buc | 62,000 |  |  |
| 645 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mmPP-R FB PN25 | m | 16,000 |  |  |
| 646 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25 | m | 196,000 |  |  |
| 647 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,cot PP-R | buc | 16,000 |  |  |
| 648 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot PP-R | buc | 240,000 |  |  |
| 649 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 " | buc | 31,000 |  |  |
| 650 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,trecere PP-R d32x25mm | buc | 4,000 |  |  |
| 651 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm,teu PP-R d25mm | buc | 58,000 |  |  |
| 652 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,teu PP-R d32mm | buc | 4,000 |  |  |
| 653 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 112,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.37. Retele gaze medicale |  |  |  |  |
| 654 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, , avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 170,000 |  |  |
| 655 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, , avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 122,000 |  |  |
| 656 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 30,000 |  |  |
| 657 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 12,0 mm, inclusiv | buc | 38,000 |  |  |
| 658 | IC34H | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 14,000 |  |  |
| 659 | IC34H | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 12,0 mm, inclusiv | buc | 18,000 |  |  |
| 660 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 250,000 |  |  |
| 661 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 42,000 |  |  |
| 662 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 42,000 |  |  |
| 663 | ID10B | Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze, avind diametrul 1" | buc | 2,000 |  |  |
| 664 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 292,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transportare | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli se regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Electricitatea interioara |  |  |  |  |
| 665 | RpEG08B1 | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru | buc | 21,000 |  |  |
| 666 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 48 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 667 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 28,000 |  |  |
| 668 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 36 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 669 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 26,000 |  |  |
| 670 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 IEK 18 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 671 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,000 |  |  |
| 672 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 18 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 673 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,000 |  |  |
| 674 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 12 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 675 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |  |  |
| 676 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 IP -31IEK 18 module IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 677 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |  |  |
| 678 | 08-03-530-2 | Contactor demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A,IH-63A KMA4011 | buc | 1,000 |  |  |
| 679 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3,IP54-GR I222-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 680 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 681 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4x18,Opal | 100 buc | 0,400 |  |  |
| 682 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente,LED 18 14Wt | buc | 160,000 |  |  |
| 683 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x36,Opal IP65 | 100 buc | 0,140 |  |  |
| 684 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente,LED 36 20Wt | buc | 28,000 |  |  |
| 685 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x18,Opal IP20 | 100 buc | 0,600 |  |  |
| 686 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente,LED 18 14Wt | buc | 120,000 |  |  |
| 687 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub,LED 1x18 | buc | 20,000 |  |  |
| 688 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente,LED 18 14Wt | buc | 20,000 |  |  |
| 689 | RpEF16A | Montarea aplicelor in perete, tip Y 203, 205, 206 | buc | 15,000 |  |  |
| 690 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente,LED 5Wt | buc | 15,000 |  |  |
| 691 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1,corp bactericid fara pret | 100 buc | 0,170 |  |  |
| 692 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 693 |  | Cablu VVGng LS 5x25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 694 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 695 |  | Cablu VVGng LS 5x16mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 696 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 697 |  | Cablu VVGng LS 5x10mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 698 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 12,500 |  |  |
| 699 |  | Cablu VVGng LS 3x1,5mm2 | m | 1 250,000 |  |  |
| 700 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 11,800 |  |  |
| 701 |  | Cablu VVGng LS 3x2,5mm2 | m | 1 180,000 |  |  |
| 702 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,750 |  |  |
| 703 |  | Cablu PVC LS 4x1,5mm2,conditionere | m | 175,000 |  |  |
| 704 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,000 |  |  |
| 705 |  | Cablu VVGng LS 4x2,5mm2 | m | 200,000 |  |  |
| 706 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,500 |  |  |
| 707 |  | Cablu VVGng LS 5x2,5mm2 | m | 250,000 |  |  |
| 708 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,800 |  |  |
| 709 |  | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 80,000 |  |  |
| 710 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru cu 1 clapa | buc | 105,000 |  |  |
| 711 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru cu 2 clape | buc | 20,000 |  |  |
| 712 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru , intreruptor comutator scara | buc | 6,000 |  |  |
| 713 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala ZK 2506A | buc | 140,000 |  |  |
| 714 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala ,priza pentru Rentghen 2502A | buc | 4,000 |  |  |
| 715 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 100x100mm | buc | 60,000 |  |  |
| 716 |  | Cutie distributie | buc | 275,000 |  |  |
| 717 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 6,000 |  |  |
| 718 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 166,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari curenti slab |  |  |  |  |
| 719 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida,Cablu internet UTP | 100 m | 2,500 |  |  |
| 720 |  | Cablu internet UTP | m | 250,000 |  |  |
| 721 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza internet inglobata | buc | 10,000 |  |  |
| 722 |  | Priza internet | buc | 10,000 |  |  |
| 723 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida,Cablu telefon OHM 2x2 | 100 m | 1,300 |  |  |
| 724 |  | Cablu telefon OHM 2x2 | m | 130,000 |  |  |
| 725 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefon inglobata | buc | 5,000 |  |  |
| 726 |  | Priza telefon | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Conditionarea |  |  |  |  |
| 727 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, split-sistema 1x1 model Cooper&Hunter ori analogic CH-S09FTX5 | buc | 1,000 |  |  |
| 728 | VC17C | Montarea agregatului de climatizare, ,multisplit 1x 3 model Cooper&Hunter ori analogic CHML-U24NK3 | buc | 5,000 |  |  |
| 729 | VC17B | Montarea agregatului de climatizare,multi split 1x2 model Cooper&Hunter ori analogic CHML-U14NK2 | buc | 1,000 |  |  |
| 730 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 36,000 |  |  |
| 731 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | m | 175,000 |  |  |
| 732 | RpIF09B | Izolarea conductelor din cupru cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 | m | 350,000 |  |  |
| 733 | RpIzD13A | Armarea (bandajarea) termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate executate cu tifon la conducte | m2 | 27,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Retele de gaze medicale |  |  |  |  |
| 734 | 11-06-001-01 | Panou de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2,aer) | buc | 1,000 |  |  |
| 735 | GB02A | Robinet cu sertar pina la Pn=10 gata asamblat , Priza gaze medicale (O2,aer) | buc | 32,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transportare | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Electricitatea |  |  |  |  |
| 736 |  | Panou de distributie la 48 module IP31 650x340x120IEK | buc | 1,000 |  |  |
| 737 |  | Panou de distributie la 36 module IP 31 500x320x120 IEK | buc | 1,000 |  |  |
| 738 |  | Panou de distributie IEK la 18 module IP 31 260x440x120 IEK | buc | 3,000 |  |  |
| 739 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 1,000 |  |  |
| 740 |  | Automat BH 32 3P 63A | buc | 2,000 |  |  |
| 741 |  | Automat BH 32 3P 40A | buc | 2,000 |  |  |
| 742 |  | Automat BH 32 3P 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 743 |  | Automat BA 47-29 16A | buc | 43,000 |  |  |
| 744 |  | Automat BA 47-29 25A | buc | 12,000 |  |  |
| 745 |  | Automat AD 12.2P.16 A30MA | buc | 8,000 |  |  |
| 746 |  | Automat AD 12.2P.32A 30MA | buc | 4,000 |  |  |
| 747 |  | Automat BA 47-29 10A C | buc | 19,000 |  |  |
| 748 |  | Automat BA 47-29 6A C | buc | 1,000 |  |  |
| 749 |  | Automat BA 47-29 3p 63A | buc | 1,000 |  |  |
| 750 |  | Automat BA 47-29 3p 50A | buc | 1,000 |  |  |
| 751 |  | Automat BA 47-29 3p 25A | buc | 1,000 |  |  |
| 752 |  | Automat BA 47-29 3p 10 A | buc | 1,000 |  |  |
| 753 |  | Contactor-demaror IH-63A KMA4011 | buc | 1,000 |  |  |
| 754 |  | Post buton IP54-GR I222-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 755 |  | Corp iluminat Opal suspendat in Amstrong LED 4x18 | buc | 40,000 |  |  |
| 756 |  | Corp iluminat Opal suspendat tavan LED 2x36 | buc | 14,000 |  |  |
| 757 |  | Corp iluminat Opal suspendat perete LED 2x18 | buc | 60,000 |  |  |
| 758 |  | Corp iluminat indicator pe perete LED 1x18 | buc | 20,000 |  |  |
| 759 |  | Corp ingropat in perete H-0,3m LED 5WT | buc | 15,000 |  |  |
| 760 |  | Indicator EXIT | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 761 |  | Boiler electric de 100l | buc | 1,000 |  |  |
| 762 |  | Boiler electric de 80l | buc | 2,000 |  |  |
| 763 |  | Boiler electric de 50l | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Conditionarea |  |  |  |  |
| 764 |  | Split sistema1x1,model Cooper&Hunter ori analojic SH=SO9FTX5 ,9000BTU,inverter | buc | 1,000 |  |  |
| 765 |  | Bloc exterior multisplit 1-x3 Model Cooper&Hunter ori analogic CHML-U24NK3 24000 BTU | buc | 5,000 |  |  |
| 766 |  | Bloc interior model Cooper&Hunter ori analogic CHML-IW09INK debit de aer 600m3,9000BTU | buc | 18,000 |  |  |
| 767 |  | Bloc exterior multisplit 1x2, model Cooper&Hunter ori analogic CHML-U14NK2 14000BTU | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Retele gaze medicale |  |  |  |  |
| 768 | Pret furnizor | Panou de inchidere fortuita si monitariazare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2,aer) | buc | 1,000 |  |  |
| 769 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano",tip 903.240+903.150 | buc | 16,000 |  |  |
| 770 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (aer) "Forano",tip 903.241+903.151 | buc | 16,000 |  |  |
| 771 | Pret furnizor | Umidificator 02 tip 900.753+904.836 | buc | 16,000 |  |  |
| 772 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AERtip 900.960-900.911 | buc | 16,000 |  |  |
| 773 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 21 cu accesorii | buc | 16,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()