Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1772443645089; / 21574418 din 10.03.2026; conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Ventiloconvector, incl. instalarea/montarea – 2026. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Ventiloconvector 5 kW, incl. instalarea/montarea; Ventiloconvector sistem 2 tevi,de tip canal, pentru montaj pe tavan, cu gril (de aspirație frontală și refulare frontală). Puterea maxima 5kW. Carcasa subțire/compactă din oțel galvanizat. Filtre lavabile categorie de curățare: de la F5. Motor monofazat cu trei trepte de viteză și nivel de zgomot redus, maxim 43 dB. Dirijare cu termostat electromecanic trei trepte de reglare a vitezei pentru montare pe perete. Conexiune lichid 1/2, inclusiv instalarea/montarea (conform Caietului de sarcini anexat). Termen de garanție: minim 24 luni.. Total. Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1772443645089; / 21574418 din 10.03.2026; conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Ventiloconvector, incl. instalarea/montarea – 2026. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 39717200-3; 1.Ventiloconvector 5kW, incl. instalarea/montarea; 1; buc; Livrarea: în decurs de 15 zile de la comandă; Instalarea/montarea: în decurs de max. 15 zile din data livrării; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________