CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, ampervoltmetru, ampermetru, ohmetru, megohmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, calibrator de tensiune,watmetru, aparat de măsurarea parametrilor izolației electrice, voltmetru, wattmetru, multimetru digital, aparat pentru măsurarea circuitului faza zero) | buc. | 34 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 26 238,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți+ pompa de presiune, manometre cu element elastic, barometru micromanvacuummetru cu compensare și lichid) | buc. | 37 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 38 426,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (ruletă și panglică de măsurat, ruletă metalică, șubler, micrometru de interior tip baston, micrometru cu calibru de instalare) | buc. | 7 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 3 700,00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetru staționar tip D018, durimetru portabil cu ultrasunet tip TKM-459) | buc. | 2 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 5 200,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, spectometru de emisie atomică DFS-500) | buc. | 5 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 10 190,00 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 83 754,00 |

- Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor  “Termoelectrica”S.A.

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

- Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-decembrie 2024.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure integral executarea lucrărilor specificate în Formular de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării etalonării mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului și a mijloacelor etalon se va face din contul Executantului.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente confirmative de etalonare (Certificat de etalonare) pentru fiecare mijloc de măsurare sau set de măsurare etalonat.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de etalonare la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor și în conformitate cu Formularul de deviz nr.1;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Formular de deviz nr.1

1. Volumul lucrărilor

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc/set |
| --- | --- | --- |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice |  |  |
| 1 | Etalonare Aparat universal de măsurare Р-4833 | 1 |
| 2 | Etalonare Voltampermetru digital (tip Щ304-1, Щ304) | 4 |
| 3 | Etalonare Voltampermetru digital (tip Щ300 -2 intervale) | 1 |
| 4 | Etalonare Voltmetru (tip Д5015, Д50152, М42304) | 3 |
| 5 | Etalonare Wattmetru (tip Д50162, Д50201) | 2 |
| 6 | Etalonare ampervoltmetru (tip M2018, M2020, M1108) | 4 |
| 7 | Etalonare ampermetru (tip Д5014, Д50142, М42300, ИТВ-140Р, АВ-20-0,1) | 5 |
| 8 | Etalonare megaohmetru (tip Ф4100,Ф4100/5, ЭСО202/2-Г, M4100/5) | 4 |
| 9 | Etalonare ohmetru (tip, M416) | 2 |
| 10 | Etalonare element normal (tip МЭ4700) | 1 |
| 11 | Etalonare megaohmetru electronic (ЦСО202-1) | 1 |
| 12 | Etalonare Punte de CC (tip P333) | 1 |
| 13 | Etalonare Set de măsurat (tip K505 Ampermetru, voltmetru, wattmetru) | 1 |
| 14 | Etalonare micromiliohmetru tip MMO-40 | 1 |
| 15 | Etalonare aparat pentru măsurarea circuitului faza zero (M417) | 1 |
| 16 | Etalonare calibrator de tensiune (Metran 510-ПКМ) | 1 |
| 17 | Etalonare Aparat de măsurare a parametrilor izolației electrice (MIC-2505) | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune |  |  |
| 18 | Etalonare manometru cu piston (tip MP60, MP600 ) + pompă de presiune | 5 |
| 19 | Etalonare greutăți manometru cu piston (tip MP60- total 43 buc, MP600 – total 32 buc.) | 5 |
| 20 | Etalonare Complex digital de măsurare (tip ИПДЦ 3 intervale ) | 3 |
| 21 | Etalonare Complex digital de măsurare (tip ИПДЦ 4 intervale ) | 1 |
| 22 | Etalonare Manometre și vacuumetre cu element elastic (tip MO, BO) | 20 |
| 23 | Etalonare Micro manovacuummetru cu compensare și lichid (tip MKB-250) | 1 |
| 24 | Etalonare Barometru (tip БАМ 1, БАМ 2) | 2 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice |  |  |
| 25 | Etalonare comparator de alezaje (tip ИЧ 0-10mm) | 1 |
| 26 | Etalonare ruletă și panglică de măsurat cu lest (20m) | 1 |
| 27 | Etalonare ruletă metalică (20m) | 1 |
| 28 | Etalonare micrometru de interior tip baston (HM 1250) | 2 |
| 29 | Etalonare șubler (0-250mm) | 1 |
| 30 | Etalonare micrometru (tip Tolsen 0-25mm) | 1 |
| Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice |  |  |
| 31 | *Etalonare fotoelectrocolorimetru,(tip КФК-3, КФК-2, Espectrofotometro V110) | 4 |
| 32 | *Etalonare spectometru de emisie atomică (tip DFS-500) | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare alte forței și durității |  |  |
| 33 | Etalonare durimetrul poartabil cu ultrasunet (tip TKM-459C) | 1 |
| 34 | *Etalonare durimetrul straționar (tip D018) | 1 |

*  Etalonarea se va efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.