| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile necesare pentru Departamentul Investigații de Laborator pentru 30 de zile (delegate de CAPCS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Lot 1. Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G |  |  |  |  | Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol |  |  |  |  | Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Cutie Petri din plastic, diametru 9 cm |  |  |  |  | Cutie Petri din plastic, diametru 9 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Eprubete (K3EDTA), volum de sânge 3 ml, 13x75 mm |  |  |  |  | Eprubete (K3EDTA), volum de sânge 3 ml, 13x75 mm, vacuumate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Eprubete din PS negradate cu capac filetat 16x100 mm |  |  |  |  | Eprubete din PS negradate cu capac filetat 16x100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Eprubete vacumată, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm |  |  |  |  | Eprubete vacumată, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  |  | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8. Marcher CD -PEN |  |  |  |  | Marcher CD -PEN |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9. Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  |  |  |  | Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10. Tampon steril din lemn si coton 150mm |  |  |  |  | Tampon steril din lemn si coton 150mm |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________