# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor medicale
prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

- IDNO: 1003600153267TREZMD2X

- Adresa:  mun.Chişinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax:  0 22 27-51-21; Țurcanu Rita;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  amtcentru.plan@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Mtender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Electrozi sub formă de ansă , | buc | 4 | cu diametrul 3/32" şi axa lungă 5", din sîrmă Wolfram | 1417 |
| 2 | 33140000-3 | Electrozi cu bilă | buc | 4 | (diametrul 0,5cm, din sîrmă Wolfram ) | 1320 |
| 3 | 33140000-3 | Electrozi pentru electroterapie | perechi | 5 | (pentru aparatele de tip BTL din secţia de reabilitare) | 1352 |
| 4 | 33140000-3 | Fire electrice pentru electrozi BTL | perechi | 5 | (pentru aparatele de tip BTL din secţia de reabilitare) | 1994 |
| 5 | 33140000-3 | Periuţa recoltare endocervicală peril PP | buc | 3000 | (sterile, ambalate individual) | 6600 |
| 6 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr. 5, sterile) | buc | 60 |  | 2442 |
| 7 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr. 6, sterile) | buc | 60 |  | 2442 |
| 8 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr.7, sterile) | buc | 60 |  | 2442 |
| 9 | 33140000-3 | Pensa Kocher | buc | 20 | (lungimea ≈ 16 cm, din material rezistent la sterilizare) | 2530 |
| 10 | 33140000-3 | Cortanguri | buc | 40 | (lungimea ≈ 25 cm, din material rezistent la sterilizare) | 5720 |
| 11 | 33140000-3 | Pensă teribal | buc | 20 | (lungimea ≈ 25 cm, din material rezistent la sterilizare) | 3190 |
| 12 | 33140000-3 | Set dilatatoare tip Higara | set | 4 | Mărimile : Nr.3,5; Nr.4 ; Nr.4,5; Nr.5; Nr.5,5; Nr.6 în set). Din material inox rezistent la sterilizare. | 5720 |
| 13 | 33140000-3 | Pencet anatomic | buc | 40 | (lungimea ≈ 25 cm, din material rezistent la sterilizare) | 3080 |
| 14 | 33140000-3 | Conhotom | buc | 4 | (lungimea 12-14 cm, diametrul suprafeţei pînă la 1 cm, Polip Forceps (Conhotom), din material rezistent la sterilizare) | 4620 |
| 15 | 33140000-3 | Ansa pentru colectarea bacteriologică 10 mkl | buc | 2000 |  | 726 |
| 16 | 33140000-3 | Ansa pentru colectarea bacteriologică 1 mkl | buc | 2000 |  | 770 |
| 17 | 33140000-3 | Filtru protector pentru aparatul vacuum aspiraţie H-400, Hospivac (existent în instituşie) | buc | 2 |  | 827 |
| 18 | 33140000-3 | Hîrtie pentru cardiomonitor fetal COMen STAR 500E | set | 20 | (hîrtie de tipar (фальцованная печатная бумага)) | 550 |
| 19 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (60x15) | buc | 800 | (60x15)((1 buc= 1 rulou), pentru aparate Cardiette) | 4400 |
| 20 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (63x30) | buc | 1000 | (63x30) ( (1 buc= 1 rulou), pentru aparate Cardimax) | 8800 |
| 21 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (58x25) | buc | 1000 | (58x25) ((1 buc= 1 rulou), pentru aparatul BTL) | 9900 |
| 22 | 33140000-3 | Hîrtie pentru aparat Doppler 90 mm x 20m | buc | 50 | 90 mm x 20m ( 1 buc = rulou, 90 mmx20m) | 825 |
| 23 | 33140000-3 | Hîrtie pentru USG "Sony" | buc | 100 | (110mmx18m) (1 bucată- 1 rulou) | 17050 |
| 24 | 33140000-3 | Eco Super Gel (ambalaj canistre ≈5 kg) | canistre | 80 | (ambalaj canistre ≈5 kg) | 16720 |
| 25 | 33140000-3 | Pastă monsel (pentru hemostază) | flacon | 8 | (pentru hemostază), soluţie apoasă ferosulfată cu efect de hemostază instantanee în contact cu organismul uman. | 3080 |
| 26 | 33140000-3 | Munştuc pentru spirograf | buc | 2000 | (de unică folosinţă) (32 mm diametrul exterior) Model TS0048 | 6600 |
| 27 | 33140000-3 | Munştuc pentru picfloumetrie (30 mm) | buc | 200 |  | 385 |
| 28 | 33140000-3 | Piese bucale pentru fibrogastoduodenoscop | buc | 5 | (din material rezistent la sterilizare) | 550 |
| 29 | 33140000-3 | Pensă bioptică pentru fibrogastoduodenoscop | buc | 2 | (diametrul 2,3 mm) | 11000 |
| 30 | 33140000-3 | Cartuș cu bandă tușată pentru echipamente de imprimat | buc | 2 | (Epson LQ800) Aparat pentru spirografie | 220 |
| 31 | 33140000-3 | Cablu pentru electrocardiograf Cardiete, | buc | 1 | Italia anul producerii aparatului 2012(cu 10 electrozi), lungimea cablului ≈145 cm | 671 |
| 32 | 33140000-3 | Cablu pentru electrocardiograf BTL , | buc | 1 | Marea Britania, anul producerii aparatului 2012(cu 10 electrozi), lungimea cablului ≈145 cm | 671 |
| 33 | 33140000-3 | Aplicator (chit) de schimb pentru terapia cu unde de şoc (unde radiale) | buc | 2 | Pentru aparat BTL | 24431 |
| 34 | 33140000-3 | Sare de mare) | buc | 150 | (Ambalaj- pungi a căte 1 kg ( 1 buc=1 pungă) | 2764 |
| 35 | 33140000-3 | Ozocherită | kg | 50 |  | 7150 |
| 36 | 33140000-3 | Ace pentru acupunctură (0,25x30mm) | buc | 100 | (0,25x30mm) (1 buc =1 cutie a cîte ≈100 ace) | 11000 |
| 37 | 33140000-3 | Ace pentru acupunctură (0,25x25mm) | buc | 350 | (0,25x25mm) ( 1 buc =1 cutie a cîte ≈100 ace) | 38500 |
| 38 | 33140000-3 | Ace pentru acupunctură (0,25x40mm) | buc | 50 | (0,25x40mm) (1 buc =1 cutie a cîte ≈100 ace) | 5500 |
| 39 | 33140000-3 | Ace pentru pen insulină | buc | 60000 | ace tubulare, sterile, ( diametrul 0,3x8 mm ) 30G, compatibile pentru toate tipurile de stilouri de pen insulină. Termen de valabilitate minim 4 ani. Se indica pretul la o buc-1 ac | 208986 |
| 40 | 33140000-3 | Foarfece pentru pansament pentru traumatologie | buc | 6 | din material rezistent la sterilizare,lungimea ≈14 cm | 6435 |
| 41 | 33140000-3 | Pencet chirurgical | buc | 10 | din material rezistent la sterilizare | 605 |
| 42 | 33140000-3 | Pencetă anatomică | buc | 10 | din material rezistent la sterilizare | 605 |
| 43 | 33140000-3 | Cuve renale | buc | 50 | (din metal, dimensiuni ≈ 10x25) | 4950 |
| 44 | 33140000-3 | Seringă Jane 150 ml | buc | 15 |  | 116 |
| 45 | 33140000-3 | Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), | buc | 30 | 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 000 - 4 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite | 201 |
| 46 | 33140000-3 | Ac chirurgical, triunghiular (tăietor), | buc | 30 | (mărimi disponibile) 5 - 16 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite | 201 |
| 47 | 33140000-3 | Material de sutură (chirurgical) - | buc | 4 | USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3) 1.USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit 3.Reactie minima la nivel de tesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală | 84 |
| 48 | 33140000-3 | Polypropilen Nr.3/0 ; 4/0 | cutii | 4 | (cutie a cîte 12 folii) | 48 |
| 49 | 33140000-3 | Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm | buc | 530 | 1.Material: neţesut, SMS, 29/35 g/m.p. 2.Dimensiune: ~ 200*150 cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 14575 |
| 50 | 33140000-3 | Proctoscop larg (oglindă rectală) | buc | 600 | (60mmx22mm, plastic, steril, ambalat individual) | 5940 |
| 51 | 33140000-3 | Lame pentru bisturiu (dimensiuni disponibile) nr. 10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23 | cutii | 38 | 1. Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12; 15 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20; 21; 22; 23 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 7524 |
| 52 | 33140000-3 | Husă pentru masa de pansament, | bucăți | 15 | material nețesut SPP , densitatea 110g/m.p. Mărimea 230x80 pe margine cu lipici | 825 |
| 53 | 33140000-3 | Husă pentru banchetă, | bucăți | 20 | material nețesut SPP, densitatea 110g/m.p. Mărimea 210x88 pe margine cu lipici | 1100 |
| 54 | 33140000-3 | Set laparoscopic steril: | set | 50 | Cearșaf 150x200-1 buc; Cearșaf 78x145 -1 buc; Scutec 200x300 -1 buc; Emplastru 10x50 -1 buc; Scutece 40x40 -2 buc; | 22000 |
| 55 | 33140000-3 | Set chirurgical general steril: | set | 50 | Cearșafr 150x200-1 buc; Cearșaf 78x145 -1 buc; Cearșaf 180x240 -1 buc; Cearșaf 180x180 -1 buc; Scutec 75x90 -2 buc; Scutece 40x40 -2 buc; Emplastru 10x50 -1 buc; | 22000 |
| 56 | 33140000-3 | Set cezarian steril: | set | 50 | Cearșafr 150x200-1 buc; Cearșaf 200x300 -1 buc; Scutec 75x90 -1 buc; Emplastru 10x50 -1 buc; Scutece 40x40 -2 buc; | 20900 |
| 57 | 33140000-3 | Set angiologic steril: | set | 100 | Cearșafr 150x200-1 buc; Cearșaf 210x300 -1 buc; Scutece 40x40 -2 buc; | 19800 |
| 58 | 33140000-3 | Catgut plain 4/0 , ac rotund (26 mm) | cutii | 10 |  | 99 |
| 59 | 33140000-3 | Catgut plain 3/0 , ac rotund (26 mm) | cutii | 10 |  | 99 |
| 60 | 33140000-3 | Catgut plain 0 , ac rotund (26 mm) | cutii | 30 |  | 297 |
| 61 | 33140000-3 | Catgut plain 1 , ac rotund (26 mm) | cutii | 30 |  | 297 |
| 62 | 33140000-3 | Catgut plain 0 , ac rotund (35 mm) | cutii | 10 |  | 99 |
| 63 | 33140000-3 | Catgut plain 1 , ac rotund (35 mm) | cutii | 10 |  | 99 |
| 64 | 33140000-3 | Catgut cromatic 5/0, ac (35 mm) | cutii | 5 |  | 50 |
| 65 | 33140000-3 | Catgut cromatic 5/0, ac (26 mm) | cutii | 5 |  | 50 |
| 66 | 33140000-3 | Catgut cromatic 3/0, ac (35 mm) | cutii | 5 |  | 50 |
| 67 | 33140000-3 | Catgut cromatic 1, ac rotund (40 mm) | cutii | 5 |  | 50 |
| 68 | 33140000-3 | Polyglactin 1, ac rotund 40 mm | cutii | 5 |  | 66 |
| 69 | 33140000-3 | Polyglactin 1, ac rotund 30 mm | cutii | 5 |  | 66 |
| 70 | 33140000-3 | Polyglactin 3/0, ac rotund 40 mm | cutii | 5 |  | 72 |
| 71 | 33140000-3 | Polyglactin 3/0, ac rotund 26 mm | cutii | 10 |  | 143 |
| 72 | 33140000-3 | Polyglactin 2/0, ac rotund 26 mm | cutii | 10 |  | 143 |
| 73 | 33140000-3 | Polyglactin 2/0, ac rotund 40 mm | cutii | 5 |  | 72 |
| 74 | 33140000-3 | Polyglactin 2/0, ac tăietor 26 mm | cutii | 5 |  | 72 |
| 75 | 33140000-3 | Polipropilen 0 cu ac rotund 40 mm | cutii | 5 |  | 61 |
| 76 | 33140000-3 | Polipropilen 4/0 cu ac rotund 20 mm | cutii | 5 |  | 61 |
| 77 | 33140000-3 | Polipropilen 5/0 cu ac rotund 20 mm | cutii | 5 |  | 61 |
| 78 | 33140000-3 | Silk 3/0 cu ac rotund 26 mm | cutii | 10 |  | 132 |
| 79 | 33140000-3 | Poliester 2/0 cu ac tăietor 36 mm | cutii | 5 |  | 33 |
| 80 | 33140000-3 | Poliester 3/0 cu ac tăietor 36 mm | cutii | 10 |  | 66 |
| 81 | 33140000-3 | Poliester 4/0 cu ac tăietor 36 mm | cutii | 10 |  | 66 |
| 82 | 33140000-3 | Poliester 0 cu ac rotund 26 mm | cutii | 5 |  | 33 |
| 83 | 33140000-3 | Poliester 1 cu ac rotund 36 mm | cutii | 5 |  | 33 |
| 84 | 33140000-3 | Poliester 1 cu ac tăietor 36 mm | cutii | 5 |  | 33 |
| 85 | 33140000-3 | Polyglycolic 3/0 ac rotund 26 mm | cutii | 5 |  | 72 |
| 86 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C (100 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 10 |  | 2365 |
| 87 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C(150 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 10 |  | 4345 |
| 88 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C (200 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 10 |  | 5610 |
| 89 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C(250 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 5 |  | 3341 |
| 90 | 33140000-3 | Ştrip teste pentru glucometrul Clever Check 4227/4209/4216, | set | 400 | (glucometre ce sunt în dotare la AMT Centru)(set a cite≈ 50 buc) | 88000 |
| 91 | 33140000-3 | Lancete pentru glucometrul Clever Check | set | 400 | (set a cite ≈50 buc) | 8800 |
| 92 | 33140000-3 | Praf de spălat instrumentar medical în maşina MELAclean | kg | 20,4 |  | 4488 |
| 93 | 33140000-3 | Soluţie de clătire instrumentar medical în maşina MELAclean | litri | 24 |  | 1980 |
| 94 | 33140000-3 | Lichid pentru spălare instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 20 |  | 1650 |
| 95 | 33140000-3 | Soluţie de clătire instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 15 |  | 1320 |
| 96 | 33140000-3 | Soluţie de neutralizare instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 15 |  | 1403 |
| 97 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in dulapul cu aer ferbinte la 180oC 60 min , | buc | 30000 | ( cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) | 4950 |
| 98 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 132oC 22 min. Externe | buc | 30000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) | 3300 |
| 99 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 132oC 22 min. (Interne | buc | 20000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) | 4620 |
| 100 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 134oC 4 min. (Interne ) | buc | 10000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control) | 3850 |
| 101 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 134oC 5 min. (Interne ) | buc | 10000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control) | 3850 |
| 102 | 33140000-3 | Şerveţele pentru pacienţi de unica folosinţă din hirtie polietilen in 2 straturi 40x45cm. | buc | 100 | (1 buc=1 cutie a cîte ≈500 şerveţele (ambalaj -cutie)) | 27500 |
| 103 | 33140000-3 | Şerveţele din material absorbant | buc | 15000 | (dimensiuni ≈40x20cm, conţinut de viscoză) | 16500 |
| 104 | 33140000-3 | Covoraş (set de pelicole) autoadezive pentru decontaminare | set | 70 | (în set ≈30 bucăţi, dimensiuni ≈45x115 cm) | 20790 |
| 105 | 33140000-3 | Mușama medicală | metri | 100 | (lățimea 80-90 cm) pe bază de cauciuc cu căptușală -țesătură) | 3300 |
| 106 | 33140000-3 | Materie neţesută | metri | 10000 | (densitatea 19-25 g/metru pătrat, lăţimea nu mai mică 90 cm, în rulou pînă la 200 m) | 16500 |
| 107 | 33140000-3 | Container steril-eprubetă, cu colector, | buc | 6000 | pentru colectarea lavajelor, pentru investigaţii bacteriologice | 5940 |
| 108 | 33140000-3 | Container pentru spută (pentru secția Ftiziopneumologie) | buc | 2000 |  | 3960 |
| 109 | 33140000-3 | Tub falcone ( pentru secția Ftiziopneumologie) | buc | 1000 |  | 3300 |
| 110 | 33140000-3 | Munștuc cu filtru pentru spirograf СМП21/01Р-Д | buc | 500 | Munștuc cu filtru dimensiuni(24x75x1,0) mm, pentru spirograf СМП21/01Р-Д, | 3500 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 802491 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2020, în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor , Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică, | Formularul F4.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Oferta de preţ | Formularul F4.2; Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 5 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD74VI000002251017130MDL; Contul bancar: VICBMD2X457; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”, autentificată prin semnatura electronica a participantului | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 6 -10 vor fi prezentate OBLIGATORIU de catre operatorii economici a caror oferte este cu cel mai mic preț în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com. În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 6 | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F 3.3; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | –copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (valabil la data deschiderii ofertelor) | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice ; | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor (care vor fi solicitate la anumite poziții din lot) | În decurs de 5 zile după solicitare |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  cel mai mic preț pe lot, conform cerințelor solicitate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtendet

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP Mtender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP Mtender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale      Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: bap@tender.gov.md data__8.05.2020

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare modificat: 14.05.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Rita Țurcanu

L.Ș.