CAIET DE SARCINI

privind Achiziționarea Serviciilor de reparație a pardoselilor din parchet în clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentu administrarea clădirilor Guvernului

Autoritatea contractantă: I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor             Guvernului Republicii Moldova

Cerințe tehnice privind modul de prestare a serviciilor:

| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pardosele din parchet de stejar |  |  |  |
| 1. | Reparația pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate și curățate, în camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit | m2 | 33,250 |
| 2. | Repararea pardoselilor din parchet de stejar dau fag, pe suport existent, montate și curățate, în camere de peste 16 mp. Chituirea rosturilor. K=0.3 Mat.marunte (ticling, cipe etc.) = 1,010 K=0,300 | m2 | 550,000 |
| 3. | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri ticlingul | m2 | 55,00 |
| 4. | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri ticlingul | m2 | 483,500 |
| 5. | Finisarea – prin ceruirea și lustruire- cu lac de parchet în trei straturi | m2 | 550,000 |

Președintele grupului de lucru:  _______________________ Igor MÎNĂSCURTĂ