- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice ale întreprinderii pentru anul 2024.

Cod CPV: 33700000-7

prin procedura de achiziție:  Achiziție de  valoare mică

licitație electronică: 3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-490, 022-436-391

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33793000-5 | LOTUL 1. Baloane din sticlă |  |  |  | 3 000,00 |
| 1.1 |  | Balon cotat 50 ml | buc | 10 | Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |
| 1.2 |  | Balon cu fund rotund, 2000 ml | buc | 2 | Balon cu fund rotund şi şlif, fabricat din sticlă termorezistentă, volum 2000 ml, NS 29/32 |  |
| 1.3 |  | Balon Erlenmeyer 100 ml | buc | 20 | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 100 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |
| 1.4 |  | Balon Erlenmeyer 500 ml | buc | 6 | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 500 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |
| 1.5 |  | Balon cu fund plat, 250 ml | buc | 2 | Balon cu fund plat, cu capacitatea 250 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |
| 1.6 |  | Balon cu fund plat, 500 ml | buc | 2 | Balon cu fund plat, cu capacitatea 500 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |
| 2 | 33793000-5 | LOTUL 2: Flacoane pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă |  |  |  | 7 500,00 |
| 2.1 |  | Sticlă Wincler | buc | 10 | Flacon pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă prin testul WINCLER, fabricat din sticlă borosilicată brună cu suprafață mată pentru inscripționare, cu capacitatea de 250-300 ml (volumul exact gravat pe sticlă cu acuratețe +/- 0,01 ml), dop cu șlif NS 19/26. Sticla trebuie să fie ajustată individual iar dopul să fie marcat cu același număr |  |
| 3 |  | LOT 3. Biurete |  |  |  | 2 600,00 |
| 3.1 |  | Biuretă 5 ml | buc | 5 | Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea întunecată |  |
| 4 |  | LOTUL 4. USTENSILE PENTRU BIURETE |  |  |  | 1000,00 |
| 4.1 |  | - Set de ustensile pentru biurete fără robinet | set | 10 | Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă |  |
| 5 |  | LOTUL 5. CILINDRI DIN STICLĂ |  |  |  | 3 000,00 |
| 5.1 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml | buc | 4 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.2 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 50 ml | buc | 5 | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 50 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |
| 5.3 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.4 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 100 ml | buc | 12 | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |
| 5.5 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.6 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 5 ml, Toleranțã - ± 2,5 ml |  |
| 6 |  | LOTUL 6. EPRUBETE |  |  |  | 1 000,00 |
| 6.1 |  | Eprubetă din sticlă borosilicată, 16x150 mm | buc | 50 | Eprubetă din sticlă borosilicată termorezistentă, Н=150 mm, d=16 mm |  |
| 7 |  | LOT 7. PAHARE DE LABORATOR |  |  |  | 600,00 |
| 7.1 |  | Pahar 600 ml | buc | 12 | Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml |  |
| 8 |  | LOTUL 8. PÂLNII DIN STICLĂ |  |  |  | 1 200,00 |
| 8.1 |  | Pâlnie cu coada scurtă, d=40 mm | buc | 10 | Pâlnie cu diametrul de 40 mm, cu coadă scurtă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungimea cozii este aproximativ egala cu diametrul pâlniei |  |
| 8.2 |  | Pâlnie din sticlă, d=36, H=50 mm | buc | 10 | Pâlnie analitică cu diametrul de 36 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungime 50 mm, diametru exterior coada 6 mm |  |
| 8.3 |  | Pâlnie din sticlă, d=75, H=110 mm | buc | 10 | Pâlnie de laborator Ø 75 mm; H=110 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3 |  |
| 9 |  | LOTUL 9. PIPETE GRADATE |  |  |  | 1 000,00 |
| 9.1 |  | Pipetă gradată 10 ml, scurgere parțială | buc | 10 | Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |
| 9.2 |  | Pipetă gradată 10 ml, scurgere completă | buc | 10 | Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru |  |
| 10 |  | LOTUL 10: PIPETE VOLUMETRICE |  |  |  | 3 500,00 |
| 10.1 |  | Pipetă volumetrică, 1 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică, volum 1 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.2 |  | Pipetă volumetrică, 2 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.3 |  | Pipetă volumetrică , 5 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.4 |  | Pipetă volumetrică, 10 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.5 |  | Pipetă volumetrică, 20 ml | buc | 3 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 20 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 11 |  | LOTUL 11: EXICATOR |  |  |  | 500,00 |
| 11.1 |  | Exicator din sticlă, d=210 mm | buc | 2 | Exicator din sticlă, cu capac bombat şi placa perforată din portelan inclusă, diametru exterior exicator: 210 mm |  |
| 12 |  | LOTUL 12: CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  | 1 000,00 |
| 12.1 |  | Cuve din sticlă optică L=50 mm | set | 2 | Cuve din sticlă optică К8, cu drum optic de 50 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |
| 13 |  | LOTUL 13: VESELĂ ȘI ACCESORII DIN PP și HDPE |  |  |  | 3 000,00 |
| 13.1 |  | Cilindru din polipropilenă, 50 ml | buc | 3 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 50 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |
| 13.2 |  | Cilindru din polipropilenă, 100 ml | buc | 12 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală. |  |
| 13.3 |  | Sticlă din HDPE cu gat larg, 250 ml | buc | 15 | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml |  |
| 13.4 |  | Sticlă din HDPE cu gat larg, 1000 ml | buc | 5 | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml |  |
| 13.5 |  | Tava pentru laborator | buc | 2 | Tava pentru laborator. Material: PVC. Dimensiuni: 340х450х35 mm |  |
| 13.6 |  | Racord-conector tip „L”, PP, d=10 mm | buc | 4 | Racord de tip „L” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |
| 13.7 |  | Racord-conector tip „T”, PP, d=10 mm | buc | 2 | Racord de tip „T” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |
| 14 |  | LOTUL 14: ELECTROZI DE MĂSURARE |  |  |  | 8 500,00 |
| 14.1 |  | Electrod combinat de pH | buc | 2 | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime-110, diametrul-12. |  |
| 14.2 |  | Electrod de sodiu ioni selectivi | buc | 1 | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu în concentrații mici livrat cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN |  |
| 15 |  | LOTUL 15: Piese din sticlă pentru analizorul de gaz КГА 2-1 |  |  |  | 10 000,00 |
| 15.1 |  | Biureta | buc | 3 | Biureta echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 15.2 |  | Vas de absorbție | buc | 21 | Vas de absorbție echivalent cu vas de absorbție Мб 5.887.085 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 16 |  | LOTUL 16: FIOLE DE CÎNTĂRIRE DIN ALUMINIU |  |  |  | 1 000,00 |
| 16.1 |  | Fiolă de cântărire din aluminiu, 50x40 mm | buc | 10 | Fiolă de cântărire din aluminiu cu capac șlefuit, diametru – 50 mm, înălțime – 40 mm |  |
| 17 |  | LOTUL 17: ACCESORII DE LABORATOR DIN INOX |  |  |  | 500,00 |
| 17.1 |  | Spatulă dublă, curbată, din oțel | buc | 1 | Spatulă dublă curbată realizată din oțel inoxidabil, lungimea 150 mm, dimensiuni spatulă: 45x9 mm |  |
| 17.2 |  | Spatulă-linguriță pentru laborator | buc | 1 | Spatulă cu lingură, realizata din otel, lungime 150 mm, dimensiuni lama 35*15 mm, cu mâner rotund diametru 25 mm |  |
| 17.3 |  | Penseta de oțel cu vârf drept ascuțit, L=150 mm | buc | 1 | Penseta de otel cu vârf drept ascuţit, lungimea 150 mm |  |
| 18 |  | LOTUL 18: ACCESORII DIN SILICON ȘI CAUCIUC |  |  |  | 1 500,00 |
| 18.1 |  | Pară de cauciuc, 30 ml | buc | 9 | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |
| 18.2 |  | Pară de cauciuc, 90 ml | buc | 6 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |
| 18.3 |  | Pară de cauciuc, 150 ml | buc | 2 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 150 ml |  |
| 18.4 |  | Furtun din silicon d=4 mm | m | 20 | Furtun din silicon, rezistent chimic, cu diametrul interior 4 mm, grosimea pereții 1,5 mm |  |
| 19 |  | LOTUL 19: PERII DE SPĂLAT VESELA CHIMICĂ |  |  |  | 1 300,00 |
| 19.1 |  | Perie pentru eprubete | buc | 17 | Perie pentru spălat eprubete cu diametru min. 15mm, lungime 250 mm, suport metalic, fire din plastic. |  |
| 19.2 |  | Perie de uz general | buc | 5 | Perie de uz general din păr artificial răsucit pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 460 mm. Diametru perie: 70 mm; Lungime perie: 130 mm |  |
| 19.3 |  | Perie pentru baloane | buc | 3 | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor. Lungime totală: 380 mm; diametru: 16 mm; Lungime perie: 120 mm |  |
| 19.4 |  | Perie pentru sticlărie cu forma cilindrică | buc | 2 | Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu forma cilindrică Lungime totală: 400 mm; diametru: 70 mm |  |
| 20 |  | LOTUL 20: STRIPURI INDICATOARE DE рH |  |  |  | 140,00 |
| 20.1 |  | Stripuri indicatoare de pH 0-12 | tub | 2 | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 0-12, dimensiuni 6 x 85 mm |  |
| 21 |  | LOTUL 21: HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  | 160,00 |
| 21.1 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm | cutie | 4 | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |
| 22 |  | LOTUL 22: Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric de tip ВИТ |  |  |  | 200,00 |
| 22.1 |  | Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric ВИТ | buc | 2 | Dispozitivul reprezintă un tub de sticlă curbat la capăt, conceput pentru a furniza apă unui termometru „umed”. Ambele capete ale tubului sunt deschise |  |
| 23 |  | LOTUL 26: Vată hidrofilă |  |  |  | 100,00 |
| 23.1 |  | Vată hidrofilă | pachet | 3 | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |
| 24 |  | LOTUL 24: Camere pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | 1 700,00 |
| 24.1 |  | Camera pentru prelevarea probelor de gaz | buc | 50 | Camera pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |
| 25 |  | LOTUL 25: Uscător de sticlărie |  |  |  | 3 000,00 |
| 25.1 |  | Uscător de sticlărie din PP, suspendat | buc | 3 | Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator, din polipropilena antiacida, cu 72 pini interschimbabili de diferite lungimi. Echipat cu tăvița colectoare la partea inferioara. Dimensiuni: 450x110x630 mm |  |
| 26 |  | LOTUL 26: Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  | 3 000,00 |
| 26.1 |  | Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase | buc | 1 | Prelevatorul este un tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 60 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea bunului se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

-    Pentru un singur lot;

-    Pentru mai multe loturi;

-    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile vor fi livrate în decurs de maximum 60 de zile de la încheierea contractului. Datele livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor. Bunurile propuse vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Vesela de laborator trebuie să fie din sticlă borosilicată termorezistentă. Inscripțiile de pe vase trebuie să fie lizibile,  stabile în timp şi rezistente la acțiunea factorilor chimici şi termici. Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificatele de origine/certificat de conformitate / calitate a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Declarație de egibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | La solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) : conform caietului de sarcini.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză să semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN