	Extinderea retelelor de canalizare cu constructia statiei de pompare a apelor uzate locala, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 8015309.634 din s. Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Tehnologie (202507/30-CT)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Statia de pompare



	1
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri / Container Gratar din inox conform plansei 3 din 202507/30-CT

	kg
	
	84,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	16,055

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,845

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,845

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,845

	
	2775276309886inox
	Confectii metalice din inox
	kg
	1,000
	84,50

	
	2873155901200inox
	Electrozi pentru sudura inox
	kg
	0,005
	0,422

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,676

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	1,267

	2
	IzE06A
	Captuseli din tabla de otel inoxidabil la socluri si fundatii, cu grosimea tablei de 1,0 mm / Palarie pe conducta de aerisire din inox

	m2
	
	0,160



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,660
	0,266

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,020
	0,003

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,770
	0,123

	
	2732103603770
	Tabla constr.mecanice   2,5 x 1000 x 2000 OL37-1n
	kg
	1,274
	0,204

	
	2732103600497
	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm
	kg
	8,030
	1,285

	
	2873155902000
	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria
	kg
	0,138
	0,022

	
	2873155902100
	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria
	kg
	0,092
	0,015

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,068
	0,011

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,042
	0,007

	3
	M1J14B
	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 80-150 mm

	t
	
	0,086



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	215,630
	18,544

	
	7214210026810
	Montator conducte, constructii metalice 
	h-om
	12,610
	1,084

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	71,780
	6,173

	
	2513736601510
	Inele pt.flanse libere 
	buc
	30,000
	2,58

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	1,600
	0,138

	
	2874115821667
	Suruburi cap hexagonal 16 x 50 mm, gr 4.8
	buc
	96,400
	8,29

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	96,400
	8,29

	
	2873155902000
	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria
	kg
	7,400
	0,636

	
	2734125903881
	Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo - s12mn2mo 4
	kg
	2,200
	0,189

	
	1420202205506
	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a
	m3
	34,000
	2,924

	
	2881116001991
	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 
	buc
	4,200
	0,361

	
	2881116002725
	Discuri abrazive 178 x 4 x 22
	buc
	2,200
	0,189

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	0,516

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,250
	0,022

	
	3210517311408
	Creion termocolor import -cutie 3 buc
	buc
	1,000
	0,086

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,080
	0,007

	
	2811237353195
	Teflon (import) placi 5-40 mm 
	kg
	4,000
	0,344

	
	29522700030099
	Aparat de sudura in mediu de argon
	h-ut
	29,830
	2,565

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 1-14  kw 
	h-ut
	34,420
	2,96

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	2,210
	0,19

	
	2912340002505
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min
	h-ut
	1,910
	0,164

	4
	
	Teava din otel inoxidabil DN 108x3

	m
	
	9,700



	
	6003
	Teava din otel inoxidabil DN 108x3
	m
	1,000
	9,70

	5
	
	Cot din otel inoxidabil DN 108x3

	buc
	
	2,000



	
	6004
	Cot din otel inoxidabil DN 108x3
	buc
	1,000
	2,00

	6
	
	Teu din otel inoxidabil DN 108x3

	buc
	
	2,000



	
	6005
	Teu din otel inoxidabil DN 108x3
	buc
	1,000
	2,00

	7
	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc / Suporti din inox / Cornier inox 70x70x5; Bare inox ghidaj DN35

	kg
	
	158,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,210
	33,306

	
	2710700000000inox
	Suporti sau dispozitive din inox
	kg
	1,000
	158,60

	8
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PEHD DN125 PN6 L=0.2 m

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	1,00

	
	2722103310000/125
	Tub de protectie PEHD DN125 PN6 
	m
	0,200
	0,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,045
	0,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,024
	0,048

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,04

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	0,856

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,00

	9
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PEHD DN75 PN6 L=0.2 m

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2722103310000/75
	Tub de protectie PEHD DN75 PN6 
	m
	0,200
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,045
	0,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,024
	0,024

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,02

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	0,428

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,00

	10
	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm

	buc
	
	6,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,510
	9,06

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	4,690
	28,168

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	1,840
	11,051

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,006
	0,036

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Statia de pompare
	

	1.2. С1Зк



	11
	AcA11C
	Montarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 125-160 mm / Teava PEHD 100 PN10 DN125

	m
	
	10,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,330
	13,30

	
	2521216701001/125
	Teava PEHD 100 PN10 DN125 
	m
	1,015
	10,302

	
	2523156715000/125
	Manson cu flanse din PE DN125
	buc
	0,017
	0,173

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,037

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,220
	2,20

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	1,250
	12,50

	12
	AcA11A
	Montarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63-75 mm / Teava PEHD 100 PN10 DN50

	m
	
	9,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,970
	9,215

	
	2521216701001/50
	Teava PEHD 100 PN10 DN50 
	m
	1,015
	9,835

	
	2523156715000/50
	Manson cu flanse din PE DN50
	buc
	0,017
	0,165

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,035

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,150
	1,425

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,950
	9,025

	13
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. / Cot 90* PEHD PN10 ф125 "C"

	buc
	
	2,000




	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	2,40

	
	2523156713811c125
	Cot 90* PEHD PN10 ф125 "C"
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	2,16

	14
	
	Lant din otel inoxidabil

	m
	
	14,000



	
	6004
	Lant din otel inoxidabil
	m
	1,000
	14,00

	15
	AcA11C
	Montarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 125-160 mm / Conducta de presiune din PEHD DN125

	m
	
	10,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,330
	13,30

	
	2521216701001/125*
	Conducta de presiune din PEHD DN125
	m
	1,015
	10,302

	
	2523156715000/125
	Manson cu flanse din PE DN125
	buc
	0,017
	0,173

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,037

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,220
	2,20

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	1,250
	12,50

	16
	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Adaptor flansa D90

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,000
	2,00

	
	2523156713811A90
	Adaptor flansa D90
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,800
	1,60

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,800
	1,60

	17
	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa ф80

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,890
	1,78

	
	2875274110100/80
	Flansa ф80
	buc
	1,000
	2,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	4,000
	8,00

	18
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Bratara de inox de fixare conducta DN125

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,60

	
	2875274204000/125
	Bratara de inox de fixare conducta DN125
	buc
	1,000
	8,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,80

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,20

	19
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. / Reductie electrofuziune PE100 DN125/90

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	2,40

	
	2523156713811r125/90
	Reductie electrofuziune PE100 DN125/90
	buc
	1,010
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	2,16

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	2,16

	20
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Cot PEHD DN50

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,800
	0,80

	
	2523156713811c50
	Cot PEHD DN50
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,600
	0,60

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,600
	0,60

	21
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu PEHD DN50

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,800
	0,80

	
	2523156713811t50
	Teu PEHD DN50
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,600
	0,60

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,600
	0,60

	22
	AcA11A
	Montarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63-75 mm / Conducta perforata PEHD DN50

	m
	
	4,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,970
	4,365

	
	2521216701001/50p
	Conducta perforata PEHD DN50
	m
	1,015
	4,659

	
	2523156715000/50
	Manson cu flanse din PE DN50
	buc
	0,017
	0,078

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,017

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,150
	0,675

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,950
	4,275

	23
	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Bratara de inox de fixare conducta DN50

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,380
	3,04

	
	2875274204000/50
	Bratara de inox de fixare conducta DN50
	buc
	1,000
	8,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,80

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,20

	24
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	9,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,040
	0,38

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,100
	0,95

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,030
	0,285

	25
	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	20,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,070
	1,40

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,150
	3,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,050
	1,00

	26
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	
	9,500



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	0,039

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,002
	0,019

	27
	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	
	20,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	0,124

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,003
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total С1Зк
	

	1.3. Armaturi



	28
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PEHD DN125 PN6 L=0.2 m

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	2,00

	
	2722103310000/125
	Tub de protectie PEHD DN125 PN6 
	m
	0,200
	0,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,045
	0,18

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,024
	0,096

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,08

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	1,712

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,001

	29
	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm

	buc
	
	8,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,510
	12,08

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	4,690
	37,558

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	1,840
	14,735

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,006
	0,048

	30
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. / Adaptor flansa D125

	buc
	
	4,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,200
	4,80

	
	2523156713811a125
	Adaptor flansa D125
	buc
	1,010
	4,04

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,080
	4,32

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,080
	4,32

	31
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm / Flansa rotunda libera d.125

	buc
	
	4,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,020
	4,08

	
	2875274428200f125
	Flansa rotunda libera d.125
	buc
	1,000
	4,08

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	4,121

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,000
	32,64

	32
	
	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse ф125

	buc
	
	12,000



	
	60033
	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse ф125
	buc
	1,000
	12,00

	33
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Adaptor flansa D50

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,800
	0,80

	
	252315671381111
	Adaptor flansa D50
	buc
	1,010
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,600
	0,60

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,600
	0,60

	34
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa rotunda libera d.50

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,580
	0,58

	
	287527442820050
	Flansa rotunda libera d.50
	buc
	1,000
	1,03

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	1,04

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,000
	8,24

	35
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PEHD DN75 PN6 L=0.2 m

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	2722103310000/75
	Tub de protectie PEHD DN75 PN6 
	m
	0,200
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,045
	0,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,024
	0,024

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,02

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	0,428

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,00

	36
	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm

	buc
	
	1,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,510
	1,51

	
	2320322600195
	Bitum pentru lucrarile de constructii
	kg
	4,690
	4,695

	
	3720107307056
	Cilti bituminati
	kg
	1,840
	1,842

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,006
	0,006

	37
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,550
	0,55

	
	2874117300000/50
	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 ф50
	buc
	1,000
	1,04

	38
	AcA11A
	Montarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63-75 mm / Teava PEHD 100 PN10 SDR 27.6 DN50

	m
	
	15,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,970
	14,55

	
	2521216701001/50*
	Teava PEHD 100 PN10 SDR 27.6 DN50 
	m
	1,015
	15,53

	
	2523156715000/50
	Manson cu flanse din PE DN50
	buc
	0,017
	0,26

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,055

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,150
	2,25

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,950
	14,25

	39
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	15,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,040
	0,60

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,100
	1,50

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,030
	0,45

	40
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	
	15,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	0,062

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,002
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Statia de pompare



	41
	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal

	buc
	
	2,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,750
	9,50

	
	2874115802037
	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm
	buc
	2,000
	4,04

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	2,000
	4,04

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,100
	0,202

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,660
	1,32

	42
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,150
	5,15

	
	1011111
	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm
	t
	0,007
	0,007

	
	1011292
	White-spirit
	t
	0,00001
	0,00

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00012
	0,00

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2378
	0,238

	
	1110120
	Rama pentru inscriptii, 55х15 mm
	buc
	10,000
	10,00

	
	1130021
	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu
	t
	0,00001
	0,00

	
	1130227
	Email "ХВ-124" de protectie, verde
	t
	0,00002
	0,00

	
	2019180
	Placi metalice
	kg
	3,000
	3,00

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	040502
	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)
	h-ut
	0,230
	0,23

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,530
	0,53

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,030
	0,03

	43
	07-03-001-01
	Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,940
	17,88

	
	2019180
	Placi metalice
	kg
	5,000
	10,00

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,680
	1,36

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	030404
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)
	h-ut
	0,190
	0,38

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	44
	M1C22A
	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei

	t
	
	1,470



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	104,850
	154,13

	
	2874115817100
	Surub cap hexagonal M 20x60 
	buc
	2,000
	2,94

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	2,000
	2,94

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	4,800
	7,056

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	6,000
	8,82

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,500
	0,735

	
	2320186201228
	Ulei industrial tip I 70
	kg
	3,800
	5,586

	
	2320186202613
	Unsoare consistenta U 100
	kg
	0,900
	1,323

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,250
	0,368

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	4,000
	5,88

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 1-14  kw 
	h-ut
	3,670
	5,395

	
	3410520006730
	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,610
	2,367

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Statia de pompare
	

	2.2. Armaturi



	45
	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,700
	2,80

	46
	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm

	buc
	
	5,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,850
	9,25

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	5,05

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	9,000
	45,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Statia de pompare



	47
	
	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=29.25 m3/ora, presiunea H=21.55 m, puterea N=10.0 кВт cu cupla rapida si intrerupator pluta

	buc
	
	2,000



	
	7002
	Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=29.25 m3/ora, presiunea H=21.55 m, puterea N=10.0 кВт cu cupla rapida si intrerupator pluta
	buc
	1,000
	2,00

	48
	
	Panou de comanda, indicator de temperatura si umiditate pentru pompe

	buc
	
	1,000



	
	7004
	Panou de comanda, indicator de temperatura si umiditate pentru pompe
	buc
	1,000
	1,00

	49
	
	Ventilator silentub 100 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7006
	Ventilator silentub 100 
	buc
	1,000
	2,00

	50
	
	Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t buc Tip KK (GOST 19811-82(90) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t buc Tip KK (GOST 19811-82(90) 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Statia de pompare
	

	3.2. Armaturi



	51
	
	Robinet sertar pana din fonta cauciucat PN16 ф125

	buc
	
	4,000



	
	70038
	Robinet sertar pana din fonta cauciucat PN16 ф125
	buc
	1,000
	4,00

	52
	
	Teu egal din fonta ф125

	buc
	
	2,000



	
	70040
	Teu egal din fonta ф125
	buc
	1,000
	2,00

	53
	
	Supapa de retinere din fonta DN 125

	buc
	
	2,000



	
	70045
	Supapa de retinere din fonta DN 125
	buc
	1,000
	2,00

	54
	
	Teu redus din fonta DN 125/50

	buc
	
	1,000



	
	70047
	Teu redus din fonta DN 125/50
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Armaturi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


