## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Serverului pentru postprocesarea imaginilor cu SOFT-uri Medicale conform necesităților IMSP CRDM | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Sistem informatic clinic (digitalizare Anestezie și Terapie Intensivă) inclusiv licențe
48814000-7 | 1.1. | Server de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri: *CPU minim 6 nucleie și frecvența minim 2.5 GHz; * memorie RAM minim 128 GB; * capacitate de stocare imagini: minim 5.0 TB; * sa permită vizualizarea si procesarea de imagini DICOM provenite de la multiple surse (rezonanta magnetic, tomografie computerizata); * accesul de la distanta a minim 6 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * posibilitatea de upgradare a accesului la distanță a minim 12 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * compatibil cu sistemele existente de Tomografie si Rezonanță Magnetică (Revolution Discovery CT 256 slice-uri, GE Healthcare; Optima CT 660, GE Healthcare; BrightSpeed Elite 16 slices, GE Healthcare; Optima MR360, GE Healthcare) * UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru | Server de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri: *CPU minim 6 nucleie și frecvența minim 2.5 GHz; * memorie RAM minim 128 GB; * capacitate de stocare imagini: minim 5.0 TB; * sa permită vizualizarea si procesarea de imagini DICOM provenite de la multiple surse (rezonanta magnetic, tomografie computerizata); * accesul de la distanta a minim 6 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * posibilitatea de upgradare a accesului la distanță a minim 12 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * compatibil cu sistemele existente de Tomografie si Rezonanță Magnetică (Revolution Discovery CT 256 slice-uri, GE Healthcare; Optima CT 660, GE Healthcare; BrightSpeed Elite 16 slices, GE Healthcare; Optima MR360, GE Healthcare) * UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.2. | Calculatore tip client care sa permită conectarea la serverul de postprocesare si utilizarea in mod optim a aplicațiilor de postprocesare menționate in continuare * Brand minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand) * Platform: Desktop PC * CPU compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 4.5 GHz (Turbo/Boost), Minim 16MB cache, Minim 4x cores / 8x threads, Minim Generation 2025 * RAM compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 16 GB, Minim 2x Slots * SSD Minim 250 GB M2 NVMe * Graphic card compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare * Sound card: Integrated * Networking: Placă de rețea integrată Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) * Ports: Minim 2x porturi ieșire video (ex. HDMI / DisplayPort) Minim 5x porturi USB Type-A (dintre care minim două USB 3.2) Minim 1x port USB Type-C Minim 1x RJ45 Ethernet port, Minim 1x jack audio universal (combo) * Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit OEM * Software: Licență pachet Microsoft Office (să includă Word, Excel, PowerPoint) | Calculatore tip client care sa permită conectarea la serverul de postprocesare si utilizarea in mod optim a aplicațiilor de postprocesare menționate in continuare * Brand minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand) * Platform: Desktop PC * CPU compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 4.5 GHz (Turbo/Boost), Minim 16MB cache, Minim 4x cores / 8x threads, Minim Generation 2025 * RAM compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 16 GB, Minim 2x Slots * SSD Minim 250 GB M2 NVMe * Graphic card compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare * Sound card: Integrated * Networking: Placă de rețea integrată Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) * Ports: Minim 2x porturi ieșire video (ex. HDMI / DisplayPort) Minim 5x porturi USB Type-A (dintre care minim două USB 3.2) Minim 1x port USB Type-C Minim 1x RJ45 Ethernet port, Minim 1x jack audio universal (combo) * Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit OEM * Software: Licență pachet Microsoft Office (să includă Word, Excel, PowerPoint) |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.3. | Monitor medical: Minim 30 inch LCD (Color IPS sau tehnologie similară) Resolution minim 3280 x 2048 (16:10 aspect ratio) Unghiuri de vizualizare (orizontal / vertical, tipic): 178° / 178 Luminanță (tipică): minim 500 cd/m² | Monitor medical: Minim 30 inch LCD (Color IPS sau tehnologie similară) Resolution minim 3280 x 2048 (16:10 aspect ratio) Unghiuri de vizualizare (orizontal / vertical, tipic): 178° / 178 Luminanță (tipică): minim 500 cd/m² |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.4. | Keyboard: USB, EN/RU | Keyboard: USB, EN/RU |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.5. | * Mouse: USB | * Mouse: USB |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.6 | UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru Interfață multimodală de evaluare a imaginii Export/Import DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare USB Export imagini în format AVI, DICOM Înscriere investigație cu vizualizator pe un CD /DVD / USB Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor CT și RMN Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei | UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru Interfață multimodală de evaluare a imaginii Export/Import DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare USB Export imagini în format AVI, DICOM Înscriere investigație cu vizualizator pe un CD /DVD / USB Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor CT și RMN Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.7 | Soft pentru proiecții 3D de intensitate maximă (3D MIP) *Reconstrucții MIP 2D/3D pentru evidențierea structurilor hiperdense (sistem vascular, calcificări) * Ajustare grosime proiecție (slab/thick MIP) * Navigare volumetrică și manipulare în timp real * Suport pentru analiză angiografică CT | Soft pentru proiecții 3D de intensitate maximă (3D MIP) *Reconstrucții MIP 2D/3D pentru evidențierea structurilor hiperdense (sistem vascular, calcificări) * Ajustare grosime proiecție (slab/thick MIP) * Navigare volumetrică și manipulare în timp real * Suport pentru analiză angiografică CT |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.8 | Soft pentru analiză abdominală multifazică (Abdominal Dual Phase) * Vizualizare sincronizată a fazelor arterială și venoasă * Comparare automată între faze * Detectarea și caracterizarea leziunilor hepatice și abdominale * Corelare spațială între faze (registration) | Soft pentru analiză abdominală multifazică (Abdominal Dual Phase) * Vizualizare sincronizată a fazelor arterială și venoasă * Comparare automată între faze * Detectarea și caracterizarea leziunilor hepatice și abdominale * Corelare spațială între faze (registration) |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.9 | Soft pentru comparare studii * Comparare simultană multi-studiu și multi-serie * Sincronizare automată slice-to-slice * Aliniere automată a imaginilor (image registration rigid) * Evaluare evolutivă a leziunilor (follow-up) | Soft pentru comparare studii * Comparare simultană multi-studiu și multi-serie * Sincronizare automată slice-to-slice * Aliniere automată a imaginilor (image registration rigid) * Evaluare evolutivă a leziunilor (follow-up) |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.1 | Soft pentru monitorizare evolutivă multifazică (Dual Phase Follow-up) * Comparare în dinamică a studiilor CT în mai multe faze * Sincronizare între examinări succesive * Evaluarea răspunsului la tratament și progresiei bolii * Aliniere automată (registration) pentru corelare precisă | Soft pentru monitorizare evolutivă multifazică (Dual Phase Follow-up) * Comparare în dinamică a studiilor CT în mai multe faze * Sincronizare între examinări succesive * Evaluarea răspunsului la tratament și progresiei bolii * Aliniere automată (registration) pentru corelare precisă |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.11 | Soft pentru reconstrucții multiplanare (Reformat MPR) * Reconstrucții MPR în plan axial, coronal, sagital și oblic * Reformatări curbilinii (Curved MPR) pentru structuri tubulare * Ajustare grosime secțiune (thin/thick slice) * Navigare sincronizată multiplanară | Soft pentru reconstrucții multiplanare (Reformat MPR) * Reconstrucții MPR în plan axial, coronal, sagital și oblic * Reformatări curbilinii (Curved MPR) pentru structuri tubulare * Ajustare grosime secțiune (thin/thick slice) * Navigare sincronizată multiplanară |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.12 | Soft pentru reconstrucții volumetrice 3D (Volume Rendering) * Vizualizare volumetrică 3D cu randare avansată * Control al funcțiilor de transfer (opacitate, transparență, culoare) * Preseturi dedicate pentru diferite tipuri de țesut (osos, vascular, parenchimatos) * Manipulare interactivă în timp real (rotație, zoom, clipping) | Soft pentru reconstrucții volumetrice 3D (Volume Rendering) * Vizualizare volumetrică 3D cu randare avansată * Control al funcțiilor de transfer (opacitate, transparență, culoare) * Preseturi dedicate pentru diferite tipuri de țesut (osos, vascular, parenchimatos) * Manipulare interactivă în timp real (rotație, zoom, clipping) |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.13 | Soft pentru vizualizare generală și analiză * Vizualizare multi-serie și multi-plan simultană * Instrumente standard de analiză: ROI, măsurători liniare, densitate HU * Ajustare WL/WW cu preseturi clinice standardizate * Navigare rapidă și workflow optimizat pentru diagnostic radiologic * Suport pentru utilizare simultană multi-user | Soft pentru vizualizare generală și analiză * Vizualizare multi-serie și multi-plan simultană * Instrumente standard de analiză: ROI, măsurători liniare, densitate HU * Ajustare WL/WW cu preseturi clinice standardizate * Navigare rapidă și workflow optimizat pentru diagnostic radiologic * Suport pentru utilizare simultană multi-user |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.14 | Soft pentru vizualizare imagini 2D * Vizualizare imagini în plan axial, coronal și sagital * Navigare interactivă (scroll, zoom, pan) * Ajustare nivel și fereastră (Window Level / Window Width) * Instrumente de măsurare: distanțe, unghiuri, ROI, densitate HU * Funcții de adnotare și marcaje grafice * Vizualizare dinamică tip Cine * Sincronizare între serii imagistice | Soft pentru vizualizare imagini 2D * Vizualizare imagini în plan axial, coronal și sagital * Navigare interactivă (scroll, zoom, pan) * Ajustare nivel și fereastră (Window Level / Window Width) * Instrumente de măsurare: distanțe, unghiuri, ROI, densitate HU * Funcții de adnotare și marcaje grafice * Vizualizare dinamică tip Cine * Sincronizare între serii imagistice |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.15 | Soft pentru vizualizare volumetrică avansată * Vizualizare integrată multiplanară (MPR) și volumetrică 3D * Navigare sincronizată între planuri și serii * Instrumente avansate de măsurare: distanțe, arii, volume, densitate HU * Segmentare de bază și izolare structuri anatomice * Comparare studii și aliniere automată (registration) * Vizualizare multi-serie cu layout configurabil * Workflow optimizat pentru diagnostic și postprocesare avansată * Suport pentru procesare server-side și acces multi-user simultan | Soft pentru vizualizare volumetrică avansată * Vizualizare integrată multiplanară (MPR) și volumetrică 3D * Navigare sincronizată între planuri și serii * Instrumente avansate de măsurare: distanțe, arii, volume, densitate HU * Segmentare de bază și izolare structuri anatomice * Comparare studii și aliniere automată (registration) * Vizualizare multi-serie cu layout configurabil * Workflow optimizat pentru diagnostic și postprocesare avansată * Suport pentru procesare server-side și acces multi-user simultan |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.16 | Soft pentru Angiografie CT * Selectarea automata a arterei aorte si a celor iliace * Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare * Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremități * Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase * Măsurarea volumului trombului vascular * Măsurători vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor * Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includă următoarele măsurători: distante, volume, extracție tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism * Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate | Soft pentru Angiografie CT * Selectarea automata a arterei aorte si a celor iliace * Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare * Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremități * Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase * Măsurarea volumului trombului vascular * Măsurători vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor * Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includă următoarele măsurători: distante, volume, extracție tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism * Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.17 | Soft pentru etichetare automata a vertebrelor | Soft pentru etichetare automata a vertebrelor |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.18 | Soft pentru analiza cardiacă * Posibilitatea de analiza automata a arterelor coronare pentru una sau mai multe faze de achiziție * Posibilitatea de afișare a structurilor in plan oblic, longitudinal, 2D, 3D * Măsurători ale arterelor coronare care sa includă: distante, volume, diametru, procent relativ de stenoza. * Posibilitatea determinării procentului relativ de perfuzie * Posibilitatea vizualizării de imagini angiografie 3D * Posibilitatea de extracție automata a ventriculului stâng in toate fazele inimii * Calcul automat al fracției de ejectie si a volumului stroke * Posibilitate realizare filme * Analiza calcificărilor si structura densitometrica a plăcii ateromatoase | Soft pentru analiza cardiacă * Posibilitatea de analiza automata a arterelor coronare pentru una sau mai multe faze de achiziție * Posibilitatea de afișare a structurilor in plan oblic, longitudinal, 2D, 3D * Măsurători ale arterelor coronare care sa includă: distante, volume, diametru, procent relativ de stenoza. * Posibilitatea determinării procentului relativ de perfuzie * Posibilitatea vizualizării de imagini angiografie 3D * Posibilitatea de extracție automata a ventriculului stâng in toate fazele inimii * Calcul automat al fracției de ejectie si a volumului stroke * Posibilitate realizare filme * Analiza calcificărilor si structura densitometrica a plăcii ateromatoase |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.19 | Soft pentru determinarea scorului de calciu | Soft pentru determinarea scorului de calciu |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.2 | Soft pentru planificare TAVI | Soft pentru planificare TAVI |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.21 | Soft pentru analiza imaginilor cardiace 2D sau 3 D pentru evaluarea calitativa sau cantitativa a anatomiei inimii si a venelor pulmonare | Soft pentru analiza imaginilor cardiace 2D sau 3 D pentru evaluarea calitativa sau cantitativa a anatomiei inimii si a venelor pulmonare |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.22 | Soft pentru analiza pulmonară * Segmentare automata a plămânilor si a cailor respiratorii * Analiza parenchimului pulmonar * Analiza automata a nodalilor pulmonari cu determinarea a minim următorilor parametri: volum, timp dublare, procent de creștere * Urmărire nodul pulmonar si posibilitate comparație cu examinări provenite de la momente diferite de timp. | Soft pentru analiza pulmonară * Segmentare automata a plămânilor si a cailor respiratorii * Analiza parenchimului pulmonar * Analiza automata a nodalilor pulmonari cu determinarea a minim următorilor parametri: volum, timp dublare, procent de creștere * Urmărire nodul pulmonar si posibilitate comparație cu examinări provenite de la momente diferite de timp. |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.23 | Soft pentru analiza hepatică * Segmentare automata ficat * Calculare sarcina tumorala * Generare rapoarte pacient | Soft pentru analiza hepatică * Segmentare automata ficat * Calculare sarcina tumorala * Generare rapoarte pacient |  |  |  | Conform caietului de sarcini
48814000-7 | 1.24 | Soft pentru analiza colonului * Posibilitate vizualizare panoramica a colonului * Vizualizare automata a formei si caracteristicilor polipilor * Posibilitate biopsie virtuala * Posibilitate eliminare materii fecale pentru o mai buna vizualizare a leziunilor * Segmentare automata a colonului * Eliminare intestin subțire * Generare rapoarte pacient | Soft pentru analiza colonului * Posibilitate vizualizare panoramica a colonului * Vizualizare automata a formei si caracteristicilor polipilor * Posibilitate biopsie virtuala * Posibilitate eliminare materii fecale pentru o mai buna vizualizare a leziunilor * Segmentare automata a colonului * Eliminare intestin subțire * Generare rapoarte pacient |  |  |  | Conform caietului de sarcini
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Achiziționarea Serverului pentru postprocesarea imaginilor cu SOFT-uri Medicale conform necesităților IMSP CRDM

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Serverului pentru postprocesarea imaginilor cu SOFT-uri Medicale conform necesităților IMSP CRDM | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 3 | 4 |  | Cantitatea
1. Sistem informatic clinic (digitalizare Anestezie și Terapie Intensivă) inclusiv licențe
48814000-7 | 1.1. | Server de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri: *CPU minim 6 nucleie și frecvența minim 2.5 GHz; * memorie RAM minim 128 GB; * capacitate de stocare imagini: minim 5.0 TB; * sa permită vizualizarea si procesarea de imagini DICOM provenite de la multiple surse (rezonanta magnetic, tomografie computerizata); * accesul de la distanta a minim 6 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * posibilitatea de upgradare a accesului la distanță a minim 12 utilizatori simultan, inclusiv pentru aplicații 3D; * compatibil cu sistemele existente de Tomografie si Rezonanță Magnetică (Revolution Discovery CT 256 slice-uri, GE Healthcare; Optima CT 660, GE Healthcare; BrightSpeed Elite 16 slices, GE Healthcare; Optima MR360, GE Healthcare) * UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Conform graficului de dezvoltare și implementare stabilit cu beneficiarul sistemului până la finele lunii august 2026. Cerințele stipulate la pct.10 din anunțul de participare.
48814000-7 | 1.2. | Calculatore tip client care sa permită conectarea la serverul de postprocesare si utilizarea in mod optim a aplicațiilor de postprocesare menționate in continuare * Brand minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand) * Platform: Desktop PC * CPU compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 4.5 GHz (Turbo/Boost), Minim 16MB cache, Minim 4x cores / 8x threads, Minim Generation 2025 * RAM compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare dar nu mai mic de: Minim 16 GB, Minim 2x Slots * SSD Minim 250 GB M2 NVMe * Graphic card compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare * Sound card: Integrated * Networking: Placă de rețea integrată Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) * Ports: Minim 2x porturi ieșire video (ex. HDMI / DisplayPort) Minim 5x porturi USB Type-A (dintre care minim două USB 3.2) Minim 1x port USB Type-C Minim 1x RJ45 Ethernet port, Minim 1x jack audio universal (combo) * Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit OEM * Software: Licență pachet Microsoft Office (să includă Word, Excel, PowerPoint) |  | Bucată | 6
48814000-7 | 1.3. | Monitor medical: Minim 30 inch LCD (Color IPS sau tehnologie similară) Resolution minim 3280 x 2048 (16:10 aspect ratio) Unghiuri de vizualizare (orizontal / vertical, tipic): 178° / 178 Luminanță (tipică): minim 500 cd/m² |  | Bucată | minim 6 buc.
48814000-7 | 1.4. | Keyboard: USB, EN/RU |  | Bucată | minim 6 buc.
48814000-7 | 1.5. | * Mouse: USB |  | Bucată | minim 6 buc.
48814000-7 | 1.6 | UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de lucru Interfață multimodală de evaluare a imaginii Export/Import DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare USB Export imagini în format AVI, DICOM Înscriere investigație cu vizualizator pe un CD /DVD / USB Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor CT și RMN Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei |  | Bucată | minim 6 buc.
48814000-7 | 1.7 | Soft pentru proiecții 3D de intensitate maximă (3D MIP) *Reconstrucții MIP 2D/3D pentru evidențierea structurilor hiperdense (sistem vascular, calcificări) * Ajustare grosime proiecție (slab/thick MIP) * Navigare volumetrică și manipulare în timp real * Suport pentru analiză angiografică CT |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.8 | Soft pentru analiză abdominală multifazică (Abdominal Dual Phase) * Vizualizare sincronizată a fazelor arterială și venoasă * Comparare automată între faze * Detectarea și caracterizarea leziunilor hepatice și abdominale * Corelare spațială între faze (registration) |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.9 | Soft pentru comparare studii * Comparare simultană multi-studiu și multi-serie * Sincronizare automată slice-to-slice * Aliniere automată a imaginilor (image registration rigid) * Evaluare evolutivă a leziunilor (follow-up) |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.1 | Soft pentru monitorizare evolutivă multifazică (Dual Phase Follow-up) * Comparare în dinamică a studiilor CT în mai multe faze * Sincronizare între examinări succesive * Evaluarea răspunsului la tratament și progresiei bolii * Aliniere automată (registration) pentru corelare precisă |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.11 | Soft pentru reconstrucții multiplanare (Reformat MPR) * Reconstrucții MPR în plan axial, coronal, sagital și oblic * Reformatări curbilinii (Curved MPR) pentru structuri tubulare * Ajustare grosime secțiune (thin/thick slice) * Navigare sincronizată multiplanară |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.12 | Soft pentru reconstrucții volumetrice 3D (Volume Rendering) * Vizualizare volumetrică 3D cu randare avansată * Control al funcțiilor de transfer (opacitate, transparență, culoare) * Preseturi dedicate pentru diferite tipuri de țesut (osos, vascular, parenchimatos) * Manipulare interactivă în timp real (rotație, zoom, clipping) |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.13 | Soft pentru vizualizare generală și analiză * Vizualizare multi-serie și multi-plan simultană * Instrumente standard de analiză: ROI, măsurători liniare, densitate HU * Ajustare WL/WW cu preseturi clinice standardizate * Navigare rapidă și workflow optimizat pentru diagnostic radiologic * Suport pentru utilizare simultană multi-user |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.14 | Soft pentru vizualizare imagini 2D * Vizualizare imagini în plan axial, coronal și sagital * Navigare interactivă (scroll, zoom, pan) * Ajustare nivel și fereastră (Window Level / Window Width) * Instrumente de măsurare: distanțe, unghiuri, ROI, densitate HU * Funcții de adnotare și marcaje grafice * Vizualizare dinamică tip Cine * Sincronizare între serii imagistice |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.15 | Soft pentru vizualizare volumetrică avansată * Vizualizare integrată multiplanară (MPR) și volumetrică 3D * Navigare sincronizată între planuri și serii * Instrumente avansate de măsurare: distanțe, arii, volume, densitate HU * Segmentare de bază și izolare structuri anatomice * Comparare studii și aliniere automată (registration) * Vizualizare multi-serie cu layout configurabil * Workflow optimizat pentru diagnostic și postprocesare avansată * Suport pentru procesare server-side și acces multi-user simultan |  | Bucată | Minim 6 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.16 | Soft pentru Angiografie CT * Selectarea automata a arterei aorte si a celor iliace * Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare * Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremități * Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase * Măsurarea volumului trombului vascular * Măsurători vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor * Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includă următoarele măsurători: distante, volume, extracție tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism * Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate |  | Bucată | Minim 3 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.17 | Soft pentru etichetare automata a vertebrelor |  | Bucată | Minim 3 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.18 | Soft pentru analiza cardiacă * Posibilitatea de analiza automata a arterelor coronare pentru una sau mai multe faze de achiziție * Posibilitatea de afișare a structurilor in plan oblic, longitudinal, 2D, 3D * Măsurători ale arterelor coronare care sa includă: distante, volume, diametru, procent relativ de stenoza. * Posibilitatea determinării procentului relativ de perfuzie * Posibilitatea vizualizării de imagini angiografie 3D * Posibilitatea de extracție automata a ventriculului stâng in toate fazele inimii * Calcul automat al fracției de ejectie si a volumului stroke * Posibilitate realizare filme * Analiza calcificărilor si structura densitometrica a plăcii ateromatoase |  | Bucată | Minim 3 licențe (utilizare simultana)
48814000-7 | 1.19 | Soft pentru determinarea scorului de calciu |  | Bucată | Minim 2 licențe (utilizare simultana
48814000-7 | 1.2 | Soft pentru planificare TAVI |  | Bucată | Minim 1 licențe (utilizare simultana
48814000-7 | 1.21 | Soft pentru analiza imaginilor cardiace 2D sau 3 D pentru evaluarea calitativa sau cantitativa a anatomiei inimii si a venelor pulmonare |  | Bucată | Minim 1 licențe (utilizare simultana
48814000-7 | 1.22 | Soft pentru analiza pulmonară * Segmentare automata a plămânilor si a cailor respiratorii * Analiza parenchimului pulmonar * Analiza automata a nodalilor pulmonari cu determinarea a minim următorilor parametri: volum, timp dublare, procent de creștere * Urmărire nodul pulmonar si posibilitate comparație cu examinări provenite de la momente diferite de timp. |  | Bucată | Minim 2 licențe) (utilizare simultana
48814000-7 | 1.23 | Soft pentru analiza hepatică * Segmentare automata ficat * Calculare sarcina tumorala * Generare rapoarte pacient |  | Bucată | Minim 2 licențe) (utilizare simultana
48814000-7 | 1.24 | Soft pentru analiza colonului * Posibilitate vizualizare panoramica a colonului * Vizualizare automata a formei si caracteristicilor polipilor * Posibilitate biopsie virtuala * Posibilitate eliminare materii fecale pentru o mai buna vizualizare a leziunilor * Segmentare automata a colonului * Eliminare intestin subțire * Generare rapoarte pacient |  | Bucată | Minim 2 licențe (utilizare simultana)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________