| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220102B

Gimnaziului nr.52. Bloc B. Lucrari generale de constructie. (Marca С).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG19F | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-150 si aracet, a crapaturilor si fisurilor | m | 25,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 76,25 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 2,25 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0325 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,125 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
| 2 |  | Detaliu 1 consolidarea peretilor pentru fragmentul 1 |  |
| 3 | RpCG17A corect | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (4 Bp pas 100x100 - 1532,52 kg; 8AIII, ГОСТ5781-82*, l=570 - 131,10 kg) | m2 | 387,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 309,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 557,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 375,39 |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4 Bp pas 100x100 | kg | 1 593,8208 |
|  | 271060200016 | Otel beton profil neted 8AIII, ГОСТ5781-82* | kg | 136,0382 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,6843 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 201,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 160,992 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 160,992 |
|  | 2664102101214 | Mortar M 50-T(pt.informatie) | m3 | 16,5017 |
|  | 2664102101207 | Mortar M 100-T (pt. informatie) | m3 | 28,1736 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 46,44 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 8,514 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,514 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 19,35 |
| 4 |  | Detaliu 2 consolidarea peretilor pentru fragmentul 2 |  |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp pas 100x100; 8AI, ГОСТ5781-82*, l=190 - 81,60 kg) | kg | 1 283,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,3216 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,4152 |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4 Bp pas 100x100 | kg | 1 295,8704 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 81,6013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,8304 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 384,912 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7698 |
| 6 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) | m2 | 648,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 907,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 194,40 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 15,552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,592 |
| 7 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 | m2 | 648,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 129,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,88 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 7,776 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,296 |
| 8 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 27,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,06 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |