# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrarilor de reconstruire partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Nicolae testemitanu 30

- Numărul de telefon/fax:  0 22 85-26-70

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiionco@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrari de reconstruire partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie) | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructii a fundatiilor pentru echipamentul tehnologic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din caramida) | m3 | 0,650 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (blocuri din beton) | m3 | 9,000 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum) | m2 | 62,700 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea partiala a fundatiei existente) | m3 | 0,664 |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 15,110 |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 49,000 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 49,000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 49,000 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea fundatiei existente |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din prundis fr 20/40 | m3 | 8,003 |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 | m3 | 5,884 |
| 11 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M250 | m3 | 5,110 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,300 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,530 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 254,900 |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-I) | kg | 74,320 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (Umplerea cu beton M250 pentru montarea cadrului metalic al utilajului) | m3 | 2,790 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (restabilirea patului de beton armat sub pardosea) | m3 | 5,534 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontarea blocurilor de usa din lemn (2100*700*2 buc) | m2 | 3,00 |
| 2 | CD72A | Demolarea peretilor despartitori din PGC (k manopera =0,8) | m2 | 24,50 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (captuseala din gips carton) | m2 | 165,50 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(tavan suspendat) | m2 | 62,70 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli a canalelor de ventilare | m2 | 15,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontarea blocurilor de usa din lemn (2100*1117*1 buc) | m2 | 2,34 |
| 7 | RpCO56A | Demontarea blocurilor de usa din lemn (2100*900*3 buc) | m2 | 5,67 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 132,00 |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori din caramida) | m3 | 1,50 |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 20,00 |
| 11 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 20,00 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Nod ''A'' |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (element de fixare) | kg | 26,33 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 15,00 |
| 16 | CE19F | Jgheaburi dreptunghiulare din tabla de otel (latimea 0,45 m) | m | 23,40 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Nod ''B'' |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 63,90 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
| 19 | CE05B | Invelitori din tabla de otel | m2 | 4,50 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,00 |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti despartitori |  |  |
| 22 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (KNAUF W112) | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Plan subsol (cota -2.500) |  |  |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 59,30 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ''Ceresit SM-11'', executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata ruguroasa) | m2 | 59,30 |
| 25 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 54,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Plan parter (cota 0,000) |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 89,80 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm) | m2 | 89,80 |
| 28 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -89,80 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical cu protectie radioactiva -2,5 mm), la pardoseli | m2 | 89,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Usi |  |  |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, 1100*2100, HPL cu toc metalic reglabil ) | m2 | 2,31 |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, 900*2100, HPL cu toc metalic reglabil ) | m2 | 1,89 |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, 900*2100, Metalica cu izolator termic) | m2 | 1,89 |
| 33 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, 900*2100, HPL cu toc metalic reglabil ) | m2 | 3,78 |
| 34 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, 700*2100, HPL cu toc metalic reglabil ) | m2 | 1,47 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 56,90 |
| 36 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56,90 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 56,90 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 56,90 |
| 39 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 100,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2.1. Tip I |  |  |
| 40 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 132,00 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 132,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 132,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 132,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2.2. Tip II |  |  |
| 46 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (rezistent la umezeala) | m2 | 243,30 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 243,30 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 243,30 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 243,30 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 243,30 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 243,30 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 243,30 |
|  |  | Capitolul 1.7. Finisarea exterioara |  |  |
| 53 | IzF04G | Strat hidroizolant executat cu membrana ''UNIFLEX'', lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 35,00 |
| 54 | IzF04G | Membrana profilata cu crampoane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp | m2 | 35,00 |
| 55 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplerea golului) | m3 | 0,80 |
| 56 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala -50 mm) | m2 | 35,00 |
| 57 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (montarea celor existente) | buc | 25,00 |
| 58 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 215,00 |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 215,00 |
| 60 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 215,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Scara exteriaora |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,80 |
| 62 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 | 2,00 |
| 63 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,50 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR d6 150*150 mm) | kg | 11,00 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 6,00 |
| 66 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2 | -6,00 |
| 67 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv , executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica cu suprafata ruguroasa) | m2 | 9,00 |
| 68 | CH06A | Balustrada din inox (h=900 mm) | m | 5,10 |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 2-1-3

Apeduct si canalizare interioare (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Contor de apa Kamstrup Ultrasonic flow IQ 3100 d15mm | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Sistem de dezinfectie cu ultraviolet ECOSOFT UV E360 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 2,000 |
| 4 | AcC08A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dezinfectie cu ultraviolet | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul A1 |  |  |
| 5 | IC33C | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie,pentru apa potabila, avind diametrul exterior de 28,0 mm | m | 40,000 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d28x10mm | m | 40,000 |
| 7 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Cot 90* FF d28 mm | buc | 14,000 |
| 8 | IC34K | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu FF d28,0 mm | buc | 2,000 |
| 9 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Sarituri 85 FF d28 mm | buc | 2,000 |
| 10 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie concentrica d25/15 mm | buc | 4,000 |
| 11 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Capat de filet exterior d28 mm | buc | 8,000 |
| 12 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Capat de filet exterior d15mm | buc | 4,000 |
| 13 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu PPR Fi d63/25 mm | buc | 1,000 |
| 14 | SD07C | Robinet cu sfera si fluture Fi-Fi, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel , avind diametrul de 1" | buc | 6,000 |
| 15 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila din cupru Fi-Fi, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm | buc | 2,000 |
| 16 | SD07C | Supapa de sens cu arc din cupru Fi-Fi, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel , avind diametrul de 1" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistemul C1 |  |  |
| 17 | SB28A | Sifon din polipropilena, Сифон c зазрывом струи и крепежом к стене Viega d40-50mm | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. R1 |  |  |
| 1 | Pret de piata | Centrala de tratare a aerului Vents MPA 2500 E3, L=1270 m3/h, P=310Pa, in complect (Ventilator, Filtru G4, sistema de automatizare si control incorporat) | set | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Baterie de racire cu freon R410A Vents OKF1 500x300-3, Q=8,26 kw/h | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Atenuator de zgomot Vents SR 500/300 | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer Vents PRVAF 500x300 cu servomotor SM230 | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Caseta filtru Vents FBK 500x300-5 | buc | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Buzunar filtru Vents SRK 500x300 F5 | buc | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Difuzor rectangular de tavan multidirectional 600х600 cu cutie de distributie a aerului izolata cu conectare laterala | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. A1 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Ventilator axial VKM 400, N=0,460 kw | buc | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Suport elastic WGF 400 | buc | 4,000 |
| 10 | Pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer Vents KRV400 cu servomotor TF230 | buc | 2,000 |
| 11 | Pret de piata | Atenuator de zgomot Vents SR 400/900 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. C1,2 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Unitate split, de tip caseta ''Mitsubishi", Qrac= 9,5kw, Qinc=11,2kw,N=3,18kw in completatie : unitate interioara PLA-RP100EA ; unitate exterioara PUHZ-P100VKA | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. С3 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Unitate de condensare pentru sistema de refulare R1, ''Mitsubishi" bloc exterior PUHZ-P100VKA, Qrac= 9,4kw, N=3,18kw | set | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare, ''Mitsubishi" PAC-IF012B-E (100) cu telecomanda PAR-33MAAG | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. R1 |  |  |
| 15 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 16 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Baterie pentru racirea aerului) | buc | 1,000 |
| 17 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer) | buc | 1,000 |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 19 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor | buc | 3,000 |
| 21 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (cutie de distributie a aerului) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. A1 |  |  |
| 22 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,000 |
| 23 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 4,000 |
| 24 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer) | buc | 2,000 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 2,000 |
| 26 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. C1,2 |  |  |
| 27 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. C3 |  |  |
| 28 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Bloc exterior de condensare) | buc | 1,000 |
| 29 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 30 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 20S 503/2004 KORADO RADIK HIGIENE | buc | 6,000 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Senzor termostatic RA 2991 DN1/2'' | buc | 6,000 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet tur coltar RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 6,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet retur coltar RLV-S DN15 Danfoss | buc | 6,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de drenare DN 1/2" | buc | 6,000 |
| 35 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12x1,0mm | m | 25,000 |
| 36 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15x1,0mm | m | 12,000 |
| 37 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18x1,0 mm | m | 24,000 |
| 38 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22x1,0 mm | m | 15,000 |
| 39 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d12x19mm | m | 25,000 |
| 40 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d15x19mm | m | 12,000 |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d18x19mm | m | 24,000 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d22x19mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. R1 |  |  |
| 43 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2 | 2,360 |
| 44 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) | m2 | 1,980 |
| 45 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d355) | m2 | 10,030 |
| 46 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) | m2 | 9,600 |
| 47 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit КР 250) | buc | 1,000 |
| 48 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3.3. A1 |  |  |
| 49 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2 | 13,820 |
| 50 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) | m2 | 12,800 |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x150) | m2 | 12,000 |
| 52 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250) | m2 | 1,700 |
| 53 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125 | m2 | 28,320 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325 | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-5

Lucrari electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cutie de conexiuni CC |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PE19-37 400А | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NZMB1 EATON 100-125A | buc | 2,00 |
| 4 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 5 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou anclasare automata a rezervei AAR |  |  |
| 6 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3 Tip 4,2 (AAR) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, tip A Ir 100-125 A, 3P. NZMB1 (EATON) | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-529-1 | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 240V, Icontact-150A, DILM150-22 EATON | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, 125/5А СТ | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NZMB1 EATON 80-100A | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PLHT EATON 32A | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PLHT EATON 20A | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PLHT EATON 10A | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PLHT EATON 10A | buc | 1,00 |
| 16 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 17 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tablou de distributie TDP |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, pentru 12 module КМПн-12 IP-55 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4 | buc | 4,00 |
| 21 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 22 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tablou de distributie iluminat evacuare TDI |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, pentru 9 module КМПн-9 IP-55 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL7-B6/1 | buc | 2,00 |
| 26 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 27 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tablou de distributie iluminat evacuare TDIE |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, pentru 9 module КМПн-9 IP-55 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL7-B6/1 | buc | 3,00 |
| 31 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 32 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65 pentru 25 module | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, NZMB1 EATON 20-25A | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-525-2 | Declansator independent , cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intreruptorului NZM1-XUL 208-240AC | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL7-C10/3 EATON | buc | 3,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL7-C6/3 EATON | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PL7-C6/1 EATON | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-529-1 | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 400V, Icontact-7A, DILMS723+XSPR500 (EATON). | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-529-1 | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 240V, Icontact-7A, DILMS723+XSPR240 (EATON). | buc | 1,00 |
| 41 | 08-01-080-1 | Buton "Avarie" (rosu) in complet cu carcasa de fixare, EL1-B174 (ELMARK) | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-532-4 | Buton "START-STOP" (verde-rosu) in complet cu carcasa de fixare, IP44 (ELMARK) EL1-B213 | buc | 2,00 |
| 43 | 504202 | Sina PE | buc | 1,00 |
| 44 | 504201 | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabluri / conductoare |  |  |
| 45 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,45 |
| 46 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS-4x70 | m | 40,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS-5x50 | m | 5,00 |
| 48 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,62 |
| 49 | 590-4059 | Cablu VVGng-LS-5x6 | m | 7,00 |
| 50 | 590-4057 | Cablu VVGng-LS-5x4 | m | 10,00 |
| 51 | 590-4056 | Cablu VVGng-LS-5x2.5 | m | 110,00 |
| 52 | 590-403 | Cablu VVGng-LS-3x2.5 | m | 180,00 |
| 53 | 590-402 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 245,00 |
| 54 | Pret de piata | Cablu KVVGng-LS 2х2,5 | m | 5,00 |
| 55 | Pret de piata | Cablu KVVGng-LS 2х1,5 | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 56 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 2,45 |
| 57 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,70 |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,10 |
| 59 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,06 |
| 60 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 75 mm | 100 m | 0,04 |
| 61 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm | 100 m | 0,18 |
|  |  | Capitolul 1.9. Plafoniere |  |  |
| 62 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 36W ДBO6565 | 100 buc | 0,17 |
| 63 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ССА1003 | 100 buc | 0,04 |
|  |  | Capitolul 1.10. Intrerupatoare, prize, cutie (doza) |  |  |
| 64 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ВС20-1-0-ОБ | 100 buc | 0,06 |
| 65 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ВС20-2-0-ОБ | 100 buc | 0,03 |
| 66 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP22 РСш22-2-OБ | 100 buc | 0,05 |
| 67 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara РС22-3-ОБ | 100 buc | 0,01 |
| 68 | 2451089 | Cutie KM41255 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 69 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc | 9,00 |
| 70 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cutie de conexiuni CC |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Panou de evidenta general IDR, BZUM DDE 3 | buc | 1,00 |
| 72 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 00, I nom -400, 3P. PE19-37 | buc | 2,00 |
| 73 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, tip A Ir 100-125 A, 3P. (EATON). NZMB1 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Panou anclasare automata a rezervei AAR |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Panou de distributie BZUM-DDE-3 Tip 4,2 (AAR) | buc | 1,00 |
| 75 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, tip A Ir 100-125 A, 3P. (EATON). NZMB1 | buc | 2,00 |
| 76 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 240V, Icontact-150A, DILM150-22 EATON | buc | 2,00 |
| 77 | Pretul firmei | Transformatoare de curent 400/5A CT | buc | 3,00 |
| 78 | Pretul firmei | Contor ZMG410CR 380B 1-5A | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80-100A, 3P, NZMB1 EATON | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, tip C, PLHT | buc | 1,00 |
| 81 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P, tip C, PLHT | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C, PLHT | buc | 2,00 |
| 83 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, tip C, PLHT | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou de distributie putere TDP |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP55 pentru 12 module КМПн-12 IP-55 | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C", PFL4 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Panou de distributie iluminat TDI |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP55 pentru 9 module КМПн-9 | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL7-B6/1 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou de distributie iluminat evacuare TDIE |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP55 pentru 9 module КМПн-9 | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. ISW (SHNEDER). | buc | 1,00 |
| 92 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, PL7-B6/1 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Tablou de distributie ventilare TDV |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP65 pentru 25 module | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20-25A, 3P, NZMB1 EATON | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul firmei | Declansator independent, cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intreruptorului (EATON) NZM1-XUL 208-240AC | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C, PL7 | buc | 3,00 |
| 97 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 3P, tip C, PL7 | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, PL7 | buc | 1,00 |
| 99 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 400V, Icontact-7A, DILMS723+XSPR500 (EATON). | buc | 1,00 |
| 100 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 400V, Ubobina - 240V, Icontact-7A, DILMS723+XSPR240 (EATON). | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul firmei | Buton "Avarie" (rosu) in complet cu carcasa de fixare, IP44 (ELMARK) EL1-B174 | buc | 1,00 |
| 102 | Pretul firmei | Buton "START-STOP" (verde-rosu) in complet cu carcasa de fixare, IP44 (ELMARK) EL1-B213 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizare iincendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 21,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 1,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,50 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 1,00 |
| 10 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |
| 11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,75 |
| 14 |  | Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x2х0,8 | buc | 275,00 |
| 15 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,55 |
| 16 | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 | m | 55,00 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |
| 18 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 2х2х0.8 | m | 250,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,00 |
| 20 | 3470004 | Teava din PVC Д20mm | m | 300,00 |
| 21 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,01 |
| 22 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 1,00 |
| 23 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Canal metalic | m | 100,00 |
| 25 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 20,00 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 27 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-02-368-1 | Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) | 100 m | 0,50 |
| 29 | Pretul firmei | Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) | m | 50,00 |
| 30 | Pretul firmei | Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) | buc | 2,00 |
| 31 | Pretul firmei | Ancora-element de fixare (Анкер) | buc | 4,00 |
| 32 | 08-02-152-11 | Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor (Подвес кабельный) | 100 buc | 1,50 |
| 33 | Pretul firmei | Suspensie pentru pozarea cablurilor (Подвес кабельный) | buc | 150,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 23,00 |
| 38 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 2,00 |
| 39 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Box | buc | 2,00 |
| 45 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 20,00 |
| 46 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-7

Retea structurata de cabluri, radio si video interfon

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 1RJ45 | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5 | buc | 3,000 |
| 4 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara 1RJ45 | 100 buc | 0,010 |
| 5 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 | 100 buc | 0,010 |
| 6 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 2,000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 3,000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 2,000 |
| 9 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 10 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm | 100 m | 0,050 |
| 11 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteaua de telefonie |  |  |
| 12 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |
| 13 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Priza RJ-45 | buc | 1,000 |
| 15 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Cutie de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 1,000 |
| 16 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 1,000 |
| 17 | 10-02-030-01 | Aparat de telefonic RJ-45 | buc | 1,000 |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 0,300 |
| 19 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat5e | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ceasoficarea |  |  |
| 21 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 2,000 |
| 22 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Автономный источник питания | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema de translara radio |  |  |
| 23 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,000 |
| 24 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc | 2,000 |
| 25 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Автономный источник питания | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistem video de monitorizare si chemare a pacientilor de personal medical |  |  |
| 26 | 10-04-101-07 | Amplificatoare de baza, T-B60 | buc | 1,000 |
| 27 | 10-04-101-07 | Difuzor de perete T-612 | buc | 2,000 |
| 28 | 10-04-101-07 | Microfon T-511G | buc | 1,000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 30 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 1х2х1,5 | m | 30,000 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 0,050 |
| 32 | 10-01-001-10 | Registrator DS-7104NI-Q1/4P/M | buc | 1,000 |
| 33 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol, Vidiocamera DS-2DC2143GO-1U | buc | 1,000 |
| 34 | 11-06-001-01 | Monitor 27" | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu HDMI | 100 m | 0,100 |
| 36 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 0,250 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de telefonie |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Telefon " Panasonic " RJ-45 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ceasoficarea |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 2,000 |
| 39 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de translara radio |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 2,000 |
| 41 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistem video de monitorizare si chemare a pacientilor de personal medical |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Amplificator T-B60 | buc | 1,000 |
| 43 | Pretul firmei | Difuzor 2,5-10W T-612 | buc | 2,000 |
| 44 | Pretul firmei | Microfon T-511G | buc | 1,000 |
| 45 | Lista de pret | Registrator DS-7104NI-Q1/4P/M | buc | 1,000 |
| 46 | Pretul firmei | Vidiocamera DS-2DC2143GO-1U | buc | 1,000 |
| 47 |  | Monitor 27" | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №4-1-1

Stramutare retele electrice КЛ-0,4КВ

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,040 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 69,100 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,690 |
| 4 | 408-93 | Nisip | m3 | 34,600 |
| 5 | 404-23 | Caramida | buc | 3 087,000 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, 110 PEHD | km | 0,160 |
| 7 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,000 |
| 8 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 12,000 |
| 9 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 12,000 |
| 10 | DA08A4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta | m2 | 12,000 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Рубильник РПС-4) | buc | 2,000 |
| 13 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Предохранитель ППН-37) | buc | 6,000 |
| 14 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 3,700 |
| 15 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 3,700 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,060 |
| 17 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,700 |
| 18 | Pret de piata | Cablu АПВБбШп-1 4Х185 | m | 384,000 |
| 19 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (Manson terminal 0,4kV 4КНТП1-1-150/240 КВТ ) | buc | 4,000 |
| 20 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic L=3m 100х150х3000 | 100 m | 0,060 |
| 21 | Pret de piata | Capac pentru jgheab metalic | m | 6,000 |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,500 |
| 23 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,450 |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Ruptor, IP 00, Inom - 250A. РПС-4 | buc | 2,000 |
| 25 | Цена поставщика | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250 A ППН-37 | buc | 6,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 36,240 |
| 2 | TsC03G1 | Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 0,360 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 65,200 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj (92,4 m2) |  |  |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,920 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (180 mm) | m3 | 16,630 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 92,400 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - PB 100.30.15 | m | 79,800 |
| 8 | DE11A | Rigole din beton pentru trotuare (500*150*60) | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 3. Gardul |  |  |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,400 |
| 10 | CO06B3 | Gard din plasa 3D tip ''Euro'' zincata, vopsita in culoarea verde (sectii panou gard euro zincat 2500* 1700(h) - 17 buc; stilpi metalici din teava patrata 40*60 h=2600 - 18 buc; capac patrat 40*60 - 18 buc; sistem de fixare zincat - 72 buc; beton M200 - 1,6 m3) | m | 42,500 |
| 11 | CK14A | Portita cu un canat, cu plasa sudata 3D (tip ''Euro'') zincata, vopsita in culoarea verde (Set: panou 900*1800; stilpi h=2600 - 2 buc; capac patrat - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 1,700 |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,804 |
| 14 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 0,804 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: 60  zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză.

NOTĂ: Operatorul economic determinat cîștigător va executa prima etapă a lucrărilor în decurs de  10  zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză (Lucrări de construcții a fundațiilor pentru echipamentul tehnologic).

- Termenul de valabilitate a contractului:  pînă la 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta de preț | Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului | DA |
| 2 | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 3 | Garanţia pentru ofertă | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante | DA |
| 4 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronic a participantului | DA |
| 5 | NOTĂ | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe 19pecifi de hîrtie documente de calificare suplimentare conform anexei: | DA |

Anexa:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate 19pecific obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența 19pecifi, conform formularului F3.9, original confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări 19pecifi cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze 19pecific19ve/ 19pecific19ve în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform următoarelor documente 19pecifi: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | DA |
| 2 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) | Minimum 30% din valoarea ofertei prezentate, original sau in copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului | DA |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 19pecific19 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | DA |
| 5 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | DA |
| 6 | Ultimul raport financiar | copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | DA |
| 7 | Neimplicarea în 19pecific frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.6 – original, confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantulu; | DA |
| 8 | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal | copia semnată şi ştampilată de participant | DA |
| 9 | Formularul informativ despre ofertant | original, conform formularului F3.7 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 10 | Actul care atestă dreptul de a executa lucrări | copie, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | DA |
| 11 | Recomandări, obligatoriu de la 20pecific20ve prezentate pentru demonstrarea experienței similare | original sau copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 12 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5 | DA |
| 13 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de spe | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform formularului F3.12 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 14 | Graficul de execuție | Original, conform formularului F3.3 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului. Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi 20pecific20v. | DA |
| 15 | Declaraţie privind obligaţiile 20pecific20ve faţă de alţi 20pecific20ve | original, conform formularului F3.8 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 16 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier | copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Dirigintele de santier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | DA |
| 17 | Demonstrarea accesului la personal / un organism 20pecif de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 18 | Manualul Calității | copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 19 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | original, conform formularului F3.13 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum și după caz, cînd subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, Formuarul 20pecific20ve F3.8 | DA |
| 20 | Informație privind asocierea | original, conform formularului F3.14 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat | DA |
| 21 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 22 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 23 | Declarație privind dotările 20pecific, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | original, conform formularului F3.11 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 24 | Certificat ISO 9001 | copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 25 | Certificat ISO 14001 | copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.02.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.