| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii şi articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85 |  |  |  |
| - Tablă profilată albă |  |  |  | Grosimea tablei – nu mai puțin de 0,30 mm. Material: Tablă din oțel, zincată pe ambele parți protejată cu poliester; Garanție: minim 20ani (Corozie); min.10ani(caracteristicile de culoare) |  |  |  |
| - Fortan |  |  |  | Demensiuni: 395x195x120 |  |  |  |
| - Amestic uscat |  |  |  | MP-75, Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 25 kg, mărimea granulelor 0,1 – 0,3 mm, consumul materialului 1,0 – 1,3 kg/m2/1mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 – 2mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005 |  |  |  |
| - Parchet laminat |  |  |  | Clasa de abraziune: 33; Suprafață mat, clasa de abraziune 33, grosimea 8mm, cularea stejar deschis. |  |  |  |
| - Izolant termic |  |  |  | Utilizare – pentru laminat Grosimea – 3 mm |  |  |  |
| - Plintă |  |  |  | Tip material plintă – plastic Dimensiuni – 2,5 m x 5,5 cm Culoare – stejar deschis Tip suprafaţă – mat |  |  |  |
| - Coltar p/u plintă |  |  |  | Tip colţar – interior, exterior, finisare, conector Culoare – stejar deschis. Interior – 20 buc. Exterior – 12 buc. Finisare – 10 buc. Imbinări – 16 buc. |  |  |  |
| - Profil din aluminiu cu plasă 3m |  |  |  | Profil din aluminiu cu plasa 3m |  |  |  |
| - Diblu cu guler cu surub 6x40mm |  |  |  | Diblu cu guler cu surub 6x40mm |  |  |  |
| - Diblu cu guler cu surub 6x60mm |  |  |  | Diblu cu guler cu surub 6x60mm |  |  |  |
| - Diblu cu guler cu surub 8x60mm |  |  |  | Diblu cu guler cu surub 8x60mm |  |  |  |
| - Diblu cu guler cu surub 8x80mm |  |  |  | Diblu cu guler cu surub 8x80mm |  |  |  |
| - Diblu universal din plastic, cu surub, 10 x 100 mm |  |  |  | Diblu universal din plastic, cu surub, 10x100 mm |  |  |  |
| - Surub |  |  |  | Surub autofiletant pentru gips-metal KGM 3.5x25mm . |  |  |  |
| - Surub |  |  |  | Suruburi calite KMH 4.5x30mm KMH 4.0x30mm |  |  |  |
| - Surub |  |  |  | Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm |  |  |  |
| - Surub |  |  |  | WSPC 4.2x51mm |  |  |  |
| - Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x70mm 5kg |  |  |  |
| - Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x80mm 5kg |  |  |  |
| - Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x100mm 5kg |  |  |  |
| - Ușă |  |  |  | Uşă interior culoare albă înfundată (confecționată), MDF, conținutul pachet: armaturi și accesori necesare , 2100x900mm |  |  |  |
| - Cherestea tivită |  |  |  | Dimensiuni L6m x B150mm x H6000 Din specii de lemn tare, confere (pin, brad) . Umiditatea până la 30% GOST:8486-86, GOST:2140-81 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 8х210 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 6х210 |  |  |  |
| - Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 10х210 |  |  |  |
| - Burghiu metal |  |  |  | D 3x61mm |  |  |  |
| - Burghiu metal |  |  |  | D 4,2x75mm |  |  |  |
| - Burghiu metal |  |  |  | D 5,0x86mm |  |  |  |
| - Disc debitat metal/inox |  |  |  | D 125x1,0x22,23 |  |  |  |
| - Disc diamant continuu |  |  |  | D 125x22,23 |  |  |  |
| - Disc debitat metal |  |  |  | D 230x2.0x22,23 |  |  |  |
| - Disc diamant segmentant |  |  |  | D 230x22,23 |  |  |  |
| - Surub autoforant pentru acoperiș |  |  |  | WFD 4,8x35, Materiale: Confecționat din oțel, acoperit cu zinc alb. |  |  |  |
| - Greșie p/u pereți |  |  |  | 25 x 40cm domeniu de utilizare interior |  |  |  |
| - Greșie p/u podea |  |  |  | 33 x 33 cm domeniu de utilizare interior |  |  |  |
| - Distanțiere p/u teracotă cutie |  |  |  | Grosimea – 1,5 mm, Ambalaj cutie 200 buc. |  |  |  |
| - Clei teracotă |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Placaj |  |  |  | 1,5m x 1,5, Grosimea – 7 mm |  |  |  |
| - Placaj |  |  |  | 1,5m x 1,5, Grosimea – 12 mm |  |  |  |
| - Ușă |  |  |  | Uşă interior culoare albă înfundată (confecționată), MDF, conținutul pachet: armaturi și accesori necesare , 2100x800mm |  |  |  |
| - Brezent (foc) |  |  |  | Lățimea 0.9m |  |  |  |
| - Spumă poliuretanică de montaj |  |  |  | 900gr/850ml Domeniul de utilizare: exterior si interior |  |  |  |
| - Curățator spumă poliuretanică |  |  |  | Mod de aplicare: pistol universal 500 ml |  |  |  |
| - Chit pentru rosturi |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 3 kg, culoare alb, pentru lucrari la interior si exterior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Glet pe baza de ipsos |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni. |  |  |  |
| - Plasă armată cu fibre de sticlă |  |  |  | 1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5х5mm |  |  |  |
| - Grund |  |  |  | Ambalaj găleții din plastic a câte 15 litr. Utilizare pentru lucrari la interior, pentru toate suprafețele absorbante. |  |  |  |
| - Vopsea email universală |  |  |  | Tip Nova PF-115 sau echivalent, Culoare – alba. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Vopsea pe bază de latex |  |  |  | Pe bază de latex acrilic (căldare 14-25 kg) rezistentă la uzură prin frecare umedă conform din EN 13300 nu mai mic de clasa 2. Utilizare pentru lucrari la interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Vopsea email universală |  |  |  | Tip Nova PF-115 sau echivalent, Culoare – verde. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Vopsea email universală |  |  |  | Tip Nova PF-115 sau echivalent, Culoare – albastră. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| - Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie de vopsit mică, mărime min. 60mm x 15mm |  |  |  |
| - Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie de vopsit mare, mărime min.80mm x 20mm |  |  |  |
| - Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie de vopsit mare, mărime min.100mm x 20mm |  |  |  |
| - Șpaclu |  |  |  | Calitatea bună , Inox 250 mm |  |  |  |
| - Șpaclu |  |  |  | Calitatea bună , Inox 100 mm |  |  |  |
| - Șpaclu |  |  |  | Calitatea bună , Inox 450 mm |  |  |  |
| - Trafalet poliamid |  |  |  | Suprafață mare Ø45 mm latime 250 mm, poliacril. Tip rulouri. |  |  |  |
| - Dizolvant |  |  |  | Dizolvant 646 p/u diluarea vopselelor, 0,9 l |  |  |  |
| - Dreptar trapezoidal |  |  |  | Lungimea 2,5; Material AL Tip – Rigla |  |  |  |
| - Trafalet |  |  |  | Lațimea 100mm; Material: Microfibra; Tip: Rulouri; |  |  |  |
| - Grilă de ventilare |  |  |  | Patrată, Înălțime 15,4 cm; Lațimea 15,4 cm; Material plastic; Culoarea alb . |  |  |  |
| - Grila de ventilare |  |  |  | Patrată; Înălțime 20,0 cm; Lațimea 20,0 cm; material plastic; culoare alb. |  |  |  |
| - Cablu metalic |  |  |  | D 8mm , Oțel |  |  |  |
| - Clemă zincată |  |  |  | Pentru intinderi și fixări cablu metallic D 8mm. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________