CAIET DE SARCINI

| Nr. lot/ poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitate | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de colectare, transportare și tratare a deșeurilor medicale pentru anul 2025 | luna | 10 kg | 833,33 | Cerințe generale: Prelucrarea și neutralizarea deșeurilor medicale periculoase, infecțioase, transportarea deșeurilor medicale cu autoturism specializat. Categorii de deșeuri: - Deșeuri infecțioase (toate deșeurile care conțin sânge, sau fluide biologice-seringi, perfuzii fără ac, sisteme de dialize, catetere fără ac, tubulatură, sonde gastrice, endotraheale , aspirație, uretrale, mânuși, comprese, pansamente, globule, meșe, set de naștere, operații, echipament protecție de unica folosință, măști, recipient pentru probe de laborator, pungi cu componenți sangvini, pungi golite după componenți sangvin, pungi colectoare de urină, bandaj gipsat, etc. inclusiv Covid -19; - Deșeuri tăietor-înțepătoare, deșeuri care pot provoca leziuni mecanice (ace, bisturiu, lamele, lame, ace catetere, sticlărie de laborator, pipete de unica folosire, capilare etc, inclusiv, echipamente - COVID-19. Agentul economic va asigura : - evidența cantităților de DRAM periculoase, care necesită evacuarea și tratarea lor; - cu recipiente, containere pentru colectarea și păstrarea temporară; - transportarea a DRAM infecțioase, tăietor-înțepătoare; - evacuarea zilnică, sau la necesitate a deșeurilor; - tratarea deșeurilor periculoase în corespundere cu actele normative în vigoare; - prezentarea actului de decontaminare sigură. Abonament lunar, include - transportarea, prelucrarea și neutralizarea deșeurilor până la 10 kg pe lună. Evacuarea minim 1 o dată pe lună, maxim 3 ori pe lună, în intervalul de timp de la 09.00 – 16.00, în zilele de luni – vineri , după coordonarea în prealabil la solicitarea beneficiarului. Standardul de referință – HG № 696 din 11.07.2018 "Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală". | 8333,33 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 8333,33 |