 CAIET DE SARCINI

Lista cantitatii de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria mun. Bălți
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de deservire tehnică a iluminării publice din mun.Bălti pentru anul 2026
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	1
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior


	buc
	1,0000



	2
	Pret furnizor


	Stilp din beton SET 9.5-2


	buc
	1,0000



	3
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior


	buc
	1,0000



	4
	RpEM25A


	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat)


	m3
	1,0000



	5
	RpEM26A


	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat)


	m3
	1,0000



	6
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	1,0000



	7
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	1,0000



	8
	CA03B3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)


	m3
	1,0000



	
	
	2. Lucrari de montare


	9
	33-04-014-2


	Montarea corpurilor de iluminat: LED


	buc
	1,0000



	10
	152


	Corpul de iluminat LED 80 W conform cerintelor caietului de sarcini


	buc
	1,0000



	11
	08-02-363-1


	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1


	buc
	1,0000



	12
	200


	Consola pentru felinar SET 9.5


	buc
	1,0000



	13
	RpEO01A


	Demontarea suportului cu un brat


	buc
	1,0000



	14
	RpEK05A


	Demontarea corpurilor de iluminat LED


	buc
	1,0000



	15
	RpEO07A


	Vopsirea suportului cu un brat


	buc
	1,0000



	16
	RpEK03A


	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED


	buc
	1,0000



	17
	RpEL15A


	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene


	buc
	1,0000



	18
	RpEL16A


	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara


	1 km
	1,0000



	19
	RpEL17A


	Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna


	1 km
	1,0000



	20
	RpEL14A


	Lichidarea incalciturilor de conductor


	buc
	1,0000



	21
	RpEM08A


	Montarea mansoanelor


	buc
	1,0000



	22
	RpEL02A


	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile)


	1 km
	1,0000



	23
	RpEL01A


	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul


	1 km
	1,0000



	24
	RpEL13A


	Restabilirea rupturilor de conductor A


	buc
	1,0000



	25
	RpEL10A


	Montarea izolatoarelor TF-20


	buc
	1,0000



	26
	RpEF11C


	Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei


	buc
	1,0000



	27
	RpEK10A


	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat


	buc
	1,0000



	28
	964


	Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national


	buc
	1,0000



	29
	RpER06A


	Montarea elementului de iluminat decorativ


	buc
	1,0000



	30
	RpER14A


	Demontarea elementului de iluminat decorativ


	buc
	1,0000



	31
	RpER09A


	Revizia elementului de iluminat decorativ


	buc
	1,0000



	32
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	1,0000



	33
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg


	100 m
	1,0000



	34
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm


	100 m
	1,0000



	35
	0000183


	Tub gofrat metalic diam 32 mm.


	m
	1,0000



	36
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm


	100 m
	1,0000



	37
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie


	100 buc
	1,0000



	38
	calculatie 1


	Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA


	h-om.
	1,0000



	39
	Calculatie 2


	Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune


	buc
	1,0000



	40
	08-02-367-8


	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.


	1000 m
	1,0000



	41
	08-02-367-10


	La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus sau de exclus


	stilp
	1,0000



	42
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	1,0000



	43
	08-03-573-5


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500


	buc
	1,0000



	44
	08-03-521-1


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A


	buc
	1,0000



	45
	RpEG09B


	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m


	buc
	1,0000



	46
	08-03-600-1


	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza


	buc
	1,0000



	47
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze


	buc
	1,0000



	48
	10-08-003-06


	-Controlor


	buc
	1,0000



	49
	10-06-068-16


	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator)


	buc
	1,0000



	50
	08-03-530-1


	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A


	buc
	1,0000



	51
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A


	buc
	1,0000



	52
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	1,0000



	53
	10-01-039-06


	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare


	buc
	1,0000



	54
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV


	set
	1,0000



	55
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare


	buc
	1,0000



	56
	RpEJ05D


	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice


	buc
	1,0000



	57
	153


	Cablu  AVVG 3x2.5 mm


	m
	1,0000



	58
	0000165


	Cablu  AVVG -1 4x25 mm 2


	m
	1,0000



	59
	154


	Cablu SIP 4 2x25 mm


	m
	1,0000



	60
	0000169


	Papuc aluminiu S-25 mm2


	buc
	1,0000



	61
	195


	Cleme de conexiune P2x95


	buc
	1,0000



	62
	0000198


	Capison de etansare


	buc
	1,0000



	63
	196


	Banda de otel F 2007


	m
	1,0000



	64
	199


	Catarame pentru banda A200


	buc
	1,0000



	65
	0000197


	Curea CSB


	buc
	1,0000



	66
	0000194


	Suport CA 1500


	buc
	1,0000



	67
	0000193


	Cleme ES 1500


	buc
	1,0000



	68
	0000192


	Cleme PA 1500


	buc
	1,0000



	69
	0000191


	Confectii metalice de linie


	kg
	1,0000



	70
	0000190


	Vopsea


	kg
	1,0000



	71
	0000189


	Electrozi Э 42


	kg
	1,0000



	72
	0000188


	Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t


	t
	1,0000



	73
	0000187


	Otel rotund diam 6 mm


	kg
	1,0000



	74
	0000182


	Scoabe 32 mm


	buc
	1,0000



	75
	980-981


	Cleme Wago 2 p


	buc
	1,0000



	76
	0000186


	Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm


	buc
	10,0000



	77
	0000177


	Placa de montare DIN 35 mm


	m
	1,0000



	78
	0000176


	Cutie de plastic perforat 40x40 mm


	m
	1,0000



	79
	0000173


	Sina zero, 8x16 din 35 mm


	buc
	1,0000



	80
	Pretul firmei


	Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280


	buc
	1,0000



	
	
	3. Utilaje


	81
	150


	Blocul de alimentare (Led driver) 50 W, IP 67,  PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, (analogic Xitanium 50W /m 0.7-1.5A, 48V, 230 V)


	buc
	1,0000



	82
	168


	Modul LED, Flux luminos 2680 Lm, Eficienta  minim 150lm/W,  culoarea luminii  4000 K, CRI 80, U = 33.6 V, Curent  1050 mA,  Lifetime  100 000 ore  (analogic Fortimo Fast Flex LED2x6/840 DA G5 gen4+)


	buc
	1,0000



	83
	801


	Lentila pentru LED 50x50 mm (analogic LEDiL C12362  STRADA-2x2-DWC)


	buc
	1,0000



	84
	166


	Releu intermediar 4 poli, 220 V


	buc
	1,0000



	85
	160


	Intrerupator automat  3 p, car-ca C


	buc
	1,0000



	86
	161


	Intrerupator automat  1 p, car-ca C


	buc
	1,0000



	87
	1025


	Contactor KMI 32 A,  U bob-220 V


	buc
	1,0000



	88
	0000157


	Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311


	buc
	1,0000



	89
	0000158


	Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313


	buc
	1,0000



	90
	0000161


	Descarcator de supratensiune  OPC,  car-ca B, 2 poli


	buc
	1,0000



	91
	0000162


	Descarcator de supratensiune  OPC,  car-ca B, 4 poli


	buc
	1,0000



	92
	0000167


	Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (ВРШ) (600x800 ) mm


	buc
	1,0000



	93
	0000155


	Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A,


	buc
	1,0000



	94
	0000184


	Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO


	buc
	1,0000



	95
	0000172


	Intrerupator de sarcina ВН-32 , 40 A, 3 poli


	buc
	1,0000



	96
	0000185


	Intrerupator de sarcina ВН32, 40 А, 1 pol


	buc
	1,0000



	97
	0000179


	Intrerupator cu pirghie  250 A


	buc
	1,0000



	98
	0000180


	Siguranta  PN -2 250/40 A


	buc
	1,0000




