| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost ofertate). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție (locația Grenoble) |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 2 Trap de protecție AFC (locația Grenoble) |  |  |  | compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 3 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică (locația Grenoble) |  |  |  | compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică Shimadzu AA-7000 |  |  |  |
| LOT 4 Cuva de cuartz pentru piroliza. (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu analizator de mercur РА-915М cu ПИРО 915+ |  |  |  |
| LOT 5 Lampa pentru analizorul de mercur (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu analizator de mercur РА-915М cu ПИРО 915+ |  |  |  |
| LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent (locația Grenoble) |  |  |  | 1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å. |  |  |  |
| LOT 7 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu coloana HPLC (analitică)NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 µm, 300x7.8 mm |  |  |  |
| LOT 8 Pahare plastic 50ml (locația Grenoble) |  |  |  | compatibile cu alcolyzer Anton Paar |  |  |  |
| LOT 9 Electrod pentru pH-metru (locația Grenoble) |  |  |  | cu fustiță, compatibil cu pH-metru HANNA HI 2022-02 |  |  |  |
| LOT 10 Lampa Xe pt detector fluorimetric RF-20Axs (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 11 Lampa D2 pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 12 Lampa D2 pt detector cu şir de diode pt HPLC Nexera-i LC-2040C 3D Plus (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 13 Lampă cu catod tubular pentru cadmiu (Cd) (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEEnit 700P, Analityk Jena |  |  |  |
| LOT 14 Lampă cu catod tubular pentru plumb (Pb) (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEEnit 700P, Analityk Jena |  |  |  |
| LOT 15 Valva cu ac asamblată (locația Grenoble) |  |  |  | compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică AA-7000 firmei Shimadzu |  |  |  |
| LOT 16 Ac de prelevare (locația Grenoble) |  |  |  | compatibil cu Agilent 7697 Headspace Sampler |  |  |  |
| LOT 17 Plită electrică de masă (locația Grenoble) |  |  |  | elementul de încălzire - spirală electrică, numărul de arzătoare - 2, dimensiunea zonelor de încălzire - nu mai puțin de 18 cm, puterea totală de consum - min 2000 W |  |  |  |
| LOT 18 Reșou electric cu un arzător pentru lucru în laborator (locația Grenoble) |  |  |  | diametru total a suprafeței este egal cu suprafața de lucru, max 150mm; spirală închisă |  |  |  |
| LOT 19 Truse medicale de prim ajutor (locația Grenoble) |  |  |  | Conținutul trusei: I. Medicamente (denumirea comună internațională): Amoniac, soluție 10%, 10 ml – 1 flacon Validol – 10 comprimate Iod, soluție cutanată – 1 flacon II. Consumabile: Bandaj elastic pentru fixare – 2 bucăți Plasture bactericid – 3 bucăți Plasture simplu – 1 bucată Fașă de tifon, 7 × 14 cm – 3 bucăți Fașă de tifon sterilă, 7 × 14 cm – 2 bucăți Foarfece – 1 bucată Vată hidrofilă – 100 g Garou din cauciuc pentru hemostază – 1 bucată Hârtie pentru notițe – 3 foi Lanternă – 1 bucată Stilou – 1 bucată Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 20 Acid sulfuric standard titru 0,1N (locația Grenoble) |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL |  |  |  |
| LOT 21 Acid acetic standard titru 0,1N (locația Grenoble) |  |  |  | Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL |  |  |  |
| LOT 22 Hârtie de filtru „banda albastră” (locația Grenoble) |  |  |  | hârtie de filtru fără cenușă de formă rotundă cu diametru = 11 cm. Ambalaj cutie câte 100 bucăți. |  |  |  |
| LOT 23 Filament pentru MSD (locația M.Manole) |  |  |  | G7005-60061 Filament, high temperature, EI ion source. Used on the 5973, 5975, and 5977 MSD for the Electron Impact (EI). Not used with the HES. UNSPSC Code 41113000 |  |  |  |
| LOT 24 Set N86 KT.18 043242 (locația M.Manole) |  |  |  | Set 043242 pentru mini pompa de vid de laborator cu diafragmă (KNF) N86 KT.18: 1 diafragmă structurată, 2 plăci de supape și 2 inele de etanșare |  |  |  |
| LOT 25 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole) |  |  |  | - cu 32 locuri, - Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5 ml -material corp şi capac din policarbonat, - izolaţie: gel ne-toxic integrat în pereţii coolerului (sau capac), care nu intră în contact direct cu tuburile, astfel etichetele şi marcajele tuburilor rămân intacte, - Dimensiuni (exemplu pentru modelul 32-locuri: 24.3 × 15.7 × 14.6 cm (≈ 9½ × 6 ³/₁₆ × 5¾”) şi greutate ~2 kg (4.5 lb). |  |  |  |
| LOT 26 Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole) |  |  |  | Capacitate: 1 ml Tip: de unică folosință, sterilă, ambalată individual |  |  |  |
| LOT 27 Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole) |  |  |  | Capacitate: 2 ml Material: cilindru din polipropilenă (PP), piston din cauciuc sintetic fără latex Gradare vizibilă pe cilindru pentru dozare precisă Ambalare: individual, steril, sigilat |  |  |  |
| LOT 28 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole) |  |  |  | 121oC /15 min Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani Ambalat: 1 ambalaj x 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 29 Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14× (locația M.Manole) |  |  |  | Lupă de buzunar tip DUO, cu trei lentile oferind măriri de 6×, 8× și 14×. Caracteristici: Tip: lupă glisantă Măriri: 6×, 8×, 14× Material carcasă: plastic negru rezistent lentila se introduce în manșonul de protecție din plastic negru atunci când nu este utilizată Lentile: optică de precizie |  |  |  |
| LOT 30 Site de laborator |  |  |  | diametrul cadrului 200mm cu diametrul ochiurilor -0.5mm-ștanțate-1 -0,5mm-împletită-1 -1,0mm-ștanțată-1 -4,5mm-ștanțată-1 cu orificii alungite -1,0*20mm-1 -2,0*20mm-1 |  |  |  |
| LOT 31 Higrometru electronic (locația M.Manole) |  |  |  | Max-min thermo hygro & clock, cu baterie Suport pliabil din spatele carcasei. Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă. Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal. Montare pe masă cât şi pe perete. Certificat de verificare |  |  |  |
| LOT 32 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole) |  |  |  | Pentru dispenser, Ambalati separat cite un complet 1 complet-100 buc. |  |  |  |
| LOT 33 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole) |  |  |  | Mărimea XXL colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. Ambalat: 100 buc x 1 cutie |  |  |  |
| LOT 34 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) - |  |  |  | limita concentrațiilor: 10-6 – 1 mol/l; limita pH: 2,5 – 11; membrana: polimer; conectare: BNC socket |  |  |  |
| LOT 35 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole) |  |  |  | Ag/AgCl+KCl; conectare: Вилка ШП4-2 |  |  |  |
| LOT 36 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole) |  |  |  | Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibel cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker. |  |  |  |
| LOT 37 Bahile medicale (botoși) (LDSA) |  |  |  | - Bahile medicale (botoși) de unică folosința, material PE, gofrate și prevazute cu elastic la gleznă, mărime 43x15cm, culoare albastră, ambalate a câte 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 ambalaj (100 buc) =1 buc |  |  |  |
| LOT 38 Anse sterile din polisterol 1 µl (LDSA) |  |  |  | Anse sterile din polisterol de 1 µl din polisterol de 1 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet |  |  |  |
| LOT 39 Anse sterile din polisterol 10 µl (LDSA) |  |  |  | Anse sterile din polisterol de 10 µl din polisterol de 10 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet |  |  |  |
| LOT 40 Antiseptic pentru mâini (LDSA) |  |  |  | Soluție gata de utilizare, eficientă pentru igiena rapidă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor rezistente la alcool. Conține 70–75 % alcool etilic și 0,1–0,2 % clorură de benzalconiu, având acțiune împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor. Volum 1 l., Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1L = 1 buc. |  |  |  |
| LOT 41 Tuburi Durham (LDSA) |  |  |  | Se utilizează pentru a identifica generarea de gaze în timpul proceselor fermentative microbiene. Dimensiune : 25x5 mm diametru exterior 6 mm Ø, grosimea peretelui este de 0,7 mm, Material : sticla sticlă borosilicată rezistente la autoclavare,( t -121⁰C-134⁰C) margini drepte, fără gradații, fund rotund, forma corpului cilindric Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 42 Hîrtie de pergament (LDSA) |  |  |  | Hirtie pergament alb, folii cu dimensiuni 40x60 siliconizat Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1folie |  |  |  |
| LOT 43 Hîrtie filtrare de laborator (LDSA) |  |  |  | Hârtie filtrare de laborator În format rolă, lățime de 1000-1200 mm., lungime de 50 m, culoare albă, poroasă,100% celuloză, densitate 20,0 g/m2. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1 rolă |  |  |  |
| LOT 44 Hîrtie de staniol (LDSA) |  |  |  | Hârtie de staniol (aluminiu)Lungime totala: 10 metri Latime: 28 cm (280 mm). Material: aluminiu, grosime 14 microni. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 rolă |  |  |  |
| LOT 45 Ambalaj flexibil din polietilenă 40 l (LDSA) |  |  |  | Ambalaj flexibil din polietilenă (sac plastic), de culoare galbenă, special conceput pentru colectarea și transportul deșeurilor medicale cu risc infecțios. Produsul deține certificare ADR și este omologat pentru Grupa de ambalare II și III (mărfuri periculoase).Este inscripționat în mod vizibil cu pictograma standardizată internațional "Biohazard" și textul de avertizare "Pericol Biologic". Specificații dimensionale și tehnice: Volum util: 40 litri. Dimensiuni nete: 450 mm x 500 mm. Grosime material: 0.05 mm (50 microni) — rezistență sporită la perforare și încărcare mecanică. Material: Polietilenă MDPE (densitate medie):, etanș, termosudat la bază pentru prevenirea scurgerilor de lichide biologice. |  |  |  |
| LOT 46 Seringi 5 ml (LDSA) |  |  |  | Seringi 5 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 47 Seringi 2 ml (LDSA) |  |  |  | Seringi 2 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 48 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA) |  |  |  | Manșoane de protecție (mânecare) de unica folosinta PVC cu banda elastica, 45x22cm, grosime 0,12mm, culoare albă/ albastră. Setul conține 100 de bucăți Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 49 Prosop hârtie (LDSA) |  |  |  | Prosop din celuloză absorbantă, cu densitate crescută, din celuloză 100%, 100 m, 3 straturi, culoare albă, rezistentă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 rulou |  |  |  |
| LOT 50 Seringi 10 ml (LDSA) |  |  |  | Seringi 10 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 51 Seringi (LDSA) |  |  |  | Seringi 20 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 52 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA) |  |  |  | Dimensiune 16x150 mm volum 18 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic) 100 tuburi =1 set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 bucată |  |  |  |
| LOT 53 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA) |  |  |  | Dimensiune 16x125 mm volum 14 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic) 100 tuburi =1 set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 set =1 bucată |  |  |  |
| LOT 54 Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (LDSA) |  |  |  | Fiecare spatulă are o lingură la un capăt pentru transferul ușor de săruri, pulberi sau reactivi și o lamă plată cu muchii ascuțite la celălalt capăt pentru răzuire eficientă sau spargerea cristalelor. Material Polipropilenă plastic PP lungime 200 mm, dublă, dimensiuni lingură (LxA)19×30mm dimensiuni capăt plat (LxA)15x33 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată 100 bucăți =1 set |  |  |  |
| LOT 55 Folie parafilm (LDSA) |  |  |  | Peliculă pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime75 m ,lățime 50mm Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 56 Folie parafilm (LDSA) |  |  |  | Peliculă pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime 38 m ,lățime 10 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 57 Plăci Petri plastic(LDSA) |  |  |  | Sterile transparente 100 mm, 1 set 10-20 plăci Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 58 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA) |  |  |  | Material: Miez magnetic, acoperit cu PTFE; (Magnetic Stirring Bar – Cylindirical). Forma: rotund / cilindric, profil neted sau cu inel pivotant; diametru Ø aprox. 6-8 mm; Lungime 40 mm. Set 10-20 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 59 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA) |  |  |  | Material: Miez magnetic, acoperit cu PTFE; (Magnetic Stirring Bar – Cylindirical) Forma: rotund / cilindric, profil neted sau cu inel pivotant; diametru Ø aprox. 4-6 mm; Lungime 30 mm. Set 10-20 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 60 Tuburi (eprubete) din sticlă cu fund plat (LDSA) |  |  |  | Pentru analiza opalescenței și gradului de limpiditate. Material: sticlă BORO 3.3, incoloră, nefluorescentă. Diametru intern: 25 ± 1 mm. Înălțime totală: 90-120 mm. Grosime perete: 1,0-1,2 mm. Fund: plan (flat bottom). Conformitate: Ph. Eur. 2.2.1. Alte aspecte importante: fără defecte optice - bule, incluziuni, zgârieturi; trebuie să fie identice optic în cadrul aceluiași set; compatibile cu soluțiile de referință. Ambalaj: set 10 eprubete. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 61 Suport, pentru tuburi (LDSA) |  |  |  | Preconizat pentru tuburi aplicabile la analiza opalescenței și gradului de limpiditate, conform Ph. Eur. 2.2.1. Material: PTFE sau similar, chimic inert. Număr sloturi: minim 4; Aranjament: minim 1×4; Diametru orificii: 30 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 62 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Volumul 0,5 ml, gradate, PP, transparente, ambalare 500buc/ punga,rezistente la congelare Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 63 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Microtuburi pentru qPCR cîte 8 microtuburi în strip cu 8 capace separate. Capac plat, optic, natural transparent, rezistent la incalzire.Fabricat din polipropilenă(PP),ultra transparentă .RNase/DNase/Endotoxin free, volumul 0,2 ml.Ambalare 500buc/ punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 64 Microtuburi RNase/DNase/Endotoxin free (LDSA) |  |  |  | Microtuburi, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free Microtuburi gradate, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu bridă flexibilă,volumul 2 ml cu bază rotondă, PP, transparente,rezistente la temperaturi -20-80ᵒC și 14000 rotații/min. Ambalare 500 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 65 Microtuburi PCR (LDSA) |  |  |  | Tuburi PCR D/NAse, R/NAse Free . Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare Ambalaj: 1000 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 66 Recipient, coș din plastic pentru deșeuri înțepătoare/tăietoare 1l, pericol biologic(LDSA) |  |  |  | Recipient, coș din plastic pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, rezistență mecanică mare. Capac prevăzut cu orificii corespunzătoare fiecărei categorii de deșeu înțepător-tăietor. Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite. Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu, precum și a altor deșeuri înțepătoare-tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și refolosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis capacul recipientul nu mai poate fi deschis, recipientul este distrus prin incinerare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320. Volum: 1.0 l Lungime: 105 mm Latime: 143 mm Inaltime: 120 mm Grosimea plasticului: 440g/mp Culoare: Galben 65Material: polipropilenă |  |  |  |
| LOT 67 Recipiente medicale cu pedală (LDSA) |  |  |  | Material: Polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), de înaltă calitate, rezistentă la acizi și alcaline și la coroziune. Simbol BIOHAZARD Etanșeitate: Capacul trebuie să asigure o închidere ermetică (dublă: temporară și definitivă) pentru a preveni scurgerile de lichide sau aerosoli. Rezistență termică: rezistente la procesul de autoclavare (de regulă până la 121°C sau 134°C pentru sterilizare) fără a se deforma, dacă sunt refolosibile sau necesită tratament prealabil. Mânere: Rezistente, situate deasupra liniei de umplere, pentru a fi transportate în siguranță. Sisteme de pedală: Pentru containerele mari (pubele), acționarea cu pedala este obligatorie pentru a evita contactul mâinilor cu recipientul, volumul 10-16 L Unitatea de măsură se consideră o bucată. |  |  |  |
| LOT 68 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea S, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 69 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea M, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 70 Mănuși LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea L, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 71 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea XL, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 72 Anse (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosință 1,0 µl |  |  |  |
| LOT 73 Anse (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosinșă 10,0 µl |  |  |  |
| LOT 74 Pungi microbiologice (LÎPA) |  |  |  | Sterile, fara filtru pentru pentru omogenizare (Stomacher bag) |  |  |  |
| LOT 75 Eprubete microbiologice (LÎPA) |  |  |  | Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm. |  |  |  |
| LOT 76 Eprubete microbiologice cu capac șurub (LÎPA) |  |  |  | Eprubete microbiologice cu capac. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm. |  |  |  |
| LOT 77 Para (LÎPA) |  |  |  | pentru pipeta universala |  |  |  |
| LOT 78 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA) |  |  |  | sterile pentru pipetă dozator 0,1ml |  |  |  |
| LOT 79 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA) |  |  |  | sterile pentru pipetă dozator 1,0ml |  |  |  |
| LOT 80 Foarfece (LÎPA) |  |  |  | Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, lungimea totală 140-180 mm, lungimea lamă 50-70 mm, vîrf rotugit sau semiascuțit. |  |  |  |
| LOT 81 Pensete (LÎPA) |  |  |  | Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-160 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm. |  |  |  |
| LOT 82 Butirometre pentru lapte De la 0-6 % cu dop, (LÎPA) |  |  |  | Sticla borosilicat 3.3 partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-6, cu diviziunea gradata de 0,1 |  |  |  |
| LOT 83 Butirometru 0-40 % cu dop (LÎPA) |  |  |  | Sticla borosilicat 3.3 partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-40, cu diviziunea gradata de 0,5 |  |  |  |
| LOT 84 Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke Gerber (LÎPA) |  |  |  | Accesoriu compatibil cucentrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber: - Dimensiuni 400 x 360 x 155 mm; Material lemn. |  |  |  |
| LOT 85 Tub Funke gerber de proba cu marcaj pentru cryoscop (LÎPA) |  |  |  | Tub funke gerber de proba compatibll pentru Cryoscop, cu doua semne marcate la 2,0 si 2,5 ml. Diametru interior13,7 mm, diametru exterior: 15,8 mm. Cutie cu 344 bucati |  |  |  |
| LOT 86 Cuva fluorimetru din quartz cu capac 10 mm (LÎPA) |  |  |  | Din quartz cu capac , capacitatea 10 ml drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime interna 10 Set format din 4 bucati |  |  |  |
| LOT 87 Hirtie de staniol ( aluminiu) (LÎPA) |  |  |  | Hirtie de staniol( aluminiu), lungime totala 10 m, latime 29 cm, Material aluminiu, grosime 14 microni, 1 buc – 1 rola |  |  |  |
| LOT 88 Hirtie de filtru (LÎPA) |  |  |  | Stabila la acizi, capacitatea de filtrare 16 s |  |  |  |
| LOT 89 Lame microscop (LÎPA) |  |  |  | Lame microscop cu margini slefuite taiate la 90 ° Material: sticla clara prelucrata, dimensiuni: 26 x 76 mm, grosime: 1,0-1,2 mm. Impachetate in cutii de carton : 1 set 50 buc |  |  |  |
| LOT 90 Lamele microscop (LÎPA) |  |  |  | Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 -0,17 mm, Dimensiunoi: 24 x 24 mm, : 200 buc |  |  |  |
| LOT 91 Bara magnetica agitare cilindrica (LÎPA) |  |  |  | Bara magnetica cilindrica 4,5 x 12 mm. Complet incapsulat Materia ȘPTFE, Diametru 4,5 , lungime 12 mm |  |  |  |
| LOT 92 Bixe metalice din ( aluminiu, otel) cu capac (LÎPA) |  |  |  | Bixe metalice din ( aluminiu, otel) cu capac pentru uscarea probei Material inoxidabil,( otel aluminiu), diametru 50 mm, inaltime 40 mm, cu capac |  |  |  |
| LOT 93 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA) |  |  |  | Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda si magnet. Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si congelator Prevazut cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului Rezoluție :0,1°C Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă Temperatura interioara: -20 ... +50 ° |  |  |  |
| LOT 94 Set de filtre din sticla neutra conform NIST (LÎPA) |  |  |  | Set de filtre din sticla neutra conform NIST pentru verificarea acuratetii fotometrice , lungime de unda standard: 440,465, 546.1, 590, 635 nm, absorbanta 0, 25 /0,5/1 , dimensiuni exterioare (HxWxD) : 45 x 12,5 x 12, 5 mm , inaltimea : 8,5 - 20 mm |  |  |  |
| LOT 95 Ushio Xenon short ARC Lamp (LÎPA) |  |  |  | Tip UXL-150SK, Verticală Watt 150 W Curent 7.5 A, Lamp voltage 20V compatibila cu Dionex FLD RF2000 |  |  |  |
| LOT 96 UV- detector Lamp (LÎPA) |  |  |  | UV detector lampcompatibila cu Dionex Ultimate 3000RS compatibila cu Dionex Ultimate3000RS Part № 6074.1110 |  |  |  |
| LOT 97 Filter frit for inline filter (LÎPA) |  |  |  | Filter Frit (10μm Porosity), Material: Stainless Steel compatibila cu Dionex Ultimate 3000 Pump Part № 6268.0031, (1 set=10/pk) |  |  |  |
| LOT 98 Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA) |  |  |  | Flacon cu vial scurt de 1.5ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), cu capac filetat |  |  |  |
| LOT 99 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru) (LÎPA) |  |  |  | Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 100 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/portocaliu) (LÎPA) |  |  |  | Recipient gradat din polipropilen (p/p),rezistent la scurgeri (solventi organici), graduari clare si precise, V=50ml |  |  |  |
| LOT 101 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/verde) (LÎPA) |  |  |  | Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 102 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/violet) (LÎPA) |  |  |  | Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 103 Tuburi de centrifugare conice cu capac, culoarea intunecata (LÎPA) |  |  |  | Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 104 Tuburi de centrifuga conice cu capac (LÎPA) |  |  |  | Recipient gradat din sticlă, rezistent la scurgeri, gradatii clare și precise Material-sticlă borosilicată, RPM≥4500 rot/min Capacitate-50ml. |  |  |  |
| LOT 105 Tuburi de centrifugă conice din sticlă de unică folosință PYREX, cu capac (LÎPA) |  |  |  | Material- sticlă borosilicată, tub cu fund conic; RCF maxim 3000 × g, cu capac filetat, CAS: 41121703 |  |  |  |
| LOT 106 Pipete Pasteur ambalate individual sterile (LÎPA) |  |  |  | - Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile |  |  |  |
| LOT 107 Capace adaptoare pentru tuburi SPE cu virf Luer (LÎPA) |  |  |  | Material din polietilenă, compatibile cu Cartuse Strata SPE 1,3, 6 ml Adaptor Cap for 1,3 and 6mL SPE Tubes, with Luer Lok |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost ofertate).. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție (locația Grenoble); complet; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 2 Trap de protecție AFC (locația Grenoble); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 3 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică (locația Grenoble); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 4 Cuva de cuartz pentru piroliza. (locația Grenoble); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5 Lampa pentru analizorul de mercur (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent (locația Grenoble); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 7 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm (locația Grenoble); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 8 Pahare plastic 50ml (locația Grenoble); bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 9 Electrod pentru pH-metru (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 10 Lampa Xe pt detector fluorimetric RF-20Axs (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 11 Lampa D2 pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 12 Lampa D2 pt detector cu şir de diode pt HPLC Nexera-i LC-2040C 3D Plus (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 13 Lampă cu catod tubular pentru cadmiu (Cd) (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 14 Lampă cu catod tubular pentru plumb (Pb) (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 15 Valva cu ac asamblată (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 16 Ac de prelevare (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 17 Plită electrică de masă (locația Grenoble); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 18 Reșou electric cu un arzător pentru lucru în laborator (locația Grenoble); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 19 Truse medicale de prim ajutor (locația Grenoble); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 20 Acid sulfuric standard titru 0,1N (locația Grenoble); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 21 Acid acetic standard titru 0,1N (locația Grenoble); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 22 Hârtie de filtru „banda albastră” (locația Grenoble); ambalaj; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 23 Filament pentru MSD (locația M.Manole); bucată; 4. 33140000-3; LOT 24 Set N86 KT.18 043242 (locația M.Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 25 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 26 Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 27 Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole); bucată; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 28 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 29 Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14× (locația M.Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 30 Site de laborator; bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 31 Higrometru electronic (locația M.Manole); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 32 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole); complet; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 33 Manusi de unică folosinţă de Nitril (locația M.Manole); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 34 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) -; bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 35 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 36 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 37 Bahile medicale (botoși) (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 38 Anse sterile din polisterol 1 µl (LDSA); bucată; 800. 33140000-3; LOT 39 Anse sterile din polisterol 10 µl (LDSA); bucată; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 40 Antiseptic pentru mâini (LDSA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 41 Tuburi Durham (LDSA); bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 42 Hîrtie de pergament (LDSA); bucată; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 43 Hîrtie filtrare de laborator (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 44 Hîrtie de staniol (LDSA); bucată; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 45 Ambalaj flexibil din polietilenă 40 l (LDSA); bucată; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 46 Seringi 5 ml (LDSA); bucată; 450; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 47 Seringi 2 ml (LDSA); bucată; 350; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 48 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA); bucată; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 49 Prosop hârtie (LDSA); bucată; 18; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 50 Seringi 10 ml (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 51 Seringi (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 52 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 53 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 54 Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 55 Folie parafilm (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 56 Folie parafilm (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 33140000-3; LOT 57 Plăci Petri plastic(LDSA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 58 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 59 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 60 Tuburi (eprubete) din sticlă cu fund plat (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 61 Suport, pentru tuburi (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 63 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 64 Microtuburi RNase/DNase/Endotoxin free (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 65 Microtuburi PCR (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 66 Recipient, coș din plastic pentru deșeuri înțepătoare/tăietoare 1l, pericol biologic(LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 67 Recipiente medicale cu pedală (LDSA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 68 Mănuși (LDSA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 69 Mănuși (LDSA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 70 Mănuși LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 71 Mănuși (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 72 Anse (LÎPA); bucată; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 73 Anse (LÎPA); bucată; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 74 Pungi microbiologice (LÎPA); bucată; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 75 Eprubete microbiologice (LÎPA); bucată; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 76 Eprubete microbiologice cu capac șurub (LÎPA); bucată; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 77 Para (LÎPA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 78 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA); bucată; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 79 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA); bucată; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 80 Foarfece (LÎPA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 81 Pensete (LÎPA); bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 82 Butirometre pentru lapte De la 0-6 % cu dop, (LÎPA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 83 Butirometru 0-40 % cu dop (LÎPA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 84 Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke Gerber (LÎPA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 85 Tub Funke gerber de proba cu marcaj pentru cryoscop (LÎPA); ambalaj; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 86 Cuva fluorimetru din quartz cu capac 10 mm (LÎPA); complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 87 Hirtie de staniol ( aluminiu) (LÎPA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 88 Hirtie de filtru (LÎPA); kg; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 89 Lame microscop (LÎPA); complet; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 90 Lamele microscop (LÎPA); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 91 Bara magnetica agitare cilindrica (LÎPA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 92 Bixe metalice din ( aluminiu, otel) cu capac (LÎPA); bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 93 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 94 Set de filtre din sticla neutra conform NIST (LÎPA); complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 95 Ushio Xenon short ARC Lamp (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 96 UV- detector Lamp (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 97 Filter frit for inline filter (LÎPA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 98 Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA); bucată; 6000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 99 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru) (LÎPA); bucată; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 100 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/portocaliu) (LÎPA); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 101 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/verde) (LÎPA); bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 102 Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/violet) (LÎPA); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 103 Tuburi de centrifugare conice cu capac, culoarea intunecata (LÎPA); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 104 Tuburi de centrifuga conice cu capac (LÎPA); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 105 Tuburi de centrifugă conice din sticlă de unică folosință PYREX, cu capac (LÎPA); bucată; 125; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 106 Pipete Pasteur ambalate individual sterile (LÎPA); bucată; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 107 Capace adaptoare pentru tuburi SPE cu virf Luer (LÎPA); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. 5. |