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                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                             din “ 15 ” septembrie 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție  

	Obiectul achiziției:       consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost ofertate).


	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție    (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu
	
	

	LOT 2 Trap de protecție AFC  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei Shimadzu
	
	

	LOT 3 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică Shimadzu AA-7000
	
	

	 LOT 4 Cuva de cuartz pentru piroliza.  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu analizator de mercur  РА-915М cu  ПИРО 915+
	
	

	LOT 5 Lampa pentru analizorul de mercur   (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu analizator de mercur  РА-915М cu  ПИРО 915+
	
	

	LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent  (locația Grenoble)
	
	
	
	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH₂), echivalent USP L8.
2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.
	
	

	LOT 7 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu coloana HPLC (analitică)NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 µm, 300x7.8 mm 
	
	

	LOT 8 Pahare plastic 50ml  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibile cu alcolyzer Anton Paar
	
	

	LOT 9 Electrod pentru pH-metru   (locația Grenoble)
	
	
	
	cu fustiță, compatibil cu pH-metru HANNA HI 2022-02
	
	

	LOT 10 Lampa Xe pt detector fluorimetric RF-20Axs  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu
	
	

	LOT 11 Lampa D2 pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu
	
	

	LOT 12 Lampa D2 pt detector cu şir de diode pt HPLC Nexera-i LC-2040C 3D Plus  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu cromatografele de lichide ale firmei Shimadzu
	
	

	LOT 13 Lampă cu catod tubular pentru cadmiu (Cd) (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEEnit 700P, Analityk Jena 
	
	

	LOT 14 Lampă cu catod tubular pentru plumb (Pb) (locația Grenoble) 
	
	
	
	compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică cu regim electrotermic de atomizare ZEEnit 700P, Analityk Jena 
	
	

	LOT 15 Valva cu ac asamblată  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibilă cu Spectrofotometru de absorbţie atomică AA-7000 firmei Shimadzu
	
	

	LOT 16 Ac de prelevare  (locația Grenoble)
	
	
	
	compatibil cu Agilent 7697 Headspace Sampler
	
	

	LOT 17 Plită electrică de masă  (locația Grenoble)
	
	
	
	elementul de încălzire - spirală electrică, numărul de arzătoare - 2, dimensiunea zonelor de încălzire - nu mai puțin de 18 cm,  puterea totală de consum - min 2000 W 
	
	

	LOT 18 Reșou electric cu un arzător pentru lucru în laborator (locația Grenoble) 
	
	
	
	diametru total a suprafeței este egal cu suprafața de lucru, max 150mm; spirală închisă
	
	

	LOT 19 Truse medicale de prim ajutor (locația Grenoble)
	
	
	
	Conținutul trusei:
I. Medicamente (denumirea comună internațională):
Amoniac, soluție 10%, 10 ml – 1 flacon
Validol – 10 comprimate
Iod, soluție cutanată – 1 flacon
II. Consumabile:
Bandaj elastic pentru fixare – 2 bucăți
Plasture bactericid – 3 bucăți
Plasture simplu – 1 bucată
Fașă de tifon, 7 × 14 cm – 3 bucăți
Fașă de tifon sterilă, 7 × 14 cm – 2 bucăți
Foarfece – 1 bucată
Vată hidrofilă – 100 g
Garou din cauciuc pentru hemostază – 1 bucată
Hârtie pentru notițe – 3 foi
Lanternă – 1 bucată Stilou – 1 bucată Unitatea de măsură se consideră o bucată
	
	

	LOT 20 Acid sulfuric standard titru 0,1N (locația Grenoble)
	
	
	
	Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL
	
	

	LOT 21 Acid acetic standard titru 0,1N (locația Grenoble)
	
	
	
	Material de referință certificat (MRC). Soluție volumetrică pentru titrare. Ambalaj original al producătorului - 1000 mL
	
	

	LOT 22 Hârtie de filtru „banda albastră” (locația Grenoble)
	
	
	
	hârtie de filtru fără cenușă de formă rotundă cu diametru  = 11 cm. Ambalaj cutie câte 100 bucăți.
	
	

	LOT 23 Filament pentru MSD (locația M.Manole)
	
	
	
	G7005-60061 Filament, high temperature, EI ion source. Used on the 5973, 5975, and 5977 MSD for the Electron Impact (EI). Not used with the HES.  UNSPSC Code 41113000
	
	

	LOT 24 Set N86 KT.18 043242 (locația M.Manole) 
	
	
	
	Set 043242 pentru mini pompa de vid de laborator cu diafragmă (KNF) N86 KT.18: 1 diafragmă structurată, 2 plăci de supape și 2 inele de etanșare
	
	

	LOT 25 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole)
	
	
	
	- cu 32 locuri,
- Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5 ml
-material corp şi capac din policarbonat,
- izolaţie: gel ne-toxic integrat în pereţii coolerului (sau capac), care nu intră în contact direct cu tuburile, astfel etichetele şi marcajele tuburilor rămân intacte,
- Dimensiuni (exemplu pentru modelul 32-locuri: 24.3 × 15.7 × 14.6 cm (≈ 9½ × 6 ³/₁₆ × 5¾”) şi greutate ~2 kg (4.5 lb).
	
	

	LOT 26  Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole)
	
	
	
	Capacitate: 1 ml 
Tip: de unică folosință, sterilă, ambalată individual
	
	

	 LOT 27  Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole)
	
	
	
	Capacitate: 2 ml
Material: cilindru din polipropilenă (PP), piston din cauciuc sintetic fără latex
Gradare vizibilă pe cilindru pentru dozare precisă
Ambalare: individual, steril, sigilat
	
	

	LOT 28 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole)
	
	
	
	121oC /15 min
Termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani
Ambalat: 1 ambalaj x 1000 bucati
	
	

	LOT 29  Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14×   (locația M.Manole)
	
	
	
	Lupă de buzunar tip DUO, cu trei lentile oferind măriri de 6×, 8× și 14×.
Caracteristici:
Tip: lupă glisantă 
Măriri: 6×, 8×, 14×
Material carcasă: plastic negru rezistent
lentila se introduce în manșonul de protecție din plastic negru atunci când nu este utilizată
Lentile: optică de precizie
	
	

	LOT 30 Site de laborator
	
	
	
	diametrul cadrului 200mm 
cu diametrul ochiurilor
-0.5mm-ștanțate-1
-0,5mm-împletită-1
-1,0mm-ștanțată-1
-4,5mm-ștanțată-1
cu orificii alungite
-1,0*20mm-1
-2,0*20mm-1 
	
	

	LOT 31 Higrometru electronic (locația M.Manole)
	
	
	
	Max-min thermo hygro & clock, cu baterie 
Suport  pliabil din spatele carcasei.
Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. 
Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. 
Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă.
Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%.
Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. 
Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal.
Montare pe masă cât şi pe perete.
Certificat de verificare
	
	

	LOT 32 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole) 
	
	
	
	Pentru dispenser, 
Ambalati separat cite un complet 
 1 complet-100 buc.
	
	

	LOT 33  Manusi de unică folosinţă  de Nitril (locația M.Manole)
	
	
	
	Mărimea XXL
colorație albastră, albă, fără pudră, rezistente la substanțe abrazive și substanțe chimice. 
Ambalat: 100 buc x 1 cutie
	
	

	LOT 34 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) -
	
	
	
	limita concentrațiilor: 10-6 – 1 mol/l; limita pH: 2,5 – 11; membrana: polimer; conectare: BNC socket 
	
	

	LOT 35 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole) 
	
	
	
	Ag/AgCl+KCl; conectare: Вилка ШП4-2 
	
	

	LOT 36 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole)
	
	
	
	Glass; GooseNeck; 6,5×78,5×4 mm; Să fie compatibel cu injector de la 456-GC Scion TQ Bruker.
	
	

	LOT 37  Bahile medicale (botoși) (LDSA)
	
	
	
	Bahile medicale (botoși) de unică folosința, material PE,  gofrate și prevazute cu elastic la gleznă, mărime 43x15cm, culoare albastră, ambalate a câte 100 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată 
1 ambalaj (100 buc) =1 buc
	
	

	LOT 38  Anse sterile din polisterol  1 µl (LDSA)
	
	
	
	Anse sterile din polisterol de 1 µl din polisterol de 1 µl
1 pachet -20  anse 
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet 
	
	

	LOT 39 Anse sterile din polisterol 10 µl (LDSA)
	
	
	
	Anse sterile din polisterol de 10 µl din polisterol de 10 µl
1 pachet -20 anse
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet
	
	

	LOT 40 Antiseptic  pentru mâini (LDSA)
	
	
	
	Soluție gata de utilizare, eficientă pentru igiena rapidă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor rezistente la alcool. Conține 70–75 % alcool etilic și 0,1–0,2 % clorură de benzalconiu, având acțiune împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor.
Volum 1 l., 
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1L = 1 buc.
	
	

	LOT 41  Tuburi Durham (LDSA)
	
	
	
	Se utilizează pentru a  identifica generarea de  gaze  în timpul proceselor fermentative microbiene.
Dimensiune : 25x5 mm diametru exterior
6 mm Ø, grosimea peretelui este de 0,7 mm, 
Material : sticla sticlă borosilicată rezistente la autoclavare,( t -121⁰C-134⁰C) margini drepte, fără gradații, fund rotund, forma corpului cilindric
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)
	
	

	LOT 42  Hîrtie de pergament (LDSA) 
	
	
	
	Hirtie pergament alb, folii cu dimensiuni 40x60 siliconizat
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1folie
	
	

	LOT 43  Hîrtie filtrare de laborator (LDSA) 
	
	
	
	Hârtie filtrare de laborator În format rolă, lățime de 1000-1200 mm., lungime de 50 m, culoare albă, poroasă,100% celuloză, densitate 20,0 g/m2.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc=1 rolă
	
	

	LOT 44  Hîrtie de staniol (LDSA) 
	
	
	
	Hârtie de staniol (aluminiu)Lungime totala: 10 metri
Latime: 28 cm (280 mm). Material: aluminiu, grosime 14 microni. 
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 rolă
	
	

	LOT 45  Ambalaj flexibil din polietilenă 40 l (LDSA)
	
	
	
	Ambalaj flexibil din polietilenă (sac plastic), de culoare galbenă, special conceput pentru colectarea și transportul deșeurilor medicale cu risc infecțios. Produsul deține certificare ADR și este omologat pentru Grupa de ambalare II și III (mărfuri periculoase).Este inscripționat în mod vizibil cu pictograma standardizată internațional "Biohazard" și textul de avertizare "Pericol Biologic".
Specificații dimensionale și tehnice: Volum util: 40 litri. 
Dimensiuni nete: 450 mm x 500 mm. Grosime material: 0.05 mm (50 microni) — rezistență sporită la perforare și încărcare mecanică.
Material: Polietilenă MDPE (densitate medie):, etanș, termosudat la bază pentru prevenirea scurgerilor de lichide biologice.
	
	

	LOT 46 Seringi 5 ml (LDSA)
	
	
	
	Seringi 5 ml Seringi de unica folosinta   
Componente:
Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. 
Gradare:
prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată
	
	

	LOT 47 Seringi 2 ml (LDSA)
	
	
	
	Seringi 2 ml Seringi de unica folosinta   
Componente:
Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. 
Gradare:
prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată
	
	

	LOT 48 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA)
	
	
	
	Manșoane de protecție (mânecare) de unica folosinta PVC cu banda elastica, 45x22cm, grosime 0,12mm, culoare albă/ albastră. Setul conține 100 de bucăți
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set
	
	

	 LOT 49 Prosop hârtie (LDSA)
	
	
	
	Prosop din celuloză absorbantă, cu densitate crescută, din celuloză 100%, 100 m, 3 straturi, culoare albă, rezistentă.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 rulou
	
	

	LOT 50 Seringi  10 ml (LDSA)
	
	
	
	Seringi 10 ml Seringi de unica folosinta   
Componente:
Pot fi  formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. 
Gradare:
prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată
	
	

	LOT 51 Seringi  (LDSA)
	
	
	
	Seringi 20 ml Seringi de unica folosinta   
Componente:
Pot fi  formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. 
Gradare:
prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată
	
	

	LOT 52  Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA)
	
	
	
	Dimensiune 16x150 mm  volum 18 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic)
100 tuburi =1 set
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 bucată
	
	

	LOT 53  Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA)
	
	
	
	Dimensiune 16x125 mm  volum 14 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic)
100 tuburi =1 set
Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 set =1 bucată
	
	

	LOT 54  Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (LDSA)
	
	
	
	Fiecare spatulă are o lingură la un capăt pentru transferul ușor de săruri, pulberi sau reactivi și o lamă plată cu muchii ascuțite la celălalt capăt pentru răzuire eficientă sau spargerea cristalelor.
Material Polipropilenă plastic PP
lungime 200 mm, dublă, 
dimensiuni lingură (LxA)19×30mm dimensiuni capăt plat (LxA)15x33 mm
Unitatea de măsură se consideră o bucată 
100 bucăți =1 set
	
	

	LOT 55  Folie parafilm (LDSA)
	
	
	
	Peliculă  pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea:  lungime75 m ,lățime 50mm
Unitatea de măsură se consideră o bucată
	
	

	LOT 56  Folie parafilm (LDSA)
	
	
	
	Peliculă  pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea:  lungime 38 m ,lățime 10 mm.
Unitatea de măsură se consideră o bucată
	
	

	LOT 57  Plăci Petri plastic(LDSA)
	
	
	
	Sterile transparente  100 mm, 1 set 10-20 plăci
Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set
	
	

	LOT 58  Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA)
	
	
	
	Material: Miez magnetic, acoperit cu PTFE; (Magnetic Stirring Bar – Cylindirical). Forma: rotund / cilindric, profil neted sau cu inel pivotant; diametru Ø aprox. 6-8 mm; Lungime 40 mm. Set 10-20 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set
	
	

	LOT 59  Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA)
	
	
	
	Material: Miez magnetic, acoperit cu PTFE; (Magnetic Stirring Bar – Cylindirical) Forma: rotund / cilindric, profil neted sau cu inel pivotant; diametru Ø aprox. 4-6 mm; Lungime 30 mm. Set 10-20 buc. 
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set
	
	

	LOT 60 Tuburi (eprubete) din sticlă cu fund plat (LDSA)
	
	
	
	Pentru analiza opalescenței și gradului de limpiditate.
Material: sticlă BORO 3.3, incoloră, nefluorescentă.
Diametru intern: 25 ± 1 mm.
Înălțime totală: 90-120 mm.
Grosime perete: 1,0-1,2 mm.
Fund: plan (flat bottom).
Conformitate: Ph. Eur. 2.2.1.
Alte aspecte importante: fără defecte optice - bule, incluziuni, zgârieturi; trebuie să fie identice optic în cadrul aceluiași set; compatibile cu soluțiile de referință.
Ambalaj: set 10 eprubete.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)  1 buc =1 set
	
	

	LOT 61 Suport, pentru tuburi (LDSA)
	
	
	
	Preconizat pentru tuburi aplicabile la analiza opalescenței și gradului de limpiditate, conform Ph. Eur. 2.2.1.
Material: PTFE sau similar, chimic inert.
Număr sloturi: minim 4;
Aranjament: minim 1×4;
Diametru orificii: 30 mm.
Unitatea de măsură se consideră o bucată 
	
	

	LOT 62 Microtuburi cu capac (LDSA)
	
	
	
	Volumul 0,5 ml, gradate, PP, transparente, ambalare 500buc/ punga,rezistente la congelare
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc
	
	

	LOT 63 Microtuburi cu capac (LDSA)
	
	
	
	Microtuburi pentru qPCR cîte 8 microtuburi în strip cu 8 capace separate. Capac plat, optic, natural transparent, rezistent la incalzire.Fabricat din polipropilenă(PP),ultra transparentă .RNase/DNase/Endotoxin free,
volumul 0,2 ml.Ambalare 500buc/ punga
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc
	
	

	LOT 64 Microtuburi RNase/DNase/Endotoxin free (LDSA)
	
	
	
	Microtuburi, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free Microtuburi gradate, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu bridă flexibilă,volumul 2 ml cu bază rotondă, PP, transparente,rezistente la temperaturi -20-80ᵒC 
și 14000 rotații/min. Ambalare 500 buc/punga
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc
	
	

	LOT 65 Microtuburi PCR (LDSA)
	
	
	
	Tuburi PCR D/NAse, R/NAse Free . Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare
Ambalaj: 1000 buc/punga 
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc
	
	

	LOT 66 Recipient, coș din plastic pentru deșeuri înțepătoare/tăietoare 1l, pericol biologic(LDSA)
	
	
	
	Recipient, coș din plastic pentu deşeurile înţepătoare-tăietoare, rezistență mecanică mare. Capac prevăzut cu orificii corespunzătoare fiecărei categorii de deșeu înțepător-tăietor. Recipient testat împotriva perforării cu obiecte ascuțite.
Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu, precum și a altor deșeuri înțepătoare-tăietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de închidere definitivă elimină posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează deșeurile înțepătoare tăietoare, cât și refolosirea de către persoane din exteriorul unităților sanitare. Odată închis capacul recipientul nu mai poate fi deschis, recipientul este distrus prin incinerare. În urma acestui proces nu rezultă deșeuri toxice. Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320.
Volum: 1.0 l
Lungime: 105 mm
Latime: 143 mm
Inaltime: 120 mm
Grosimea plasticului: 440g/mp
Culoare: Galben
65Material: polipropilenă
	
	

	LOT 67 Recipiente medicale cu pedală (LDSA)
	
	
	
	Material: Polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), de înaltă calitate, rezistentă la acizi și alcaline și  la coroziune. Simbol BIOHAZARD
Etanșeitate: Capacul trebuie să asigure o închidere ermetică (dublă: temporară și definitivă) pentru a preveni scurgerile de lichide sau aerosoli.
Rezistență termică: rezistente la procesul de autoclavare (de regulă până la 121°C sau 134°C pentru sterilizare) fără a se deforma, dacă sunt refolosibile sau necesită tratament prealabil.
Mânere: Rezistente, situate deasupra liniei de umplere, pentru a fi transportate în siguranță.
Sisteme de pedală: Pentru containerele mari (pubele), acționarea cu pedala este obligatorie pentru a evita contactul mâinilor cu recipientul, volumul 10-16 L 
Unitatea de măsură se consideră o bucată.
	
	

	LOT 68  Mănuși  (LDSA)
	
	
	
	Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea S, 1 cutie/ 100 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie 
	
	

	LOT 69  Mănuși  (LDSA)
	
	
	
	Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea M, 1 cutie/ 100 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie
	
	

	LOT 70  Mănuși  LDSA)
	
	
	
	Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea L, 1 cutie/ 100 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie
	
	

	LOT 71  Mănuși  (LDSA)
	
	
	
	Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea XL, 1 cutie/ 100 buc.
Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie
	
	

	 LOT 72  Anse (LÎPA)
	
	
	
	Sterile, de unică folosință 1,0 µl
	
	

	LOT 73   Anse (LÎPA)
	
	
	
	Sterile, de unică folosinșă 10,0 µl
	
	

	LOT 74  Pungi microbiologice (LÎPA)
	
	
	
	Sterile, fara filtru pentru pentru omogenizare (Stomacher bag)
	
	

	 LOT 75  Eprubete microbiologice (LÎPA)
	
	
	
	Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă,  diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.
	
	

	LOT 76  Eprubete microbiologice cu capac șurub (LÎPA)
	
	
	
	Eprubete microbiologice cu capac. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă,  diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.
	
	

	LOT 77  Para (LÎPA)
	
	
	
	pentru pipeta universala
	
	

	 LOT 78  Vîrfuri de unică folosință  (LÎPA)
	
	
	
	sterile pentru pipetă dozator 0,1ml
	
	

	LOT 79  Vîrfuri de unică folosință  (LÎPA)
	
	
	
	sterile pentru pipetă dozator 1,0ml
	
	

	LOT 80  Foarfece (LÎPA)
	
	
	
	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți  și temperatură, lungimea totală 140-180 mm, lungimea lamă 50-70 mm, vîrf rotugit sau semiascuțit.
	
	

	 LOT 81  Pensete (LÎPA)
	
	
	
	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți  și temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-160 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm.
	
	

	LOT 82  Butirometre pentru lapte De la 0-6 % cu dop, (LÎPA)
	
	
	
	Sticla borosilicat 3.3  partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-6, cu diviziunea gradata de 0,1 
	
	

	LOT 83  Butirometru 0-40 % cu dop (LÎPA)
	
	
	
	Sticla borosilicat 3.3  partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-40, cu diviziunea gradata de 0,5
	
	

	LOT 84  Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke Gerber (LÎPA)
	
	
	
	Accesoriu compatibil cucentrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber:
· Dimensiuni 400 x 360 x 155 mm;
Material lemn.
	
	

	LOT 85  Tub Funke gerber de proba cu marcaj pentru cryoscop (LÎPA)
	
	
	
	Tub funke gerber  de proba compatibll pentru  Cryoscop, cu doua semne  marcate la 2,0  si 2,5 ml.  Diametru interior13,7 mm, diametru exterior: 15,8 mm. Cutie cu 344 bucati
	
	

	LOT 86  Cuva  fluorimetru din quartz cu capac  10 mm (LÎPA)
	
	
	
	Din quartz cu capac ,
 capacitatea 10 ml
drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime interna 10 
Set format din 4 bucati  
	
	

	LOT 87  Hirtie de staniol ( aluminiu) (LÎPA)
	
	
	
	Hirtie de staniol( aluminiu), lungime totala 10 m, latime  29 cm, Material aluminiu, grosime 14 microni, 1 buc – 1 rola
	
	

	LOT 88  Hirtie de filtru (LÎPA)
	
	
	
	Stabila la acizi, capacitatea de filtrare 16 s  
	
	

	LOT 89  Lame microscop (LÎPA)
	
	
	
	Lame microscop cu margini slefuite taiate la 90 ° Material: sticla clara prelucrata, dimensiuni: 26 x 76 mm, grosime: 1,0-1,2 mm. Impachetate in cutii de carton : 1 set 50 buc
	
	

	LOT 90  Lamele microscop (LÎPA)
	
	
	
	Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 -0,17 mm, Dimensiunoi: 24 x 24 mm,  : 200 buc
	
	

	LOT 91  Bara magnetica  agitare cilindrica (LÎPA)
	
	
	
	Bara magnetica cilindrica 4,5 x 12 mm. Complet incapsulat Materia ȘPTFE, Diametru  4,5 , lungime 12 mm
	
	

	LOT 92  Bixe metalice din  ( aluminiu, otel) cu capac  (LÎPA)
	
	
	
	Bixe metalice din  ( aluminiu, otel) cu capac pentru uscarea probei Material inoxidabil,( otel aluminiu), diametru  50 mm, inaltime 40 mm, cu capac
	
	

	LOT 93  Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA)
	
	
	
	Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda  si magnet. 
Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si  congelator Prevazut  cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului
Rezoluție :0,1°C
Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m
Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă
Temperatura interioara: -20 ... +50 ° 
	
	

	LOT 94   Set de filtre din sticla neutra conform  NIST (LÎPA)
	
	
	
	Set de filtre din sticla neutra conform  NIST pentru verificarea  acuratetii fotometrice , lungime de unda standard: 440,465, 546.1, 590, 635 nm, absorbanta  0, 25 /0,5/1 , dimensiuni exterioare (HxWxD) : 45 x 12,5 x 12, 5 mm  , inaltimea  : 8,5 - 20 mm
	
	

	LOT 95  Ushio Xenon short ARC Lamp  (LÎPA)
	
	
	
	Tip UXL-150SK, Verticală Watt 150 W Curent 7.5 A, Lamp voltage 20V compatibila cu Dionex FLD RF2000
	
	

	LOT 96  UV- detector Lamp (LÎPA)
	
	
	
	UV detector lampcompatibila cu Dionex Ultimate 3000RS 
compatibila cu Dionex Ultimate3000RS 
Part № 6074.1110
	
	

	LOT 97  Filter frit for inline filter (LÎPA)
	
	
	
	Filter Frit (10μm Porosity), Material: Stainless Steel compatibila cu Dionex Ultimate 3000 Pump Part № 6268.0031,  (1 set=10/pk)
	
	

	LOT 98  Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA)
	
	
	
	Flacon cu vial scurt de 1.5ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), cu capac filetat 
	
	

	LOT 99  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru) (LÎPA)
	
	
	
	Din poliprolilen,  rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml 
	
	

	LOT 100  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/portocaliu) (LÎPA)
	
	
	
	Recipient gradat din polipropilen (p/p),rezistent la scurgeri (solventi organici), graduari clare si precise, V=50ml
	
	

	LOT 101  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/verde) (LÎPA)
	
	
	
	Din poliprolilen,  rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml 
	
	

	LOT 102  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/violet) (LÎPA)
	
	
	
	Din poliprolilen,  rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml 
	
	

	LOT 103  Tuburi de centrifugare conice cu capac, culoarea intunecata  (LÎPA)
	
	
	
	Din poliprolilen,  rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml 
	
	

	LOT 104  Tuburi de centrifuga conice cu capac (LÎPA)
	
	
	
	Recipient gradat din sticlă, rezistent la scurgeri, gradatii clare și precise 
Material-sticlă borosilicată,  RPM≥4500 rot/min Capacitate-50ml.
	
	

	LOT 105  Tuburi de centrifugă conice din sticlă de unică folosință PYREX, cu capac (LÎPA)
	
	
	
	Material- sticlă borosilicată, tub cu fund conic; RCF maxim 3000 × g, cu capac filetat, CAS: 41121703
	
	

	LOT 106  Pipete Pasteur ambalate individual sterile (LÎPA)
	
	
	
	- Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile
	
	

	LOT 107  Capace adaptoare pentru tuburi SPE cu virf Luer (LÎPA)
	
	
	
	Material din polietilenă, compatibile cu Cartuse Strata SPE 1,3, 6 ml
Adaptor Cap for 1,3 and 6mL SPE Tubes, with Luer Lok
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	          Anexa nr.23
         la Documentația standard nr.115
din “ 15 ” septembrie  2021
Specificații de preț

	



	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție  

	
	Obiectul de achiziției :        consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost ofertate).


	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33140000-3
	LOT 1 Sept din cauciuc siliconic pentru injecție    (locația Grenoble)
	complet
	3
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 2 Trap de protecție AFC  (locația Grenoble)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 3 Cuptor de grafit cu acoperire pirolitică  (locația Grenoble)
	bucată
	10
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 4 Cuva de cuartz pentru piroliza.  (locația Grenoble)
	bucată
	10
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 5 Lampa pentru analizorul de mercur   (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau echivalent  (locația Grenoble)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 7 Coloană de protecție VA pentru HPLC (analitică), 8–10 µm, 21×4 mm  (locația Grenoble)
	bucată
	10
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 8 Pahare plastic 50ml  (locația Grenoble)
	bucată
	50
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 9 Electrod pentru pH-metru   (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 10 Lampa Xe pt detector fluorimetric RF-20Axs  (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 11 Lampa D2 pt detector UV/Vis SPD-20AV (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 12 Lampa D2 pt detector cu şir de diode pt HPLC Nexera-i LC-2040C 3D Plus  (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 13 Lampă cu catod tubular pentru cadmiu (Cd) (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 14 Lampă cu catod tubular pentru plumb (Pb) (locația Grenoble) 
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 15 Valva cu ac asamblată  (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 16 Ac de prelevare  (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 17 Plită electrică de masă  (locația Grenoble)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform 
Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 18 Reșou electric cu un arzător pentru lucru în laborator (locația Grenoble) 
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 19 Truse medicale de prim ajutor (locația Grenoble)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 20 Acid sulfuric standard titru 0,1N (locația Grenoble)
	ambalaj
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 21 Acid acetic standard titru 0,1N (locația Grenoble)
	ambalaj
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 22 Hârtie de filtru „banda albastră” (locația Grenoble)
	ambalaj
	7
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 23 Filament pentru MSD (locația M.Manole)
	bucată
	4
	
	
	
	
	
	
	

	33140000-3
	LOT 24 Set N86 KT.18 043242 (locația M.Manole) 
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 25 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (locația M.Manole)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 26  Seringi sterile pentru insulin 1 ml (locația M.Manole)
	bucată
	200
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 27  Seringi sterile cu ac, 2 ml (locația M.Manole)
	bucată
	300
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 28 Teste chimice pentru sterilizare 121oC/ 15 min (locația M.Manole)
	ambalaj
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 29  Lupă retractabilă in carcasă de plastic, DUO Marire 6×, 8× și 14×   (locația M.Manole)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 30 Site de laborator
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 31 Higrometru electronic (locația M.Manole)
	bucată
	3
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 32 BOTOSEI NR.100 PE DUBLA (10/13) (locația M.Manole) 
	complet
	30
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 33  Manusi de unică folosinţă  de Nitril (locația M.Manole)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 34 Electrod ionselectiv pentru Nitrat-ion NO3 (locația M.Manole) -
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 35 Electrod din sticlă de referință (locația M.Manole) 
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 36 Inleturi Inlet Sleeve Bruker (locația M.Manole)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 37  Bahile medicale (botoși) (LDSA)
	bucată
	100
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 38  Anse sterile din polisterol  1 µl (LDSA)
	bucată
	800
	
	
	
	
	
	
	

	33140000-3
	LOT 39 Anse sterile din polisterol 10 µl (LDSA)
	bucată
	800                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 40 Antiseptic  pentru mâini (LDSA)
	bucată
	30
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 41  Tuburi Durham (LDSA)
	bucată
	1000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 42  Hîrtie de pergament (LDSA) 
	bucată
	400
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 43  Hîrtie filtrare de laborator (LDSA) 
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 44  Hîrtie de staniol (LDSA) 
	bucată
	15
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 45  Ambalaj flexibil din polietilenă 40 l (LDSA)
	bucată
	1500
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 46 Seringi 5 ml (LDSA)
	bucată
	450
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 47 Seringi 2 ml (LDSA)
	bucată
	350
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 48 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA)
	bucată
	25
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 49 Prosop hârtie (LDSA)
	bucată
	18
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 50 Seringi  10 ml (LDSA)
	bucată
	100
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 51 Seringi  (LDSA)
	bucată
	100
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 52  Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 53  Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 54  Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 55  Folie parafilm (LDSA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 56  Folie parafilm (LDSA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	
	

	33140000-3
	LOT 57  Plăci Petri plastic(LDSA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 58  Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 59  Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 60 Tuburi (eprubete) din sticlă cu fund plat (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 61 Suport, pentru tuburi (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 62 Microtuburi cu capac (LDSA)
	bucată 
	5
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 63 Microtuburi cu capac (LDSA)
	bucată 
	4
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 64 Microtuburi RNase/DNase/Endotoxin free (LDSA)
	bucată 
	4
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 65 Microtuburi PCR (LDSA)
	bucată 
	3
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 66 Recipient, coș din plastic pentru deșeuri înțepătoare/tăietoare 1l, pericol biologic(LDSA)
	bucată
	10
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 67 Recipiente medicale cu pedală (LDSA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 68  Mănuși  (LDSA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 69  Mănuși  (LDSA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 70  Mănuși  LDSA)
	bucată
	5
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 71  Mănuși  (LDSA)
	bucată
	5
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 72  Anse (LÎPA)
	bucată
	5000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 73   Anse (LÎPA)
	bucată
	5000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 74  Pungi microbiologice (LÎPA)
	bucată
	10000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 75  Eprubete microbiologice (LÎPA)
	bucată
	3000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 76  Eprubete microbiologice cu capac șurub (LÎPA)
	bucată
	3000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 77  Para (LÎPA)
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 78  Vîrfuri de unică folosință  (LÎPA)
	bucată
	10000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 79  Vîrfuri de unică folosință  (LÎPA)
	bucată
	10000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 80  Foarfece (LÎPA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	 LOT 81  Pensete (LÎPA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 82  Butirometre pentru lapte De la 0-6 % cu dop, (LÎPA)
	bucată
	30 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 83  Butirometru 0-40 % cu dop (LÎPA)
	bucată
	30
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 84  Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke Gerber (LÎPA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 85  Tub Funke gerber de proba cu marcaj pentru cryoscop (LÎPA)
	ambalaj
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 86  Cuva  fluorimetru din quartz cu capac  10 mm (LÎPA)
	complet
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 87  Hirtie de staniol ( aluminiu) (LÎPA)
	bucată
	10 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 88  Hirtie de filtru (LÎPA)
	kg
	30 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 89  Lame microscop (LÎPA)
	complet
	     2  
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 90  Lamele microscop (LÎPA)
	bucată
	200 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 91  Bara magnetica  agitare cilindrica (LÎPA)
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 92  Bixe metalice din  ( aluminiu, otel) cu capac  (LÎPA)
	bucată
	50
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 93  Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 94   Set de filtre din sticla neutra conform  NIST (LÎPA)
	complet
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 95  Ushio Xenon short ARC Lamp  (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 96  UV- detector Lamp (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 97  Filter frit for inline filter (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 98  Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA)
	bucată
	6000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 99  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru) (LÎPA)
	bucată
	600
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 100  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/portocaliu) (LÎPA)
	bucată
	200
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 101  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/verde) (LÎPA)
	bucată
	1000
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 102  Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/violet) (LÎPA)
	bucată
	200
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 103  Tuburi de centrifugare conice cu capac, culoarea intunecata  (LÎPA)
	bucată
	200
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 104  Tuburi de centrifuga conice cu capac (LÎPA)
	bucată
	12 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 105  Tuburi de centrifugă conice din sticlă de unică folosință PYREX, cu capac (LÎPA)
	bucată
	125
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 106  Pipete Pasteur ambalate individual sterile (LÎPA)
	bucată
	5000 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	33140000-3
	LOT 107  Capace adaptoare pentru tuburi SPE cu virf Luer (LÎPA)
	bucată
	12 
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5








                                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 22                                                                                                                                                                                            la Documentația standard nr.115                                                                                                                                                                                  din “ 15 ” septembrie 2021   Specificaţii tehnice   

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă  –   în coloanele 1, 5,]  

 

Numărul procedurii de achiziție     

Obiectul achiziției:               consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator   (pentru pozițiile care nu au fost ofertate) .    

  

Denumirea  bunurilor/serviciilor   Denumirea  modelului  bunului/serviciul ui  Ţara de origine  Produ - cătorul  Specificarea tehnică deplină solicitată de către  autoritatea contractantă  Specificarea tehnică  deplină propusă de  către ofertant    Standar de de  referinţă  

1  2  3  4  5  6  7  

LOT 1   Sept din cauciuc  siliconic pentru injecție     (locația Grenoble)     compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei  Shimadzu    

LOT 2   Trap de protecție  AFC   (locația Grenoble)     compatibil cu cromatografele de gaze ale firmei  Shimadzu    

LOT 3   Cuptor de grafit cu  acoperire pirolitică   (locația  Grenoble)     compatibil cu spectrofotometru de absorbție atomică  Shimadzu AA - 7000    

  LOT 4   Cuva de cuartz  pentru piroliza.  ( locația  Grenoble)     compatibilă cu analizator de mercur  РА - 915М cu   ПИРО 915+    

LOT 5   Lampa pentru  analizorul de mercur    (locația Grenoble)     compatibilă cu analizator de mercur  РА - 915М cu   ПИРО 915+    

LOT 6   Coloană EC pentru  HPLC (analitică),  NUCLEODUR 100 - 3 NH2 - RP, 3 µm, 150×4.6 mm, sau  echivalent   (locația  Grenoble)     1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP),  silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil  (NH₂), echivalent USP L8.   2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2 – 8, porozitate aprox. 110 Å.    

