CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lot 2 - Lucrări de construcție-montaj a sistemelor de condiționare a aerului a Procuraturii de Circumscripție Balți

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26-50 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | buc | 9,000 |
| 2 | RCsU06A | Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2 | m | 27,000 |
| 3 | IC31A | Țeavă din cupru, montată prin sudura, la legătura corpurilor si aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de până la 15,0 mm, inclusiv (Țeavă din cupru d=9,52x1 mm lichid, în izolație tub ISO polar) | m | 45,000 |
| 4 | IC31C | Țeavă din cupru, montată prin sudură, la legătura corpurilor și aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 45,000 |
| 5 | IC35A | Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj) | m | 18,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | VC37B | Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic, Cerinte tehnice minime pentru AAC: Aparat de condiționare a aerului casnic (split-sistem), Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate de răcire – 9000 BTU/h; -capacitate de încălzire – 10000 BTU/h; -clasa de eficienta energetica: în regim de răcire – A++, în regim de încălzire – A+; -consum: Nominal – 730 W Max – 1200 W -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioara la răcire min. +40°C; -temperatura exterioara la încălzire min. -15°C sau mai joasă; -agent termic R32; -nivel de presiune acustic bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr.362/2014, Complet echipat, inclusiv suport. (Blocurile interne si externe, țevi de cupru, cu preț=0) Materiale mărunte=1,050 | buc | 9,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 7 |  | Aparat de condiționare a aerului casnic (split-sistem), Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate de răcire – 9000 BTU/h; -capacitate de încălzire – 10000 BTU/h; -clasa de eficienta energetica: în regim de răcire – A++, în regim de încălzire – A+; -consum: Nominal – 730 W Max – 1200 W -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioara la răcire min. +40°C; -temperatura exterioara la încălzire min. -15°C sau mai joasă; -agent termic R32; -nivel de presiune acustic bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr.362/2014, Complet echipat, inclusiv suport. |  | 9,000 |

Conducătorul grupului de lucru  _____________________                   DIMITRAȘ Marcel