ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Diverse obiecte electrice. 
prin procedura de achiziție_de valoare mica

- Denumirea autorității contractante: _IMSP SCMS M P S __________________________

- IDNO: _1003600150716________________________________________________________

- Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 51 _______________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 26 70 14;   079 –75 –08 –09 _______________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681410-0 | Bec LON75 We27 | buc | 500 |  |  |
| 2 | 31681410-0 | BecLT36w/840Narva | buc | 300 |  |  |
| 3 | 31681410-0 | BecTL-D18w/54 T8 | buc | 200 |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Bec LED 12wE27 | buc | 200 |  |  |
| 5 | 31681410-0 | Canal p/u cablu(16x25) | buc | 200 |  |  |
| 6 | 31681410-0 | Canal p/u cablu (16x16) | buc | 100 |  |  |
| 7 | 31681410-0 | Prize euro interne | buc | 20 |  |  |
| 8 | 31681410-0 | Prize euro externe | buc | 30 |  |  |
| 9 | 31681410-0 | Întrerupator 2kl intern | buc | 30 |  |  |
| 10 | 31681410-0 | Întrerupator 1 kl extern | buc | 30 |  |  |
| 11 | 31681410-0 | Întrerupator 1 kl intern | buc | 30 |  |  |
| 12 | 31681410-0 | Automat BA47-125 3 p 100A(C)EKF | buc | 2 |  |  |
| 13 | 31681410-0 | UZO 2P 16-A-25AEKF | buc | 30 |  |  |
| 14 | 31681410-0 | Automat BA 47-29 1п(16 A) C | buc | 30 |  |  |
| 15 | 31681410-0 | Automat BA 47-29 1п (25 A)C | buc | 30 |  |  |
| 16 | 31681410-0 | Conductoare PVS-3x2,5 | m.p | 100 |  |  |
| 17 | 31681410-0 | Conductoare PVS-3x1,5 | m.p | 100 |  |  |
| 18 | 31681410-0 | Conductoare PVS-2x1,0 | m.p | 100 |  |  |
| 19 | 31681410-0 | Conector forbox10mm | buc | 100 |  |  |
| 20 | 31681410-0 | Conector forbox6mm | buc | 100 |  |  |
| 21 | 31681410-0 | Banda izolare PVC 20m | buc | 20 |  |  |
| 22 | 31681410-0 | Bec led 6w/6400k | buc | 100 |  |  |
| 23 | 31681410-0 | Corp eluminat 4x18 | buc | 20 |  |  |
| 24 | 31681410-0 | Corp de iluminat LPO 2X18-002 | buc | 30 |  |  |
| 25 | 31681410-0 | Corp de iluminat LPO 4X18-002 | buc | 50 |  |  |
| 26 | 31681410-0 | Cutie de distribuire110x110x50 | buc | 10 |  |  |
| 27 | 31681410-0 | Cleşte pentru măsurarea tensiunei | buc | 1 |  |  |
| 28 | 31681410-0 | Şurubelniţă electrică | buc | 3 |  |  |
| 29 | 31681410-0 | Aparat de găurit electric universal | buc | 3 |  |  |
| 30 | 31681410-0 | Electrofen pentru montaj | buc | 1 |  |  |
| 31 | 31681410-0 | Ferestrău electric (lobzic) | buc | 2 |  |  |
| 32 | 31681410-0 | Megametru 500 W | buc | 1 |  |  |
| 33 | 31681410-0 | Cutie de repartizare cu automate 10 - 12 | buc | 15 |  |  |
| 34 | 31681410-0 | Lanternă cu încărcare 220 W | buc | 10 |  |  |
| 35 | 31681410-0 | Siguranţă de farfor 40 A | buc | 20 |  |  |
| 36 | 31681410-0 | Siguranţă de farfor 100 A | buc | 20 |  |  |
| 37 | 31681410-0 | Siguranţă de farfor 160 A | buc | 20 |  |  |
| 38 | 31681410-0 | Siguranţă de farfor 250 A | buc | 20 |  |  |
| 39 | 31681410-0 | Mănuşi dielectrice (de cauciuc) | perechi | 4 |  |  |
| 40 | 31681410-0 | Prelungitor 5 metri cu 3 prize | buc | 20 |  |  |
| 41 | 31681410-0 | Fişă electrică cu împămîntare | buc | 30 |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 76 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite __

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15 zile de la solicitare __________________________________________________________

- Termenul de valabilitate a contractului:indeplinirea tuturor obligatiunilor reciproce

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii Participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 4 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura participantului | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura Participantului; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica _______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica ______________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.